编号No.:Q/JK-C1-701

Security Level:

保密等级

测量管理体系手册

| 发送：金卡智能集团 | 抄送：无 |
| --- | --- |
| 2020年02月20日发布 | 2020年02月20日实施 |

金卡智能集团股份有限公司发布

Released by Goldcard Smart Group Co., Ltd.

修订记录

| 编号No. | 章节名称Chapter Name | 修订内容简述 Brief Description of Revised Contents | 修订日期Revision Date | 版本Version | 拟制Prepared by | 审核Audited by | 批准Approved by |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部 All | 创建 Create | 2020.2.20 | A | 茹润苗 | 董新 | 杨斌 |

本版本与旧文件（版本）的关系

初版发布。

目录

Contents

0.1 前言	1

0.2 发布令	2

0.3管理者代表授权书	3

0.4 公司简介	4

0.5 管理手册的管理要求	5

0.6 测量管理体系方针和目标	6

0.7 计量法制要求	7

0.8 技术能力要求	8

1 范围	9

2规范性引用文件 	9

3术语和定义 	9

4总要求	10

5管理职责	11

5.1 计量职责	11

5.2 以客户为关注焦点	15

5.3 质量目标	15

5.4 管理评审	16

6资源管理	17

6.1 人力资源	17

6.2 信息资源	18

6.3 物资资源	19

6.4 外部供方	20

7计量确认和测量过程的实现	20

7.1 计量确认	20

7.2 测量过程	22

7.3 测量不确定度和溯源	23

8测量管理体系分析和改进	23

8.1 总则	23

8.2 审核和监视	24

8.3 不合格控制	25

8.4 改进	26

附录 A程序文件目录	28

附录 B测量管理体系组织架构图	29

附录 C计量溯源关系链图	30

附录 D测量管理体系职能分配表	31

## 0.1 前言

本手册依据GB/T19022-2003（ISO10012:2003）标准编制，规定了本公司测量管理体系，是公司开展测量管理过程和测量设备的纲领性文件和行动准则。为满足顾客和相关方需求提供了实施基础，为认证机构、顾客及其他相关方评价公司管理体系提供了依据。

本手册章节编排是以GB/T19022-2003（ISO10012:2003）标准章节为主线而建立。主要内容包括测量管理体系方针、目标，管理职责分工、管理体系过程及相互作用识别确定等。本手册适用于公司生产和服务全过程的管理，各级领导和全体员工应严格按照《测量管理体系手册》及引用的程序、管理制度等文件的规定执行，确保公司测量管理体系的有效运行和管理方针的实现，不断提高企业的经济效益和社会效益。

管理手册每年由最高管理者组织评审一次，若最高管理者认为有必要时可随时组织评审，管理手册的管理执行本公司《文件控制程序》的规定。

## 0.2 发布令

本公司《测量管理手册》依据GB/T19022-2003（ISO10012:2003）结合公司实际情况编制，现正式批准颁布。

本手册是公司产品测量管理体系涉及生产和服务等过程中开展活动的基本准则，是公司管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则。本手册对公司测量管理体系进行了全面概要性的阐述，识别了测量管理体系中的各个过程以及过程间的顺序和相互关系，规定了测量系的组织结构、职责和对各过程的控制要求，明确了对程序文件的引用。

本手册自颁布起，公司各职能部门、全体员工必须严格遵守，认真执行，确保管理体系要求和目标的实现，达到持续改进。

总裁：

日期：   年   月  日

## 0.3 管理者代表授权书

兹任命  董 新  同志担任本公司测量管理体系管理者代表,经总裁授权, 负责公司测量管理体系的建立、实施和保持。管理者代表的主要职责是:

a. 确保测量管理体系所需的过程和标准得到建立、实施和保持。

b. 协助总裁组织制定公司测量管理方针、目标，确保管理方针和目标的实现。

C. 组织公司管理体系的内部审核，确保在整个公司内满足顾客计量要求的意识的意识;

- d. 协助总裁定期召开管理评审会议，向最高管理者汇报测量管理体系的运行业绩和改进需求；

e. 内部测量管理体系审核策划与落实。

f. 协调各部门实施测量管理体系方针与目标。

本公司与测量管理体系有关的所有人员应服从协调，共同履行计量职责，以确保测量管理体系有效运行。

总裁：

日期：2020年  月    日

## 0.4 公司简介

金卡智能集团股份有限公司/杭州金卡智能系统有限公司是中国领先的智能燃气解决方案的供应商。中国A股上市企业，股票名称：金卡智能，股票代码：300349。

公司围绕顾客的需求持续创新，为中国燃气行业提供了高品质、先进的智能燃气计量产品和智能燃气收费系统。目前金卡的产品和解决方案已应用于中国600多家燃气公司，服务中国3000万人口。

公司以便捷人们生活为愿景，不断运用信息与互联网领域最新技术，致力于构筑面向未来的智能燃气系统，努力成为顾客的最佳合作伙伴与消费者喜爱的品牌。公司拥有雄厚的资金实力和技术力量，在产品设计、工艺、生产、质量检验、市场营销等各方面都拥有一批多年从事专业、造诣深厚、技术精湛、实践经验丰富的研发人才和管理人才。公司主要产品质量及性能参数完全达到GB/T6968-2011国家标准及国际法定计量组织OIML R137-2012标准、欧盟EN1359:2006标准要求。公司拥有具有国际先进水平的燃气表生产流水线及专用精密检测设备，使产品的质量得到充分保证，现已形成年产330万只的生产能力。

公司位于蓬勃发展的杭州下沙经济技术开发区，有着优越的地理位置和优美的自然环境，我们接受的是全新的经营理念和尖端的全球科技信息。公司倡导以顾客为驱动，为技术为先导，以质量求生存，以管理为保证的理念，关心员工的职业健康安全，厉行精益生产，以低碳发展，使企业融入全球经济的持续发展之路，在提高经济效益的同时，确保员工的安全和健康，降低环境污染，创造更大的社会效益。

公司名称: 金卡智能集团股份有限公司/杭州金卡智能系统有限公司

注册地址：浙江省乐清经济开发区纬十七路291号/杭州经济技术开发区金乔街158号

电话：0577—62572222  /  0571-56633333

传真：0577—62580661  /  0571-56617777

邮编：325600   /  310018    网址：http://www.china-goldcard.com

## 0.5 管理手册的管理要求

0.2.1  总则

本手册是实施测量管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工的行动准则。手册的管理是对其运行控制并保持其有效性，从而保证管理体系的有效运行。本章描述了手册的编制 、审核 、批准、发布、改版等内容。本手册经总裁批准后生效,各部门应遵守本手册的全部规定。

0.2.2  职责

- 体系组组织本手册的编制工作，管理者代表审核，经最高管理者批准后正式发布实施；

- 管理者代表组织手册的实施，公司全体员工必须做到认识到位、责任到位、措施到位、落实到位。严格按照规定的程序执行，确保公司测量管理体系正常、充分有效运行并持续改进；

- 行政中心负责测量管理体系的文控管理。

0.2.3　手册的发放与回收

- 手册受控由行政中心编号、发放布、执行《文件控制管理制度》；

- 发放对象为公司相关职能部门负责人和其他获准人员，手册在公司内部网络平台上发布，打开阅读；

- 手册限定在公司范围内使用，未经管理者代表批准，任何部门或个人不得将手册提供给公司以外人员。持有者应妥善保管手册。

- 换版手册发放时应收回旧版手册，需要保留存档和参考的应加盖“作废”章，其余进行销毁。

0.2.4　手册的使用与变更

H). 本手册可用于合同、第二方审核及第三方审核；

I ).  为保证手册的适宜性和有效性, 应适时进行评审和修订。如引用的标准或法规发生重大变化、本公司组织机构发生重大变动、部门职责权限有较大调整、市场环境变化、体系标准更改时 ，执行《文件控制管理制度》 。

## 0.6 测量管理体系方针和目标

0.6.1方针

强化计量基础管理，保障计量单位统一；

确保量值准确可靠，实现最佳经济效益。

本方针与公司经营方针相适应、协调，它是公司经营方针政策的重要组成部分。体现了满足顾客计量要求和持续改进的承诺，为制订和评审测量管理体系质量目标提供了框架。公司各级人员必须认真理解计量方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。

0.6.2目标

- 所有测量设备100%建账登记；

- 使用中测量设备100%有效标识；

- 使用中测量设备100％校验合格；

与测量管理体系有关的各职能部门应根据公司的总目标进行分解并转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的计量策划。

总裁：

日期：2020年  月  日

## 0.7 计量法制要求

- 0.7.1  总则

本公司的测量管理体系应符合《中华人民共和国计量法》以及相关的法规和规章规定的要求。下列要求是按现行的计量法律法规提出的，如有修订，则按修订后的要求实施。

- 0.7.2  计量单位

本公司在从事下列活动时，应使用国家法定计量单位：

- 制定和发放公文、统计或上报各类报表；

- 生产和销售产品，标注产品标识，编制产品使用说明书；

- 制定各类标准、操作规范、规程和技术文件；

- 出具检验、测量数据；

- 国家规定应使用法定计量单位的其他活动。

当需使用非法定计量单位（如外贸需要用英制单位等）时，应由相关部门提出申请，出具合同或协议等证据。

- 0.7.3  计量人员

本公司从事计量检定/校准的人员，每个项目应不少于2人，且应持有相应的检定人员上岗证。

- 0.7.4  计量标准

本公司用于计量检定/校准的最高计量标准器应按JJF l033—2016《计量标准考核规范》的要求考核合格，并取得相应的计量标准证书后方可投入使用。证书应在有效期内。

- 0.7.5  强制检定

本公司最高计量标准和用于贸易结算、安全防护和环境监测并列入强制检定目录的工作计量器具均按规定要求实施强制检定。具体执行《测量设备计量确认和量值溯源控制程序》。

- 0.7.6  特定要求

本公司所生产的计量器具产品必须按照《中华人民共和国计量法》的规定，具有与制造计量器具相适应的设施、人员和检定仪器设备，并且样品的计量性能经省级以上人民政府计量行政部门考核合格后方可投入生产。

0.8 技术能力要求

- 0.8.1  总则

本公司所建立的测量管理体系，其计量检测能力应满足内、外部顾客及法律法规的计量要求。

- 0.8.2  检测能力

计量检测能力应满足本公司以下几方面的要求：

- 质量管理体系对过程和产品的监视和测量要求；

- 环境管理体系对环境的监视和测量的要求；

- 经营管理、能源管理和安全生产管理等对测量设备和测量过程的要求。

- 0.8.3  检测水平

本公司的计量检测水平应满足以下要求：

- 采用有效的计量检测技术和测量设备以满足本公司的生产、经营和管理对计量检测的要求；

- 采用计算机信息技术管理本公司的测量设备和计量检测数据。

测量管理手册

## 目的和范围

### 目的

依据GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》标准要求建立并保持测量管理体系，制定管理方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。通过对测量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高内部顾客和外部顾客提出的测量要求能力。测量管理体系 是公司GB/T 19001-2016质量管理体系的一个重要组成部分，是支持质量管理体系的一个子体系。

### 范围

本管理体系手册适用于公司对测量管理体系测量过程和测量设备计量确认的控制，所覆盖产品范围：

金卡智能集团股份有限公司/杭州金卡智能系统有限公司覆盖范围：智能燃气表和智能流量计控制器的设计、开发和制造及相关管理活动。

公司生产地址：浙江省杭州市经济技术开发区金乔街158号。

## 规范性引用文件

GB/T 19022-2003  《测量管理体系  测量过程和测量设备的要求》

GB/T19001-2016  《质量管理体系 要求》。

GB/T 19011-2013  《管理体系审核指南》

JJF 1001-2011    《通用计量术语和定义》

## 术语和定义

本手册采用GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》和JJF 1001-2011《通用计量术语和定义》中给出的以及下述的术语和定义。

### 测量管理体系

为完成计量确认并持续控制测量过程所必需的一组相互关联或相互作用的要素。

### 测量过程

### 确定量值的一组操作。

### 测量设备

实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准样品（标准物质）或辅助设备或它们的组合。

### 计量特性

能影响测量结果的可区分的特性。

### 计量确认

为确保测量设备符合预期使用要求所需的一组操作。

### 计量职能

组织中负责确定并实施测量管理体系的行政和技术职能。

### 组织

职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。

### 顾客

接受产品的组织或个人（注：顾客可以是组织内部的或外部的）。

## 总要求

本公司按照GB/T 19022 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》建立的测量管理体系应充分考虑到顾客，特别是内部顾客的测量要求，遵循国家的计量法律法规要求，结合本公司计量工作的实际情况，组织建立测量管理体系并形成文件，确保满足顾客规定的计量要求。

本公司所配备的各种计量标准器、工作用计量器具/测量设备、检验和试验设备以及安全防护、环境监测、能源计量的测量设备应确保满足：

- 保证生产符合产品标准和顾客各种要求的产品；

- 满足节能降耗、安全生产、环境监测和经营管理的各种要求；

- 充分考虑配备的测量设备如不能满足计量要求所带来的风险，同时为防备风险订了相应的预防措施，包括储备了一定数量的测量设备和不合格产品的追溯措施等。

组织相关部门严格按体系规定要求，通过对测量设备的计量确认和测量过程的有效控制等措施来确保测量管理体系满足规定的计量要求。

## 管理职责

### 计量职责

#### 总则

为了有效的实施管理，公司根据职能建立测量管理体系组织机构图（见附录B）,制定各部门职责权限和相互关系（职责分配表见附录D）。管理体系对公司各主要岗位职责权限进行确定，为了：

        - 确保测量管理体系符合体系标准的要求；

        - 测量管理体系得到充分执行，结果符合期望的要求；

        - 有专人负责定期向最高管理者报告体系运行绩效及改进的需求；

        - 职责充分履行，确保提高意识；

        - 确保在整个组织中推动以顾客为关注焦点；

        - 确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

#### 最高管理者

        - 确保建立、实施和保持一个有效的测量管理体系，对本公司测量管理体系及计量承担责任，实现管理承诺。确保测量管理体系对公司在产品质量控制、环境保护、安全生产、节能降耗、经济效益方面在重要性；

        - 创造并保持使员工能充分参与实现测量管理体系质量目标的内部环境，充分调动员工的积极性，实施全员参与；

        - 以顾客为关注焦点，学习和宣贯《中华人民共和国计量法》，向员工传达满足顾客计量要求和国家计量法律、法规要求的重要性；

        - 制订并批准计量方针、目标，批准和发布测量管理手册；

        - 确定组织机构的设置及其职责、职权和相互关系，并确保行使其职权，确保体系建立和运行所必须的人力资源并保障内部沟通有效运行；

        - 任命测量管理体系管理者代表；

        - 主持测量管理体系的管理评审；

        - 确保测量管理体系运行所必要的资源配备。

d. 始终致力于增强顾客满意。

#### 管理者代表

- 为最高管理者履行责任提供具体的支持；

- 贯彻国家计量法规，主持建立、实施和持续改进测量管理体系；

- 负责组织编制和审核测量管理体系手册，批准程序文件和作业文件；

- 落实测量管理体系负责部门和有关职能部门的计量职责；

- 负责评审重要的不合格测量设备和测量过程；

- 确保在公司范围内提高满足顾客计量要求的意识；

- 负责向最高管理者报告测量管理体系的运行业绩和改进需求；

- 组织测量管理体系的管理评审工作；

- 对测量管理体系的运行、内部审核及纠正/预防措施的有效性进行监督。

#### 总裁办（副总裁）

- 协助最高管理者在分管范围内对有关计量工作负相应责任；

- 督促分管职能部门建立有关计量工作相关的制度、工作流程和标准并监督执行；

- 重视测量管理体系的运行实施效果，使测量质量目标能得到有效分解和实现；

- 督促分管职能部门履行体系相关管理职责，收集和提供测量管理体系运行信息和记录，树立以顾客为关注焦点理念。

#### 体系组

- 确保管理体系的过程得以建立、实施和保持；

- 负责公司体系相关的知识管理，负责体系文件的管理和发布；

- 负责组织体系的内部审核工作，并向管理评审提交体系运行和改进报告；

- 负责组织测量管理体系的外部审核工作，负责体系相关外部协调联络工作，组织并协助外部审查不符合项的整改和改进的实施和结果回复，综合外部审查的各项改进建议持续改善；

- 负责公司管理体系的宣导、运行绩效分析、评价与改进。

#### 质量与测试中心（计量组）

- 负责测量管理体系的运行策划和控制；

- 负责计量法律法规的收集并及时在公司内宣贯和实施，负责公司使用法定计量单位的管理；

- 负责公司计量标准的建立和管理；

- 组织制定测量管理体系程序文件和作业文件，上报管理者代表批准后组织实施；

- 负责测量设备的归口管理，对各部门制定的测量设备购置计划进行审核；

- 负责公司测量设备的溯源、验证、标识、建档和维护，包括确认间隔的确定，确保计量数据的准确可靠，并负责测量设备和测量过程控制；

- 负责测量目标、指标和管理方案的提出并实施；组织测量目标的分解、监测和验证；

- 负责建立公司内部的质量溯源体系、制定本公司的量值溯源图；

- 负责收集内部顾客对公司测量管理体系满意度的信息，并负责测量管理体系相关记录的收集、传递、分析和管理；

- 负责编制测量过程（含检验）控制计划，负责测量不确定度的评价，认真做好测试中心、生产过程控制和关键测量过程的控制；

- 负责对不合格测量设备所给出的测量结果进行评审，并采取纠正措施；

- 负责检定、校准、检测机构的选择和评价；确保检验所用测量设备经过检定或校准，并在有效期内；

- 负责信息沟通和交流。

#### 品质部

- a）负责协助编制测量过程检验控制计划和检验测量不确定度的评价，认真做好检验过程控制和关键测量过程的控制；

- b) 负责对测量设备计量确认和测量过程的监视；

- c) 严格按照产品标准、检验规程/规范进行进货检验、过程检验和产品出厂检验；

- d) 负责辅助设备的定期点检；

- e) 严格按规定填写检验记录，做到数据真实、字迹清晰；

- f）负责关键/特殊测量过程测量的设计审批，负责关键/特殊测量过程测量数据进行统计分析并组织相关单位对测量过程失控的原因分析；

#### 整机工艺部

        - 负责关键/特殊测量过程的设计、审批，对关键/特殊测量过程测量数据进行分析及测量过程失控原因分析；

        - 参与有测量要求的设计文件的评审；

        - 负责自制测量设备的校准规范的编写、审核；

        - 负责对有测量要求的工艺文件进行识别、评审；

        - 执行测量管理体系中的相关程序。

        - 负责对自制测量设备的定期维修和调试；

#### 研究院

- 负责识别顾客的测量要求（可能来自产品标准、与顾客签订的合同、法律法规、经营管理要求与工艺要求等），并转化成测量过程的计量要求的设计文件；

- 负责测量设备自带或附加的用于控制测量过程和测量结果计算处理的计算机软件管理和控制；

- 负责自制测量设备软件有效性的测试和确认；

- 负责自制测量软件性能检查；

- 负责自制测量软件编码、标识、存档和发放，确保软件使用符合预期；

- 执行测量管理体系中的相关程序。

#### 生产部（生产一部、生产二部）

- 负责落实本部门本车间的计量职能，实施全员参与，加强内部沟通；

- 使用法定计量单位，确保车间检测能力满足质量管理、安全生产管理、经营管理、能源管理的要求；

- 协助品保部收集、确认和分析生产车间内部顾客满意度信息；

- 严格执行计量检定规程，核实检定/校准记录，正确进行检定/校准数据处理，正确填写校准证书；

- 拒绝使用未经计量部门检定/校准合格的测量设备，对测量设备失控、违章情况进行汇报，并接受有关部门的监督检查；

- 执行测量管理体系中相关程序。

#### 设备部

- a) 负责生产过程中在用测量设备处于受控状态的日常管理；

- b) 负责生产车间测量设备的正确使用、维护和保养；对手持移动工具和用电设备的接地进行绝缘测试，并保持记录；

- C) 保持规定的测试环境条件；

- d）负责特种设备的检测和维修和生产测试设备的维修和调试，保留记录；

#### 采购中心

- 负责组织对测量设备及外来服务的供方质量保证能力的评价；

- 建立合格供方档案和名录，负责与供方的协调工作；

- 按有效的购置计划进行测量设备的合理购置，保证随机附件、资料齐全完好。

#### 物流部

- 负责计量仓库的管理，计量器具收发登记；

- 负责计量确认后的计量器具状态标识。

#### EHS部

- 负责安全生产管理；

- 负责锅炉、行车、电梯等特种设备的管理，保留记录；

- 负责环保设施的监测；

- 负责废水、废气、噪声的检测和管理，保留记录。

#### 销售中心

- 归口管理与顾客有关的过程；

- 收集外部顾客对公司测量管理体系满意度信息，为评价体系业绩提供依据；

- 识别外部顾客对公司的测量要求。

#### 人力资源中心

- 负责规定与测量管理体系有关人员的岗位职责；

- 负责制定计量人员的培训与考核计划并组织实施。

#### 各部门负责人

- 作为本部门负责人，有责任使本部门人员充分理解测量管理体系方针并使之贯彻执行；制定本部门的计量目标并落实；使用法定计量单位；

- 制定本部门所属人员的计量职责、权限及相应关系，并接受上级的监督和指导；

- 负责与本部门相关的测量程序文件及计量管理文件的编写、修订工作，负责本部门记录的管理；

- 参与测量管理体系技术培训，参与体系内审工作，对不合格进行控制，确保体系持续改进 。

### 以客户为关注焦点

#### 总则

以顾客为关注焦点是建立和实施测量管理体系的基本原则，也是衡量本公司计量人员为生产、设计、工艺等部门服务、体现计量工作发挥技术基础工作重要作用的标志。计量职能管理者应确保：

- 确定顾客的测量要求并转化为计量要求；

- 测量管理体系满足顾客的计量要求；

- 能证明符合顾客规定的要求。

#### 客户

顾客：包括外部顾客（本公司产品的订购者和最终使用者），也包括本公司要求提供计量检测服务的内部顾客（公司的产品设计、工艺/技术、生产、质量等部门以及使用测量设备的其他部门或人员）。

#### 关注焦点

贯彻以顾客为关注焦点，本公司计量人员首先应识别上述部门提出的测量要求。设计、工艺/技术、生产、质检部门在设计工艺文件或图纸上表示的可测量的技术参数和产品检验规范或其他检验文件上规定的产品质量特性包含了对测量管理体系提出的计量要求。

### 质量目标

最高管理者应参照公司总的质量方针和质量目标，根据本公司年度计量工作的状况，通过识别和分析，制订出适合于测量管理体系的质量目标。为此，制定质量目标应符合以下规定：

        - 应在计量方针政策框架范围内；

        - 质量目标应具有挑战性且可实现；

        - 应包括满足顾客计量需求的内容；

        - 必须是可度量的，即具有可测量性和审核性；

        - 各相关部门对公司测量管理体系质量目标加以展开，形成各层次、部门的质量目标，并应有可操作性和评审性。

根据上述要求及计量方针的框架和内涵，结合公司计量工作的实际，经层层讨论，最后决定公司测量管理体系的质量目标，见（0.6章）。

质量目标在各部门年度计划或部门岗位目标职责中应有相应的规定。各有关部门应按照程序文件的规定对本部门有关的质量目标进行细化分解，其执行情况纳入绩效考核范畴。考核结果作为提交管理评审的输入。

### 管理评审

#### 总则

测量管理体系管理评审纳入本公司QEO体系管理评审并同时进行。管理评审程序见《管理评审控制程序》。

#### 管理评审输入

策划和实施管理评审时应考虑下列内容，管理评审的输入应包括目前体系运行情况和改进的需要：

    - 测量管理体系质量目标的实现情况；

    - 测量管理体系审核结果（包括内、外部顾客和认证机构的审核报告）；

    - 测量管理体系文件修订情况；

    - 顾客反馈意见；

    - 纠正和预防措施的实施情况；

    - 以往管理评审所确定的跟踪措施的实施情况；

    - 可能影响测量管理体系的变化情况(如产品结构、组织机构、资源的重大变化与调整；相关的法律、法规、标准及其他要求发生的变更)；

    - 改进的建议。

#### 管理评输出

管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：

    - 测量管理体系质量目标是否实现，是否需要修订；

    - 测量管理体系及其过程有效性的改进；

    - 与顾客要求有关的产品计量性能的改进；

    - 进行测量管理体系活动的资源需求；

    - 对测量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；

    - 对上述评价结果所需采取的跟踪措施；

    - 对改进建议的分析评价和处置。

#### 管理评审频次、时间和方法

    - 管理评审每年进行一次（时间间隔不超过12个月）；

    - 特殊情况需要时（组织机构、体系、方针目标或计量法律法规要求发生重大变化时），可适时增加评审次数；

    - 评审一般采用会议形式进行，应进行签到并做会议记录，会议由最高管理者主持，评审最终应形成文件；

    - 评审过程应形成记录，体系部负责保存管理评审记录及评审后纠正/预防措施以及跟踪验证等资料。

## 资源管理

### 人力资源

测量管理体系人力资源管理是公司人力资源管理的一部分，纳入《人力资源控制程序》。

#### 人员职责

- 质量总监

    - 负责公司计量工作的归口管理，策划、建立、保持、完善测量管理体系，明确各部门有关人员的计量职责，确保与测量管理体系有关活动的接口，保证工作质量；

    - 贯彻执行国家和上级有关的计量方针、政策、法律、法规，负责分解并贯彻测量管理体系的质量目标，贯彻以顾客为关注焦点，实施持续改进；

    - 负责手册和程序文件组织编写，负责公司测量管理体系等管理性文件的符合性，批准后发布并组织实施；

    - 负责公司最高计量标准的建立并保证其有效性；

    - 负责公司测量设备和测量信息的综合管理。

- 计量工程师

    - 负责公司测量设备的量值传递和计量确认，确保测量设备从采购、验收、标识、发放、使用、流转、建档维护和报废全过程受控；

    - 编制测量设备的检定/校准计划，负责确定和调整非强检测量设备的确认间隔；

    - 负责对测量目标实现程度进行监督、抽查；

    - 负责收集内、外顾客对公司测量管理体系满意度的信息，负责测量管理体系相关记录的收集、传递、分析和管理。

- 计量检定人员、检验员、测试员

    - 通过学习专业测量知识，提高业务能力,掌握岗位技能；

    - 熟悉本岗位技术标准和作业文件,严格执行测量操作规范和检验规程,把好质量关；

    - 核实检定/校准记录，正确处理检定/校准记录数据，正确出具校准证书；

    - 正确使用和维护检定/测试设备；

    - 保持规定的测试环境条件；

    - 拒绝使用未经计量部门检定/校准确认的测量设备，对测量设备的失控、失准情况及时汇报并接受有关部门的监督检查。

- 体系工程师

    - 负责开展测量管理体系内部审核，协助筹备管理评审，建立自我完善机制；

    - 负责公司测量管理体系外部联络；

    - 负责测量体系文件受控、变更、发放、管理维护。

#### 能力和培训

- 人力资源部应主动了解各部门的培训需求，编制计量培训计划。培训计划经批准后组织实施，计量人员培训后，应对其培训的有效性进行评价。见《人力资源控制程序》。

- 人力资源部负责组织公司内部有关计量人员进行国家计量法律法规、法定计量单位知识和公司测量管理体系文件等知识的学习。

- 关键岗位操作人员、检验员都必须经过培训，特殊工作人员如计量工程师必须加以适当对口专业培训和业务训练，经考核合格后方可上岗。

### 信息资源

#### 程序

测量管理体系应形成必要详细程度的文件，并确保正确执行和实施，保证测量结果的有效性。

- 测量管理体系文件包括

    - 典型的测量管理体系文件：

――测量管理手册，质量目标文件；

――管理性程序文件；

――技术性操作文件及有关的记录。

    - 有关技术文件：

――有测量要求的设计、工艺文件；

――产品检验规程、规范及检验卡等。

    - 外来文件：

――国家计量法律法规；

――国家计量检定规程、校准规范和计量技术规范；

――测量设备说明书或操作手册；

――有测量要求的外部顾客提供的文件。

- 公司测量管理手册、程序文件和作业文件以及相关外来文件的控制执行《文件控制管理制度》，应做到：

    - 文件发布前得到批准或确认，确保文件规定的要求是充分的，规定的措施、方法和步骤是适宜的；

    - 文件在执行过程中应适时进行评审，如发现文件不适用或需要补充或修改时允许进行变更，但必须重新批准；

    - 文件经过修改，在修改过的文件上可采用版本/修订号、换页等方式表明文件现行修订状态，防止误用；

    - 与测量管理体系有关的所有部门和场所，包括生产现场应有现行有效的有关文件，确保得到贯彻实施；

    - 测量管理体系文件内容描述应清晰，便于使用人员理解并实施；

    - 国家计量检定规程、计量技术规范和校准规范应经质量管理中心识别，确认为现行有效的最新版本，方可使用；

    - 测量设备制造厂提供的设备使用说明书、操作手册也应通过计量工程师确认，确保有效性，防止误用过时失效的文件；

    - 在工作现场使用或存放的文件必须是现行有效的，若因工作需要，现场保留过期作废的文件(如作参考用的国家计量检定规程)，应在文件上盖上“作废”印章，防止误用。

- 本公司已建立质量管理体系，在文件控制、记录控制、人力资源、目标分解、监视和测量资源控制、供方管理、顾客满意、管理评审、内部审核、纠正预防和持续改进整合采用体系通用的程序文件。

#### 软件

- 1）对测量设备自带或附加的用于控制测量过程和测量结果计算处理的计算机软件，由研究院负责控制；

- 软件开发后、投入使用之前，研究院应组织对其的有效性进行测试、确认后方可使用；

- 软件测试包括检查计算机病毒、程序检查和测量结果重复性检查等；

- 对测量用的软件进行标识进行标识、编码、存档和使用，确保软件使用符合预期使用要求。

#### 记录

应保存测量管理体系运行所需信息的记录，以提供测量管理体系有效运行的证据，记录应保持清晰，易于识别和检索。记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置纳入《记录控制程序》。测量管理体系记录的要求应在相关的作业指导书、程序文件及测量设备检定、产品检验测试的技术操作文件中做详细规定标识。

#### 标识

应对测量设备进行标识，表明其计量确认状态，以防止未授权使用，测量设备的标识管理见《测量设备确认标识控制程序》。

### 物资资源

#### 测量设备

- 本公司生产现场和测试室应配备满足产品开发、工艺控制、检验试验和安全保护等准确度要求适宜的测量设备。且测量设备应在受控条件下使用，确保测量结果的有效性；

- 2）测量设备的申购、验收入库、装卸运输、贮存保管和领用发放等流转要求执行《监视和测量资源控制程序》；

#### 环境

1）测量设备检定和调整所要求的环境条件在相应的国家计量检定规程中已有明确的规定。负责测量设备检定和产品出厂检定/测试场所必须满足计量检定规程中规定的温、湿度和大气压力等环境条件要求；

2）计量/标定室、车间和检验室等的环境条件控制、数据修正及记录管理执行《测量环境控制程序》。

#### 6.4 外部供方

6.4.1  为本公司测量管理体系提供产品和服务的外部供方的控制执行《外部供方管理和采购过程控制程序》；

- 6.4.2  外部供方为本公司测量管理体系提供的测量用产品包括：测量设备、测量用辅助装置和辅助设备、过程监视用的监视设备等；

- 6.4.3  外部供方为本公司测量管理体系提供的服务包括：省、市、县级计量检定机构的检定或校准、产品的委托检验、计量器具的维修和计量人员的委托培训等。

## 计量确认和测量过程的实现

### 计量确认

#### 总则

计量确认包括测量设备检定/校准和测量设备验证，本公司的计量确认包括：测量设备的外送检定/校准、修理及修理后的确认、确认验证（与测量设备预期使用的计量要求相比较）、关键测量过程的测量系统分析（MSA）、封印和标记。所有测量设备均必须经过确认，并粘贴确认标识，其计量特性及范围必须满足有关设计工艺文件和产品检验规范所规定的预期使用要求。

#### 计量确认间隔

本公司属于国家强制检定的测量设备，包括公司最高标准器，其计量确认间隔按国家有关计量检定规程规定的周期按计划送检。

属于内部工艺控制和检验用的测量设备，其计量确认间隔由品保部根据测量设备检定/校准的历史数据及测量设备计量性能并参照相关的国家计量检定规程的规定来确定。计量确认间隔应定期评审，适时调整以确保持续符合规定的计量要求。每次对不合格的测量设备进行维修、调整或修改时，应评审其计量确认间隔是否适宜。具体执行《测量设备计量确认间隔控制程序》。

#### 设备调整控制

在经确认的测量设备上，对影响其性能的调整装置进行封印，以防止未经授权的改变，封印的设计和实施应保证一旦改变将会被发现。对有封印要求的测量设备按照《测量设备封印调整控制程序》进行管理。

计量工程师应在日常的监督检查中抽查这类测量设备的封印有无损坏等情况，发现问题，及时处理。

#### 设计量确认过程记录

计量确认过程记录应证明每台测量设备是否满足规定的计量要求，只有经过授权的计量确认人员才有资格出具、修改和删除计量确认过程记录。计量确认过程记录应包括：

    - 设备制造商名称、型号、规格及计量编号等；

    - 完成计量确认的日期；

    - 计量确认结果及计量确认间隔；

    - 规定最大允许误差；

    - 相关的环境条件和必要的修正说明；

    - 设备校准引入的测量不确定度；

    - 计量确认人员和负责人的签名；

    - 使用限制；

    - 检定证书和报告的编号；

    - 预期使用的计量要求；

    - 调整、修改或维修后的校准结果。

计量确认过程记录及管理应符合《测量设备计量确认和量值溯源控制程序》和《记录控制程序》的要求。

### 测量过程

#### 总则

整机工艺部会同品保部、车间通过对本公司测量管理体系测量过程的识别和策划，确定生产测量过程中对产品质量有决定性影响的关键/特殊测量过程。

对关键/特殊测量过程所用的测量设备、工作环境条件、操作员工的技能要求以及测量方法、测量频次和测量记录的要求按《测量过程设计和实现控制程序》及相关的作业指导书规定。

#### 测量过程设计

关键/特殊测量过程的设计已充分考虑到作为内部顾客的设计、工艺和产品检验要求以及国家计量法律法规要求，同时也考虑到本公司为确保关键质量特性、特殊过程等多方面的要求。

公司对上述测量过程的设计可确保及时发现测量过程的异常变动，以便查找和分析测量过程失控的原因，并及时采取纠正措施。见《测量过程设计和实现控制程序》。

#### 测量过程实现

测量过程实现就是通过对测量过程参数的控制，使测量过程始终处于受控制状态。见《测量过程设计和实现控制程序》。工艺部会同品保部应识别测量过程的影响因素，分析可能影响测量过程变动性及有效运行的原因。

确保测量过程受控的条件：

    - 必须使用经计量确认的测量设备；

    - 采用经确认有效的测量程序；

    - 获取有要求的信息资源（包括准确可靠的测量数据）；

    - 必须保持和维护符合测量要求的环境条件；

    - 使用经过培训合格并有资质证书的计量人员；

    - 规定测量结果报告的适当方式；

按照规定的时间间隔对测量过程参数进行监视和测量。

#### 测量过程控制记录

测量过程的记录是说明测量过程受控的证据，是分析测量过程失控原因的依据，也是改进测量过程，提高测量过程控制水平的重要途径。公司应保存记录以证明测量过程符合要求。

测量过程控制记录包括以下方面：

    - 测量过程要素，包括使用的测量设备；测量操作人员；进行测量操作的环境；

    - 设定的测量过程控制得出的数据，包括测量过程参数及测量不确定度；

    - 根据测量过程数据发现某个测量过程失控所采取的纠正措施及效果；

    - 测量过程控制所采集测量数据的频次和具体日期；

    - 测量程序文件，包括检验/验证文件编号；

    - 负责测量过程记录的人员及名称；

    - 测量人员要求的能力与实际能力。

计量工程师应对测量过程参数有关记录的填写、修改、汇总和利用等情况进行定期抽查和监督，确保测量过程监控记录真实、可信、完整和清晰。执行《记录控制程序》。

### 测量不确定度和溯源性

#### 测量不确定度

- 1）公司应对关键测量过程进行不确定度的评定，测量不确定度具体的评定方法和步骤以及测量不确定度的计算和表达执行《测量不确定度评定控制程序》；

- 2）按照GB/T19022-2003标准的要求，结合本公司的实际情况，对所有测量过程都应进行测量不确定度评定，重点关注关键测量过程。对测量设备的使用人员，如检验、生产、技术、工艺部门等使用测量设备的人员要求使用必须经过检定/校准合格，并贴有合格标识的测量设备，不要求这些人员进行测量不确定度的计算和评定；

- 3）计量工程师在检查送到省、市计量检定机构的计量标准和高准确度测量设备返回的检定证书及附件时，也要检查是否有测量设备测量不确定度的表述。

#### 溯源性

- 1) 公司应确保所有测量结果都能溯源到SI单位标准。测量设备的量值溯源按《测量设备计量确认和量值溯源控制程序》和本公司计量溯源关系链图规定；

- 2) 计量工程师应对公司各个部门使用的测量设备量值溯源情况进行监视。

## 测量管理体系分析和改进

### 总则

#### 总则

#### 质量管理体系运行策划和控制公司应对测量管理体系进行监视、分析和必要的改进，以确保测量管理体系的运行能符合GB/T19022《测量管理体系 测量过程和计量设备的标准》和体系文件的规定，并针对发现的问题及产生的原因，制订纠正/预防措施，以实现测量管理体系的持续改进。

#### 监视的对象

    - 测量设备的计量确认结果，如强制检定测量设备的送检与测量设备的自检和校准的周检率、周检合格率以及设备调整、修理、复校等情况；

    - 关键测量过程测量结果的变化趋势和异常迹象；

    - 各部门对测量设备是否满足其测量要求的满意程度；

    - 测量管理体系规定的各部门质量目标实现的状况。

#### 监视的方式

    - 日常的监督抽查；

    - 内部顾客和外部顾客满意度信息的调查和收集；

    - 测量管理体系内部审核和管理评审；

    - 收集汇总各类数据，特别是关键测量过程测量数据的统计技术分析。

### 审核和监视

#### 总则

- 1） 组织通过测量管理体系的内部和外部审核，日常的监视和利用有关数据的统计分析等多种方式评价公司测量管理体系的适宜性和有效性。

- 2） 测量管理体系的适宜性

- 测量管理体系规定的质量目标是否适宜；是否具有指导促进作用并切实可行；

- 测量管理体系组织机构是否适宜体系的运行；机构内部的分工和相关部门的职责划分是否合理和明确；

- 测量管理体系文件的构成和规定对本公司计量职能部门和有关职能部门是否适宜，文件是否需要修改和完善；

- 测量设备的配备水平能否满足顾客的计量要求；计量人员的素质和能力、环境设施等能否满足规定的要求。

- 3）测量管理体系有效性评价的方式

- 通过内部审核和管理评审，评价测量管理体系实现质量目标的效果；

- 根据顾客的反馈和满意度调查，确定测量管理体系运行的有效性；

- 通过关键测量过程参数的收集和分析，确定测量过程的受控情况以及测量过程控制寻找改进和提高产品质量的有效性。

#### 顾客满意

组织应定期调查和收集内部顾客满意，必要时包括订购公司产品的外部顾客对测量过程控制、测量设备管理的要求、测量管理体系的反馈意见以及顾客满意度信息的收集、记录、汇总和分析。内外部顾客满意度信息收集和分析方式执行《顾客满意度管理程序》。

#### 测量管理体系审核

测量管理体系内部审核可作为质量管理体系内部审核的一部分，可与质量管理体系内部审核同时进行，体系部负责制定测量管理体系内部审核实施计划。测量管理体系内部审核的策划、准备、实施等审核活动按《内部审核控制程序》的规定进行，并保存有关的记录。

#### 测量管理体系的监视

体系监视的目的是通过计量确认和关键测量过程的监视，发现测量管理体系过程的变异性和异常，确保及时迅速地检测出体系过程存在的问题，以便及时采取纠正措施。确定测量管理体系的运行能否实现预先规定的质量目标要求。计量工程师应将测量管理体系监视作为最基本的职责和任务。

除了内部审核和外部审核以外，品保部应定期对公司测量管理体系涉及部门的过程进行监视。监视对象是构成测量管理体系的各个具体过程，包括测量过程、测量设备、计量确认。监视重点应选择容易失控或因失控造成严重后果的过程。监视方法可采用日常的监督抽查（包括现场巡查测量设备封印状态、计量确认标识、测量设备的使用及维护保养状况、抽查测量设备的性能是否符合预期要求等）、查证测量设备校准状态和测量过程的受控情况（人员、设备、环境、方法、记录是否受控）、测量过程参数的数据收集、汇总和分析。发现问题应及时向有关部门负责人指出，责成进行纠正。

关键测量过程应作为测量管理体系过程监视的重点，应定期抽查，并对抽查结果形成监视记录。

计量工程师对测量设备校准和检定的状况，特别是校准或送检发现测量设备不合格时所采取的纠正/预防措施等应形成监视记录。

测量管理体系测量过程和测量设备计量确认过程监视的结果作为证明可持续满足质量目标规定的要求，体系运行有效的证据。

### 不合格控制

#### 总则

测量管理体系不合格控制包括不合格测量管理体系、不合格测量过程、不合格测量设备三方面，公司应采取相应的方法对这三方面的内容进行有效控制，确保测量管理体系持续有效运行。

#### 不合格测量管理体系

组织应确保及时检测出本公司测量管理体系要素或过程出现的任何不合格和测量设备的不合格。应按照本手册和有关程序文件以及国家计量法律法规的要求坚持日常的监督检查并形成相应的记录。对不合格测量管理体系的控制执行《不合格控制管理程序》。

#### 不合格测量过程

组织应对测量管理体系日常监视和抽查中发现任何测量过程中产生的不正确的测量结果作出不合格标识，并停止使用或运行，组织相关单位分析原因，制订必要的纠正措施。对不合格测量过程的控制执行《不合格控制管理程序》。

#### 不合格测量设备

对已确认的测量设备怀疑或已知：

  - 损坏；

  - 过载；

  - 可能使其预期用途无效的故障；

  - 产生不正确的测量结果；

  - 超过规定的计量确认间隔；

  - 误操作；

  - 封印或保护装置损坏或破裂；

  - 暴露在已有可能影响其预期用途的影响量中（如电磁场、灰尘等）。

在测量设备的监督抽查中发现测量设备不合格，应做好详细的记录。对不合格测量设备的控制执行《监视和测量资源控制程序》。

### 改善

#### 总则

组织应根据测量管理体系的内部审核和外部审核结果（包括质量认证机构审核的结果）、公司年度管理评审决定以及内部或外部顾客的反馈意见，对测量管理体系的持续改进进行策划和管理。需要时由组织相关部门制订测量管理体系某个要素或部门的质量改进计划，以实现测量管理体系的持续改进。

#### 纠正措施

当测量管理体系的内部审核或外部审核发现不合格，对特殊/关键测量过程监视发现测量过程数据异常或超出设定的界限时，在日常监督抽查中发现测量设备多次或重复产生不合格，计量工程师或授权的内审员应组织识别和分析产生不合格异常的原因，责成产生不合格的责任部门制定相应的纠正措施。并对纠正措施实施的有效性进行验证并保存记录。

纠正措施的制定、实施和验证按照《纠正和预防措施控制程序》执行。

#### 预防措施

- 总则

预防措施是针对可能产生，但目前尚未构成的潜在不合格及其产生的原因，为防止产生潜在不合格所采取的措施。

计量工程师和内部审核员在日常监督和内部审核过程中应从可能产生不合格的迹象中进行分析，责成责任部门制定预防措施。具体见《纠正和预防措施控制程序》。

- 确定潜在不合格原因

组织通过收集整理生产和服务过程中各种信息、数据，运用统计技术进行分析，当发现不合格迹象时，可随时建议管理者代表组织召开有关部门与人员参加质量分析会，分析产生潜在不合格原因。

- 防止不合格发生的措施需求

在确定预防措施时，应根据所考虑问题的影响来权衡在预防措施方面的投资。

- 确定和实施所需的措施

确定需要采取预防措施的责任部门后，由责任部门制订预防措施，经管理者代表批准后实施。

- 评审所采取的预防措施

预防措施完成后，责任部门领导应组织检查、验证，做出评价并将检查结果报品保部。

当预防措施确认无效时，责任部门应继续分析原因，重新制定预防措施，按规定审批后实施，直到确认有效为止。

- 记录所采取的措施结果

品保部负责收集、整理预防措施实施情况有关记录并予以保持。

## 附录 A程序文件目录

| 序号 | 文件名称 | 文件编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测量管理手册 | Q/JK-C1-701 |
| 2 | 测量软件管理控制程序 | Q/JK-C2-202 |
| 3 | 测量设备确认标识控制程序 | Q/JK-C2-707 |
| 4 | 测量环境控制程序 | Q/JK-C2-201 |
| 5 | 测量设备计量确认间隔控制程序 | Q/JK-C2-706 |
| 6 | 测量设备封印调整控制程序 | Q/JK-C2-705 |
| 7 | 测量过程设计和实现控制程序 | Q/JK-C2-704 |
| 8 | 测量不确定度评定控制程序 | Q/JK-C2-703 |
| 9 | 测量设备计量确认和量值溯源控制程序 | Q/JK-C2-702 |
| 10 | 测量管理体系监视控制程序 | Q/JK-C2-701 |
| 11 | 目标指标和管理方案控制程序 | Q/JK-02-715 |
| 12 | 持续改进控制程序 | Q/JK-02-716 |
| 13 | 不合格品控制程序 | Q/JK-02-705 |
| 14 | 人力资源控制程序 | Q/JK-02-601 |
| 15 | 监视和测量资源控制程序 | Q/JK-02-702 |
| 16 | 文件控制管理制度 | Q/JK-02-002 |
| 17 | 记录控制管理制度 | Q/JK-02-001 |
| 18 | 采购控制程序 | Q/JK-02-401 |
| 18 | 顾客满意程度测量程序 | Q/JK-02-D01 |
| 20 | 纠正措施和预防措施控制程序 | Q/JK-02-707 |
| 21 | 内部审核控制程序 | Q/JK-02-703 |
| 22 | 管理评审控制程序 | Q/JK-02-701 |

## 附录 B测量管理体系组织机构图

## 附录 C测量管理体系计量溯源关系链

## 附录 D测量管理体系职能分配表

| 部 门 GB/T19022-2003条款 |  |  | 最高管理者 | 管理者代表 | 测试中心计量组 | 品质部 | 整机工艺部 | 研究院 | 物流部 | 设备部 | 生产 | 营销中心 | 采购中心 | 体系组 | EHS部 | 人力资源中心 | 行政中心 | 信心安全部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 计量法制要求 | 1．总则 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 1.2 |  | 2．计量单位 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 1.3 |  | 3．计量人员 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 1.4 |  | 4．计量标准 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 1.5 |  | 5．强制检定 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 1.6 |  | 6．特定要求 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 2.1 | 技术能力要求 | 1．总则 | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 2.2 |  | 2．检测能力 | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 2.3 |  | 3．检测水平 | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 4 |  | 总要求 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 5 | 管理职责 | 管理职能 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 5.1 |  | 计量职能 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 5.2 |  | 以顾客为关注焦点 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 5.3 |  | 质量目标 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 5.4 |  | 管理评审 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 6 | 资源管理 | 资源管理 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 6.1 |  | 人力资源 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |
| 6.1.1 |  | 人员职责 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |
| 6.1.2 |  | 能力和培训 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |
| 6.2 |  | 信息资源 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ |
| 6.2.1 |  | 程序 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ |
| 6.2.2 |  | 软件 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ |
| 6.2.3 |  | 记录 | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ |
| 6.2.4 |  | 标识 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 6.3 |  | 物资资源 | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 6.3.1 |  | 测量设备 | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 6.3.2 |  | 环境 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 6.4 |  | 外部供方 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 7 | 计量确认和测量过程的实现 | 计量确认和测量过程的实现 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 7.1 |  | 计量确认 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 7.1.1 |  | 计量确认总则 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 7.1.2 |  | 计量确认间隔 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 7.1.3 |  | 设备调整控制 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 7.1.4 |  | 计量确认过程记录 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 7.2 |  | 测量过程 | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 7.2.1 |  | 总则 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 7.2.3 |  | 测量过程实现 | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 7.2.4 |  | 测量过程记录 | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 7.3 |  | 测量不确定度和溯源性 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |
| 7.3.1 |  | 测量不确定度 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |
| 7.3.2 |  | 溯源性 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |
| 8.1 | 测量管理体系的分析和改进 | 总则 | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |  |
| 8.2 |  | 审核和监视 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |  |
| 8.2.1 |  | 总则 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |  |
| 8.2.2 |  | 顾客满意 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |
| 8.2.3 |  | 测量管理体系审核 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |  |
| 8.2.4 |  | 测量管理体系监视 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |
| 8.3 |  | 不合格控制 | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |
| 8.3.1 |  | 不合格体系 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |  |
| 8.3.2 |  | 不合格测量过程 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |
| 8.3.3 |  | 不合格测量设备 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |
| 8.4 |  | 改进 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |  |
| 8.4.1 |  | 总则 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |
| 8.4.2 |  | 纠正措施 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |  |
| 8.4.3 |  | 预防措施 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |  |

注：★：归口管理部门；☆：配合部门。