|  |  |  | 版本 | A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 版次 | 0 |  |
| 文件名称 | 应急准备与响应控制程序 |  | 文件类别 | 程序文件 |  |
|  |  |  | 发行部门 | 办公室 |  |
|  |  |  | 页 数 | 1/5 |  |
| 文件编号 | DL-2-ESP-013 |  | 生效日期 | 2020-1-13 |  |
| 序号 | 版本 | 修 订 内 容 提 要 | 修订页 | 修订 时间 | 编辑 |
| 拟制： 审核： 批准： |  |  |  |  |  |
| 相关部门审核： / |  |  |  |  |  |
| 文件密级： （ ）绝密 （ ）机密 （ √ ）普通 |  |  |  |  |  |
| 发放部门： （ 1）总经理 （ 1）办公室 （ 1）财务部 （ 1）供销部 |  |  |  |  |  |

1、目的

确定本公司潜在的环境和职业健康安全事故或紧急情况，做出应急准备和响应，并预防或减少可能伴随产生的

环境和职业健康安全影响及可能发生的事件后果，特制定本程序。

2、范围

该程序适用于本公司环境污染事故和健康安全事故或紧急情况的应急和响应。

3、定义

无

4、职责

4.1办公室负责制定方案和实施细则；负责对可能发生事故岗位操作人员进行培训事宜；负责对应急响应的监督管理；

4.2应急小组：负责事故发生时的扑救、疏散人员等工作；

4.4总经理：负责资源的配备。

- 作业内容

5.1 应急准备

5.1.1 办公室负责编制重要环境因素和重大危险源可能发生事故的应急救援预案和演练方案。

5.1.2 公司成立应急救援领导小组，总经理任总指挥，分管安全副总经理为副总指挥，成员由办公室、制

造部、技术部等部门负责人组成。

5.1.3办公室对消防器材及设施（包括消防栓、消防泵、消防面罩、灭火器等）进行定点标识，每月/或定期

检查其数量及完好性，并进行合理的维护与保养，保持防火通道的畅通，尽可能采用环境影响较小的消防器

材。

5.1.4办公室每半年组织一次对主要电器设施、电路干线以及易燃物品的贮存环境的安全检查并做好相应

记录，以减少隐患。

5.1.5公司以办公室为主体，抽调车间班组人员成立义务消防队。办公室每年组织消防队进行安全防火技

能培训与实习。

5.1.6办公室负责健全包括与消防队、医院、环保局等单位以及公司各相关部门、管理人员、关键技术人

员的通讯联络表，并与消防队、环保局等保持联络，以获取安全及环境方面的相关资讯。

5.1.7根据公司潜在的重大职业健康安全风险确定危险区域潜在紧急状态发生点,在这些地方作业醒目的标识

并配上必要的警示语,如“小心触电”、“禁止吸烟”等。同时，办公室应配合办公室，在这些地点安

装必要的应急设备，如报警、消火栓、灭火器、消防沙、灭火毯等消防、防护设备。

5.1.8为相关岗位（如车间主操岗位）配备完善的个人防护用品，如手套、口罩、防护眼镜等，并训练员工熟

练使用。

5.1.9对于公司可能发生的各种紧急状态，办公室负责组织各相关部门编制应急方案，车间现场安装布置

应急处置应急看板。

5.2 应急响应

5.2.1如果发生中毒、火灾、爆炸、污染等事故时，对人员生命和设备财产安全构成威胁的情况下，发现岗位

操作人员应立即向班长报告，并由班长向车间主任和部长报告；办公室主管人员接到报告后，一方面负责带

领车间有关人员立即赶赴现场，组织救灾；同时负责第一时间向公司办公室报警。

5.2.2办公室接到报警后，应根据事故情况及时向应急救援领导小组或外部救援机构报告：

5.2.2.1对于能威胁到员工生命安全、构成较大环境污染、影响到其它单位生产的较大事故，办公室应

立即向公司应急救援领导小组报警，公司应急救援领导小组根据实际情况，启动公司应急救援体系。对于

较小事件，车间应立即向办公室报警，启动车间级响应救援体系；

5.2.2.2发生重大洪涝、台风时，办公室、办公室应组织相关部门采取措施实施抗震救灾活动，减少事

故后果。

5.2.2.3如需要外部协助救援时，办公室立即通知区消防大队，报警时必须讲明起火地点、火势大小、

起火物资、公司电话号码等详细情况，并派人到路口接警。其他管理人员参与协助现场的指挥、救护、通

讯、车辆的使用调度等工作。

5.2.2.4办公室负责组织受伤人员就医，办公室负责保养、管理好急救设备、药品等。

5.2.2.5由办公室负责对公司现场平面布置图、消防设施配置图和厂区周边区域图、危险化学品安全技

术说明书等进行保管；技术部负责对工艺流程图进行保管。

5.2.2.6办公室负责事故现场的照明和备用发电系统的协调。

5.2.3事故发生时，所有部门、车间和人员都应密切配合，服从公司办公室和办公室指挥和调动，对在紧

急事件中发生受伤人员，应立即送医院或通知医院赶赴现场进行紧急救护。

5.3 纠正与完善

5.3.1事故发生后办公室应组织进行原因分析，填写《事故调查报告》，针对导致意外事故的原因，如异

常作业、操作人员缺乏培训等由责任部门采取纠正措施，交总经理确认后予以实施。

5.3.2办公室组织对本程序进行评审与修订，使其不断完善。

5.4当遭受台风袭击或其他灾害时，办公室应紧急通知各部门对人员财产采取保护措施。同时，办公室负

责组织对设备及化学物品妥善保管或处置，以尽可能减少因设备发生异常事故、化学物品泄漏等带来的环境

影响。事后总结经验，完善本程序。

5.5如果公司的发展需要增加有毒、有害化学品的使用，需要增设高压容器或重要环保设施等，则需针对泄漏、

爆炸、设施事故等可能的险患，及时更新本程序，增加相应的内容。

5.6 重要安全及环保设施等，则需针对泄漏、爆炸、设施事故等可能的隐患，及时更新本程序，增加相应内容；

属于健康安全的事故发生后，办公室应组织有关单位和人员进行调查，查明事故的原因、性质、经过、

伤亡、经济损失等情况。调查的结论填写入“事故调查报告”中。调查应在事故发生的7天内完成。

5.7在事故调查的基础上，提出处理意见和防范措施建议。对事故责任人要作出经济处罚决定，必要时依法追

究刑事责任。事故处理必须遵守“四不放过”的原则。

5.8办公室依据“事故调查报告”向有关单位发出“纠正预防措施报告”，并按《纠正和预防措施控制程

序》的要求对纠正和预防措施的实施效果进行监督验证。

5.9各相关部门应对文件程序的预防适用性定期、并根据演习结果进行评价。必要时进行修改。文件修改按

《文件和记录控制程序》进行。

- 相关文件

6.1《纠正和预防措施控制程序》

6.2《文件和记录控制程序》

6.3 应急预案

- 相关表单

- 7.1事故调查报告

- 7.2纠正预防措施报告

- 7.3应急演练及评价记录表