监视和测量设备检定/校准计划

编号：JL-7.1.5-02

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 放置地点 | 检定周期 | 负责人 | 下次送检时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桂林量具刃具 有限公司实验室1年徐磊1 | 压力表 | （0-1.6）MPa | 杭州东川仪表有限公司 | 实验室 | 半年 | 徐磊 | 2 |
| 3游标卡尺300mm | 管材静液压实验机 | XGJ-10AV | 石家庄中实验检测设备有限公司 | 实验室 | 1年 | 徐磊 |  |
| 4 | 电热恒温干燥箱 | HH101-0 | 上海苏进仪器设备厂 | 实验室 | 1年 | 徐磊 |  |
| 5 | 环钢度试验机 | XHG-30 | 石家庄中实验检测设备有限公司 | 实验室 | 1年 | 徐磊 |  |
| 6 | 电子秤 | SF-400A | 上海友之升衡器有限公司 | 实验室 | 1年 | 徐磊 |  |
| 7 | 拉伸试验机 | LDS-5KN | 承德衡通检测设备有限公司 | 实验室 | 1年 | 徐磊 |  |
| 8 | 重锤 | XJL-300D | 石家庄中实验检测设备有限公司 | 实验室 | 1年 | 徐磊 |  |
| 9 | 带表外卡规 | 20mm | 威海市量具厂 | 实验室 | 1年 | 徐磊 |  |
| 10 | 钢卷尺 | （0-10）m | 桂林量具刃具有限公司 | 实验室 | 1年 | 徐磊 |  |
| 11 | 溶脂流动速率测定仪 | MF1-M |  | 实验室 | 1年 | 徐磊 |  |
| 12 | 差示扫描量热仪 | KD-DSC-100 | 河北可道试验机科技有限公司 | 实验室 | 1年 | 徐磊 |  |

编制：生产部                     审批： 李红锐        时间：2024年10月10日