目       录

1. 发布令  ………………………………………………………………………2

2. 公司简介  ……………………………………………………………………3

3. 测量管理组织机构图  ………………………………………………………5

4. 测量职能分配表  ……………………………………………………………6

5. 工艺流程图  …………………………………………………………………7

6. 范围  …………………………………………………………………………8

7. 引用标准、术语和定义  ……………………………………………………9

8. 计量法制要求和技术能力要求  ……………………………………………10

9. 总要求  ………………………………………………………………………11

10.计量职能  ……………………………………………………………………12

11.以顾客为关注焦点  …………………………………………………………18

12.质量目标  ……………………………………………………………………20

13.管理评审  ……………………………………………………………………22

14.人力资源  ……………………………………………………………………24

15.信息资源  ……………………………………………………………………26

16.物资资源  ……………………………………………………………………30

17.外部供方  ……………………………………………………………………32

18.计量确认  ……………………………………………………………………34

19.测量过程  ……………………………………………………………………37

20.测量不确定度和溯源性  ……………………………………………………39

21.体系的分析和改进总则  ……………………………………………………42

22.审核和监视  …………………………………………………………………44

23.不合格控制  …………………………………………………………………47

24.改进  …………………………………………………………………………50

- 发布令

为提高企业计量管理水平，使计量工作更适应生产经营和市场需要，实现与国际惯例接轨，促进国内外贸易，减少和消除技术壁垒。使计量工作为企业的安全生产、节能降耗、提高产品质量和经济效益提供准确可靠的计量保证。无锡宝通科技股份有限公司按照 GB/T19022—2003 & ISO10012：2003《测量管理体系—测量过程和测量设备的要求》及《中华人民共和国计量法》规定，参照JJF1112—2003《江苏省检测体系确认规范》的要求建立测量管理体系，编制《测量管理手册》。

本手册是无锡宝通科技股份有限公司在生产和管理及服务中必须遵守的准则，是公司计量工作的法规性文件，是指导公司建立实施计量管理体系的纲领，同时为内、外部评价公司满足测量过程和测量设备计量确认管理符合计量仪器及公司满足顾客、法律法规和组织自身要求的能力提供依据。

再版手册与2018年1月1日发布，与2018年1月1日实施。

无锡宝通科技股份有限公司

总经理：

年       月       日

- 企业简介

无锡百年通工业输送有限公司成立于2017年，注册资本10000万元，公司主要产品有耐热、耐高温、阻燃、高强度、节能环保及特种功能的钢丝绳芯输送带、织物芯输送带和特种结构输送带，广泛应用于矿产开采、钢材冶炼、建材水泥、港口码头、火力发电等行业，能适应各种输送的苛刻环境，并保证输送成本最优化，得到了中国神华、宝山钢铁、马鞍山钢铁、中国建材、海螺水泥、曹妃甸港务、宁波港务、青岛港、华能电力、大唐电力、国电投、中信国矿、必和必拓等国内外高端客户的认可和赞誉，市场占有率稳居全国前列，并远销海外。同时，宝通凭借传统输送带研发、生产、销售业务模式的升级，率先进入输送系统总包服务领域，全面整合产品、技术、管理等资源，提供从选型、设计、生产、安装、维护、保养、更新、替换、升级至废弃回收的一揽子服务，为客户提供性价比最优的输送系统整体解决方案。

成立至今，公司不断加大科技创新力度，与北京化工大学联合成立了“宝通-高校先进输送带技术研发中心”，建立了“江苏省博士后科研工作站”，形成了完整的人才培养、产品开发、成果转化、技术服务四位一体的科技创新体系。目前，公司研发中心占地6225平方米，建筑面积逾1.2万平方米，研发人员150多人，其中博士3人，高级工程师12人，工程师78人，引进德国、瑞士、英国、台湾等先进研发设备百余台套，成为行业内研发实力最为雄厚的企业之一。公司取得国际领先水平的新产品成果鉴定2项，国际先进水平成果10余项，获得国家发明专利50项，并全面参与国家与相关行业标准的制定。

公司始终坚持以质量求生存、以创新发展的宗旨，先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系和ISO10012测量管理体系的认证，并通过“6S”管理标准的推进，使整个生产经营活动更加规范、有序、高效；同时，公司先后引入了ERP、OA、EPM、内网通等应用系统，并通过系统间的无缝对接，实现了公司信息系统的全覆盖。2015年，公司又在行业内率先上线MES系统，全力打造行业内自动化、信息化、智能化输送带制造示范基地。

公司先后荣获“国家火炬计划重点高新技术企业”、“金蜜蜂成长型企业”、“科学技术创新示范企业”、“中国橡胶工业协会百强企业”、“输送带行业内首批品牌培育试点企业”“江苏省质量管理先进企业”、“国家级重合同守信用企业”、“标准化良好行为企业”试点单位等荣誉。

作为中国橡胶工业协会常务理事单位、胶管胶带分会输送带十强企业，公司始终坚持“差异化竞争、内涵式发展”策略，不断延伸服务范围、拓展业务领域。

- 组织机构图

现代工业输送服务事业部

总经理办公室

副总经理

副总经理

人力资源中心

财务核算中心

质量

管理部

物资管理部

国际贸易部

产品制造部

设备管理部

安全环保部

营销

中心

营销中心

仓

库

输送带车间

密炼中心

压延工段

成型工段

硫化工段

混炼工段

配料工段

- 测量职能分配表

| 序 号 | 标准条款 | 标准要求 | 总经理 | 总经理办公室 | 质量管理部 | 设备管理部 | 产品制造部 | 人力资源中心 | 安全环保部 | 营销中心 | 物资管理部 | 技术开发部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 总要求 | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  | △ |
| 2 | 5.1 | 计量职能 |  |  | ▲ | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 3 | 5.2 | 以顾客为关注焦点 |  |  |  | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ |
| 4 | 5.3 | 质量目标 | △ |  | ▲ | △ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5.4 | 管理评审 |  | △ | ▲ | △ |  | △ | △ |  | △ |  |
| 6 | 6.1.1 | 人员的培训 |  |  | △ |  | △ | ▲ |  |  |  | △ |
| 7 | 6.1.2 | 能力和培训 |  |  | △ |  | △ | ▲ |  |  |  | △ |
| 8 | 6.2.1 | 程序 |  |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 6.2.2 | 软件 |  |  | ▲ |  |  |  |  |  |  | △ |
| 10 | 6.2.3 | 记录 |  |  | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 11 | 6.2.4 | 标识 |  |  | ▲ | ▲ | △ |  | △ |  | △ |  |
| 12 | 6.3.1 | 测量设备 |  |  | ▲ | ▲ | △ |  | △ |  | △ |  |
| 13 | 6.3.2 | 环境 |  |  |  |  | △ |  | ▲ |  |  |  |
| 14 | 6.4 | 外部供方 |  |  | △ | ▲ |  |  |  | △ | ▲ |  |
| 15 | 7.1.1 | 计量确认总则 |  |  | ▲ | ▲ |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7.1.2 | 计量确认间隔 |  |  | ▲ | △ |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 7.1.3 | 计量设备调整控制 |  |  | ▲ |  |  |  |  |  |  | △ |
| 18 | 7.1.4 | 计量确认过程记录 |  |  | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |  |
| 19 | 7.2.1 | 测量过程总则 |  |  | ▲ | △ | △ |  |  |  |  |  |
| 20 | 7.2.2 | 测量过程设计 |  |  | ▲ |  |  |  |  | △ |  | △ |
| 21 | 7.2.3 | 测量过程的实现 |  |  | △ | △ | △ | △ | △ |  | △ | △ |
| 22 | 7.2.4 | 测量过程的记录 |  |  | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ |  |
| 23 | 7.3.1 | 测量不确定度 |  |  | △ | ▲ |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 7.3.2 | 溯源性 |  |  | ▲ | ▲ |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 8.1 | 体系分析和改进总则 |  |  | ▲ |  | △ |  | △ |  |  |  |
| 26 | 8.2.2 | 顾客满意 |  |  |  |  | △ |  |  | ▲ |  |  |
| 27 | 8.2.3 | 测量管理体系审核 |  |  | ▲ |  | △ |  |  | △ |  |  |
| 28 | 8.2.4 | 测量管理体系的监视 |  |  |  | △ | ▲ |  |  | ▲ |  |  |
| 29 | 8.3 | 不合格控制 |  |  | ▲ | ▲ | △ |  |  | △ | △ |  |
| 30 | 8.4 | 改进 |  |  | △ |  | ▲ |  |  |  |  | △ |

- 工艺流程图

塑 炼          配 料

帆  布                     混  炼

压   延          热  炼

胶  布       覆 盖 胶

成 型           出  片

硫 化

检 验

交 库

- 范围

本企业测量管理手册（以下简称手册）按照ISO10012：2003测量管理体系要求、国家计量法规和地方政府行政部门要求，结合本企业计量管理的实际情况、产品特性和顾客需要，建立文件化的测量管理体系。

本手册规定了无锡宝通科技股份有限公司测量管理体系的范围、结构及各过程间的相互作用。

本手册测量管理体系的适用范围：无锡宝通科技股份有限公司输送带的生产全过程。着重从最高管理者过程，资源管理过程，计量确认和测量过程，测量管理体系分析和改进四大过程进行描述，规定了管理职责、组织结构、资源配置。阐明了管理体系的质量目标及生产经营、质量管理、环境管理、能源管理和安全管理等各项活动确定计量要求，并通过测量管理体系满足顾客的计量要求。

本手册是本企业所有计量活动的规范与指南，是向各级政府部门、第三方认证机构、需方和供方提出本企业的测量管理体系，证实无锡宝通科技股份有限公司测量管理体系符合测量管理要求，测量过程控制和测量设备的管理是满足了

GB/T19022—2003、JJF1112—2003要求的资质证明。测量管理体系是本公司整个管理体系的一部分。

- 引用标准、术语和定义

无锡宝通科技股份有限公司《测量管理手册》中引用的标准、术语和定义有：

GB/T 19022—2003 idt ISO 10012：2003 《测量管理体系  测量过程和测量设备的要求》标准。

JJF1112—2003 《计量检测体系确认规范》

术语和定义（略）

手册结构：

本版手册按GB/T 19022—2003 idt ISO 10012：2003 《测量管理体系  测量过程和测量设备的要求》的结构建立框架，按GB/T 19022—2003 idt ISO 10012：2003 《测量管理体系  测量过程和测量设备的要求》的要素和过程及公司的活动特点进行整合。

8．计量法制要求和技术能力要求

8.1 计量单位

组织从事的下列活动，要使用国家法定计量单位；

- 制发公文、统计报表；

- 生产销售的产品，标注产品标识，编制产品使用说明书或证书；

- 制定企业标准、规范、规程、技术文件；

- 出具测试数据；

- 国家规定的应使用法定计量单位的其他活动。

8.2 计量标准

组织用于计量检定和（或）校准的最高计量标准器应经相关的质量技术监督部门按JJF1033—2001《计量标准考核规范》要求考核合格后投入使用。目前本公司无此种情况。

8.3 强制检定

公司按标准规定（组织最高计量标准器和用于贸易结算、医疗卫生、安全防护和环境检测并列入强制检定目录的 工作计量器具应按规定要求实施强制检定），编制强检设备清单并按要求进行检定。

8.4 特定要求

本公司所生产的产品采用定重包装和非定重包装两种形式，严格按照国家及政府部门的有关规定和要求执行。

8.5 检测能力

计量检测能力满足以下要求

- 质量管理对过程和产品的监视和测量的要求

- 环境管理对环境的监视和测量的要求

- 经营管理、能源管理和安全生产管理等对测量设备和测量过程的要求。

8.6 检测水平

a).在需要时，本公司计量检测技术和测量设备以满足生产、经营和管理对计量检测的要求；

b).采用计算机信息技术管理计量检测体系和计量检测结果。

9. 总要求

（1）．本公司建立的测量管理体系完全按照外、内部顾客的计量要求，依据国家法律、法规要求，结合本公司的具体情况，建立的测量管理体系已形成文件，可确保顾客的计量要求得到满足。

（2）．规定的计量要求从产品导出，测量设备和测量过程都需要这些要求，要求可以表示为最大允差、允许不确定度、测量范围、稳定性、分辨力、环境条件或操作者技能要求。

（3）．本公司的实验室、生产现场和有关其他场所配备的工作用测量设备、检验和试验设备和安全防护、环境检测与经营管理、能源物耗用的测量设备可满足保证产品质量、安全生产、环境监测、经营管理、节能降耗的各种要求。同时充分考虑到配备的测量设备和确定的测量过程由于不符合计量要求而带来的风险和后果。为防范风险制定了相应的预防措施和追溯纠正措施。

（4）．本测量管理体系由设计的测量过程控制、测量设备的计量确认和必要的支持过程构成。.测量管理体系内的测量过程应受控,所有的测量设备应经过计量确认。

(5)．测量管理体系保持持续有效地运行，需要改进时按照本公司规定程序进行更改。

10. 计量职能

10.1 使用范围

适用于本公司测量管理体系计量职责、权限、与沟通的控制，总经理确保必要的资源并建立和保持计量职能，确保测量管理体系有效运行。

10.2 计量职能过程

10.2.1 计量职能的输入是: 根据公司的具体情况提出的测量管理体系组织机构的要求和相关的法律、法规、标准规范及内、外顾客的测量要求。

10.2.2 计量职能的输出是: 公司各部门及员工职责权限，进行沟通，组织实施和评价改进。

10.2.3 计量职能的活动有: 体系的策划，机构职能分析，确定行政和计量检测体现机构，确定计量职责的分配，规定职责权限，进行沟通，组织实施和评价改进。

10.3 计量机构

公司最高管理者总经理指定管理者代表，质量管理部为计量工作的归口管理部门，公司最高管理者在本章中规定了各相关部门在建立和实施测量管理体系中的分工及职责和权限。本公司与测量管理体系有关的部门的组织机构图见P3页《测量管理组织机构图》

10.4 计量职能

10.4.1 计量职能的分配表见P4页《测量职能分配表》

10.4.2 总经理

- 向公司传达满足顾客要求和计量法律法规要求的重要性。

- 批准公司计量方针和目标。

- 确保建立和保持测量管理体现运行所需要的资源的获得。

- 建立计量职能部门，任命测量管理体系管理者代表。

- 批准公司测量管理手册。

- 主持或委托管理者代表主持测量管理体系的管理评审。

10.4.3 管理者代表

- 宣传贯彻国家的有关计量法律法规，主持建立实施和持续改进测量管理体系。

- 落实本公司测量管理体系在测量设备、环境条件和人员方面的需要，保证本公司测量管理体系工作的正常发展。

- 根据公司发展规划，审定企业计量工作的发展计划。

- 对体系运行、内部审核和纠正预防措施的有效性进行监督。

- 审批公司测量管理体系的管理程序文件、计量制度、计量工作计划、公司计量校准方法、检验试验标准等测量管理体系的技术文件。

- 对公司重大计量问题作出决策：计量人员配备、环境条件改善、计量设备配置、计量工作的奖惩决定等．

- 在总经理的领导下参加或主持测量管理体系的管理评审．

10.4.4 分管副总

- 认真贯彻国家的有关计量工作方针、政策及上级政府计量行政部门的计量管理规范。

- 对公司新项目、产品质量攻关、生产工艺改进等工作中对测量过程和测量设备的策划进行决策。

- 就测量管理体系有关事宜外部沟通与联络负责。

- 对公司内计量器具申购进行审批。

- 根据需要建立公司的各项计量标准，规定公司测量设备的计量确认间隔并按规定的计量确认间隔进行送检测量设备。保证所有的测量结果和测量设备都能溯源到国家、国际计量标准、标准上去。

10.4.5质量管理部-测量职能部门

- 质量管理部作为全厂测量管理体系运行的归口职能部门，由质量管理部负责，在全公司范围内对计量工作实施归口管理，归口管理测量设备，产品制造部负责测量设备的修理，校准和计量确认工作。

- 对公司各部门的兼职计量管理人员进行业务归口管理，协助行政部进行培训。

- 建立健全计量检测体系并组织实施，组织量值溯源和周期检定工作，定期检查各项任务的完成情况。

- 参与公司新项目、产品质量攻关、生产工艺改进等工作，对测量测量过程和测量设备的策划提出意见。

- 归口管理测量管理体系的测量设备的校准记录、检定记录、测量设备台帐等，负责建立、完善计量技术档案。

- 收集、分析顾客意见和需要，促进“以顾客为关注焦点”意识的形成和强化。

- 随时收集测量管理体系运行情况，对责任单位和个人提出处理意见。

- 负责公司内计量器具申购、领用、转移、降级、启用、报废等审批、登记工作，加强计量器具管理。

- 对生产安全方面在测量管理体系中的工作负责。

10.4.6 质量管理部&先进输送带研究院

- 识别顾客的要求，将顾客的要求转化为测量的要求并通过产品设计和工艺设计将顾客的测量要求反映到工艺文件和技术文件中。

- 负责测量管理体系能够在本单位各个作业场所得到持续有效的运行与改进。

- 充分发挥测量工作的作用，参与并解决质量攻关、生产工艺的改进等工作中在测量方面的问题。

- 负责本单位进出产品的经营管理及数据监控。

- 负责本单位生产过程工艺参数的监测及测量过程的控制。对检测记录的正确性负责。

- 负责测量管理体系能够在本单位各个作业场所得到持续有效的运行与改进。

- 负责本部门测量设备的申购、登记、建帐。

- 负责本单位现场计量设备的正确运行和维护及报修，并对标识、封印的完好性负责。

- -创新中心依据各种标准、规范负责工厂原料、半成品及成品的理化检验试验．并对测量结果的记录的正确、准确性负责。

10.4.7 人力资源中心

- 会同设备部作好全公司各类计量人员的培训。

- 编制公司各类人员的年度培训计划，并监督和组织计划实施。

- 归口管理公司测量管理体系人力资源，制定并实施人力资源配备计划。

- 组织制定岗位职责和岗位能力标准。并确保内审员、计量测试人员、检验人员、计量修理人员、计量校准人员持证上岗。

- 建立并保持计量人员能力，培训和资格（包括资格证书有效期）的档案。

10.4.8 物资管理部

- 负责测量设备采购。就不合格测量设备与供方进行信息反馈，包括退货、索赔。

- 2）建立供方名录，并搜集供方业绩资料（包括能力和资格），组织合格供方的评审活动，按批准的合格供方名录选择采购单位，进行测量设备采购，即选购合格供方名录的产品。

- 3）负责外购测量、检验设备的入库、出库管理工作，负责测量设备的储存管理。

10.4.9 营销中心部

- 负责出厂产品的经营管理及数据监控。

管理顾客满意度和顾客要求信息的收集、分析和提供。3）负责本单位现场计量设备的正确运行和维护及报修，并对标识、封印的完好性负责。

4）负责测量管理体系能够在本单位各个作业场所得到持续有效的运行与改进。

10.4.10客服部

管理顾客满意度和顾客要求信息的收集、分析和提供。

- 负责测量管理体系能够在本单位各个作业场所得到持续有效的运行与改进。

- 负责本单位现场计量设备的正确运行和维护及报修，并对标识、封印的完好性负责。

10.4.11各类计量人员的职责

10.4.11.1 各部门（车间）领导

- 贯彻执行国家法律法规和上级颁布的计量工作文件，组织实施上级计量管理部门和公司下达的各项计量管理任务。

- 组织指定各类计量管理人员的岗位责任制和考核办法。

- 对本部门有关计量监测数据进行组织监督认证工作。

- 组织解决部门内和部门间的计量检测中的纠纷。

- 组织计量工作中的技术交流，推广应用新技术，不断提高各类计量人员的管理水平和检验、测试水平。

- 积极主持／参与计量体系的内部审核工作。

- 组织编写或修改测量管理体系文件。

- 负责测量管理体系能够在本单位各个作业场所得到持续有效的运行与改进。

- 充分发挥测量工作的作用，参与并解决质量攻关、生产工艺的改进等工作。

10.4.11.2 计量档案管理员职责

- 负责测量管理体系的受控文件的发放登记合格作废文件的回收管理。

- 负责测量管理体系文件及资料的查询及借阅登记管理。

- 负责计量确认的记录及标识的管理。

10.4.11.3 计量确认人员职责

- 认真掌握国家有关的法律、法规及本公司测量体系文件。

- 计量确认人员必须持证上岗，严格遵守国家计量坚定规程或本企业的校准规范完成规定的确认工作，对出具的数据负责。

- 认真填写确认原始记录、确认证书、作好确认项目的标记和封印工作。

- 对不合格的测量设备进行修理后再确认。

10.4.11.4 各部门兼职计量员、测量设备维护人员职责。

  - 宣传贯彻计量法律、法规和本公司测量管理体系文件。

  - 负责本部门计量管理工作，建立测量设备台帐，做好测量设备的流转工作。

  - 及时落实设备部下达的周期确认计划。

  - 配合设备部做好计量数据认证工作，对本部门上报的统计报表数据进行认可。

  - 对本单位标识、封印完好性进行检查，确保其完整性。

  - 根据本部门的特点和检测要求，提出合理配置、更新、改造测量设备的建议和方案。

  - 对本部门使用的法定计量单位进行检查，确保其符合要求。

  - 负责纠正和预防措施的实施。

10.4.11.5 计量测试、检验人员的职责

  - 负责计量、检测设备的正确使用、日常保养。

  - 负责日常工艺、质量、及计量检测数据的准确记录。

  - 发现不合格的测量设备及不合格测量数据及时汇报。

10.4.11.6 测量管理体系内审员职责

  - 负责测量管理体系的内审工作；

  - 对内审不符合项予以跟踪验证。

10.5 管理者代表

兹任命副总经理 孙业斌  为计量管理者代表，对内代表总经理组织实施测量管理体系的管理，确保GB/T19022-2003 idt ISO10012-2003标准的要求建立、实施与保持测量管理体系，确保在整个组织内提高满足管理要求的意识，向最高管理者报告测量管理体系的运行情况以供评审，并提出改进建议和改进需求；保证测量管理体系的要求得以贯彻执行，就测量管理体系有关事宜的外部沟通与联络。

聘任期：自2018年1月1日起

总经理：

批准日期：2018年1月 1日

11. 以顾客为关注焦点

11.1适用范围

实现以顾客为关注焦点是本体系建立的一个重要原则，将顾客对测量的要求转化为计量的要求，通过测量管理体系的各项活动来满足顾客的计量要求。关注顾客包括了本公司的外部和内部顾客。

11.2实施过程

11.2.1过程输入：顾客的要求（包括合同明示的要求和隐含的产品质量要求），本地和产品使用法律法规的要求。顾客包括外部顾客和内部顾客，内部顾客的要求主要表现在下道工序对上道工序的要求。

11.2.2 过程的输出：通过充分的测量能力得到顾客对测量要求的满足。

11.2.3过程的活动有：顾客要求的确定；顾客要求转化为测量要求；测量要求转化为测量-能力；提供充分的测量能力并实现测量；证明符合顾客要求的计量确认和测量过程质量记录；顾客满意监视和测量。

11.3 职责

11.3.1 最高管理者负责建立以顾客为关注焦点的企业经营理念，并为满足顾客的需求创造必要的条件。

11.3.2 管理者代表负责协调为满足顾客要求过程中的相互关系。

11.3.3 生产车间工艺部门、安全、环保、能源和经营管理部门分别将顾客对产品质量，国家及内部顾客对安全、环保、节能降耗、进出厂物质核算的要求转化为测量要求。

11.3.4 生产部负责将测量的要求转化为计量要求，并负责测量设备的计量确认。

11.3.5 生产部门和质量管理部门分别提供充足的测量能力并实施过程的监测和测量。生产部提供精密测量和生产现场无法实现的测量。

11.3.6 各负责监视和测量的部门分别实施、提供和保持各自的计量检测质量记录。

11.3.7 公司对外窗口部门如营销中心等对顾客满意度进行监视和测量，各部门对自身的内部顾客的测量满意度进行监视和测量。

11.4 过程控制要求

11.4.1营销中心和技术部门根据顾客的合同、协议、质量标准等，确定顾客的要求，并以技术要求、产品指标的形式表示在技术文件上。

11.4.2质量管理部根据上述识别转化为测量要求，这种测量的要求一般表现为制造工艺。必要时，测量的要求应包括测量对象、测量人员、测量设备、测量方法、测量环境条件等内容。

11.4.3 负有安全、环保、能源和经营管理负责的部门仿照11.4.2条的规定分别将顾客、国家及内部顾客对安全、环保、节能降耗、进出公司物质核算的要求转化为测量的要求。

11.4.4 质量部将上述测量要求转化为测量设备的计量要求，如：最大允许误差、允许的不确定度、测量范围、稳定性、分辨力、环境条件等等。

11.4.5生产制造部、设备管理部和质量管理部门分别对各自开展的计量确认、过程监视和测量活动进行记录并保存，证明符合顾客的要求。

11.4.6营销中心和生产制造部及各生产车间就顾客的要求是否已满足监视有关顾客满意度的信息。顾客满意度信息的获得和使用的规定见《顾客满意度监视与管理程序》。

11.5 相关文件

《顾客满意度监视与管理程序》

12. 质量目标

12.1适用范围

适用于各级管理者为测量管理体系规定工作方针和质量目标。

12.2 测量管理体系工作方针和质量目标

12.2.1 输入：顾客的要求（包括合同明示的要求和隐含的产品质量要求），本地和产品使用的法律法规的要求，公司生存和发展的需求。顾客包括外部顾客和内部顾客，内部顾客的要求主要表现在下道工序对上道工序的要求。

12.2.2 输出：公司计量工作方针和各职能层次的质量目标。

12.2.3 活动：建立计量工作方针；制定计量工作目标；实施质量目标；对质量目标的实施监视和测量；对质量目标的有效性评价和持续改进。

12.3 职责

12.3.1 公司最高管理者批准公司的计量工作方针和质量目标。

12.3.2 生产部归口管理工作质量目标，对质量目标实施情况进行监视、测量和有效性评价，保持公司质量目标的持续改进。

12.3.3公司各职能部门建立本部门的计量工作质量目标，对本部门的质量目标实施情况进行监视、测量和有效性评价。

12.4 过程控制要求

12.4.1质量管理部起草公司的计量工作方针和质量目标，经管理者代表审定，报公司总经理批准发布。

12.4.2公司各职能部门对公司的质量目标进行分解，并建立本部门的计量工作质量目标。

12.4.3在公司不同的组织层次建立质量目标应是可测量的。这种质量目标的例子有：

——不会因不正确的计量测量而拒收合格的产品或接收不合格的产品；

——测量过程失控的发现不超过一天；

——按照允许的时间完成所有的计量确认；

——不存在不清晰的计量确认记录；

——按制定的计划完成所有技术培训项目；

——测量设备的停机时间减少到规定的百分比。

12.4.4 各部门必须认真实施公司的质量目标和本部门的计量工作质量目标，并对本部门的质量目标实施情况进行监视、测量和有效性评价。

12.4.5 质量管理部归口管理公司的计量工作质量目标，每年一月制定当年的质量目标，并对质量目标的实施情况进行监视、测量和有效性评价，保持公司质量目标的持续改进。

12.4.6 公司的计量工作方针：

遵守计量法规，加强计量监督；

管理规范，方法先进，持续满足顾客要求。

12.4.7 公司的计量工作质量目标：

12.4.7.1 根据公司实际情况，建立完善的测量管理体系，加强经营管理的技术进步，确保企业安全生产，严格产品工艺控制，提高产品质量。

12.4.7.2 强制检定测量设备是送检率100％。

12.4.7.3 在用测量设备的确认率98％，并全部处于受控状态，其计量特性满足计量要求。

12.4.7.4 测量设备的抽检合格率96％以上。

12.4.7.5 建立满足技术规程、规范和工艺细则要求的测量工作环境。

12.5 相关文件

《质量目标管理程序》

13． 管理评审

13.1 适用范围

适用于公司测量管理体系的管理评审，以确保测量管理体系持续的充分性、有效性和适宜性。

13.2 测量管理体系管理评审过程

13.2.1 过程的输入是：顾客满意及顾客反馈意见；质量方针、目标的可行性；体系审核结果；以往管理评审的有效性；纠正、预防措施的有效性；可能影响体系的变更；过程的业绩和产品的符合性。

13.2.2 过程的输出是：测量管理体系及其过程有效性的改进；与顾客有关的测量的改进；资源的需求。这些输出一般包含在管理评审报告中。

13.2.3 过程的活动有：管理评审策划；评审准备；管理评审的实施；发布评审报告；改进措施的确定、实施、验证等。

13.3 职责

13.3.1 公司总经理或管理者代表（副总经理）批准管理评审计划，主持管理评审活动；

13.3.2 质量管理会同生产制造部、设备管理部在管理者代表（副总经理）的领导下编制管理评审计划，筹备管理评审会议，对管理评审的后续活动进行管理。

13.3.3 各职能部门提供管理评审的输入信息，参与评审并实施改进。

13.4 过程控制要求

13.4.1 管理评审的策划

每一年评审一次，并且按预定的计划进行。遇到以下情况时根据管理者代表的决定应适当增加评审次数：

- 组织机构发生重大变化；

- 发生重大质量事故或顾客有严重投诉；

- 建立本体系的依据（标准、法规、相关体系等）发生变化。

13.4.2 管理评审准备

各职能部门向质量管理部提供本章第2.1条规定的管理评审输入信息，质量管理部进行汇总，按计划的时间筹备管理评审会议，确保评审测量管理体系所需的必要资源。

13.4.3管理评审的实施

总经理或管理者代表主持管理评审会议，各部门负责人参加评审会议，通过讨论、研究对测量管理体系的充分性、有效性、适宜性作出决议。

13.4.4管理评审的输出

设备部整理评审记录，形成管理评审报告或评审会议纪要报管理者代表批准。其内容应包括本章第2.2条规定的内容。

13.4.5管理评审的后续工作

设备部根据评审输出识别改进要求，下达纠正、预防措施要求，各有关部门制定纠正、预防措施并实施。设备部对改进措施的有效性进行跟踪验证。

13.4.6记录保存

生产部保存管理评审记录，包括所有的评审结果和采取的所有措施。

13.5 相关文件

《测量管理体系评审管理程序》

14. 人力资源

14.1 适用范围

适用于公司测量管理体系人力资源的配备、人员职责的确定和能力的培训管理，确保测量管理体系人力资源满足要求。

14.2 测量管理体系人力资源管理过程

14.2.1 过程的输入是：对测量管理体系人员的要求。

14.2.2 过程的输出是：合格的、具有有效资格和能力的人员。

14.2.3 过程的活动有：识别人力资源需求；制定岗位责任和岗位能力标准；制定并实施人力资源配备计划；制定并实施人员能力培训计划；培训效果评价；上岗资格的确认；培训活动记录的保持。

14.3 职责

14.3.1公司最高管理者保证人力资源的配备，批准测量管理体系人力资源配备计划。

14.3.2人力资源中心负责员工计量意识教育，生产部配合行政部实施人员能力培训。

14.3.3人力资源中心负责制定岗位职责和岗位能力标准，制定、监督培训计划的实施，对上岗资格进行确认并保持人员的培训记录。

14.3.4 各职能部门提出本部门的人力资源需求。

14.4 人力资源过程控制要求

14.4.1人力资源中心组织，生产部及各部门制定测量管理体系的职责和岗

位能力标准，并形成文件。文件可以是岗位说明书、组织机构图（详细指明职责）和体系文件的其他形式。

14.4.2各职能部门向人力资源中心提出本部门人力资源需求，人力资源中心根据需要和实际情况编制人力资源配备计划，经总经理批准后，采用内部调配或外部招聘等方式实施人力资源配备计划。

14.4.3各部门识别本部门的计量检测人员的能力要求，每年向人力资源中心提出培训申请，必要时可追加申请。

14.4.4人力资源中心根据培训需求编制年度培训计划，并组织和监督有关部门实施具体培训计划，以满足培训需求。

a.培训方式：公司内部授课、自学、传帮带教、委外培训等；

b.综合考虑员工的职责、能力、文化程度和所承担的质量、环境、计量风险，对公司计量管理体系的管理、操作、验证人员进行分层次培训，培训基本内容按《计量人员能力和培训管理程序》规定；

c.质量关键岗位、重要环境因素岗位、内审员、特殊工种人员经考核后持证上岗。

d.需委外培训项目，由主管领导或受训者提出申请，经总经理批准后实施。

14.4.5 人力资源中心及各职能部门确认培训效果，并以此确认上岗资格。

14.4.6 人力资源中心建立并保持公司各种人员的培训、上岗资格档案。

14.4.7未取得上岗资格的人员不得独立从事相应岗位的工作，其工作必须在有资格开展该项工作的人员指导下进行。

14.5相关文件

《计量人员能力和培训管理程序》

15  信息资源

15.1  适用范围

适用于公司测量管理体系信息资源的提供和管理，确保测量管理体系信息资源满足要求。信息资源包括测量管理体系程序、测量过程和结果计算中所用的软件、质量记录和测量设备及技术程序的标识。

15.2 测量管理体系信息资源管理过程

输入：测量管理体系对信息资源的要求。

输出：有效的、具有必要详细程度的文件、软件、记录和用于测量设备的标识。

活动：识别信息资源的需求；测量管理体系管理手册、程序文件、技术文件（包括管理细则）的编制、批准、发布与管理；软件的识别、批准、存档和管理；记录的设计、使用、储存、检索和处置；标识的设计、签发、维护与保管。

15.3 职责

15.3.1公司最高管理者负责测量手册的批准，管理者代表测量管理体系程序文件的批准。

15.3.2  质量管理部负责组织测量管理手册和程序文件的编制，归口管理测量管理体系文件，负责测量设备及测量过程的标识。

15.3.3 质量管理部负责测量软件的管理，负责检定记录的标识的与管理。

15.3.4各职能部门负责本部门的技术文件及操作规程的编制，负责本部门计量检测记录的保管及其他信息资源的使用和管理。

15.4  信息资源管理过程控制要求

15.4.1 程序

15.4.1.1  本公司测量管理体系已形成必要详细程度的文件体系，这些文件包括本计量手册、测量管理体系程序文件和一系列技术文件（细则、方法、标准、规程、规范等）。

15.4.1.2  测量管理体系文件在发布前均得到授权人的确认或批准，确保文件规定的要求是充分的、适宜的。并确保正确执行以及实施的一致性和测量结果的有效性。

15.4.1.3  质量管理部对执行中的文件进行评审，发布有效版本文件目录。如发现文件不适用或需要补充、修改时，必须经过原批准人或授权人的重新批准。保证需要的岗位及时获得和使用现行有效版本文件。

15.4.1.4  技术部&质量部负责对外来技术文件（包括国家标准、行业标准、顾客或供方提供的技术文件）的有效性、适宜性进行确认，对长期有效的应列入公司有效版本文件目录。

15.4.2  软件

15.4.2.1  测量管理体系的计算机软件，包括计量管理软件、测量设备使用的软件和能源与经营管理自动测量系统或监视系统使用的软件，无论是自己开发的、还是购置的成品软件包或固化的软件包都应识别、确认和受控。

15.4.2.2 在用的软件由质量管理部定期组织计量确认，签发合格状态标识才能使用。其中外购的成品软件可以只进行投入使用前的验证。软件修改后必须经生产部再次确认并签发确认合格标识后才能使用。

15.4.2.3  软件的测试和确认包括病毒检查、用户算法程序检查、或必要时为达到要求的测量结果而做的组合。

15.4.2.4  除固化软件外，都应经过复印件进行存档、非现场保存或其他保护程序的手段，保证其可获得和必要的可追溯性。

15.4.3 记录

15.4.3.1 记录的分类

测量管理体系运行所需要信息的记录包括管理性记录、计量确认记录、测量过程记录，分别如下：

- 管理职责记录，如：质量目标的记录、管理评审记录、文件受控记录等；

- 体系改进记录，如：内部审核记录、顾客满意度记录、监视记录、纠正措施和预防措施记录、考核监督记录、不合格控制记录；

- 资源管理记录，如：人员教育培训与资格确认记录、测量设备管理与维修记录、计量检测环境符合性记录等；

- 计量确认记录，如：校准记录、计量确认结果记录、测量设备维修记录、确认间隔记录、校准结果不确定度和溯源性记录、测量设备使用限制记录、环境条件和必要修正说明记录、执行计量确认的人员和日期记录、测量过程控制活动的日期、有关验证文件和负责提供记录信息的人员标识记录等。

- 测量过程方面的记录，如：实施的测量过程的完整表述（人、机、料、法、环、测等）、测量过程控制数据、测量过程控制数据的应用记录、测量过程控制活动的日期、有关验证文件和负责提供记录信息的人员标识记录等。

15.4.3.2 记录格式的设计与审批

各使用测量管理体系记录的部门设计本部门所用记录的格式，经本部门领导审批后，测量设备确认与计量管理记录由质量管理部负责编号，测量过程实现结果记录由各部门负责编号，并纳入受控目录，二者均要求报生产部进行受控管理。

15.4.3.3 记录的形成、修改、出具、删除和管理

a)测量管理体系记录管理程序全面引用《记录控制程序》，通过引用作为《测量管理体系记录控制程序》。对测量管理体系是所使用记录的形成、修改、出具、删除、标识、储存、检索和管理进行控制。

b)记录中使用的计量单位必须是我国法定计量单位。

15.4.4  标识

15.4.4.1 标识的类别

- 测量管理体系使用的标识包括测量设备管理标识、测量设备受控状态标识、测量过程标识、技术文件标识等。具体如下：

- 测量设备管理标识：区别测量设备是否用于测量管理体系的标识、测量设备唯一性编号和管理类别的标识等。

- 测量设备受控状态标识：如：计量校准状态标识、计量确认状态标识、限制使用测量设备（限制使用在特定过程、特定区域、特定环境的测量设备）标识和不合格状态的标识等。

- 测量过程标识，如：特殊测量过程的标识、测量过程受控或不合格的标识等。

- 技术文件标识，如：校准、确认、检验、化验、试验和过程控制、监视使用的有效版本技术文件、记录和校准证书、检测结果证明的标识等。

15.5 相关文件

《文件控制程序》

《记录控制程序》

《软件管理程序》

《标识管理程序》

16. 物资资源

16.1 适用范围

适用于公司物资资源的提供和管理，确保测量管理体系物资资源满足要求。物资资源包括测量设备和计量检测环境条件。

16.2 物资资源管理过程

输入：测量管理体系对测量设备和环境条件的要求。

输出：满足规定要求的并且受控的测量设备和计量检测环境。

活动：测量设备的配置策划、配置、储存与搬运、校准与计量确认、测量设备的使用与维护、测量设备的流转、不合格测量设备的处置、计量检测环境条件的识别、提供与监控、不合格测量环境条件对测量结果的修正。

16.3 职责

16.3.1质量管理部是物资资源的归口管理部门。负责测量设备的计量校准、调修、计量确认、不合格处置和日常管理。

16.3.2  生产车间及各职能部门负责识别对测量设备的需求；对构成固定资产的大型测量设备进行策划，设备部归口管理计量检测软件。

16.3.3 设备管理部负责测量设备采购。

16.3.4 最高管理者负责项目审批。

16.3.5 各职能部门负责本部门测量设备和检测环境的管理。

16.4 物资资源管理过程控制要求

16.4.1 测量设备

16.4.1.1 测量设备的策划

- 测量设备的采购由使用部门申报计划，质量管理部会审，设备管理部汇总后报公司领导批准后购买。

- 新的生产线所需要测量设备由项目负责组在工艺设计时进行策划。

- 为使测量管理体系配备的测量设备满足规定的要求，对于重要或典型的测量，生产部在策划时应进行测量不确定度分析。

16.4.1.2  测量设备的控制

- 测量设备的使用单位识别用于测量管理体系的测量设备极其重要度管理类别，报质量管理部纳入受控管理。

- 质量管理部负责测量设备校准和计量确认，出具测量设备校准状态和确认状态的标识。

- 质量管理部制定测量设备的管理程序，规定测量设备的接收、搬运、储存、发放、使用、封存、启用、转移、管理类别更改、调修、报废和不合格的处理等的全过程管理。

- 测量设备被确认用于某些特定的测量过程，而不被用于其他测量过程，应有明显的标识。

16.4.2 计量检测环境

16.4.2.1 计量检测环境范围

- 从事计量校准、质量检验、试验检测、环境监测、能源计量和贸易结算计量的场所均属于计量检测环境控制范围。

- 从事计量活动的部门应监视、控制和记录影响测量的环境条件，偏离规定条件时，应修正测量结果并予以记录。

- 影响测量结果的环境条件可包括温度、温度变化率、湿度、照明、震动、尘埃、清洁度、电磁干扰和其他因素。这些影响量通常来源于检测标准、校准规范和测量设备的使用说明书等。对偏离规定环境条件测量结果应进行修正，并记录修正的依据和过程。

- 先进输送带研究院制定测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件控制管理程序，对环境条件控制进行监督管理。

16.5 相关文件

《测量设备管理程序》

《工作环境管理程序》

17. 外部供方

17.1 适用范围

用于公司测量管理体系外部供方的评价、选择和管理，确保为公司测量管理体系提供的测量设备、计量检定和校准服务符合要求。

17.2 外部供方管理过程

输入：测量管理体系对外部供方的需求。

输出：满足规定要求的外购测量设备和外来计量监测服务。

活动：识别对供方的需求；外部供方信息搜集；合格供方评审；实施采购和外来服务；采购和外来服务质量验证；建立外部供方名录和档案；对合格供方的动态管理。

17.3 职责

17.3.1设备管理部负责组织相关专业部门对供方提供检测设备和服务进行评价，建立外部供方名录和档案，实施采购，对合格供方进行动态管理。

17.3.2对外部供方有需求的部门，包括物资管理部、设备管理部和使用部门，识别对供方的需求，进行外部供方信心搜集，参加合格供方评审。

17.4 外部供方管理过程控制要求

17.4.1 外部供方的范围

17.4.1.1 提供测量设备的供应商。

17.4.1.2 委托或依法对测量设备进行校准或检定的外部实验室（包括法定计量检定机构）。

17.4.1.3 分包或委外开展检测或试验任务的实验室。

17.4.2对外部供方有需求的部门，识别对供方的需求，收集供方名录和信息，采取相应的评价方法对外部供方进行评价，确保其满足要求，并保存评价记录，建立合格供方名录。

17.4.3 外部供方的控制

17.4.3.1 外购测量设备入库前，须经质量管理部组织计量确认，经确认合格后，方能办理入库手续，经确认不合格或不符合规定的应退货或换货。

17.4.3.2  测量设备的采购由使用部门申报计划，质量管理部汇审，设备管理部统一汇总报公司领导批准后进行购买。

17.4.3.3 按合格供方名录选择供方，进行采购／协作活动。

17.4.3.4需使用合格供方名录以外的组织作为供方，必须重新按照上述规定进行评审。

17.4.3.5设备管理部负责组织对外部供方提供的产品（测量设备、监测服务）实施质量检验。

17.4.3.6 对合格供方进行动态管理，每年评审一次。

17.4.4 所有产品供方应具有国家颁布的生产许可证，产品应有“CMC”标记，合格证、技术资料、使用说明书等，检验用标准物质应有国家标准物质的批准号，制造许可证，对公司开展计量检测或校准服务单位为政府法定计量检测机构或授权技术机构单位。

17.5 相关文件

《外部供方管理程序》

18. 计量确认

18.1 适用范围

适用于公司所有测量设备的计量确认实施和管理。

18.2 计量确认管理过程

输入：顾客的计量要求和测量设备的计量特性。

输出：测量设备的计量确认状态。

活动：识别计量确认的需求、测量设备的送检校准、计量要求的导出、测量设备满足要求的验证、计量确认间隔的确定和调整、计量设备的调整／维修、再校准、计量确认状态的标识、计量确认记录等。

18.3 职责

18.3.1质量部是计量确认实现的归口管理部门，组织对计量确认实现的全过程进行指导、协调、检查和监督。

18.3.2 测量设备的对口专业部门负责参与本专业测量设备的计量验证工作。

18.3.3 公司内部需校准的测量设备，由设备管理部统一联系委外送检。

18.3.4 由质量部、测量设备的使用部门及生产部共同导出测量设备的计量要求。

18.3.5由计量确认人员将计量设备的计量特性与计量要求进行比较，评定测量设备是否满足预期的要求。

18.3.6设备管理部负责确认标识的统一印制、购置管理、并监督其正确使用。计量确认人员负责标识的正确使用，并对填写内容负责。

18.4 计量确认过程控制要求

18.4.1 计量确认

- 生产车间及测量设备使用部门将法律法规、顾客要求和本公司生产管理要求转化为测量要求，使其量化并反映在图纸、工艺或技术规程上。生产部组织相关部门将测量要求转化为测量设备的计量特性要求，（通常这种要求在工艺、技术文件、检验规范、试验标准中已有规定），并根据计量要求对测量设备的管理重要度划分计量管理类别。

- 测量设备的计量特性主要有：测量范围；偏移；重复性；稳定性；滞后；漂移；影响量；分辨力；鉴别力；误差／不确定度／准确度等级等。

- 设备管理部按确认间隔将计量设备委外送检，合格的测量设备再与测量过程对测量设备的计量要求相比较，符合要求的签发计量确认合格标识。对于经过计量校准不符合计量校准要求，但却满足测量要求的测量设备可以签发“有限制要求或特殊要求”的计量确认合格标识（限用合格标识）。

- 生产部利用外部供方开展计量校准活动，同时执行本手册第6.3.4章，计量人员依据外部供方的校准结果进行计量确认。、

18.4.2 计量确认时间间隔

18.4.2.1质量管理部制定计量确认间隔或改变计量确认间隔的程序文件，规定计量确认间隔或改变间隔的职责方法。

18.4.2.2 计量确认间隔应经评审，质量管理部编制并发布确认间隔明细表，必要时，确认间隔可以调整，经过评审后重新确定间隔。各部门必须在规定的确认间隔有效期内使用测量设备。

18.4.2.3对不合格测量设备进行维修、调整、修改时，质量部应利用统计技术评审其确认间隔。

18.4.2.4测量设备的首次计量确认间隔的确定，可依照相应的规程、规范或使用说明书，也可以参照同行的经验或咨询政府管理部门与计量检定机构。

18.4.2.5在有效期内发现或怀疑测量设备不合格时，应安排临时的计量确认，以确保测量设备的计量特性持续稳定地满足测量要求。

18.4.3 测量设备调整的控制

18.4.3.1 在经确认的测量设备上，对影响其性能的调整装置由生产部进行封印、封缄或采用其他保护措施。

18.4.3.2  保护措施的形式和材料由生产部设计和确定，应保证封缄一旦改变即会被发现。

18.4.3.3 何种测量设备需要进行封缄，由质量部确定。

18.4.3.4当封印或保护装置被发现损坏、破坏、转移或丢失时，应按《不合格管理程序》处理。

18.4.3.5为防止用于测量的计算机软件或固件进行未授权改变，生产部对所用的技术措施（相当于封缄）予以规定，例如写保护等。

18.4.4 计量确认过程记录

18.4.4.1计量确认过程记录应能保证每台测量设备满足规定的计量要求。只有经过授权的计量确认人员才能出具计量确认记录。

18.4.4.2校准结果记录应能够证明所有测量的溯源性，而且能够在接近原来的条件下复现校准结果。

18.4.4.3计量确认过程记录的格式的设计、使用、保存和管理按照《记录控制程序执行》。

18.5相关文件

《记录控制程序执行》

《标识管理程序》

《不合格管理程序》

19． 测量过程

19.1 适用范围

适用于公司测量过程的策划、确认、实施、形成文件加以控制，主要对生产过程中关键控制点的测量过程，对外贸易结算的测量过程，产品质量检验的测量过程，生产安全检测、环境检测的测量过程，一般测量过程的管理进行控制，确保测量结果的准确、可靠、有效。

19.2 测量过程控制的管理过程

过程输入：顾客、法律法规的要求和本公司环保与经营管理的要求。

过程输出：准确、可靠、有效的计量监测数据。

过程活动：识别测量要求；测量过程的策划；测量过程的确认；测量过程的实现（包括测量方案的确认、测量设备的确认、环境条件监视、测量人员能力与资格的确认、测量结果修正、必要时与顾客沟通）；出具测量结果报告等。

19.3 职责

19.3.1 公司最高管理者负责并保证测量过程资源的配备和审批。

19.3.2贸易结算过程，产品重量测量过程由质量部负责并参与过程的策划和设计。

19.3.3生产过程关键、重要参数的监控和工艺监测的测量过程，由技术、质量部负责参与过程的策划和设计。

19.3.4 安全、环保监测、能源由其职能部门负责参与过程的策划和设计。

19.3.5 人力资源中心负责测量人员的能力培训和上岗资格的确认。

19.3.6各测量部门按照有关的技术文件，实施和控制测量过程，对测量环境条件进行监控，对偏离标准条件的测量结果进行修正，出具准确、可靠的测量结果与报告，并负责本部门生产的计量检测记录的保管及其他信息资源的使用和管理。

19.4 测量过程的控制要求

19.4.1 总则

质量部编制测量过程控制管理程序，对测量过程的策划、确认、实施、控制、测量结果的出具加以规定。

- 应充分考虑和识别那些影响测量过程的影响量对测量结果的影响。

- 技术部门组织编制测量过程的技术文件。每一个测量过程的完整规范，应包括所有有关测量设备、测量程序、测量软件、使用条件、计量检测人员和影响结果可靠性的其他因素。

- 承担测量过程控制的部门和人员应根据形成文件测量程序进行。

19.4.2 测量过程设计

- 技术质量相关部门组织各相关职能部门根据顾客、组织和法律法规的要求确定测量要求，设计图纸、工艺或检验／试验规范，必要时征得顾客同意。

- 在规定测量过程时，应规定测量设备、测量程序、测量软件、使用条件、计量检测人员和影响测量结果可靠性的其他因素。

- 测量过程设计时，应确定和量化测量过程预期用途所要求的性能特性，包括：测量不确定度；稳定度、最大允许误差；重复性；复现性；操作者的测量水平等等。

19.4.3测量过程的实现

- 承担测量和监视任务的部门实现测量过程，为满足测量要求、计量要求，测量过程应在设计的受控条件下实现。

- 测量过程的受控条件包括：

  - 使用经过确认合格的测量设备；

  - 使用经过确认有效的测量程序（标准、规范、技术文件等）；

  - 获得所要求的信息资源；

  - 保持所要求的信息资源；

  - 使用具备资格的测量人员；按规定实施监视；

  - 合适的测量结果报告方式。

19.4.4测量结果的记录

- 只有测量部门中具备资格的人员才允许形成、修改、出具和删除计量检测记录。

- 计量检测记录的形成、保存和管理按本手册6.3.2章有关“记录”的规定进行。

19.5相关文件

《测量过程管理程序》

20. 测量不确定度和溯源性

20.1 适用范围

适用于公司各个测量过程的不确定度的评价和所有测量结果溯源性管理，确保计量检测数据准确可靠，并确保所有的测量结果都能够溯源到SI标准。

20.2 测量不确定度和溯源性管理过程

输入：测量不确定度评价的需求；测量过程控制的技术要求；国家量值溯源系统。

输出：测量不确定度评价的结果／测量不确定度报告。公司量值溯源系统的建立和量值溯源的实现。

过程活动：识别被测量及测量要求；设计测量方案、选用测量设备；选择校准方法；测量不确定度评价；对测量不确定度分量的分析、合成及扩展不确定度计算；设计量值溯源系统；批注量值溯源系统；开展校准和量值溯源活动；记录归档和保存等。

20.3 职责

20.3.1  管理者代表负责量值溯源系统的批准。

20.3.2  质量管理部负责送检校准，组织开展量值溯源活动。对各单位进行的测量方法进行测量不确定度评价，并归口管理计量检测软件。

20.4  测量不确定度和溯源性管理过程控制要求

20.4.1 测量不确定度的评价

20.4.1.1 需要进行测量不确定度评价的场合

- 当需要建立公司最高计量标准器，设备管理部必须进行不确定度评定，写出建标技术报告，目前本公司不存在此种情况。

- 新产品投产前，技质部及相关部门应进行测量过程和测量设备策划，编制测量设备配备表，对关键工艺过程和关键质量检验参数的监视和测量不确定度评价。

- 顾客需要时，测量部门对出具的计量检测数据给出测量不确定度评价结果。

- 能源管理、经营管理、安全和环境监测有关参数的检测，如果所配备的测量设备明显偏离有关技术标准的要求应进行测量不确定度评价，一般不进行评定。

- 使用常规通用测量设备进行计量检测的，可以直接使用公认的不确定度，不在进行不确定度评定。

20.4.1.2 测量不确定度评定指南

  - 测量管理体系覆盖范围的每个测量过程都应评定测量不确定度。关键测量过程以及其他测量过程的测量不确定度评定，都应在测量管理体系的运行过程中不断完善。

  - 测量不确定度评定应在测量过程的有效确认前完成。

  - 根据测量过程的重要程度的重要程度的不同，测量不确定度的评定可以采用不同的方法进行评定。如：测量不确定度的评定可依据JJF1059——1999《测量不确定度评定与表示》规定，也可使用其他形成文件的和可接受的方法进行。

  - 对于所有一直变化的来源应形成文件。

  - 测量不确定度的评定方法参照《测量不确定度管理程序》。

  - 进行评定时，需从技术和经济方面充分考虑各种参数／数据的取舍和运用。

20.4.2 溯源性

20.4.2.1  设备管理部应根据各种测量要求和提供的测量方案，设计量值溯源系统。

20.4.2.2  设备部设计量值溯源系统时，应确保所有测量结果和测量设备都能溯源到单位SI标准。当国家已建立量值传递系统时，应满足国家传递系统的要求；当国家未建立量值传递系统时，应使用公认的方法进行量值溯源，例如：利用核查标准、实验室间的比对、多台测量设备间的比对以及多种测量方法对同一被测量的测量结果的比对等，必要时，这种溯源方式应与顾客沟通，取得顾客同意。

20.4.2.3  设计的量值溯源系统需经过管理者代表批准。

20.4.2.4  设备部依据量值溯源系统指导各部门开展量值溯源活动，包括各部门进行的检验、测量、实验、化验、工艺过程监视活动。

20.4.2.5  测量结果也可以通过法定的／授权的计量技术机构进行溯源，包括通过进行该种测量的外国计量研究机构溯源，该机构的实验室应符合ISO/IEC17025要求,其中最高计量标准必须按时向上一级国家测量标准/社会公用标准溯源.

20.4.2.6  测量设备应按规定进行溯源,溯源应遵守计量法规的要求.公司内部能开展溯源的测量设备,应外协溯源。

20.4.2.7  属于国家强制检定的测量设备,依法由当地法定测量技术机构或授权的机构,按规定周期进行强检。

20.4.2.8  非国家强制检定的测量设备,依法自主管理,根据公司生产、经营的实际情况,进行周期检定/校准。

20.4.2.9  测量设备的检定/校准,由设备部委外进行,按照国家、行业或地方检定规程进行。

20.4.2.10  对尚未制定国家、行业或地方计量检定规程的测量设备的校准,按照经批准的校准方法进行。

20.4.3  测量结果的溯源记录应根据顾客的要求,法律法规的要求和测量管理体系要求的期限予以保存。

20.5  相关文件

《测量不确定度评定管理程序》

《溯源管理程序》

《采用法定计量单位管理程序》

21. 体系的分析和改进总则

21.1 适用范围

适用于对公司测量管理体系的监视、分析和改进的策划与实施．

21.2  测量管理体系分析和改进的管理过程

输入：测量管理体系的改进需求。

输出：测量管理体系有效运行和持续改进。

活动：识别和确定改进需求；确定改进责任部门；顾客满意度监视；体系审核、监视；不合格控制；控制技术应用；纠正措施、预防措施等。

21.3  职责

21.3.1  质量管理部归口管理测量管理体系的分析和改进。

21.3.2  市场部归口管理顾客满意度的监视，向公司领导和有关职能部门提供顾客满意度信息。

21.3.3 质量管理部负责测量管理体系的审核和监视，组织纠正、预防措施的制定，并对实施效果进行验证，对体系的不合格和不合格的测量设备进行处置。

21.3.4  各有关部门负责本部门测量过程的不合格处置，负责对本部门测量过程不合格的监视和改进。负责监视数据的管理，对不合格的过程制定和实施纠正、预防措施，以保证测量管理体系复核确认规范的要求，并持续改进测量管理体系。

21.4  测量管理体系分析和改进过程控制要求

21.4.1  监视、分析和改进范围

- 证实测量过程和计量确认过程的符合性。

- 确保测量管理体系的有效性。

- 持续改进测量管理体系的有效性。

21.4.2  监视分析和改进的策划和实施

21.4.2.1 各职能部门应按本手册第6.5.2章至6.5.4章的规定策划和实施测量管理体系的监视、分析和改进，这些活动分别是：

  - 为证实测量过程的符合性进行的监视和对不合格测量过程的控制；

  - 为证实体系符合性进行的外部和内部测量管理体系质量审核；

  - 为证实顾客满意度不断的满足而进行的顾客满意度和抱怨的监视；

  - 为纠正已发生的不合格而采取的不合格控制（包括对不合格体系、不合格测量过程、不合格测量设备的控制）；

  - 为防止不合格的重复发生和潜在的不合格的发生而采取的纠正和预防措施。

21.4.2.2  监视分析和改进的策划形成的输出包括：确定应进行的监视活动和目的，应收集的数据，采用的检测方法，需要的文件与记录，应配备的资源等。

21.4.2.3  各单位对本单位的测量过程编制计量要求和计量特性要求，制定监控范围、验收准则，明确监控点、监控项目和方法。负责监控数据管理，对不合格的过程制定和实施纠正／预防措施。

21.4.2.4  监视分析和改进的策划与实施过程产生的记录应予以保存。

21.4.3  统计技术应用

21.4.3.1对进行监视分析和改进应用的统计技术给与确定。目前常用为：直方图、排列图、控制图、因果图、抽样检验及其他方法。

21.4.3.2 各职能部门按时对分管范围的计量检测数据进行采集（如质量、能源、安全、环保、经营管理等），并按时将初步统计结果报给质量部。

21.5  相关文件

本手册第6.5.2章、第6.5.3章、第6.5.4章。

22. 审核和监视

22.1 适用范围

适用于公司测量管理体系的内部审核控制和构成测量管理体系的计量确认与测量过程的监视。

22.2  审核和监视管理过程

输入：审核和监视的需求与要求。

输出：通过审核和监视达到测量管理体系和构成测量管理体系的计量确认与测量过程的改进。

过程的活动有：审核和监视策划；审核准备；审核实施；审核报告；确认监视对象和监视方法；顾客满意度的监视；制定监视验收标准；确认监视人员；实施监视；对监视结果的统计分析；针对体系和过程的不符合制定纠正和预防措施；实施纠正和预防措施；纠正措施有效性的验证评价；实施持续改进。

22.3  职责

22.3.1 客服部负责顾客满意度的监视，并向有关职能部门传递信息。

22.3.2质量管理部利用审核、监视和其他适用的技术确定测量管理体系的适宜性和有效性进行管理。负责体系计量确认监视。

22.3.3质量管理部组织测量管理体系的内部审核，并将审核的结果提交管理者代表，用于管理评审。受审核部门应得到本部门审核结果的报告。

22.3.4 各部门负责本部门内测量管理体系有关活动的监视和测量，并进行处置。

22.4 审核和监视管理过程控制要求

22.4.1 顾客满意度监视

22.4.1．1营销中心应向顾客提供本公司能够满足顾客规定要求的证据，赢得顾客对本公司产品的信心和满意，这些信息包括：

- 测量管理体系获得国家认可的证据及有效运行的数据。

- 产品的各项测量要求得到实现并达到要求的证据。

- 当发现不合格过程、不合格产品、不合格体系时，采取了纠正或纠正措施并经验证有效的证据。

- 本公司有能力用准确测量结果证实产品质量、服务质量、经营管理、节能降耗、安全检测和环境监测满足规定要求的证据。

- 顾客关心的其他问题得以解决或保证的证明。

22.4.1.2  客服部每年对顾客的满意度进行一次测评，并将有关测量过程和产品质量的计量要求是否满足的信息传递给生产部及相关生产部门。

各单位／部门应关注顾客信息。以满足顾客的要求。

22.4.1.3  顾客满意度的监视方法，可以采用市场需求调查（潜在的顾客满意度）；与顾客直接沟通，如：问卷调查、顾客座谈会、顾客访问等；顾客投诉和抱怨；媒体报道，行业评比；政府监视检查等。

22.4.2  内部审核

22.4.2.1 质量管理制定测量管理体系的内部审核管理程序，组织管理内部审核活动。

22.4.2.2质量管理部策划内部审核，内部审核的策划内容包括：确定审核准测；审核范围；审核时间；审核目的等。内部审核每年至少进行一次。

22.4.2.3 管理者代表负责每次内审计划的审核、批准；指定具有内审员资格和独立工作能力的审核人员任组长，组织内部审核，负责审核报告的审核、批准。

22.4.2.4参加审核的人员必须是经过专门培训考核、取得内审员资格证，并经聘任，并与被审核的部门没有直接利益关系的人员。

22.4.2.5 内审实施

按审核计划的规定实施审核。实施现场审核时，收集和验证审核目的、范围和准则有关的信息，形成审核发现，作出审核报告与结论。

对审核发现的问题进行讨论并提出纠正要求。即对出现的不符合项，审核组须开除不符合项报告，较责任单位确认，制定并实施纠正和预防措施。

22.4.2.6 管理者代表每年至少组织一次管理评审。

22.4.2.7各有关部门按评审提出的整改要求，制定实施具体的改进措施；生产部及相关职能部门负责对改进测结果进行验证。

22.4.2.8 审核和评审有关的记录和报告应整理成文件并存档。

22.4.3 计量确认过程与测量过程监视

22.4.3.1生产部负责计量确认过程和测量过程的监视，各计量检测部门提交检测数据和监视结果处理建议。

22.4.3.2 计量确认和测量过程监视的方法与要求

- 监视的频度大得大于规定的时间间隔；

- 可采用监督检查、核查、比对、方法验证、文件验证、试用等方法实施监视；

- 监视依据的是相应检验规范、理化检验标准、相关图纸和工艺文件等；

- 监视的内容主要有：确定监测点、确认使用的计量确认方法；确认计量校准和测量过程中的环境监控是否满足规定要求；检查记录的规范性；

- 监视的结果应采用数据统计方法进行分析，并将分析结果应用与监视间隔和计量确认间隔的调整，以及对计量确认和测量过程的有效性评价和改进。

22.4.3.3  核查标准是为了对某个测量过程进行控制，通过对该过程的测量来收集数据所使用的测量设备、产品或其他物体。利用核查标准监视测量过程是国际计量推崇的方法，本公司鼓励该方法真心爱测量过程中的应用。

22.4.3.4  监视过程中发现的不合格，监视活动的管理部门应以书面的形式要求责任部门给与纠正，必要时制定纠正措施。纠正措施管理按本手册第6.5.4章进行。

22.4.3.5 监视的记录分别由测量部门和监视过程的管理部门保存。

22.5 相关文件

《内部审核管理程序》

《体系的监视管理程序》

23． 不合格控制

23.1 适用范围

适用于公司测量管理体系运行中不合格体系、不合格测量过程、不合格测量设备的识别、纠正、纠正措施的制定与实施，以及由其造成的风险和后果的追溯与处置，以便使测量管理体系达到持续改进。

23.2 不合格控制管理过程

输入：管理评审的结果；外部／内部体系审核的结果；顾客的反馈和抱怨；监视与测量的数据分析结果。

输出：对不合格的纠正与纠正／预防措施，对体系的改造。

过程的活动有：不合格的识别；对不合格的标识与隔离；不合格的纠正与纠正措施；对不合格造成的风险的追溯与处置；纠正／纠正措施的验证；不合格记录管理等。

23.3 职责

23.3.1 质量管理部归口管理不合格计量体系和不合格测量设备。

23.3.2 检验人员负责发现和标识不合格测量过程并标识和隔离不合格产品。

23.3.3 质量管理部负责处理不合格的测量设备。归口管理测量过程不合格的处置。

23.3.4营销部、质量管理部及生产部门对检验不合格的产品包括已出厂或已交付给顾客的进行追踪与处理。

23.3.5 设备管理部对新购置的测量设备的不合格进行处置。

23.3.6 各部门负责本部门不合格的纠正及纠正措施的制定与实施。

23.4 不合格过程控制要求

23.4.1 不合格的识别

23.4.1.1 根据不合格的性质，不合格可分为：

- 不合格测量管理体系

- 不合格测量过程

- 不合格测量设备

23.4.1.2 下列情况为不合格的测量管理体系

- 应纳入测量管理体系的而未纳入的活动；

- 在测量管理体系管理过程中发现的任何不符合项；

23.4.1.3 下列情况为不合格测量过程

- 产生或怀疑产生不正确测量的测量过程。

- 因不合格而修改但尚未得到验证的测量过程。

23.4.1.4 下列情况为不合格测量设备

- 损坏；

- 过载；

- 可能使其预期用途无效的故障；

- 产生不正确的测量结果；

- 超过规定的计量确认间隔；

- 误操作；

- 封印或保护装置损坏或破裂；

- 暴露在已有的可能影响其预期用途的影响量中（如电磁场、灰尘）；

- 国家命令禁止使用或本公司已更新换代但仍在使用的；

- 已经办理报废手续，在现场被发现仍在使用的。

23.4.2 不合格的确认与标识

23.4.2.1质量管理部对不合格测量管理体系进行确认，并开出计量管理体系不符合项目报告单。

23.4.2.2质量管理部组织各有关部门对不合格测量过程进行确认，开出质量问题处理或质量改进项目要求单。

23.4.2.3设备管理部对不合格的计量设备进行确认，签发“禁用”标识，各使用单位负责通知设备部予以撤离现场并进行隔离、处置。

23.4.2.4 新购置测量设备不合格，由质量部确认结果报告，交设备管理部处理。

23.4.3 不合格的处置

23.4.3.1 对体系的不符合项，由责任部门查找原因，制定纠正措施并予以实施，生产部对实施效果进行跟踪验证。

23.4.3.2对不合格的测量过程，由测量部门查找原因，并予以纠正，制定纠正措施并予以实施，必要时生产部给与技术支持，对效果进行跟踪验证，执行《不合格品控制程序》和《不符合、纠正与预防措施控制程序程序》中的有关规定。

23.4.3.3对于不合格的测量设备，由生产部进行调整修改或委外进行检修，但必须经过再校准合格后在允许发放使用。经再校准仍不合格的，办理报废手续或转为特殊，或按限制使用的测量设备进行管理。因测量设备不合格对测量过程造成的误差风险由使用给测量设备进行测量的部门负责追踪处理。详细过程按《不合格品控制程序》和《不符合、纠正与预防措施控制程序程序》中的有关规定执行。

23.4.3.4  对于重大不合格或涉及多个部门的不合格，公司将其列入质量改进项目，组织攻关。

23.4.4 不合格的记录管理

不合格的发现、确认、标识、纠正或纠正措施、风险的追溯与处理，纠正或纠正措施实施效果等过程产生的记录均应存档，存档地点为责任部门和相关职能部门。

23.5  相关文件

《不合格品控制程序》

《不符合、纠正与预防措施控制程序程序》

24. 改进

24.1 适用范围

适用于公司测量管理体系改进机会的识别，改进的策划和必要的修改，确保测量管理体系得到持续改进。

24.2 测量管理体系管理过程

输入：管理评审、体系审核、顾客反馈；监视与测量的数据分析和其他有关因素对不合格的识别。

输出：测量管理体系有效运行和持续改进。

过程的活动：不合格原因的确定；纠正／纠正措施的制定；纠正／纠正措施需求的识别与评价；实施并记录所采取措施的结果；跟踪验证措施实施效果；采取纠正／纠正措施的准则形成程序文件等。

24.3 职责

24.3.1  质量管理部及生产部归口管理测量管理体系的改进，编制纠正预防措施管理程序，负责已发生的和潜在的不合格的识别，纠正／纠正措施需求的评价与确定，以及纠正／纠正措施实施效果的跟踪、验证和记录保持。

23.3.2  各部门负责本部门不合格的识别，并寻找产生不合格的原因，评价纠正／预防措施的需求，制定实施纠正／预防措施。

24.4 改进管理过程控制要求

24.4.1 改进过程的要求总则

24.4.1.1 生产部根据管理评审，体系审核（包括内、外审核），顾客反馈和其他因素策划测量管理体系的持续改进，制定纠正／预防措施管理程序。

24.4.1.2生产部提供评审改进测量管理体系的机会，必要时报管理者代表对体系进行修改。

24.4.2  纠正措施

24.4.2.1  对体系确认和内部审核发现的不合格由产生不合格的责任单位根据不符合项报告查找原因，制定纠正措施。

24.4.2.2  对管理评审提出问题，生产部应进行评价，识别出已发生的不合格及产生不合格的责任单位，评价并确定纠正措施的需求，开出不符合项报告，要求责任单位制定纠正措施。

24.4.2.3  产生不合格的责任单位，分析并确定不合格的原因，制定纠正措施。举一反三正确识别不合格，记录不合格的相关信息，分析造成不合格的原因，确定其后果，进行必要的纠正，制定纠正措施。并记录纠正措施实施的过程和结果。

24.4.2.4  对纠正措施事实施效果的跟踪验证，经评审未达到规定要求时，应再次提出采取纠正措施的要求，直至制定的纠正措施经实施验证后达到改进的目的为止。

24.4.2.5 由于不合格而更改某个过程，在使用前应进行有效确认。

24.4.3 预防措施

24.4.3.1  生产部及各职能部门根据管理评审报告、体系审核报告、顾客反馈信息、数据统计分析显示的结果以及其他因素识别潜在的不合格。

24.4.3.2  针对潜在的不合格，责任部门分析原因，制定并实施预防措施，对实施过程和结果予以记录。

24.4.3.3 生产部及有关职能部门对预防措施的实施效果进行跟踪验证。

24.4.3.4各相关职能部门在新产品开发和工艺设计过程中，对以往类似产品出现的不合格或问题进行评估，识别潜在的不合格，采取适当的措施，预防不合格的再发生，必要时在生产前向生产操作人员、质量检验人员及相关管理人员进行技术培训。

24.4.3.5各部门按本章规定在预防措施的实施过程中和实施后的跟踪检查中要作好多种必要的记录，包括：完成、监督、检查和验证等记录。

24.5 相关文件

《纠正和预防措施管理程序》