内部审核报告

审核目的：公司的管理体系是否满足ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011及GB/T50430-2007要求

审核范围：ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011及GB/T50430-2007标准所涉及的过程和部门包括：管理层、行政部、工程部（项目部）、质安部、市场部、财务部

审核依据：ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011及GB/T50430-2007，公司质量、环境、职业健康安全体系文件，法律法规，合同。

审核时间：2019年7月11日-7月12日

审核组组成： 组长： 吴学涵 组员：王和玲

审核进度:见内部审核计划

审核概况： 本次内审历时两天，审核公司与建筑工程施工工程控制的相关部门，本次审核对ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011及GB/T50430-2007标准中的所有章节进行了全部审核。 提出问题共18个，内审组由2名内审员组成，由吴学涵担任组长。 审核中发现严重不符合项0项，一般不符合项3，观察项0项。开出一般不符合项报告3份（见附后）。 审核发现证明：公司自质量、环境及职业健康安全管理体系运行以来，各部门严格按照公司管理手册和程序文件以及相关的法律法规的要求实施管理、施工，设备控制良好，现场工作环境控制良好，施工过程控制良好，未出现做到质量、环保及安全事故；质量环境及职业健康安全管理体系要求得到了有效的落实，取得了良好的绩效。。 但通过审核也发现，公司体系运行与相关质量、环境及职业健康安全体系要求，还存在一定差距，主要表现在以下几个方面： 对Q: 7.1.5 EO: 4.5.1（11.5）审核中发现没有“监视和测量设备清单； 对EO:4.4.7 审核中发现没有“安全生产应急救援预案”； 对Q:9.1.2 （13.2）审核中发现市场部没有对顾客满意度进行分析.

审核结论： 公司质量、环境、职业健康安全体系文件基本完善，公司质量、环境、职业健康安全体系运行基本符合符合ISO9001：2015、GB/T50430-2007、ISO14001：2015、GB/T28001 -2008标准及相关法律法规要求。 质量、环境、职业健康安全体系的运行基本有效。

编制： 王和玲      审核： 吴学涵        2019.7.12