生产设施一览表

编号：ZC-R-02                                                                                序号：1

| 序号 | 名 称 | 设备型号 | 出厂 日期 | 使用 日期 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动清洗机 |  |  |  | 1 |
| 2 | 全自动烘干机 |  |  |  | 1 |
| 3 | 电脑打码机 | R2420 |  |  | 1 |
| 4 | 分体落地式（室内机） | KFRd-51L/HV11(R3) | 2011.4 | 2012.1 | 1 |
| 5 | 分体落地式（室外机） | KFRd-51W/271(HL) | 2011.5 | 2012.1 | 1 |
| 6 | 单元式空调机（室内机） | RF16WI.00000001 | 2009.6 | 2011.1 | 1 |
| 7 | 单元式空调机（室外机） | RF16W(0)00000001 | 2009.2 | 2011.1 | 1 |
| 8 | 单元式空调机（室内机） | RF16WI.00000001 | 2009.2 | 2011.1 | 1 |
| 9 | 单元式空调机（室外机） | RF16W(0)00000001 | 2009.2 | 2011.1 | 1 |
| 10 | 奥克斯中央空调 | 2SOWRF-65MTG/F2 |  |  |  |
| 11 | 模块式风冷、冷热水机组 | LSQWRF65MJGF2 | 2012.5 | 201.7 |  |
| 12 | 板式换热器 | BR013 |  |  | 1 |
| 13 | 排风扇 |  |  |  | 16 |
| 14 | 分体热泵型挂壁式空调 | KFR-32G(32556)D2-N5 | 2008.10 | 2012.11 | 1 |
| 15 | 变频分体挂壁式（室内机） | KFRd-35G/DV2DPN1(3) | 2010.10 | 2012.11 | 1 |
| 16 | 变频分体挂壁式（室外机） | KFRd-35G/DPNISO(HA) | 2012.11 | 2012.11 | 1 |
| 17 | 分体落地式空调 | KFR-120W/S-570L |  |  | 1 |
| 18 | 模块式风冷、冷热水机组 | LSQWRT65MJGF2 | 2012.5 | 2012.8 | 5 |
| 19 | 风管送风式热泵型 | GR-51W/S3 | 2011.7 | 2012.11 | 1 |
| 20 | 制冷机 |  |  | 2012.8 | 16 |
| 21 | 中央空调 | LSOWRF-65MTG/F2 |  |  |  |
| 22 | 分体落地式空调器 | KFR-120L/SDY-GA(E5) | 2010.2 |  | 2 |
| 23 | 分体落地式（室内机） | KFR-72L/DY-X(E2) | 2010.2 | 2012.12 | 1 |
| 24 | 分体落地式（室内机） | KFR-120L/SDY-GA(E5) | 2008.2 |  |  |
| 25 | 鼓风干燥箱 | HN101-1A | 2012.4 | 2013.1 | 1 |
| 26 | 电热恒温培养箱 | 303-1 | 2007.10 |  | 1 |
| 27 | 臭氧发生器 | JA-20D | 2012.6 | 2012.10 | 8 |
| 28 | 臭氧发生器 | JA-20D | 2012.6 | 2012.10 | 6 |
| 29 | 臭氧发生器 | JA-15A |  |  | 4 |
| 30 | 蚊蝇诱灭器 | SY-20 |  |  | 4 |
| 31 | 真空包装机 | D8600/4F | 2012.10 | 2012.12 | 4 |

生产设施一览表

编号：ZC-R-02                                                                                  序号：2

| 序号 | 名 称 | 设备型号 | 出厂 日期 | 使用 日期 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 双室真空包装机 | DI600/2SB-4F | 2009.5 |  |  |
| 33 | 真空包装机 | DI600/2SB-4F | 2010.5 |  |  |
| 34 | 桌止式净化工作台 | VD-650 |  |  | 1 |
| 35 | 酸度计（PHS-3S） | DE-201-C-9 | 2011.3 |  | 1 |
| 36 | 电子天平 | JM-B12001 |  |  |  |
| 37 | 显微镜 | XSP-15 |  |  |  |
| 38 | 手提式不锈钢蒸汽消毒器 | yx280b | 2010.3 |  |  |
| 39 | 电子万用炉 |  |  |  | 1 |
| 40 | 螺杆式空气压缩机 | SMart22/8 | 2012.5 | 2012.10 | 2 |
| 41 | 矮包装操作台（带轮） |  |  |  | 11 |
| 42 | 工作台 |  |  |  | 1 |
| 43 | 货架式传送台 |  |  |  | 13 |
| 44 | 小推车 |  |  |  | 11 |
| 45 | 立式夹层锅 |  | 2012.3 | 2013.1 | 6 |
| 46 | 杀菌锅 | R2012-010 |  | 2013.1 |  |
| 47 | 风干机 |  | 2012.10 | 2013.1 |  |
| 48 | 真空包机 | DI600/4F | 2012.12 | 2013.1 |  |
| 49 | 双室真空包装机 | D2600/2SB-4F | 2009.5 |  |  |