开封市盛达水表有限公司

编号: SDSB-CL/SC-2018

测量管理体系管理手册

《依据GB/T19022-2003 idt ISO10012:2003标准》

受控状态：受控

版本号：A/0

编 制： 黄志敏

审 核： 史维安

批 准： 孙  胜

发布日期：2018-06-02              实施日期：2018-06-02

目               录

1、颁布令…………………………………………………………………………………2

2、公司简介………………………………………………………………………………3

3、测量管理体系组织机构图…………………………………………………………4

4、测量管理体系职能分配表…………………………………………………………5

5、生产工艺流程图……………………………… ……………………………………7

6、范围……………………………………………………………………………………8

7、引用标准………………………………………………………………………………9

8、术语、定义…………………………………………………………………………10

9、计量法制要求和技术能力要求……………………………………………… …11

10、总要求…………………………………………………………………………… …13

11、计量职能………………………………………………………………………… …14

12、以顾客为关注焦点…………………………………………………………………15

13、质量目标……………………………………………………………………………16

14、管理评审……………………………………………………………………………17

15、人力资源……………………………………………………………………………19

16、信息资源……………………………………………………………………………22

17、物资资源……………………………………………………………………………28

18、外部供方……………………………………………………………………………32

19、计量确认……………………………………………………………………………33

20、测量过程……………………………………………………………………………39

21、测量不确定度和溯源性…………………………………………………………39

22、体系的分析和改进总则…………………………………………………………41

23、审核和监视…………………………………………………………………………47

24、不合格控制…………………………………………………………………………44

25、改进………………………………………………………………………… ………53

- 1、颁布令

《测量管理手册》颁布令

为了不断完善公司测量管理体系，贯彻计量工作方针和实现计量工作质量目标，不断满足顾客需求和法律、法规要求，提高职工的计量意识和公司的竞争能力，按照GB/T19022—2003 idt ISO10012∶2003标准和企业实际情况，组织编写了新版《测量管理手册》（简称《手册》），该手册是本公司测量管理体系有效运行的纲领性文件，是各项计量活动的依据。体系内所有部门和员工必须严格遵照执行。

为使《测量管理手册》的要求更好地执行，经研究决定，授权

史维安为管理者代表，对内负责协调体系内的一切问题，对外代表公司就测量管理体系的有关事宜进行沟通和联络。

本手册自2017年06月02日起生效。

总经理：孙胜

日期：2018年06月02日

2、公司简介

开封市盛达水表有限公司位于国内流量仪表生产基地开封。其主要产品有：智能电磁流量计（插入式电磁流量计、明渠流量计），电池式电磁流量计（电磁水表），大河道明渠流量测量系统，节流装置系列（标准孔板、标准喷嘴、文丘里管、环形孔板、V型锥流量计）， 旋翼式冷热水表，全液封冷热水表，螺翼式水表，高灵敏滴水计数水表，远传水表IC卡水表及水务监测管理一体化系统等流量仪表。

我厂拥有现代化的生产厂房，具有先进的生产检测设备和制造技术，主要设备有DN300-1600mm标准表法电脑自动流量标定装置，DN50-250mm容积法流量标定装置及DN15-50mm容积法流量标定装置。取得了ISO9001：2015质量管理体系认证，各种产品的制造许可证齐全，主要产品先后获得过“河南省优质产品”、“河南省名牌产品”、“河南省节能产品推荐奖”、“国家农村安全饮水工程推荐设备”，并被评为河南省 “重合同、守信用企业”、“A级计量确认单位”、“开封市明星企业”等荣誉，同时我厂还是中国国家城镇供水协会会员，国家水表工作委员会会员单位。我们的理念就是研制一流产品、创建一流企业、提供一流服务。不断创新、开拓进取。把我厂打造成中部地区一流的水流量仪表生产基地。竭诚欢迎国内外客户及业内同行来我厂洽谈指导。

地  址：河南省开封市金明区魏都路中段88号

总经理：孙胜

电  话：0371-23668430

- 3、测量管理体系组织机构图（附录A）

总经理

管理者代表

测量职能部门：质检部

供销部

办公室

财务部

生技部

质检部

生产车间

- 4、测量管理体系职能分配表（附录B）

- 测量管理体系职能分配表

| 序号 | 标准 条款 | 标准要求 | 总经理 | 管代 | 质检部 | 供销部 | 办公室 | 生技部 | 生产车间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 总要求 | ★ | ★ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 2 | 5.1 | 计量职能 | ★ | ★ | ★ | △ | △ | △ | △ |
| 3 | 5.2 | 以顾客为关注焦点 | ★ | △ | ★ | △ | △ | △ | △ |
| 4 | 5.3 | 质量目标（测量） |  | ★ | ★ | △ | △ | △ | △ |
| 5 | 5.4 | 管理评审 | ★ | ★ |  | △ | ★ | △ | △ |
| 6 | 6.1.1 | 人员的职责 |  | ★ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 7 | 6.1.2 | 能力和培训 |  |  | △ |  | ★ | △ | △ |
| 8 | 6.2.1 | 程序 |  |  | ★ | △ | ★ |  | △ |
| 9 | 6.2.2 | 软件 |  |  | ★ | △ | △ |  | △ |
| 10 | 6.2.3 | 记录 |  |  | ★ | △ |  | △ | △ |
| 11 | 6.2.4 | 标识 |  |  | ★ |  | △ | △ | △ |
| 12 | 6.3.1 | 测量设备 |  |  | ★ | △ | △ | △ | △ |
| 13 | 6.3.2 | 环境 | ★ | △ | ★ |  |  | △ | △ |
| 14 | 6.4 | 外部供方 |  | △ | ★ | ★ | △ | △ | △ |
| 15 | 7.1.1 | 测量确认总则 |  |  | ★ |  | △ | △ | △ |
| 16 | 7.1.2 | 测量确认间隔 |  |  | ★ |  |  | △ | △ |
| 17 | 7.1.3 | 设备调整控制 |  |  | ★ |  |  | △ | △ |
| 18 | 7.1.4 | 测量确认过程记录 |  |  | ★ | △ | △ | △ | △ |
| 19 | 7.2.1 | 测量过程总则 |  |  | ★ | △ | △ | △ | △ |
| 20 | 7.2.2 | 测量过程设计 |  |  | ★ | △ | △ | △ | △ |
| 21 | 7.2.3 | 测量过程的实现 |  |  | ★ | △ | △ | △ | △ |
| 22 | 7.2.4 | 测量过程的记录 |  |  | ★ | △ | △ | △ | △ |
| 23 | 7.3.1 | 测量不确定度 |  |  | △ | △ |  | ★ | △ |
| 24 | 7.3.2 | 溯源性 |  |  | ★ | △ |  | △ | △ |
| 25 | 8.1 | 体系分析和改进总则 |  | ★ | ★ | △ | ★ | △ | △ |
| 26 | 8.2.2 | 顾客满意 |  |  | ★ | ★ | △ | △ | △ |
| 27 | 8.2.3 | 测量管理体系的审核 |  | △ | ★ | △ | ★ | △ | △ |
| 28 | 8.2.4 | 测量管理体系的监视 |  |  | ★ | △ | ★ | △ | △ |
| 29 | 8.3 | 不合格控制 |  |  | ★ | △ | △ | △ | △ |
| 30 | 8.4 | 改进 |  | ★ | ★ | △ | △ | △ | △ |

★ ---主要           △ --- 相关或执行

工艺流程图

- 6、范围

本企业测量管理手册(以下简称)按照ISO10012-2003测量管理体系要求、国家计量法规和地方政府办公室门要求，结合本企业计量管理的实际情况、产品特点和顾客需求，建立文件化的测量管理体系。

本手册规定了测量管理体系的范围、结构及各过程间的相互作用。

本手册适用于公司测量管理体系所需求的各个领域，包括原材料外构件、外协件进厂检验、生产过程质量监控、产品安全性能检验等方面。着重从管理职责、资源管理、计量确认和测量过程、测量管理体系分析和改进四大过程进行描述，规定了管理职责、组织结构、资源配置。阐明了测量管理体系的质量目标，并通过测量管理体系满足顾客的计量要求。

本手册是本企业所有计量活动的规范和指南，是向国家政府部门、第三方认证机构、需方和供方提出本企业的测量管理体系，证实测量管理体系符合测量管理要求，测量过程控制和测量设备的管理是满足了GB/T19022-2003、JJF1112-2003要求的资质证明。测量管理是本公司整个管理体系的一部分。

- 7、引用标准

在制定本版《测量管理手册》及其相关文件时，引用了下列标准或规范的条文内容。在发布时，指出了这些标准或规范的有效版本。所有这些标准或规范都会被修订，使用本手册各方应尽可能采用这些标准和规范的最新版本。

- 中华人民共和国计量法。

- GB/T19022-2003 idt ISO10012:2003《测量管理体系  测量过程和测量设备的要求》。

- JJF1112-2003《计量检测体系确认规范》。

- JJF1059-2012《测量不确定度评定与表示》。

- JJF1001-2011《通用计量术语及定义》。

（6）GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

- 8、术语、定义

本手册中未予说明的术语均按ISO10012：2003标准的规定。

8.1测量管理体系

为完成计量确认并持续控制测量过程所必需的一组相互关联或相互作用要素。

8.2测量过程

确定量值的一组操作。

8.3 测量设备

实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准样品（标准物质）或辅助设备或它们的组合。

8.4计量特性

能影响测量结果的可区分的特性。

8.5计量确认

为确保测量设备符合预期使用要求所需的一组操作。

8.6计量职能

组织中负责确定并实施测量管理体系的行政和技术职能。

- 9、计量法制要求

9.1. 计量单位

本企业从事的下列活动，应当使用国家法定计量单位：

- 制发公文、统计报表；

- 生产、销售产品，标注产品标识，编制产品使用说明书或证书；

- 制定企业标准、规范、规程、技术文件；

- 出具检定、校准、检验测量数据；

- 国家规定的应使用法定计量单位的其他活动。

9.2 计量标准

组织用于计量检定和(或)校准的最高计量标准器应经相关的质量技术监督部门按JJF1033-2008《计量标准考核规范》要求考核合格后投入使用。

9.3 强制检定

公司最高计量标准器具和用于贸易结算、医疗卫生、安全防护和环境监测并列入强制检定目录的工作计量器具应按规定要求实施强制检定。公司按规定编制强制计量器具台帐并按要求进行检定。

- 10、总要求

本公司建立的测量管理体系完全按照顾客(包括内部顾客)的计量要求，遵循国家计量法律法规要求，结合本公司计量工作的实际情况，建立测量管理体系文件，确保顾客的计量要求得到满足。

规定的计量要求从产品导出，测量设备和测量过程都需要这些要求。计量要求可以表示为最大允差、允许不确定度、测量范围、稳定性、分辨力、环境条件或操作者的技能要求。

本公司在生产现场和有关其他场所配备的测量设备可满足保证产品质量、安全生产、环境监测的各种要求。同时充分考虑到配备的测量设备和确定的测量过程由于不符合计量要求而带来的风险和后果，为防范风险制定了相应的预防和追溯纠正措施。

本测量管理体系由设计的测量过程控制、测量设备的计量确认和必要的支持过程构成。测量管理体系内的测量过程应受控，所有的测量设备应经过计量确认。

测量管理体系保持持续有效地运行，需要改进时按照本公司规定的程序进行更改。

- 11、计量职能

11.1 适用范围

为确保测量管理体系持续有效地运行，本公司总经理必须确保必要的资源并建立和保持计量职能，确保测量管理体系有效运行。

11.2 计量职能过程

11.2.1 计量职能的输入是：根据公司的具体情况提出的测量管理体系组织机构的要求和相关的法律、法规、标准规范及内、外部顾客的测量要求。

11.2.2 计量职能的输出是：公司各部门及员工职责权限的具体规定和沟通。

11.2.3 计量职能的活动有：体系的策划、机构职能分配，确定行政和测量管理体系机构，确定计量职责的分配，规定职责权限，进行沟通，组织实施、评价改进。

11.3 计量机构

公司总经理指定管理者代表主管计量工作，质检部为计量工作的归口管理部门。公司总经理规定了各相关部门在建立和实施测量管理体系中的分工、职责和权限。本公司与测量管理体系有关的部门的组织机构图见附录A。

11.4计量职能

11.4.1 计量职能的分配表见附录B《测量管理体系计量职能分配表》。

11.4.2各部门及计量人员的计量职责按《计量职能管理控制程序》文件执行。

- 12、以顾客为关注焦点

12.1 适用范围

为了贯彻以顾客为关注焦点的原则，确保顾客测量要求的确定并转化为计量要求，通过测量管理体系的各项活动来满足计量的要求。关注的顾客包括了本公司的外部和内部顾客。

12.2 以顾客为关注焦点的过程

12.2.1 过程的输入是：顾客的要求(包括无合同明示的要求和隐含的产品质量的要求)，本地和产品使用法律法规的要求。顾客包括外部顾客和内部顾客，内部顾客的要求主要表现在下道工序对上道工序的要求。

12.2.2 过程的输出是：通过充分的测量能力得到顾客对测量要求的满足。

12.2.3 过程的活动有：顾客要求的确定；顾客要求转化为测量要求；测量要求转化为计量要求；提供充足的测量能力并实施测量；证明符合顾客要求的计量确认和测量过程质量记录；顾客满意度的监视和测量。

12.3 职责

12.3.1 总经理负责建立以顾客为关注焦点的企业经营理念，并为满足顾客的需求创造必要的条件。

12.3.2 管理者代表负责协调为满足顾客要求过程中的相互关系。

12.3.3 职能部门组织将顾客对产品质量，国家及内部顾客对安全、环保、进出厂物资核算的要求转化为测量要求。

12.3.4 质检部负责将测量的要求转化为计量要求，并负责组织测量设备的计量确认工作。

12.3.5 各部们和职能部门分别提供充足的测量能力并实施过程的监测和测量。质检部提供精密测量和生产现场无法实现的测量。

12.3.6 各负责监视和测量的部门分别实施、提供和保持各自的测量检测质量记录。

12.3.7 公司供销部负责与顾客联络，收集顾客意见，对顾客满意度进行测量，各部门对自身的内部顾客的测量满意度进行监视和测量。

12.4 过程控制要求

12.4.1 供销部根据市场需求和顾客期望，负责确定顾客对产品有关的要求并保持与顾客的沟通。

12.4.2 生技部根据市场调研和新产品研制确定顾客需求并转化为测量要求，这种测量的要求一般表现为制造工艺要求。必要时，测量的要求应包括测量对象、测量人员、测量设备、测量方法、测量环境条件等内容。

12.4.3 质检部将上述测量要求转化为测量设备的计量要求，如：最

大允许误差、允许的不确定度、测量范围、稳定性、分辨力、环境条件等。

12.4.4 质检部和各测量部门依据管理职责分别开展测量设备的计量确认和对测量过程进行控制和监视。并对活动进行记录并保存，证明符合顾客的要求。

12.4.5供销部、生技部、质检部就顾客的要求是否已满足来监视有关顾客满意度的信息。

13、质量目标

13.1适用范围

适用于各级管理者为测量管理体系规定工作方针和目标。

13.2 测量管理体系工作方针和目标管理过程

13.2.1 过程的输入是：顾客的要求(包括合同明示的要求和隐含的产品计量要求)，本地和产品使用的法律法规的要求，公司生存和发展的需求。顾客包括外部顾客和内部顾客。内部顾客的要求主要表现在下道工序对上道工序的要求。

13.2.2 过程的输出是：公司计量工作方针和各职能层次的计量目标。

13.2.3 过程的活动有：建立计量工作方针；制定计量工作目标；实施计量目标；对计量目标的实施进行监视和测量；计量目标的有效性评价和持续改进。

13.3 职责

13.3.1 公司总经理批准公司的计量工作方针和计量目标。

13.3.2 公司管理者代表批准公司的年度计量工作计划。

13.3.3 质检部归口管理计量工作目标，对计量目标的实施情况进行监视、测量和有效性评价，保持公司计量目标的持续改进。

13.4 过程控制要求

13.4.1 质检部起草公司的计量工作方针和目标，经管理者代表审定，报公司总经理批准发布。

13.4.2 质检部起草年度计量工作计划，经管理者代表批准实施。

13.4.3 质检部归口管理公司的计量工作目标，每年12月制定下一年度的计量工作目标，并对计量目标的实施情况进行监视、测量和有效性评价，保持公司的计量工作目标的持续改进。

13.4.7公司的计量工作方针：

严格遵守法律法规，完善测量管理体系；

确保量值准确可靠，持续满足顾客要求。

13.4.8 公司的计量工作目标：

1)  A类测量设备计量确认合格率100%

2)  B类测量设备计量确认合格率100%

3）关键测量过程受控率100%

4）计量人员培训率100%

5）内部顾客满意度达95%。

- 14、管理评审

14.1 适用范围

适用于公司测量管理体系的管理评审，以确保测量管理体系持续的充分性、有效性和适宜性。

14.2 测量管理体系管理评审过程

14.2.1 过程的输入是：顾客满意及顾客反馈意见；计量方针、目标的可行性；体系审核结果；以往管理评审的有效性；纠正、预防措施的有效性；可能影响体系的变更；过程的业绩和产品的符合性。

14.2.2 过程的输出是：测量管理体系及其过程有效性的改进；与顾客有关测量的改进；资源的需求。这些输出一般包含在管理评审报告中。

14.2.3 过程的活动有：管理评审策划；评审准备；管理评审的实施；发布评审报告；改进措施的确定、实施、验证等。

14.3 职责

14.3.1 公司管理者代表批准管理评审计划，主持管理评审活动；

14.3.2办公室在管理者代表的领导下编制管理评审计划，筹备管理评审会议，以及对管理评审的后续活动进行管理。

14.3.3 各职能部门提供管理评审的输入信息，参与评审并实施改进。

14.3.4 过程控制要求

14.4 管理评审的策划

14.4.1 测量管理体系评审一年进行一次。遇到以下情况时根据管理者代表的决定应适当增加评审次数：

a、公司机构发生重大变化；

b、产品结构发生重大变化；

c、发生重大质量事故或群体性重大投诉；

d、建立本体系的依据(标准、法规、相关体系等)发生变化。

14.4.2 管理评审准备

各职能部门向质检部提供本章14.2.1条规定的管理评审输入信息，质检部进行汇总，按计划的时间安排管理评审会议，确保评审测量管理体系所需的必要资源。

14.4.3 管理评审的实施

管理者代表主持管理评审会议，各部门负责人参加评审会议，通过讨论、研究对测量管理体系的充分性、有效性、适宜性作出决议。

14.4.4 管理评审的输出：

办公室整理评审记录，形成管理评审报告。

14.4.5 管理评审的后续工作

办公室根据评审输出识别改进要求，下达纠正、预防措施要求，各有关部门制定纠正、预防措施并实施。质检部对改进措施的有效性进行跟踪验证。

14.4.6 记录保存

办公室保存管理评审记录，包括所有的评审结果和采取的所有措施。

- 15、人力资源

15.1 适用范围

适用于公司测量管理体系人力资源的配备、人员职责的确定和能力的培训管理，确保测量管理体系人力资源满足要求。

测量管理体系涉及的人员有专职计量人员、测量管理体系内审员、测量设备调试（校）人员、计量员、检验员、相关单位兼职计量管理员等。

15.2 测量管理体系人力资源管理过程

15.2.1 过程的输入是：对测量管理体系人员的要求。

15.2.2 过程的输出是：合格的、具有有效资格和能力的人员。

15.2.3 过程的活动有：识别人力资源需求；制定岗位责任制和岗位能力标准；制定并实施人力资源配备计划；制定并实施人员能力培训计划；培训效果评价；上岗资格的确认；培训活动记录的保持。

15.3 职责

15.3.1 公司总经理保证人力资源的配备，批准测量管理体系人力资源配备计划。

15.3.2 办公室和各相关职能部门根据生产需求，负责制定各类测量人员职责。

15.3.2.1计量管理员职责

15.3.2.1.1 贯彻有关的计量法律、法规，拟制各项计量管理文件，经公司主管领导批准后发布实施。

15.3.2.1.2根据公司计量工作的需要和实际情况，规划设计公司的测量管理体系方案，并拟制公司年度计量目标和计量工作计划，经部领导审核、公司主管领导批准后组织实施。

15.3.2.1.3负责计量确认计划的编制和管理，并组织实施。

15.3.2.1.4负责组织建立公司的量值传递系统。根据国家的量值传递系统表，确定公司的测量设备的量值溯源系统。

15.3.2.1.5负责对测量设备的配备、采购、储存、流转、使用、降级、报废、更新改造等实施全过程的统一监督管理。

15.3.2.1.6 负责编制高度控制的测量过程控制规范、及关键测量设备操作规程等。

15.3.2.1.7拟制公司内计量管理考核办法，报上级批准后组织贯彻执行。

15.3.2.1.8 负责对测量设备应严格登记手续，建立台帐档案，做好账物一致。

15.3.2.1.9统计原材料进厂、产品质量、工艺过程控制、能源消耗、安全防护和环境监测的计量检测数据，按规定如实填报各种计量报表和考核报表。

15.3.2.1.10负责测量管理体系文件及内部审核计划编制、策划工作。及时向管代反映“体系”的运行情况，并提出改进意见，使“体系”更具有符合性、有效性、适宜性。组织公司测量管理体系的内部审核。

15.3.2.2检验员职责

15.3.2.2.1 保存和保护好样品，严格按照检验规程规范进行操作。

15.3.2.2.2.确保所使用的仪器设备在计量确认有效期内，并有权拒绝使用未经计量确认的仪器设备。

15.3.2.2.3 对所使用的仪器设备进行日常维护保养，确保测量准确可靠。

15.3.2.2.4正确读数、计算，按规定格式和内容认真填写检验记录，正确使用国家法定计量单位。

15.3.2.2.5认真履行岗位职责，廉洁从业，坚守职业道德，正直诚信，不弄虚作假、徇私舞弊，不利用职务之便谋取不正当利益。

15.3.2.3内审员职责

15.3.2.3.1经考核合格，持有测量管理体系内审员证。

15.3.2.3.2.学习《计量法》等有关法律、法规和计量工作方针、政策，熟悉公司测量管理体系手册及程序文件，掌握体系审核的方法和技巧。

15.3.2.3.3参加测量管理体系的内审工作，做好审核计划并能按计划认真进行审核。

15.3.2.3.4 遵守有关审核要求，根据分配的任务策划好内审检查内容，做好审核记录，将观察结果整理成书面资料，按要求呈送审核文件。

15.3.2.3.5.如实填写审核记录、不符合项报告，协助编写审核报告，配合并支持审核组长的工作。

15.3.2.3.6积极帮助被审核部门做好整改工作。

15.3.2.3.7负责本单位测量管理体系内、外部审核所提出的不符合项的整改、纠正和反馈。

15.3.3办公室和各部门根据需求对员工提供有关培训，使员工具备测量管理体系中所必需的能力、意识和资格。各部门提出本部门的人力资源需求和培训需求。

15.3.4 各部门提出的培训需求，办公室编制培训计划，负责组织实施。并评价实施培训的有效性。

15.3.5 办公室和各相关部门负责保存培训记录，各部门负责建立本部门员工的教育、培训、技能的相关档案，并报办公室备案。

15.3.6质检部和办公室要确保操作专用设备、从事检测和（或）校准以及评价结果和签署检测报告和校准证书的人员的能力。当使用在培训员工时，应对其安排适当的监督。

15.4 人力资源过程控制要求

15.4.1 办公室组织各部门制定测量管理体系的职责和岗位能力标准。

15.4.2 各部门向办公室提出本部门人力资源需求，办公室根据需要和实际情况编制人力资源配备计划，经总经理批准后，采用内部调配或外部招聘等方式实施人力资源配备计划。

15.4.3 各部门识别本部门的计量检测人员的能力要求，每年向办公室提出培训申请。必要时可追加申请。

15.4.4 办公室根据培训需求编制年度培训计划，并组织和监督有关部门实施具体培训计划。

15.4.5 培训的方式可以采用公司内部培训或委外培训。内部培训应对培训内容、人数、师资、课时量和考核结果做好记录，交办公室存档。需外委培训的项目，由受训者提出申请，经总经理批准后实施。

15.4.6 办公室负责确认培训效果，并依此确认上岗资格。

15.4.7 办公室建立并保持公司各种人员的培训、上岗资格档案。

15.4.8 未取得上岗资格的人员不得独立从事相应岗位的工作，不得独立签发计量检测有效证书和记录，其工作必须在有资格开展该项工作的人员指导下进行。

- 16、信息资源

16.1 适用范围

适用于公司测量管理体系信息资源的提供和管理，确保测量管理体系信息资源满足要求。信息资源包括测量管理体系程序、测量过程和结果计算中所用的软件、质量记录和测量设备及技术程序的标识。

16.2 测量管理体系信息资源管理过程

16.2.1 过程的输入是：测量管理体系对信息资源的要求。

16.2.2 过程的输出是：有效的、具有必要详细程度的文件、软件、记录和用于测量设备的标识。

16.2.3 过程的活动有：识别信息资源的需求；测量管理体系管理手册、程序文件、技术文件(包括管理细则)编制、批准、发布与管理；软件的识别、批准、存档和管理；记录的设计、使用、储存、检索和处置；标识的设计、签发、维护和保管。

16.3 职责

16.3.1 公司总经理负责测量管理手册颁布的批准，管理者代表负责测量管理体系文件的批准。

16.3.2 办公室负责组织测量管理手册和相关文件的编制，归口管理测量管理体系文件和测量设备及测量过程的标识，并负责检定记录的管理。

16.3.3 质检部及各相关部门负责各自职责范围内测量软件的管理，质检部对各单位软件管理的情况实施监督检查，测量设备的使用部门负责保护软件的完整性和有效性。

16.3.4 各部门负责本部门产生的计量检测记录的保管及其它信息资源的使用和管理。

16.4 信息资源管理过程控制要求

16.4.1 程序

16.4.1.1 本公司编制了测量管理手册和文件及一系列技术文件(细则、方法、标准、规程、规范等)。

16.4.1.2 测量管理体系手册及程序文件在发布前得到管理者代表的确认或批准，确保文件规定要求是充分的、适宜的，并确保正确执行及实施的

一致性和测量结果的有效性。

16.4.1.3 办公室对控制中的文件进行评审，发布有效版本文件目录。如发现文件不适用或需要补充、修改时，必须经过管理者代表的重新批准。保证需要的岗位及时获得和使用现行有效版本文件。

16.4.1.4 办公室负责对外来技术文件(包括国家标准、行业标准、顾客或供方提供的技术文件)的有效性、适宜性进行确认，对长期有效的应列入公司文件有效版本目录清单。

16.4.1.5 计量文件的编号

16.4.1.5.1 测量管理手册的编号:

SDSB –CL/SC(CX)- □□□□

制定年号（以数字表示）

手册或程序文件

(测量管理体系)

企业代码

16.4.1.5.2支持性文件编号和记录编号

该编号按公司现有文件编号执行。

16.4.1.6文件的编写和审批

测量管理手册由质检部组织相关人员编写，管理者代表审核，总经理批准。

其他计量支持性文件由各相关部门编制，部门负责人审核，管理者代表批准。

16.4.1.7 文件的受控和发放

16.4.1.7.1凡与体系运行紧密相关的文件应受控，所有受控文件必须在文件封面或首页加盖“受控文件”标识的印章，并注明分发号。

16.4.1.7.2文件发放前，办公室必须建立“受控文件清单”，各部门必须建立本部门“受控文件清单”，文件领用人员在《文件发放记录登记表》上签名登记。

16.4.1.8 文件的使用管理

16.4.1.8.1文件领用人应对领用的文件妥善保管和使用，防止污损、遗失。

16.4.1.8.2文件使用者要妥善保存文件，若文件丢失应向文件发放部门说明丢失原因并申请补发，补发文件给予新的分发号，原文件分发号作废，若文件严重损坏并影响使用时，应办理更换手续，仍沿用原文件分发号，损坏文件由文件发放部门收回。补发和更换应报告管理者代表并得到批准。

文件借用或复制需经管理者代表批准并填写《文件和记录借阅复印登记表》，办理相应手续。

16.4.1.8.3受控文件使用人员的工作岗位发生变化时，应由原发放部门及时收回文件（或重新注册登记），并及时向继任者发放。

16.4.1.9文件的更改

计量文件的更改，由文件更改提出人填写《文件更改申请单》，经原文件评审和批准的人员、岗位或部门按相同职责评审和批准，文件管理部门用划改或换页的方式进行更改。

16..4.1.10.1文件的回收及作废销毁

16.4.1.10.1 文件发放部门应及时收回作废文件并加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用。

16.4.1.10.2所有回收的作废文件,由文件发放部门填写《文件销毁申请单》，经原文件批准人批准后，指定专人监督，集中销毁。

16.4.1.11外来文件控制

16.4.1.11.1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。

公司所采用的国家、行业、国际标准及有关质量、计量、技术、安全环保法律法规，由相关归口管理部门进行确认最新有效版本，方可使用，质检部负责定期审核所使用的计量文件的版本是否有效，并及时通知发放文件部门更换过期文件。

16.4.1.12媒体文件

各种媒体的文件，应由办公室文件管理人员妥善保存，做到不丢失、不损坏。

16.4.2 软件

16.4.2.1 测量过程和结果计算中所用的软件，无论是自己开发的、还是购置的成品软件包或固化的软件都应识别、确认和受控，以确保持续使用的有效性。

16.4.2.2 软件及其任何修改在启用前应进行测试确认。

16.4.2.3 软件的测试和确认包括病毒检查、用户算法程序检查、或必要时为达到要求的测量结果而做的组合。

16.4.3 记录

测量管理体系运行所需信息的记录包括管理性记录、计量确认记录、测量过程记录。

16.4.3.1记录的分类

16.4.3.1.1 与计量管理运行有关的记录: 质量目标记录、管理评审记录、文件受控记录。

16.4.3.1.2体系改进方面的记录：内部审核记录、顾客满意度记录、监视记录、纠正与预防措施记录、考核监督记录、不合格控制记录。

16.4.31.3 资源管理方面的记录：人员培训与资格确认记录、测量设备管理与维护记录、测量环境符合性记录。

16.4.3.1.4 计量确认方面的记录：检定（校准）记录、计量确认结果记录、确认间隔记录、校准结果不确定和溯源性记录、测量设备限用记录、环境条件和必要的修正说明记录、执行计量确认的人员和日期记录、检定（校准）证书及相关程序的唯一性记录等。

16.4.3.1.5 测量过程方面的记录：实施测量过程的完整表述（人、机、料、法、环、测量等）、测量过程控制数据、测量过程控制数据的应用记录、测量过程活动的日期、有关验证文件和负责提供记录信息的人员标识记录等。

16.4.3.1.6 能源经营，安全、环保方面管理方面的记录：水、电抄表记录、网络图，配电室运行记录，物资称重记录等。

16.4.3.2　记录格式的设计和审批

16.4.3.2.1 测量设备确认与计量管理记录由质检部负责编号，测量过程实现结果记录由各部门负责编号，并纳入受控目录，由质检部受控管理。

16.4.3.2.2各使用测量体系记录的部门设计本部门所需用记录的格式，本部门主管审核后经管代批准并实施。

16.4.3.3计量记录的管理

文件受控记录和管理评审、内审记录由办公室保存。

16.4.3.3.1与计量管理运行有关的记录，测量过程中的各种记录，按相关要求，统一由质检部保存。

16.4.3.3.2质检部负责编制公司适用的《计量记录清单》,以便于检索和管理。

16.4.3.3.3计量记录格式更改时,由需要更改的部门向质检部提出申请，填写《文件和记录更改申请单》报管理者代表审批，计量记录格式更改后仍采用原编号。

16.4.3.4计量记录的填写要求

16.4.3.4.1所有计量记录应真实、清晰、正确、完整及时，不能随意涂改，填写记录一律用钢笔或圆珠笔，遇数据有误须改正时,应采取划改方式，在旁边再填写正确数据并需加盖修改印记(一般为记录人员专用章或签名)。记录中使用的计量单位必须是我国法定计量单位。

16.4.3.4.2计量记录以书面表格形式为主，也可采用电子媒体作为载体。

16.4.3.4.3.所有记录清晰明了，并以便于存取的方式和保存在具有防止损坏、变质、丢失等适宜环境的设施中。应规定记录的保存期。记录可存于任何形式的载体上，例如硬拷贝或电子媒体。

16.4.3.4.4记录只有经质检部授权的人员才允许形成、修改、出具和删除。

16.4.3.5计量记录的收集和储存

16.4.3.5.1计量记录由专人在每月底收集，将各部门产生的记录汇总、整理、保管。记录的保存应便于查阅。

16.4.3.5.2记录的储存要有适宜的环境，做到防霉、防潮、防火、防蛀等，计算机软件里的记录储存要防潮、防变形、防划伤,且应有备份。

16.4.3.6记录的借阅

16.4.3.6.1借阅记录时,应经记录的保管部门负责人批准并办理手续，同时确定归还日期，必要时需要经管理者代表批准。

16.4.3.6.2借阅的记录不得更改、遗失、损坏和拆页。

16.4.3.6.3 合同要求时，经管理者代表批准记录可提供给顾客(或其代表)，供对方查阅。

16.4.3.7.记录的处理

16.4.3.7.1已超过保存期的记录由各部门填写《文件和记录作废销毁清单》,经质检部负责人批准后方可销毁。对测量管理体系所使用记录的形成、修改、出具、删除、标识、储存、检索和管理进行控制。

16.4.4 标识

16.4.4.1 标识的类别

测量管理体系使用的标识包括测量设备管理标识、测量设备受控状态标识、测量过程标识、技术文件标识等。具体要求如下：

a)测量设备管理标识：区别测量设备是否用于测量管理体系的标识、测量设备唯一性编号和管理类别的标识等。

b)测量设备受控状态标识：如计量校准状态标识、计量确认状态标识、限制使用的测量设备(限制使用在特定过程、特定区域、特定环境的测量设备)标识和不合格状态的标识等。

《计量确认合格证》——绿色 ，包括A、B、C 三个不同等级，适用于公司所有检定/校准，并经确认满足预期使用要求的测量设备标识；

《计量确认限用证》——蓝色，用于测量设备在某一区间计量确认合格的标识。

《禁用证》——红色，用于经计量确认不合格,并暂时无法拆除或未经破坏性处理的测量设备。

c)测量过程标识，如特殊测量过程的标识、测量过程受控或不合格的标识等。

d)技术文件的标识，如：校准、确认、检验、化验、试验和过程控制、监视使用技术文件的有效版本、记录和校准证书、检测结果证明的标识等。

16.4.4.2封印分类：封印分铅封、锁定、加密、漆封等，用于防止部份测量设备的可调部位未经授权而随意变动或不允许调整的特殊标识。

16.4.4.3 标识、封印的使用

《计量确认合格证》标识由计量确认人员签发，应标明测量设备的计量编号，检定（校准）员、计量确认日期、确认有效期、确认人，并对填写的内容负责。

《计量确认限用证》标识由取得相应资格的计量检测人员即确认人员

签发，应标明测量设备的计量编号，有效期、确认员，根据确认结果按规定填写，并对填写的内容负责。

《禁用证》的使用，由负责测量设备确认的计量确认人员签发，同时填写测量设备封存或报废申请单，经质检部经理审核并报公司主管领导审批后，并由计量管理员在测量设备台帐上作相应记录。

标识的粘贴位置要明显,美观且不影响读数。

《封印》由质检部及专业技术人员或外来服务有资格的人员加封或拆卸,其他人员不得随意变动。

16.4.4.4 标识和封印管理

16.4.4.4.1使用者对标识必须妥善保护，发现标识、封印被破坏或变色脱落，应立即向专（兼）职计量人员报告，由相关确认人员重新确认更换。

16.4.4.4.2质检部将不定期对测量设备标识、封缄进行检查,对损坏标识、封缄、误填标识或标识字迹不清，已超过确认间隔的测量设备，将按相关标准执行。

16.4.4.4.3委外检定（校准）的测量设备（含强检测量设备），按规定的确认间隔将外部标识按A、B、C级分别转换为公司内部标识签发，由计量管理员即计量确认人，按检定日期直接转换，任何人不得随意改动。

- 17、物资资源

17.1 适用范围

适用于公司测量管理体系物资资源的提供和管理，确保测量管理体系物资资源满足要求。物资资源包括测量设备和计量检测环境条件。

17.2 物资资源管理过程

17.2.1 过程的输入是：测量管理体系对测量设备和环境条件的要求。

17.2.2 过程的输出是：满足规定要求的并且受控的测量设备和计量检测环境。

17.2.3 过程的活动有：测量设备的配置策划、配置、储存与搬运、校准与计量确认、测量设备的使用与维护、测量设备的流转、不合格测量设备的处理、计量检测环境条件的识别、提供与监控、不合格测量环境条件对测量结果的修正。

17.3 职责

17.3.1 供销部负责测量设备的采购；质检部管理测量设备和计量检测环境的控制，并负责组织测量设备的计量校准、调修、计量确认、不合格处置和日常管理。

17.3.2 车间和各职能部门负责识别对测量设备的需求；对构成固定资产的大型测量设备进行策划。

17.3.3各职能部门负责本部门测量设备和计量检测环境的管理，并负责根据本部门对测量设备的需求提出申请，配合质检部做好本部门测量设备的计量确认。

17.4 物资资源管理过程控制要求。

17.4.1 测量设备

17.4.1.1测量设备的策划

17.4.1.1.1通用测量设备申购计划由质检部审核、入库验收、贮存、发放。供销部负责采购。

17.4.1.1.2质检部实施测量设备的封存、启封申请的审批，并对测量设备使用过程、降级、封存、启封、报废等实施全过程的统一监督管理。

17.4.1.1.3供销部负责组织对测量设备供方的评价，合理选择合格供

方，质检部参与对测量设备供方的评价。

17.4.1.2 测量设备的入库、贮存和发放

17.4.1.2.1 购进的测量设备在入库前由质检部组织相关人员进行验收，验收内容有：

a)外观验收：测量设备的名称、型号、规格；包装完好性、设备完好无损、附件齐全；必要的技术资料完整，如技术使用说明书、出厂合格证、标牌、装箱单、CMC标志、检定或校准证书等。

b)计量特性验收：量程、分辨率、最大允许基本误差等。由质检部统一安排计量特性验收。

c) 在测量设备出库时，保管员应严格领用/发放手续，在领用发放时应当面确认测量设备是完好的。

17.4.1.3测量设备分类管理

17.4.1.3.1公司在用的测量设备必须建立台帐，实行A、B、C分类管理。

A类测量设备

a)用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入国家强制检定目录的工作计量测量设备。

b)公司的最高计量标准器和用于量值传递的测量设备。

c)关键测量过程配备的测量设备。

B类测量设备

公司用于工艺控制、质量检测、能源及经营管理的测量设备。

C类测量设备

测量设备性能稳定、可靠性高、使用不频繁、测量数据准确度要求较低的测量设备；

17.4.1.3.2分类管理要求

A类测量设备管理要求

凡列入强检的测量设备按政府计量办公室门的规定办理。A类测量设备均按规定的确认间隔进行计量确认。

B类测量设备管理要求

按规定的间隔进行确认

C类测量设备管理要求

对一些准确度无严格要求，生产过程中计量数据只作为参考作用的低值易耗的测量设备，可作一次性检定(首验)和确认。对准确度无严格要求的工具类、指示用测量设备，必要时应进行不定期示值比对，发现异常应修理或更换。

17.4.1.4 测量设备台帐管理

17.4.1.4.1测量设备台帐是测量管理体系的重要基础部分，建立台帐的目的是使测量管理体系的内容具体化、科学化、并具有可操作性。

17.4.1.4.2台帐的形式可以是书面表格形式，也可以用计算机管理等形式，但必须经常进行数据备份，以防数据丢失，保证计量数据实时有效。

17.4.1.4.3台帐的内容应包含：测量设备名称、计量编号、型号规格、出厂编号、准确度等级、测量范围、使用部门、使用详细地点、确认单位、确认日期、确认间隔、有效日期、级别等内容。

17.4.1.5测量设备封存管理

测量设备的封存（启用）必须经质检部领导批准。封存设备启用时必须经过再次计量确认合格，更换确认标识后方可进行重新启用，同时在测量设备台帐上记载。

17.4.1.6测量设备计量特性的保证

17.4.1.6.1因管理的需要，测量设备必须有统一的计量编号，编号代码的编制办法由计量室根据计量管理标准执行。

测量设备的使用、保管与贮存部门必须根据测量设备的特性或说明书要求在规定的环境条件下进行。

17.4.1.6.2对于使用计量标准器进行计量检定的人员必须持有上级计量办公室门考核通过的《计量检定员证》，计量校准人员必须经公司培训考核合格，持证上岗。

17.4.1.6.3测量设备的计量特性如测量范围、稳定性、分辨力、误差等根据需要，写入测量设备台帐内，确保测量设备相关技术资料的完整性，以便其计量特性具有可追溯性。

17.4.2 计量检测环境

17.4.2.1 计量检测环境范围

a) 从事计量校准、质量检验、试验检测、精密测试的场所均属于计量检测环境控制的范围。

b) 从事计量活动的部门应监视、控制和记录影响测量的环境条件，偏离规定条件时，应修正测量结果并予以记录。

c) 影响测量结果的环境条件包括温度、湿度、照明、震动、尘埃、电磁干扰和其它因素。这些影响是通常来源于检测标准、校准规范、检定规程和测量设备使用说明书等。

d) 质检部制定测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所需求的环境条件控制管理标准，对环境条件控制进行监督管理。

- 18、外部供方

18.1 适用范围

使用于公司测量管理体系外部供方的评价、选择和管理，确保为公司测量管理体系提供的测量设备、计量检定和校准服务符合要求。

18.2 外部供方管理过程

过程的输入是：测量管理体系对外部供方的需求。

过程的输出是：满足规定要求的外购测量设备和外来计量检测服务。

过程的活动有：识别对供方的需求；外部供方信息搜集；合格供方评审；实施采购和外来服务；采购和外来服务质量验证；建立外部供方清单和档案；对合格供方的动态管理。

18.3 职责

18.3.1 质检部负责组织测量管理体系外部供方评价，对供方产品(测量设备和服务)进行验证。

18.3.2 质检部负责组织相关专业部门对供方提供的测量设备进行评价，由采购部建立外部供方清单和档案，对合格供方进行动态管理。

18.3.3 对外部供方有需求的部门，包括质检部和使用部门，识别对供方的需求，进行外部供方信息搜集参加合格供方评审。

18.4 外部供方管理过程控制要求

18.4.1 外部供方范围

18.4.1.1 提供测量设备的供应商。

18.4.1.2 委托或依法对测量设备进行校准或检定的外部实验室(包括法定计量检定机构)。

18.4.2 质检部组织对外部供方有需求的部门，识别对供方的需求，供销部收集供方名录和信息，采取相应的评价方法对外部供方进行评价，确保其满足要求，并保存评价记录，建立合格供方清单，报公司主管领导审批生效。

18.4.3 外部供方的控制

18.4.3.1 外购测量设备入库前，由质检部组织计量确认，经确认合格后，方能办理入库手续，经确认不合格或不符合规定的应退货或换货。

18.4.3.2 测量设备的采购由使用部门申报计划，质检部审批后供销部进行采购。

18.4.3.3 按合格供方清单选择供方，进行采购/协作活动。

18.4.3.4 需使用合格供方清单以外组织作为供方，必须重新按照上述规定进行评审。

18.4.3.5 质检部负责组织对外部供方提供的产品(测量设备、检测服务)实施质量检验。

18.4.3.6 对合格供方进行动态管理，每年评审一次。

- 19、计量确认

19.1 适用范围

适用于公司所有测量设备的计量确认实施和管理。

19.2 计量确认管理过程

过程的输入是：顾客的计量要求和测量设备的计量特性。

过程的输出是：测量设备的计量确认状态。

过程的活动有：识别计量确认的需求、测量设备的校准、计量要求的导出、测量设备满足要求的验证、计量确认间隔的确定和调整、测量设备的调整/维修、再校准、计量确认状态标识、计量确认记录等。

19.3 职责

19.3.1 质检部是计量确认实现的归口管理部门，组织对计量确认实现的全过程进行指导、协调、检查和监督。

19.3.2质检部、使用部门开展计量校准、计量验证并完成计量确认工作。

19.3.3 由生技部门、测量设备的使用部门根据法律法规要求、产品标准、工艺文件要求识别测量要求，质检部专职计量员负责导出测量设备的计量要求。

19.3.4 质检部负责测量测量设备周期检定/校准，质检部授权计量确认人员将计量特性与计量要求进行比较验证，评定测量设备是否满足预期的要求，满足预期要求的粘贴计量确认合格标识。

19.3.5 各部门对本部门的测量设备进行管理，配合质检部执行计量确认，在规定的计量确认间隔有效期内使用测量设备。

19.4 计量确认过程控制要求

19.4.1 计量确认

19.4.1.1 生技部及测量设备使用部门将法律法规、顾客要求和本公司生产与管理要求转化为测量要求，使其量化并反映在图纸、工艺或技术规程上。

19.4.1.2 质检部组织相关部门将测量要求转化为对测量设备的计量特性的要求，并根据计量要求对测量设备的管理重要程度划分计量管理类别。

19.4.1.3 测量设备的计量特性主要有：测量范围；偏移；重要性；稳定性；滞后；漂移；影响量；分辨力；鉴别力；误差/不确定度/准确度等级等。

19.4.1.4 质检部按计量检定/计量校准规范中确认间隔周期要求执行计量检定/校准，本公司测量设备目前全部安排外委送检。计量确认人员将测量设备计量特性与测量过程预期使用要求相比较，符合要求的粘贴计量确认合格标识；对不满足预期使用要求测量设备降级使用。

19.4.1.5 对重要测量过程上配备的测量设备的验证方法，可采用准确度比较法、不确定度评定法、MCP值判定法进行验证。

19.4.1.6如果测量过程中的测量要求已导出计量要求，将测量设备检定/校准后的计量特性和导出的计量要求直接比较。

19.4.1.7如果测量过程测量要求未导出计量要求，把相同测量过程中误差要求最高的测量设备的计量特性和测量要求通过准确度比较法、MCP值、测量不确定度的方法进行计算验证：

用准确度比较法：     ▽允=a/3或  MPEV/a≤1/3

a(测量要求的半宽度)

MPEV(测量设备最大允差的半宽度)

用MCP值判定方法进行验证。

MCP＝T／2U或MCP＝T／3×2U1

T为计量文件即允许测量变化范围

U为扩展不确定度

U1为测量设备的最大允差。

U＝KUC    UC＝ui2+uj2

用于测定量值时MCP取1.1以上即满足要求，用于检验时MCP值取3以上即可满足要求。

19.4.1.8验证不合格处理

验证不合格的测量设备，由维修人员进行维修与调整，并在维修和调整后，再校准再验证。并做好修理、再校准记录，经确认不合格则应作降级使用或报废消帐处理。

19.4.1.9计量确认记录

19.4.1.9.1计量确认记录格式须经质检部审核管代批准，统一编号。

19.4.1.9.2确认合格的测量设备，由计量确认人员张贴计量确认合格标志和对需封印处封印。

19.4.2 计量确认时间间隔

19.4.2.1 质检部制定计量确认间隔或改变计量确认间隔的职责和方法。

19.4.2.2 计量确认间隔应经评审，必要时进行调整以确保持续符合规定的计量要求。

19.4.2.3 质检部根据测量设备所属A、B、C管理类别和相关的技术文件，规定测量设备确认间隔。必要时，确认间隔可以调整，各部门必须在规定的确认间隔有效期内使用测量设备。

19.4.2.4 测量设备的首次计量确认间隔的确定，可依照相应的规程、规范或使用说明书，也可以参照同行业的经验或咨询政府管理部门与计量检定机构。

19.4.2.5 在有效期内发现或怀疑测量设备不合格时，应安排临时的计量确认，以确保测量设备的计量特性持续稳定地满足测量要求。

19.4.3 测量设备调整的控制

19.4.3.1 在经确认的测量设备上，对影响其性能的调整装置由确认部门进行封印、封缄或采用其他保护措施。

19.4.3.2 保护措施的形式和材料由质检部设计和确定，应保证封缄一旦改变即会被发现。

19.4.3.3 当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时，应进行相应的处理。

19.4.3.4 为防止用于测量的计算机软件或硬件进行未授权改变，质检部对所用的技术措施(相当于封缄)予以规定。

19.4.4 计量确认过程记录

19.4.4.1 计量确认过程记录应能保证每台测量设备满足规定的计量要求。只有取得体系内审员或计量管理员证书的计量确认人员才能出具计量确认记录。

- 20、测量过程

20.1 适用范围

适用于公司测量过程的策划、确认、实施、文件加以控制，主要对生产过程中关键控制点的测量过程，产品质量检验的测量过程进行控制，确保测量结果的准确、可靠、有效。

20.2 测量过程控制的管理过程

20.2.1 测量过程的输入是：顾客、法律法规的要求和本公司生产与经营管理的要求。

20.2.2 测量过程的输出是：准确、可靠、有效的计量检测数据。

20.2.3 测量过程的活动有：识别测量要求；测量过程分类，对关键测量过程进行策划；测量过程的有效性确认；测量不确定度评定；测量过程的实现(包括测量方案的确认、测量设备的确认、环境条件监视、测量人员能力与资格的确认、测量结果修正、必要时与顾客沟通)；测量过程的监视。

20.3职责

20.3.1 公司管理者代表负责有关测量过程的技术文件的批准。

20.3.2产品质量、安全、环保监测测量过程由质检部负责并参与过程的策划和设计。

20.3.3 生产过程关键、重要参数的监控和工艺监测的测量过程，由生产车间和生技部负责参与过程的策划和设计。

20.3.4 办公室负责测量人员的能力培训和上岗资格的确认。

20.3.5 各测量部门按照有关的技术文件，实施和控制测量过程，对测量环境条件进行监控，对偏离标准条件的测量结果进行修正，出具准确、可靠的测量结果与报告，并负责本部门产生的计量检测记录的保管及其它信息资源的使用和管理。

20.4 测量过程的控制要求

20.4.1测量过程的识别

20.4.1.1公司测量管理体系的所有测量过程都要求被识别，分重要和一般测量过程。重要测量过程是指对公司产品质量、生产安全等至关重要或者由于测量结果不正确会引起后续的昂贵代价的测量过程，应进行高度控制；其它为一般测量过程。用于生产工艺过程、质量检验等其测量设备列为C类管理的测量过程可不列入体系要求进行管理。

20.4.1.2质检部部组织各单位确定公司原材料进厂检验、生产过程控制产品出厂检验的测量过程，形成《测量过程控制及控制一览表》。

20.4.2测量过程的设计

20.4.2.1识别顾客、组织和法律法规的测量要求

a.识别顾客的要求：主要表现在对产品的适用性，产品的技术标准，合同招标书等技术文件，再通过这些技术文件导出计量要求。

b.识别组织的要求：主要是产品实现过程中所需要监视和测量的要求（如关键工序重要工艺指标的测量要求），质量管理、经营管理所需要的测量要求，从这些测量要求中导出计量要求。

c.识别法律、法规的要求：与产品相关的法律法规、技术法规中明确规定的，直接从中导出计量要求。

d.按照对公司产品设计、生产、检测、检验和公司经营管理等活动形成的重要程度，根据调试控制和最低限度控制的要求，在整个生产过程中选择和确定需要实施连续监视和控制的测量过程，确定高度控制和重要测量过程及其连续监视和控制的方法和程序。

e.质检部负责根据各部门识别出的测量要求，导出计量要求。

20.4.2.2质检部负责根据各部门识别出的测量要求,识别测量要素（包括测量设备、环境条件、测量方法、测量频次、操作人员等）并确定其控制限、测量过程控制方法。要素和控制限的选择要与不符合规定要求时引起的风险相对称。

a）测量设备：公司进行测量需要的测量设备和测量软件必须满足测量过程的计量要求，同时处于受控状态；

b)环境条件：公司进行测量所需要的环境条件以及环境条件变化所需进行的修正，必须满足测量过程的计量要求；

c)测量方法：公司所有测量过程必须说明测量方法、测量步骤（见计量检定规程或校准规范、检验标准及作业指导书），以及测量结果的报告形式；

d)操作人员：公司所有高度控制测量过程的测量人员必须具备相应资格（如：产品检验员要具备检验员证，其他测量和监视人员要经培训）和所要求的其它技能。

20.4.2.3对测量过程预期用途所要求的性能特性应确定和量化。测量过程的性能主要包括：测量不确定度、稳定性、最大允许误差、重复性、复现性、操作者的技能水平以及对测量过程可能是重要的其它特性。

20.4.2.4为了确保满足计量要求，已建立的测量过程的性能特性指标应优于计量要求的指标。

20.4.3 根据测量过程的重要性确定控制方法

20.4.3.1 高度控制的测量过程包括：

a)关键性的测量系统；

b)复杂的测量系统；

c)保证安全的测量；

d)由于测量结果不正确会引起后续的昂贵代价的测量。

20.4.3.2 一般的非关键的简单测量：用于手动量具的测量、低级别的过程控制。

20.4.4 测量过程不确定度评价

20.4.4.1 测量过程的不确定度的评价，在测量过程投入使用前进行。

各测量控制部门，对关键测量过程测量不确定度进行评价，评定的方法要求见本手册测量不确定度评定管理。

20.4.5测量过程的有效确认

20.4.5.1 对测量过程实施有效确认的方法：

a)与其它已经确认过程的结果进行比较。

b)与其它测量方法的结果进行比较。

c)通过对测量过程的性能特性评定和连续分析。

20.4.5.2 有效性确认的参加人员要求：有效性确认工作，应有明确测量预期使用要求的测量过程设计人员和测量过程的使用人员参加。如顾客要求，则应有顾客或其代表参与、顾客的参与将确保测量过程满足顾客的要求。

20.4.5.3过程有效性确认只在生产过程、产品质量、安全环境监测等方面选择高度控制点进行实施。

20.4.6 测量过程的实施和控制

测量过程应在为满足计量要求而设计的受控条件下实现。

20.4.6.1 在受控条件下进行测量：使用经计量确认合格的测量设备，应用经确认有效的测量程序、获得所需要的信息资料，保持所需要的环境条件，使用具备能力的人员、合适的结果与报告方式。

20.4.6.2 公司根据原料进厂、生产过程控制、产品出厂检验标准、方法进行产品质量检验；并对关键检验过程和方法进行控制。根据产品的设计要求，对产品质量指标按测量程序、方法进行测量，并对测量管理进行控制。

20.4.6.3 简单控制方法：利用相同或不相同的方法进行重复测量；对保留的物品进行再测量；分析一个物品不同特征结果的相关性，对测量过程中使用的测量设备进行抽样检查；对测量过程的环境条件进行监测；对测量人员的工作实施监督检查等。

20.4.6.4 复杂的控制方法：利用核查标准和控制图，采用统计技术，对测量过程的全部按规定程序和对时间间隔实施测量过程控制。

20.4.6.5质检部对公司的高度控制的测量过程参数进行监控，由指定并授权的生产操作工或车间技术人员对测量过程实现按规定的频次进行记录，记录的数据应真实可靠。监视和测量用的测量设备必须经计量确认合格并贴有规定有效期的合格标识。测量过程的环境条件符合规定的要求。

20.4.6.6 控制方法和控制极限的选择要与不符合规定的要求时引起的风险相称。

20.4.6.7 测量单位对关键/特殊测量过程参数记录累计的数据，绘制单值控制图，并确认和分析测量过程参数变动的趋势，如持续出现测量过程参数数据的变动异常，应分析测量过程参数变动异常失控原因。

20.4.6.8测量过程失控原因，可从以下几方面分析：

a)经校准过的可能失准；

b)规定的测量方法程序可能不适当；

c)测量的频次太少；

d)环境条件控制不符合要求；

e)操作人员的操作或测量设备读数可能有误；

f)测量数据记录不真实或不准确。

20.4.7测量过程的控制记录

20.4.7.1 测量部门应按照测量方法进行测量和记录，并保存测量过程中所有测量记录的证明符合测量过程要求。

20.4.7.2 保证只有被授权的人员才允许形成、修改、出具和删除这些记录。记录内容应在相关作业文件中规定。测量记录的计量单位应符合法定计量单位要求。

20.4.8 测量过程的改进

20.4.8.1 质检部及各相关部门应根据审核、管理评审的结果和其他有关的因素，策划测量管理体系的持续改进过程并实施改进。

20.4.8.2当测量过程失效或可疑时，应查明影响过程的影响量，分析造成测量过程失控的具体原因，制定纠正措施，若一时难以明确判明测量过程失控的具体原因，则可制定针对潜在不合格的预防措施。

20.4.8.3 采取的纠正措施在测量过程使用前应经过验证，应对纠正措施的结果进行监控，以确保所采取的纠正活动是有效的。

- 21、测量不确定度和溯源性

21.1 适用范围

适用于公司各个测量过程的不确定度的评价和所有测量结果的溯源性管理，确保计量检测数据准确可靠，并确保所有的测量结果都能够溯源到SI标准。

21.2 测量不确定度和溯源性管理过程

21.2.1 过程的输入是：测量不确定度评价的要求；测量过程控制的技术要求；国家量值溯源系统。

21.2.2 过程的输出是：测量不确定度评价的结果。公司量值溯源的实现。

21.2.3 过程的活动有：识别被测量及测量要求；设计测量方案、选用测量设备；选择测量设备溯源单位，测量设备送检。

21.3 职责

21.3.1 质检部负责测量设备溯源单位的确定和测量设备送检。

21.3.2生技部负责测量过程测量不确定度评定管理和指导。

21.4 测量不确定度和溯源性管理过程控制要求

21.4.1 测量不确定度的评定

21.4.1.1 识别需要进行测量不确定度评价的场合

a) 新产品投产前，质检部组织相关部门对关键工艺过程和关键质量检验参数的监视和测量进行测量不确定度评价。

b) 顾客需求时，测量部门对出具的计量检测数据给出不确定度评定结果。

c)安全和环境监测有关数据的检测，如果所配备的测量设备明显偏离有关技术标准的要求应进行测量不确定度评价。

d) 使用常规通用测量设备进行计量检测的，可以直接使用公认的不确定度，不再进行不确定度评定。

21.4.1.2 测量不确定度评定指南

a) 测量管理体系覆盖范围的每个测量过程都应评定测量不确定度；

b) 测量不确定度评定应在测量过程的有效确认前完成；

c) 根据测量过程的重要程度的不同，测量不确定度的评定可以采用不同的方法进行评定。测量不确定度的评定可依据JJF1059-2012《测量不确定度评定与表示》规定，也可使用其它形成文件的和接受的方法进行。

d) 进行评定时，须从技术和经济方面充分考虑各种参数/数据的取舍和运用。

21.4.2 溯源性

21.4.2.1 质检部应根据各种测量要求和提供的测量方案，设计量值溯源系统。

21.4.2.2 质检部设计量值溯源系统时，应确保所有测量结果和测量设备都能溯源到SI单位标准。当国家已建立量值传递系统时，应满足国家传递的要求，当国家未建立量值传递系统时，应使用公认的办法进行量值溯源。例如：利用核查标准、实验室间的比对，多台测量设备间的比对以及多种测量方法对同一被测量的测量结果的比对等，必要时这种溯源方式与顾客沟通，取得客户同意。

21.4.2.3 质检部依据量值溯源系统指导各部门开展量值溯源活动，包括各部门进行的检定、校准、测量、工艺过程监视等活动。

21.4.2.4 属于国家强制检定的测量设备，依法由当地法定计量技术机构或授权的机构，按规定周期进行强检。

21.4.2.5 非国家强制检定的测量设备，依法自主管理，根据公司生产、经营的实际情况，进行周期检定/校准。

21.4.3 测量结果的溯源记录应根据顾客的要求，法律法规的要求和测量管理体系文件要求的期限予以保存。

- 22、体系的分析和改进总则

22.1 适用范围

适用于对公司测量管理体系的监视、分析和改进的策划与实施。

22.2 测量管理体系的分析和改进的管理过程

过程的输入是：测量管理体系的改进需求。

过程的输出是：测量管理体系有效运行和持续改进。

过程的活动有：识别和确定改进需求；确定改进责任部门；顾客满意度监视；体系审核、监视；不合格控制；统计技术应用；纠正措施、预防措施等。

22.3 职责

22.3.1 办公室归口管理测量管理体系的分析和改进。

22.3.2 供销部归口管理顾客满意度的监视，向公司领导和有关职能部门提供顾客满意度信息。

22.3.3 办公室负责测量管理体系的审核和监视，组织纠正、预防措施的制定，并对实施效果进行验证，对体系的不合格和不合格的测量设备进行处置。

22.3.4 质检部负责本部门测量过程的不合格处置，负责对本部门测量过程不合格的监视和改进。负责监视数据的管理，对不合格的过程制定和实施纠正、预防措施，以保证测量管理体系符合确认规范的要求，并持续改进测量管理体系。

22.4 测量管理体系分析和改进过程的控制要求。

22.4.1监视、分析和改进范围

a) 证实测量过程和计量确认过程的符合性。

b) 确保测量管理体系的符合性。

c) 持续改进测量管理体系的有效性。

22.4.2 监视分析和改进的策划和实施

22.4.2.1 各职能部门应按本手册《审核和监视》、《改进》的规定策划和实施测量管理体系的监视、分析和改进，这些活动分别是：

a) 为证实测量过程的符合性进行的监视和对不合格测量过程的控制；

b) 为证实体系符合性进行的外部和内部测量管理体系质量审核；

c) 为证实顾客满意度不断的满足而进行顾客满意度和抱怨的监视；

d) 为纠正已发生的不合格而采取的不合格控制（包括对不合格体系、

不合格测量过程、不合格测量设备的控制）。

f) 为防止不合格的重复发生和潜在的不合格的发生而采取的纠正和预防措施。

22.4.2.2 监视分析和改进的策划形成的输出包括：确定应进行的监视活动和目的，应收集的数据，采用的检测的方法，需要的文件与记录，应配备的资源等。

22.4.2.3 监视、分析和改进的策划与实施过程产生的记录应予以保存。

22.4.3 统计技术应用

22.4.3.1 对进行监视、分析和改进应用的统计技术给予确定。目前常用为：直方图、排列图、控制图、因果图、抽样检验及其它方法。

22.4.3.2 各部门按时对分管范围内计量检测数据进行采集，并按时将统计结果报相关管理部门。

- 23、审核和监视

23.1 适用范围

适用于公司测量管理体系的内部审核控制和构成测量管理体系的计量确认与测量过程的监视。

23.2 审核和监视管理过程

过程的输入是：审核和监视的需求与要求。

过程的输出是：通过审核和监视达到测量管理体系和构成测量管理体系的计量确认与测量过程的改进。

过程的活动有：审核和监视策划；审核准备；审核实施；审核报告；确认监视对象和监视方法；顾客满意度的监视；制定监视验收标准；确认监视人员；实施监视；对监视结果的统计分析；针对体系和过程不合格制定纠正和预防措施；实施纠正和预防措施；纠正措施有效性的验证评价；实施持续改进。

23.3 职责

23.3.1 供销部负责与顾客联系，收集顾客意见。供销部负责对顾客满意度进行监测，并向有关职能部门传递信息。

23.3.2 质检部利用审核、监视和其它适用技术确定测量管理体系的适宜性和有效性进行管理。负责体系计量确认的监视。

23.3.3 办公室组织测量管理体系的内部审核，并将审核的结果用于管理评审。受审核部门应得到本部门审核的结果。

23.3.4 各部门负责本部门内测量管理体系有关活动的监视和测量，并进行处置。

23.4 审核和监视管理过程控制要求

23.4.1 顾客满意度监视

23.4.1.1 供销部应向顾客提供本公司能够满足顾客规定要求的证据，赢得顾客对本公司产品的信息和满意，这些信息包括：

a、测量管理体系获得国家认可的证据及有效运行的数据。

b、产品的各项测量要求得到实现并达到要求的证据。

c、当发现不合格过程、不合格产品、不合格体系时，采取了纠正或纠正措施并经验证有效的数据。

d、本公司有能力用准确测量结果证实产品质量、服务质量、安全检测和环境监测满足规定要求的证据。

23.4.1.2 供销部每年对顾客满意问卷调查表或驻厂员反馈的顾客意见和信息月报反馈顾客信息按设定的顾客满意度测定方式进行测定，评价顾客的满意度。并将评价结果相关信息向相关部门反馈。

23.4.1.3 顾客满意度监视结果应作为测量管理体系管理评审的输入之一。

23.4.2 内部审核

23.4.2.1 办公室应制定测量管理体系内部审核管理程序，归口管理内部审核活动。

23.4.2.2 办公室应策划内部审核，策划内容包括确定审核项目及内容、审核范围、审核时间、审核目的等。内部审核每年进行一次。

23.4.2.3 内部审核人员应经培训，具备资格，审核员不应审核与本人利益和工作存在直接关系的区域。

23.4.2.4 按审核计划的规定实施现场审核。收集和验证审核目的、范围和审核项目及内容有关的信息形成审核发现，作出审核报告与结论。

23.4.2.5 当出现不符合项时，审核组须开出不符合项，交责任单位确认，制定并实施纠正和预防措施。

23.4.2.6 质检部负责对整改的结果进行验证。

23.4.2.7 测量管理体系管理评审每年一次。当公司机构发生重大变化或产品结构发生重大变化时，也应对体系进行评审。管理评审由总经理或委托管理者代表主持。

23.4.2.8 办公室保存审核和评审的有关记录和报告。

23.4.3 计量确认过程和测量过程监视

23.4.3.1 办公室负责计量确认过程和过程的监视，计量确认和测量实施部门提交监视数据和对监视结果的处理建议。

23.4.3.2 计量确认和测量过程监视的方法与要求

a) 监视的频度不得大于规定的时间间隔；

b) 可采用监督检查、核查、比对、方法验证、文件验证、试用等方法实施监视；

c) 监视的依据是相应检定规程、校准规范、理化检验标准、相关图纸和工艺文件等；

d) 监视的内容主要有：确定监测点、确认使用的计量确认方法；确认计量校准和测量过程中环境监控是否满足规定要求；检查记录的规范性。

e) 监视的结果应采用数据统计方法进行分析，并将分析结果应用于监视间隔和计量确认间隔的调整，以及对计量确认和测量过程的有效性评价和改进。

23.4.3.3 核查标准是为了对某个测量过程进行控制，通过对该过程的测量来收集数据所使用的测量设备、产品或其他物体，利用核查标准监视测量过程是国际计量推崇的办法，是公司鼓励该方法在测量过程中的应用。

23.4.3.4 监视过程中发现的不合格，监视活动的管理部门应以书面的形式要求责任部门给予纠正，必要时制定纠正措施。

23.4.3.5 监视的记录分别由测量部门和监视活动的管理部门保存。

- 24、不合格控制

24.1 适用范围

适用于公司测量管理体系运行中不合格体系、不合格测量过程、不合格测量设备的识别、纠正、纠正措施的制定与实施，以及由其造成的风险和后果的追溯与处理，以便使测量管理体系达到持续改进。

24.2 不合格控制管理过程

过程的输入：管理评审的结果；外部/内部体系审核的结果；顾客的反馈意见；监视与测量的数据分析结果。

过程的输出：对不合格的纠正与纠正/预防措施，对体系的改进。

过程的活动：不合格的识别；对不合格的标识与隔离；不合格的纠正与纠正措施；对不合格造成风险的追溯与处理；纠正/纠正措施的验证；不合格记录管理等。

24.3 职责

24.3.1 质检部归口管理不合格测量体系、不合格测量过程和不合格测量设备。

24.3.2 检验人员负责发现和标识不合格测量过程并标识和隔离不合格产品。

24.3.3 各部门负责处理本部门不合格的测量设备。质检部归口管理不合格测量过程的处置。

24.3.4 质检部对新购置的测量设备的不合格进行处置。

24.3.5 供销部、生技部及生技部门对检验不合格的产品包括已出厂或已交付给顾客的进行追踪与处理。

24.3.6 各部门负责本部门不合格的纠正及纠正措施的制定与实施。

24.4 不合格过程控制要求

24.4.1 不合格的识别

24.4.1.1 根据不合格的性质，不合格可分为：

a) 不合格测量管理体系；

b) 不合格测量过程；

c) 不合格测量设备。

24.4.1.2 下列情况为不合格的测量管理体系

a) 应纳入测量管理体系的而未纳入的活动。

b) 在测量管理体系管理过程中发现的任何不符合项。

24.4.1.3 下列情况为不合格测量过程

a) 产生或怀疑产生不正确测量的测量过程；

b) 因不合格而修改但尚未得到验证的测量过程。

24.4.1.4 下列情况为不合格测量设备

a) 损坏；

b) 过载；

c) 可能使其预期用途无效的故障；

d) 产生不正确的测量结果；

e) 超过规定的计量确认间隔；

f) 误操作；

g) 封印或保护装置损坏或破裂；

h) 暴露在已有的可能影响其预期用途的影响量中(如电磁场、灰尘)；

i) 国家明令禁止使用或本公司已更新换代但仍在使用的；

j) 已经办理报废手续，在现场被发现仍在使用的。

24.4.2 不合格的确认标识与隔离

24.4.2.1 质检部对不合格测量管理体系进行确认，并开出测量管理体系不符合项目报告单。

24.4.2.2 质检部组织各有关部门对不合格测量过程进行确认，开出质量问题处理或质量改进项目要求通知单。

24.4.2.3 质检部及各使用部门对不合格的测量设备进行确认，签发“禁用”标识，各使用单位负责撤离现场并进行隔离处置。

24.4.2.4 新购测量设备不合格，由质检部及法定或国家授权的计量检测机构出具确认结果，交供销部处理。

24.4.2.5 已对外出具的不合格检测结果，由质检部负责追溯处理。

24.4.3 不合格处置。

24.4.3.1 对体系的不符合项，由责任部门查找原因，制定纠正措施并予以实施，质检部对实施效果进行跟踪验证。

24.4.3.2 对不合格的测量过程，由测量部门查找原因，并予以纠正，制定纠正措施并予以实施，必要时质检部予以技术支持，对效果进行跟踪验证。

24.4.3.3 对于不合格的测量设备，由质检部进行调整修理或委外进行维修，但必须经过再校准合格后再允许发放使用。经再校准仍不合格的，办理报废手续或转为特殊或限制使用的测量设备进行管理。因不合格测量设备对测量过程造成的误差风险由使用该测量设备进行测量的部门负责追踪处理。

24.4.3.4 对于重大不合格或涉及工厂多个部门的不合格，公司将纳入质量整改、改进项目，组织攻关。

24.4.4 不合格的记录管理

不合格的发现、确认、标识、纠正或纠正措施、风险的追溯与处理，纠正或纠正措施实施效果等过程产生的记录均应存档，存档地点为责任部门和相关职能部门。

- 25、改进

25.1 适用范围

适用于公司测量管理体系改进机会的识别，改进的策划和必要时修改，确保计量检测体系得到持续改进。

25.2 测量管理体系管理过程

过程的输入：管理评审、体系审核、顾客反馈；监视和测量的数据分析以及其它有关因素对不合格的识别。

过程的输出：测量管理体系有效运行和持续改进。

过程的活动：不合格原因的确定；纠正/纠正措施的制定；纠正/纠正措施需求的识别与评价；实施并记录所采取措施的结果；跟踪验证措施实施效果；采取纠正/纠正措施的准则形成程序文件等。

25.3 职责

25.3.1 办公室归口管理测量管理体系的改进；编制纠正预防措施管理程序；负责已发生的和潜在的不合格的识别，纠正/纠正措施需求的评价与确定，以及纠正/纠正措施实施效果的跟踪、验证和记录保持。

25.3.2 各部门负责本部门不合格的识别，并寻找产生不合格的原因，评价纠正/预防措施的需求，制定并实施纠正/预防措施。

25.4 改进管理过程控制要求

25.4.1 改进过程的要求总则

25.4.1.1 办公室根据管理评审，体系审核(包括内、外审核)；顾客反馈和其它因素策划测量管理体系的持续改进，制定纠正/预防措施管理程序。

25.4.1.2 办公室提供评审改进测量管理体系的机会，必要时报管理者代表对体系进行修改。

25.4.2 纠正措施

25.1.2.1 对体系确认和内部审核发现的不合格由产生不合格的责任单位查找原因，制定纠正措施。

25.1.2.2 对管理评审提出的问题，办公室应进行评价，识别出已发生的不合格及产生不合格的责任单位，评价并确定纠正措施的需求，要求责任单位纠正措施。

25.4.2.3 产生不合格的责任单位，分析并确定不合格原因，制定纠正措施交质检部确认，并记录纠正措施实施的过程和结果。

25.4.2.4 对纠正措施实施效果的跟踪验证，经评审未达到规定要求时，应再次向责任部门提出采取纠正措施的要求，直至制定的纠正措施经实施验证后达到改进的目的为止。

25.4.2.5 各部门可仿照本章规定本管理部门层次内发现的不合格，以达到本部门承担的体系职责范围内持续改进。

25.4.3 预防措施

25.4.3.1 办公室及各职能部门根据管理评审报告，体系审核报告，顾客反馈信息、数据统计分析显示的结果以及其他因素识别潜在的不合格。

25.4.3.2 针对潜在的不合格，责任部门分析原因，制定并实施预防措施，对实施过程和结果予以记录。

25.4.3.3 办公室及有关职能部门对预防措施的实施效果进行跟踪验证。

25.4.3.4 各相关部门在新产品开发和工艺设计过程中，对以往类似产品出现的不合格或问题进行评估，识别潜在的不合格，采取适当的措施，预防不合格的再次发生，必要时在生产前向生产操作人员，质量检验人员及相关管理人员进行技术交底(培训)。