大庆市大唐电子科技有限公司

产品装配-组装工艺

# 电气产品工艺流程：

原材料、壳体采购→检验→电器件装配→检验→出厂检验

一次线装配-组装工艺

准备设备、工具与量具----一次线的选择（母线种类的选择，主回路母线截面的选择，中性线（N）、PEN及保护导体（PE）截面积的选择，1中性线N及PEN导体截面积的选择）----母排加工及安装 ---母排表面及搭接触面的处理----母排表面涂覆、相序标志及排列----母排的搭接尺寸及连接孔---母线的连接与安装---绝缘导线的加工及安装-----端头压接  ---导线的连接与安装---  检查。

二次线装配-组装工艺

1.绝缘导线选择---二次线制作前的准备----标志----二次线制作和连接；

2.行线工艺（行线的基本要求，行线方式，线束制作）--检查；

3.产品包装工艺：包装（包装标识、随机附件清单）。

编  制： 周学军

审 批 ： 高景仁