生产设备台帐

编号: QR-7.1.3-01

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 保养维修记录 | 时间 | 是否属于淘汰类设备（或生产时间） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公电脑 |  | 8台 | 除尘，检查线路安全。 | 2019.10.30 | 否 |
| 2 | 工业交换机 |  | 1台 | 除尘，检查线路安全。 | 2019.10.30 | 否 |
| 3 | CPU控制器 |  | 1台 | 除尘，检查线路安全。 | 2019.10.30 | 否 |
| 4 | 变频器 |  | 2台 | 除尘，检查线路安全 | 2019.10.30 | 否 |
| 5 | 智能变送器 |  | 2台 | 除尘，检查线路安全 | 2019.10.30 | 否 |
| 6 | 热电阻 |  | 1台 | 除尘，检查线路安全 | 2019.10.30 | 否 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

制表人：骆智超                             审批：沈晓明                     日期：2019.10.30