质量管理体系认证范围内涉及产品/服务的标准清单

| 申请组织名称：河北章驰管道安装工程有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品/服务名称 | 执行标准 | 备注 |
| 1 | 城镇燃气设计规范 | GB 50028-2006 |  |
| 2 | 城镇燃气输配工程施工及验收规范 | CJJ 33-2005 |  |
| 3 | 现场设备、工业管道焊接工程施工规范 | GB 50236-2011 |  |
| 4 | 埋地钢制管道聚乙烯防腐层 | GB/T 23257-2017 |  |
| 5 | 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 | GB/T 8923.1-2011 |  |
| 6 | 承压设备无损检测 | NB/T 47013.1-2015 |  |
| 7 | 现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范 | GB 50683-2011 |  |
| 8 | 城镇燃气管道穿越工程技术规程 | CJJ/T 250-2016 |  |
| 9 |  |  |  |
| 申请方盖章确认： |  |  |  |