- 不符合报告

编号：DDZBBG017　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       流水号：3

| 受审核部门 | 生产部 | 部门负责人 | 章国元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核员 | 浦其炳 | 审核日期 | 2019-9-10 |
| 存在（潜在）不合格事实陈述： 查车间一消防栓消防通道堵塞。 不符合标准条款：不符合OHSAS18001:2011 4.4.6条款。 不合格类型： 一般 审核员：浦其炳 部门负责人：章国元 日期：2019-9-10 |  |  |  |
| 不合格原因及对生产安全影响的分析： 相关人员对OHSAS18001:2011 4.4.6 条款的内容学习不够、理解不深，造成本次不合格产生。 部门负责人：章国元 日期：2019-9-10 |  |  |  |
| 建议的纠正（预防）措施计划： 1、立即组织相关岗位人员学习OHSAS18001:2011 4.4.6 条款的内容要求 2、对员工进行安全培训、清理消防通道上的物品，确保畅通。 部门负责人：章国元 日期：2019-9-10 审核员认可：浦其炳 日期：2019-9-10 |  |  |  |
| 纠正（预防）措施完成情况： 1、学习已组织 2、培训已进行，消防通道已畅通 部门负责人：章国元 日期：2019-9-18 |  |  |  |
| 纠正（预防）措施完成情况验证： 措施确已实施；效果总体有效 审核员认可：浦其炳 日期：2019-9-18 |  |  |  |