YJSY/CLSC-2019

霸州市亚杰石油科技有限公司

测量管理体系

手册

(根据GB/T19022-2003  idt ISO10012：2003编制)

（A/0）版

编   制：

审   核：

批   准：

2019年01月08日发布      2019年01月08日实施

霸州市亚杰石油科技有限公司发布

目录

1、颁布令	2

2、公司简介	3

3、测量管理体系组织机构图（附录A）	4

4、测量管理体系职能分配表（附录B）	5

5、生产工艺流程	6

6、范围	7

7、引用标准	8

8、术语、定义	9

9、计量法制要求	10

10、总要求	11

11、计量职能	12

12、以顾客为关注焦点	13

13、计量目标	15

14、管理评审	17

15、人力资源	19

16、信息资源	21

17、物资资源	24

18、外部供方	26

19、计量确认	27

20、测量过程	31

21、测量不确定度和溯源性	34

22、体系的分析和改进总则	36

23、审核和监视	38

24、不合格控制	41

25、改进	44

## 颁布令

## 《测量管理手册》颁布令

为了不断完善公司测量管理体系，贯彻计量工作方针和实现计量工作质量目标，不断满足顾客需求和法律、法规要求，提高职工的计量意识和公司的竞争能力，按照GB/T19022—2003 idt ISO10012∶2003标准、国家质量监督检验检疫总局JJF1112-2003《计量检测体系确认规范》和企业实际情况，组织编写了新版《测量管理手册》（简称《手册》），该手册是本公司测量管理体系有效运行的纲领性文件，是各项计量活动的依据。体系内所有部门和员工必须严格遵照执行。

为使《测量管理手册》的要求更好地执行，授权 陈辉 先生为管理者代表，对内负责协调体系内的一切问题，对外代表公司就测量管理体系的有关事宜进行沟通和联络。

公司技术质检部为测量管理体系运行的归口管理部门，负责该体系运行的组织和协调工作。各职能部门认真履行相关职责，全公司员工应遵照执行，保证测量管理体系运行的适宜性、符合性和有效性。

本手册自2019年01月08日起生效。

总经理：

批准日期：2019-01-08

## 2、公司简介

霸州市亚杰石油科技有限公司公司成立于2006年1月，位于河北廊坊霸州市经济技术开发区华北油田第二采油厂，员工30余人其中高级技术职称2名、中级技术职称3名、初级技术职称3人，拥有加工中心、数控车床等各类机械加工制造设备近三十余台和检验检测设备十余台，现注册资本9900万元。经营范围主要包括：石油钻采技术服务、石油机械设备维修、汽车配件及装饰装修；生产销售石油机械配件、工矿配件等。获得游梁式抽油机配件中石油一级物资供应商资质。

公司是集科研开发、生产加工、技术服务、市场营销为一体的专业化石油机械配件制造企业，于2011年3月获得符合“GB/T19001-2008/ISO9001：2008”标准的质量管理体系认证、2013年3月获得“GB/T28001-2011/OHSAS18001：2007”标准的职业健康安全管理体系认证和“GB/T24001-2004/ISO14001：2004”标准的环境管理体系认证。公司拥有一批技术过硬、团结高效的技术和管理骨干队伍，致力于通过科学管理、技术创新、精益制造为广大客户提供优质产品和服务、最大限度满足客户需求！

公司的管理方针是“安全第一、以人为本；顾客至上，精益求精；节约能源，保护环境；和谐高效，创新发展。”
        公司拥有多项石油机械设备及石油井下工具方面的国家专利，多年来通过公司全体员工的共同努力多次为油田解决生产实际问题，得到了用户好评。与此同时公司也取得了良好的经济效益和社会效益，公司规模等各方面得到了稳步发展。

地址：霸州市南孟镇西采油二厂

电话：0317-2564466  传真:  0317-2564466

## 3、测量管理体系组织机构图（附录A）

组  织  机  构  图

总经理

管理者代表

生产部

技术

部

供销部

办公室

检测室

生产车间

## 4、测量管理体系职能分配表（附录B）

| 序号 | 标准 条款 | 标准要求 | 总经 理 | 管 代 | 技术 部 | 生产部 | 办公室 | 供销 部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 总要求 | ★ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 2 | 5.1 | 计量职能 | ★ | ★ | ★ | △ | △ | △ |
| 3 | 5.2 | 以顾客为关注焦点 | ★ | ★ | ★ | △ | ★ | ★ |
| 4 | 5.3 | 质量目标（测量） | ★ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 5 | 5.4 | 管理评审 | ★ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 6 | 6.1.1 | 人员的职责 | ★ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 7 | 6.1.2 | 能力和培训 |  | △ | △ | △ | ★ | △ |
| 8 | 6.2.1 | 程序 |  | ★ | △ | △ | △ | △ |
| 9 | 6.2.2 | 软件 |  |  | ★ |  |  |  |
| 10 | 6.2.3 | 记录 |  |  | ★ | ★ | △ | △ |
| 11 | 6.2.4 | 标识 |  |  | ★ | △ |  |  |
| 12 | 6.3.1 | 测量设备 |  | ★ | ★ | △ |  | △ |
| 13 | 6.3.2 | 环境 | ★ |  | △ | △ |  |  |
| 14 | 6.4 | 外部供方 |  | ★ | ★ | △ |  | ★ |
| 15 | 7.1.1 | 测量确认总则 |  | ★ | ★ | △ |  |  |
| 16 | 7.1.2 | 测量确认间隔 |  |  | ★ | △ |  |  |
| 17 | 7.1.3 | 设备调整控制 |  |  | ★ | △ |  |  |
| 18 | 7.1.4 | 测量确认过程记录 |  |  | ★ | △ |  |  |
| 19 | 7.2.1 | 测量过程总则 |  | ★ | ★ | △ |  |  |
| 20 | 7.2.2 | 测量过程设计 |  |  | ★ |  |  |  |
| 21 | 7.2.3 | 测量过程的实现 |  |  | ★ | △ |  |  |
| 22 | 7.2.4 | 测量过程的记录 |  |  | ★ | △ |  |  |
| 23 | 7.3.1 | 测量不确定度 |  |  | ★ | △ |  |  |
| 24 | 7.3.2 | 溯源性 |  |  | ★ | △ |  |  |
| 25 | 8.1 | 体系分析和改进总则 |  | ★ | △ | △ | △ | △ |
| 26 | 8.2.2 | 顾客满意 | ★ | ★ | ★ | △ | ★ | ★ |
| 27 | 8.2.3 | 测量管理体系的审核 | ★ | △ | ★ | △ | ★ | △ |
| 28 | 8.2.4 | 测量管理体系的监视 |  | ★ | ★ | △ | △ | △ |
| 29 | 8.3 | 不合格控制 |  | ★ | ★ | △ | △ | △ |
| 30 | 8.4 | 改进 | ★ | △ | △ | △ | △ | △ |

注：★——表示主要职能；△——表示相关职能；

## 5、生产工艺流程

油管变扣生产工艺流程图

下料

粗车

调质

精车

攻丝

除油

表面处理

þ尺寸检验      þ尺寸检验  þ拉伸试验    þ尺寸检验   þ尺寸检验

þ理化检验                   þ硬度试验

成品

检验

包装

入库

þ无损探伤                   þ冲击试验

þ尺寸检验

成品

接箍生产工艺流程图

下料

粗车

调质

精车

攻丝

铣偏

表面处理

þ尺寸检验      þ尺寸检验  þ拉伸试验    þ尺寸检验   þ尺寸检验

þ理化检验                   þ硬度试验

成品

检验

包装

入库

þ无损探伤

þ尺寸检验

成品

## 6、范围

本企业计量管理手册(以下简称)按照ISO10012-2003测量管理体系要求、国家计量法律法规和要求，结合本企业计量管理的实际情况、产品特点和顾客需求，建立文件化的测量管理体系。

本手册规定了霸州市亚杰石油科技材料有限公司测量管理体系的范围、结构及各过程间的相互作用

本手册适用于霸州市亚杰石油科技材料有限公司测量管理体系所需求的各个领域，包括质量监控、能源计量、环境检测、安全防护检测、经营管理检测等方面。着重从管理职责、资源管理、计量确认和测量过程、测量管理体系分析和改进四大过程进行描述，规定了管理职责、组织结构、资源配置。阐明了测量管理体系的质量目标，并通过测量管理体系满足顾客的计量要求。

本手册是本企业所有计量活动的规范和指南，是向国家政府部门、第三方认证机构、需方和供方提出本企业的测量管理体系，证实霸州市亚杰石油科技有限公司测量管理体系符合测量管理要求，测量过程控制和测量设备的管理是满足了GB/T19022-2003、JJF1112-2003要求的资质证明。测量管理体系是本公司整个管理体系的组成部分。

## 7、引用标准

在制定本版《测量管理手册》及其相关程序文件时，引用了下列标准或规范的条文内容。在发布时，指出了这些标准或规范的有效版本。所有这些标准或规范都会被修订，使用本手册和程序文件的各方应尽可能采用这些标准和规范的最新版本。

(1) 中华人民共和国《计量法》。

(2) GB/T19022-2003 idt ISO10012:2003《测量管理体系-测量过程和测量设备的要求》。

(3) JJF1112-2003《计量检测体系确认规范》。

(4) JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》。

(5) JJF1001-2011《通用计量术语及定义》。

## 8、术语、定义

本手册及程序文件中未予说明的术语均按ISO10012：2003标准的规定。

8.1测量管理体系

为完成计量确认并持续控制测量过程所必需的一组相互关联或相互作用要素。

8.2测量过程

确定量值的一组操作。

8.3 测量设备

实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准样品（标准物质）或辅助设备或它们的组合。

8.4计量特性

能影响测量结果的可区分的特性。

8.5计量确认

为确保测量设备符合预期使用要求所需的一组操作。

8.6计量职能

组织中负责确定并实施测量管理体系的行政和技术职能。

## 9、计量法制要求

9.1. 计量单位

本企业从事的下列活动，应当使用国家法定计量单位：

- 制发公文、统计报表；

- 生产、销售产品，标注产品标识，编制产品使用说明书或证书；

- 制定企业标准、规范、规程、技术文件；

- 出具检定、校准、检验测量数据；

- 国家规定的应使用法定计量单位的其他活动。

9.2 强制检定

公司最高计量标准器具和用于贸易结算、医疗卫生、安全防护和环境监测并列入强制检定目录的工作计量器具应按规定要求实施强制检定。公司按规定编制强制检定计量器具台帐并按要求进行检定。

9.3 检测能力

计量检测能力满足以下要求：

- 质量管理对过程和产品的监视和测量的要求；

- 环境管理对环境的监视和测量的要求；

- 经营管理、能源管理和安全生产管理等对测量设备和测量过程的要求。

9.4 检测水平

在需要时，本公司计量检测水平满足以下要求：

a) 采用先进的计量检测技术和测量设备以满足生产、经营和管理对计量检测的要求；

b)采用计算机信息技术管理计量检测体系和计量检测结果。

## 10、总要求

本公司建立的测量管理体系完全按照顾客(包括内部顾客)的计量要求，遵循国家计量法律法规要求，结合本公司计量工作的实际情况，建立测量管理体系文件，确保顾客的计量要求得到满足。

规定的计量要求从产品导出，测量设备和测量过程都需要这些要求。计量要求可以表示为最大允差、允许不确定度、测量范围、稳定性、分辨力、环境条件或操作者的技能要求。

本公司在检验室、生产现场和有关其他场所配备的计量标准器、工作用测量设备、检测试验、安全防护与环境检测、经营管理与能源物耗用的测量设备可满足保证产品质量、安全生产、环境监测的各种要求。同时充分考虑到配备的测量设备和确定的测量过程由于不符合测量要求而带来的风险和后果，为防范风险制定了相应的预防和追溯纠正措施。

本测量管理体系由设计的测量过程控制、测量设备的计量确认和必要的支持过程构成。测量管理体系内的测量过程应受控，所有的测量设备应经过计量确认。

测量管理体系保持持续有效地运行，需要改进时按照本公司规定的程序进行更改。

## 11、计量职能

11.1 适用范围

为确保测量管理体系持续有效地运行，本公司总经理必须确保必要的资源并建立和保持计量职能，确保测量管理体系有效运行。

11.2 计量职能过程

11.2.1 计量职能的输入是：根据公司的具体情况提出的测量管理体系组织机构的要求和相关的法律、法规、标准规范及内、外部顾客的计量要求。

11.2.2 计量职能的输出是：公司各部门及员工职责权限的具体规定和沟通。

11.2.3 计量职能的活动有：体系的策划、机构职能分配，确定行政和测量管理体系机构，确定计量职责的分配，规定职责权限，进行沟通，组织实施、评价改进。

11.3 计量机构

公司总经理授权陈辉为管理者代表，技术部为计量工作的归口管理部门。公司总经理规定了各相关部门在建立和实施测量管理体系中的分工、职责和权限。各部门配备专(兼)职计量员，业务上接受技术部的指导。

本公司与测量管理体系有关的部门的组织机构图见附录A。

11.4计量职能

11.4.1 计量职能的分配表见附录B《测量管理体系计量职能分配表》。

11.4.2各部门及计量人员的计量职责按《计量职能管理控制程序》文件执行。

## 12、以顾客为关注焦点

12.1 适用范围

为了贯彻以顾客为关注焦点的原则，确保顾客计量要求的确定并转化为测量要求，通过测量管理体系的各项活动来满足测量的要求。关注的顾客包括了本公司的外部和内部顾客。

12.2 以顾客为关注焦点的过程

12.2.1 过程的输入是：顾客的要求(包括无合同明示的要求和隐含的产品质量的要求)，本地和产品使用法律法规的要求。顾客包括外部顾客和内部顾客，内部顾客的要求主要表现在下道工序对上道工序的要求。

12.2.2 过程的输出是：通过充分的测量能力得到顾客对计量要求的满足。

12.2.3 过程的活动有：顾客要求的确定；顾客要求转化为测量要求；测量要求转化为计量要求；提供充足的测量能力并实施测量；证明符合顾客要求的测量确认和测量过程质量记录；顾客满意度的监视和测量。

12.3 职责

12.3.1 总经理负责建立以顾客为关注焦点的企业经营理念，并为满足顾客的需求创造必要的条件。

12.3.2负责协调为满足顾客要求过程中的相互关系。

12.3.3 技术部、供销部和职能部门分别将顾客对产品质量，国家及内部顾客对安全、环保、进出厂物资核算的要求转化为测量要求。

12.3.4 技术部负责将测量要求导出计量要求，并负责组织测量设备的计量确认工作。

12.3.5 各职能部门分别提供充足的测量能力并实施过程的监测和测量。技术部提供精密测量和生产现场无法实现的测量。

12.3.6 各负责监视和测量的部门分别实施、提供和保持各自的测量、检测质量记录。

12.3.7 公司供销部负责与外部顾客联络，收集顾客意见，对外部顾客满意度进行测量；办公室对自身的内部顾客的测量满意度进行监视和统计。

12.4 过程控制要求

12.4.1技术部根据市场调研和新产品研制确定顾客需求。

12.4.2技术部根据上述输出识别转化为测量要求，这种测量的要求一般表现为制造工艺要求。必要时，测量的要求应包括测量对象、测量人员、测量设备、测量方法、测量环境条件等内容。

12.4.3技术部将上述测量要求转化为测量设备的计量要求，如：最大允许误差、允许的不确定度、测量范围、稳定性、分辨力、环境条件等。

12.4.4 技术部和各测量部门依据管理职责分别开展测量设备的计量确认和对测量过程进行控制和监视。并对活动进行记录并保存，证明符合顾客的要求。

12.4.5  供销部、技术部、办公室就顾客的要求是否已满足来监视有关顾客满意度的信息。顾客满意度信息的获得和使用的规定见《顾客满意度收集分析控制程序》。

12.5 相关文件

《顾客满意度收集分析控制程序》

## 13、计量目标

13.1适用范围

适用于各级管理者为测量管理体系规定工作方针和目标。

13.2 测量管理体系工作方针和目标管理过程

13.2.1 过程的输入是：顾客的要求(包括合同明示的要求和隐含的产品测量要求)，本地和产品使用的法律法规的要求，公司生存和发展的需求。顾客包括外部顾客和内部顾客。内部顾客的要求主要表现在下道工序对上道工序的要求。

13.2.2 过程的输出是：公司计量工作方针和各职能层次的计量目标。

13.2.3 过程的活动有：建立计量工作方针；制定计量工作目标；实施计量目标；对计量目标的实施进行监视和测量；计量目标的有效性评价和持续改进。

13.3 职责

13.3.1 公司总经理批准公司的计量工作方针和计量目标。

13.3.2 公司管理者代表批准公司的年度计量工作计划。

13.3.3 技术部归口管理测计量工作目标，对计量目标的实施情况进行监视、测量和有效性评价，保持公司计量目标的持续改进。

13.3.4 公司各职能部门建立本部门的计量工作目标，对本部门的计量目标实施情况进行监视、测量和有效性评价。

13.4 过程控制要求

13.4.1 技术部起草公司的计量工作方针和目标，经总经理管理者代表审定批准发布。

13.4.2 技术部起草年度计量工作计划，经管理者代表批准实施。

13.4.3 公司各职能部门对公司的计量工作目标进行分析，并建立本部门的计量工作目标。

13.4.4 在公司不同的组织层次建立的计量工作目标应是可测量的。

13.4.5各部门必须认真实施公司计量工作目标和本部门的计量工作目标，并对本部门的计量目标实施情况进行监视、测量和有效性评价。

13.4.6 技术部归口管理公司的计量工作目标，每年12月制定下一年度的计量工作目标，并对计量目标的实施情况进行监视、测量和有效性评价，保持公司的计量工作目标的持续改进。

13.4.7公司的计量工作方针：

推行科学管理，完善测量体系，

坚持持续改进, 优质创新服务。

13.4.8 公司的计量工作目标：

a、关键计量器具确认100%；

b、关键测量过程受控率100%；

e、顾客满意度达到95%；

c、按培训计划完成检测人员的技术培训；

d、不会因不正确的测量而拒收合格的产品或接受不合格产品。

13.5 相关文件

《计量目标管理控制程序》

## 14、管理评审

14.1 适用范围

适用于公司计量管理体系的管理评审，以确保测量管理体系持续的充分性、有效性和适宜性。

14.2 测量管理体系管理评审过程

14.2.1 过程的输入是：顾客满意及顾客反馈意见；计量方针、目标的可行性；体系审核结果；以往管理评审的有效性；纠正、预防措施的有效性；可能影响体系的变更；过程的业绩和产品的符合性。

14.2.2 过程的输出是：测量管理体系及其过程有效性的改进；与顾客有关计量的改进；资源的需求。这些输出一般包含在管理评审报告中。

14.2.3 过程的活动有：管理评审策划；评审准备；管理评审的实施；发布评审报告；改进措施的确定、实施、验证等。

14.3 职责

14.3.1 公司总经理或授权管代批准管理评审计划，并主持管理评审活动；

14.3.2管理者代表编制管理评审计划，筹备管理评审会议，以及对管理评审的后续活动进行管理。筹备管理评审会议，以及对管理评审的后续活动进行管理。

14.3.3 各职能部门提供管理评审的输入信息，参与评审并实施改进。

14.3.4 过程控制要求

14.4 管理评审的策划

14.4.1 测量管理体系评审一年进行一次。遇到以下情况时根据管理者代表的决定应适当增加评审次数：

a、公司机构发生重大变化；

b、产品结构发生重大变化；

c、发生重大质量事故或群体性重大投诉；

d、建立本体系的依据(标准、法规、相关体系等)发生变化。

14.4.2 管理评审准备

各职能部门提供本章14.2.1条规定的管理评审输入信息，办公室按计划的时间安排管理评审会议，确保管理评审测量管理体系所需的必要资源。

14.4.3 管理评审的实施

公司总经理或委托管理者代表主持管理评审会议，各部门负责人参加评审会议，通过讨论、研究对测量管理体系的充分性、有效性、适宜性作出决议。

14.4.4 管理评审的输出：

办公室整理评审记录，形成管理评审报告。

14.4.5 管理评审的后续工作

办公室根据评审输出识别改进要求，下达纠正、预防措施要求，各有关部门制定纠正、预防措施并实施。技术部对改进措施的有效性进行跟踪验证。

14.4.6 记录保存

办公室保存管理评审记录，包括所有的评审结果和采取的所有措施。

14.5 相关文件

《管理评审控制程序》

## 15、人力资源

15.1 适用范围

适用于公司测量管理体系人力资源的配备、人员职责的确定和能力的培训管理，确保测量管理体系人力资源满足要求。

15.2 测量管理体系人力资源管理过程

15.2.1 过程的输入是：对测量管理体系人员的要求。

15.2.2 过程的输出是：合格的、具有有效资格和能力的人员。

15.2.3 过程的活动有：识别人力资源需求；制定岗位责任制和岗位能力标准；制定并实施人力资源配备计划；制定并实施人员能力培训计划；培训效果评价；上岗资格的确认；培训活动记录的保持。

15.3 职责

15.3.1 公司总经理保证人力资源的配备，批准测量管理体系人力资源配备计划。

15.3.2 技术部和各相关职能部门根据生产需求，负责制定各类计量人员职责，人员职责可以采用统一的组织结构图或岗位描述来规定；也可以分别在各自的作业指导书或程序中规定。

15.3.3技术部和各部门根据需求对员工提供有关培训，使员工具备测量管理体系中所必需的能力、意识和资格。各部门提出本部门的人力资源需求和培训需求。

15.3.4 各部门提出的培训需求，办公室编制培训计划，负责组织实施。并评价实施培训的有效性。

15.3.5 办公室和各相关部门负责保存培训记录，办公室负责建立本公司员工的教育、培训、技能的相关档案。

15.3.6技术部和办公室要确保操作专门设备、从事检测和（或）校准以及评价结果和签署检测报告和校准证书的人员的能力。当使用在培训员工时，应对其安排适当的监督。

15.4 人力资源过程控制要求

15.4.1 办公室组织各部门制定测量管理体系的职责和岗位能力标准。

15.4.2 各部门向办公室提出本部门人力资源需求，办公室根据需要和实际情况编制人力资源配备计划，经总经理批准后，采用内部调配或外部招聘等方式实施人力资源配备计划。

15.4.3 各部门识别本部门的计量检测人员的能力要求，每年向办公室提出培训申请。必要时可追加申请。

15.4.4 办公室根据培训需求编制年度培训计划，并组织和监督有关部门实施具体培训计划。

15.4.5 培训的方式可以采用公司内部培训或委外培训。内部培训应对培训内容、人数、师资、课时量和考核结果做好记录，交办公室存档。需外委培训的项目，由受训者提出申请，经总经理批准后实施。

15.4.6 办公室负责确认培训效果，并依此确认上岗资格。

15.4.7 办公室建立并保持公司各种人员的培训、上岗资格档案。

15.4.8 未取得上岗资格的人员不得独立从事相应岗位的工作，不得独立签发计量检测有效证书和记录，其工作必须在有资格开展该项工作的人员指导下进行。

15.5 相关文件

《人力资源控制程序》

## 16、信息资源

16.1 适用范围

适用于公司测量管理体系信息资源的提供和管理，确保测量管理体系信息资源满足要求。信息资源包括测量管理体系程序、测量过程和结果计算中所用的软件、质量记录和测量设备及技术程序的标识。

16.2 测量管理体系信息资源管理过程

16.2.1 过程的输入是：测量管理体系对信息资源的要求。

16.2.2 过程的输出是：有效的、具有必要详细程度的文件、软件、记录和用于测量设备的标识。

16.2.3 过程的活动有：识别信息资源的需求；测量管理体系管理手册、程序文件、技术文件(包括管理细则)编制、批准、发布与管理；软件的识别、批准、存档和管理；记录的设计、使用、储存、检索和处置；标识的设计、签发、维护和保管。

16.3 职责

16.3.1 公司总经理负责测量管理手册和测量管理体系程序文件的批准。

16.3.2 技术部负责组织测量管理手册和程序文件的编制，归口管理测量管理体系文件和测量设备及测量过程的标识，并负责检定记录的管理。

16.3.3 技术部及各相关部门负责各自职责范围内测量软件的管理，技术部对各单位软件管理的情况实施监督检查，测量设备的使用部门负责保护软件的完整性和有效性。

16.3.4 各部门负责本部门有关程序文件和技术文件的编制，负责本部门产生的计量检测记录的保管及其它信息资源的使用和管理。

16.4 信息资源管理过程控制要求

16.4.1 程序

16.4.1.1 本公司测量管理体系已形成必要详细程度的文件体系，这些文件包括本测量管理手册、测量管理体系程序文件和一系列技术文件(细则、方法、标准、规程、规范等)。

16.4.1.2 测量管理体系文件在发布前均得到管理者代表的确认或批准，确保文件规定要求是充分的、适宜的，并确保正确执行及实施的一致性和

测量结果的有效性。

16.4.1.3 技术部对控制中的文件进行评审，发布有效版本文件目录。如发现文件不适用或需要补充、修改时，必须经过管理者代表的重新批准。保证需要的岗位及时获得和使用现行有效版本文件。

16.4.1.4 技术部负责对外来技术文件(包括国家标准、行业标准、顾客或供方提供的技术文件)的有效性、适宜性进行确认，对长期有效的应列入公司文件有效版本目录清单。

16.4.2 软件

16.4.2.1 测量过程和结果计算中所用的软件，包括自动控制机床用的测量软件、生产过程控制用红外监测仪的测量软件和测量结果计算用的软件无论是自己开发的、还是购置的成品软件包或固化的软件都应识别、确认和受控，以确保持续使用的有效性。

16.4.2.2 软件及其任何修改在启用前应进行测试确认。

16.4.2.3 软件的测试和确认包括病毒检查、用户算法程序检查、或必要时为达到要求的测量结果而做的组合。

16.4.3 记录

测量管理体系运行所需信息的记录包括管理性记录、计量确认记录、测量过程记录。

16.4.3.1 测量设备确认与测量管理记录由技术部负责编号，测量过程实现结果记录由各部门负责编号，并纳入受控目录，由技术部受控管理。

16.4.3.2 测量管理体系记录管理执行《质量记录控制程序》，对测量管理体系所使用记录的形成、修改、出具、删除、标识、储存、检索和管理进行控制。

16.4.3.3所有记录清晰明了，并以便于存取的方式和保存在具有防止损坏、变质、丢失等适宜环境的设施中。应规定记录的保存期。记录可存于任何形式的载体上，例如硬拷贝或电子媒体。

16.4.3.4所有记录应予安全保护和保密。应有文件来保护和备份以电子形式存储的记录，并防止未经授权的侵入或修改。

16.4.3.5 记录中使用的计量单位必须是我国法定计量单位。

16.4.3.6记录只有经技术部授权的人员才允许形成、修改、出具和删除。

16.4.4 标识

16.4.4.1 标识的类别

测量管理体系使用的标识包括测量设备管理标识、测量设备受控状态标识、测量过程标识、技术文件标识等。具体如下：

a)测量设备管理标识：区别测量设备是否用于测量管理体系的标识、测量设备唯一性编号和管理类别的标识等。

b)测量设备受控状态标识：如计量校准状态标识、计量确认状态标识、限制使用的测量设备(限制使用在特定过程、特定区域、特定环境的测量设备)标识和不合格状态的标识等。

c)测量过程标识，如特殊测量过程的标识、测量过程受控或不合格的标识等。

d)技术文件的标识，如：校准、确认、检验、化验、试验和过程控制、监视使用技术文件的有效版本、记录和校准证书、检测结果证明的标识等。

16.4.4.2 技术部编制测量管理体系的标识管理程序，对标识的选用、印制、签发、维护和管理进行进一步规定。

16.5 相关文件

《质量文件控制程序》

《技术文件控制程序》

《质量记录控制程序》

《测量软件管理控制程序》

《封印和标识管理控制程序》

## 17、物资资源

17.1 适用范围

适用于公司测量管理体系物资资源的提供和管理，确保测量管理体系物资资源满足要求。物资资源包括测量设备和测量检测环境条件。

17.2 物资资源管理过程

17.2.1 过程的输入是：测量管理体系对测量设备和环境条件的要求。

17.2.2 过程的输出是：满足规定要求的并且受控的测量设备和测量检测环境。

17.2.3 过程的活动有：测量设备的配置策划、配置、储存与搬运、校准与测量确认、测量设备的使用与维护、测量设备的流转、不合格测量设备的处理、测量检测环境条件的识别、提供与监控、不合格测量环境条件对测量结果的修正。

17.3 职责

17.3.1 供销部负责测量设备的采购；技术部管理测量设备和测量检测环境的控制，并负责组织测量设备的测量校准、调修、测量确认、不合格处置和日常管理。

17.3.2 技术部和各职能部门负责识别对测量设备的需求；对构成固定资产的大型测量设备进行策划。

17.3.3各职能部门负责本部门测量设备和测量检测环境的管理，并负责根据本部门对测量设备的需求提出申请，配合技术部做好本部门测量设备的计量确认。

17.4 物资资源管理过程控制要求。

17.4.1 测量设备

17.4.1.1测量设备的策划

a) 测量设备的采购由技术部计量管理员申报计划，技术部领导审批后由供销部负责购买。

b) 新产品、新的生产线所需测量设备由项目负责在产品开发或工艺设计时进行策划。

c) 为使测量管理体系配备的测量设备满足规定的要求，对于重要或典型的测量，各使用部门在参与策划时应进行测量不确定度分析。

17.4.1.2 测量设备的控制

a) 测量设备的使用部门识别用于测量管理体系的测量设备及其重要

度管理类别，报技术部纳入受控管理。

b) 技术部负责组织测量设备校准和计量确认，并对测量设备校准状态和确认状态进行标识。

c) 技术部制定测量设备的管理程序，规定测量设备的接收、搬运、储存、发放、使用、封存、启封、转移、管理类别更改、调修、报废和不合格的处理等的全过程管理。

d) 测量设备被确认用于某些特定的测量过程，而不使用于其他测量过程，应有明显的标识。

17.4.2 计量检测环境

17.4.2.1 计量检测环境范围

a) 从事计量检定/校准、质量检验、试验检测、精密测试的场所均属于计量检测环境控制的范围。

b) 从事测量活动的部门应监视、控制和记录影响测量的环境条件，偏离规定条件时，应修正测量结果并予以记录。

c) 影响测量结果的环境条件包括温度、湿度、照明、震动、尘埃、电磁干扰和其它因素。这些影响是通常来源于检测标准、校准规范、检定规程和测量设备使用说明书等。

d) 技术部制定测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所需求的环境条件控制管理程序，对环境条件控制进行监督管理。

17.5 相关文件

《测量设备管理控制程序》

《测量设备环境控制程序》

## 18、外部供方

18.1 适用范围

使用于公司测量管理体系外部供方的评价、选择和管理，确保为公司测量管理体系提供的测量设备、计量检定和校准服务符合要求。

18.2 外部供方管理过程

过程的输入是：测量管理体系对外部供方的需求。

过程的输出是：满足规定要求的外购测量设备和外来测量检测服务。

过程的活动有：识别对供方的需求；外部供方信息搜集；合格供方评审；实施采购和外来服务；采购和外来服务质量验证；建立外部供方清单和档案；对合格供方的动态管理。

18.3 职责

18.3.1 供销部负责组织测量管理体系外部供方评价，对供方产品(测量设备和服务)进行验证，技术部负责组织测量管理体系外部服务方评价，计量检定和校准服务及检测服务进行验证。

18.3.2 供销部、技术部负责组织相关专业部门对供方提供的测量设备、计量检定、校准进行评价，并建立外部供方清单和档案，对合格供方进行动态管理。

18.3.3 对外部供方有需求的部门，包括技术部和使用部门，识别对供方的需求，进行外部供方信息搜集参加合格供方评审。

18.4 外部供方管理过程控制要求

18.4.1 外部供方范围

18.4.1.1 提供测量设备的供应商。

18.4.1.2 委托或依法对测量设备进行校准或检定的外部实验室(包括法定测量检定机构)。

18.4.2外部供方的控制

18.4.2.1供销部收集供方名录和信息，采取相应的评价方法对外部供方进行评价，确保其满足要求，并保存评价记录，建立合格供方清单，报公司主管领导审批生效。

18.4.2.2 按合格供方清单选择供方，进行采购/协作活动。需使用合格供方清单以外组织作为供方，必须重新按照上述规定进行评审。

18.4.2.3技术部负责对有需求的部门的外部供方（服务方）进行识别，建立合格供方（服务方）清单，并对外部供方（服务方）的资质、授权范围进行确认，确保公司的测量设备的量值能溯源满足要求，确保公司产品的检测服务质量。

18.4.3 对合格供方（服务方）进行动态管理，每年评审一次。

18.5 相关文件

《外部供方管理控制程序》

## 19、计量确认

19.1 适用范围

适用于公司所有测量设备的计量确认实施和管理。

19.2 计量确认管理过程

过程的输入是：顾客的计量要求和测量设备的计量特性。

过程的输出是：测量设备的计量确认状态。

过程的活动有：识别计量确认的需求、测量设备的校准、计量要求的导出、测量设备满足要求的验证、计量确认间隔的确定和调整、测量设备的调整/维修、再校准、计量确认状态标识、计量确认记录等。

19.3 职责

19.3.1 技术部是计量确认实现的归口管理部门，组织对计量确认实现的全过程进行指导、协调、检查和监督。

19.3.2技术部、使用部门开展计量校准、计量验证并完成计量确认工作。

19.3.3 由技术部根据法律法规要求、产品标准、工艺文件要求识别计量要求，技术部专职计量员负责导出测量设备的计量特性。

19.3.4 技术部计量管理人员负责联系测量设备周期检定/校准工作，技术部授权计量确认人员将计量特性与计量要求进行比较验证，评定测量设备是否满足预期的要求，满足预期要求的粘贴计量确认合格标识。

19.3.5 各使用部门对本部门的测量设备进行管理，配合技术部执行计量确认，在规定的计量确认间隔有效期内使用测量设备。

19.4 计量确认过程控制要求

19.4.1 计量确认

19.4.1.1 技术部及测量设备使用部门将法律法规、顾客要求和本公司生产与管理要求转化为测量要求，使其量化并反映在技术文件或工艺规程上。

19.4.1.2 技术部组织相关部门将计量要求转化为对测量设备的计量特性的要求，并根据计量要求对测量设备的管理重要程度划分计量管理类别。

19.4.1.3 测量设备的计量特性主要有：计量范围；偏移；重要性；稳定性；滞后；漂移；影响量；分辨力；鉴别力；误差/不确定度/准确度等级等。

19.4.1.4 技术部和各各职能部门按计量检定/计量校准规范中确认间隔周期要求执行计量检定/校准，本公司测量设备目前全部安排外委送检，计量确认人员将测量设备计量特性与测量过程预期使用要求相比较，符合要求的粘贴计量确认合格标识；对不满足预期使用要求测量设备降级使用。

19.4.1.5 利用外部供方开展计量校准/检定活动，按本手册(外部供方)进行管理。

19.4.2 计量确认时间间隔

19.4.2.1 技术部制定计量确认间隔或改变计量确认间隔的程序文件，规定计量确认间隔或改变间隔的职责和方法。

19.4.2.2 计量确认间隔应经评审，必要时进行调整以确保持续符合规定的计量要求。

19.4.2.3 技术部根据计量设备所属A、B、C管理类别和相关的技术文件，规定测量设备确认间隔。必要时，确认间隔可以调整，各部门必须在规定的确认间隔有效期内使用测量设备。

19.4.2.4 测量设备的首次计量确认间隔的确定，可依照相应的规程、规范或使用说明书，也可以参照同行业的经验或咨询政府管理部门与计量检定机构。

19.4.2.5 在有效期内发现或怀疑测量设备不合格时，应安排临时的计量确认，以确保测量设备的计量特性持续稳定地满足计量要求。

19.4.3 测量设备调整的控制

19.4.3.1 在经确认的测量设备上，对影响其性能的调整装置由确认部门进行封印、封缄或采用其他保护措施。

19.4.3.2 保护措施的形式和材料由技术部设计和确定，应保证封缄一旦改变即会被发现。

19.4.3.3 当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时，应按《不合格管理控制程序》处理。

19.4.3.4 为防止用于测量的计算机软件或硬件进行未授权改变，技术部对所用的技术措施(相当于封缄)予以规定。

19.4.4 计量确认过程记录

19.4.4.1 计量确认过程记录应能保证每台测量设备满足规定的计量要求。

19.4.4.2 校准结果的记录应能够证明所有计量的溯源性，而且能够在接近原来的条件下复现校准结果。

19.4.4.3 计量确认过程记录格式的设计、使用、保存和管理按照《质量记录控制程序》。

19.5 相关文件

《质量记录控制程序》

《封印和标识管理控制程序》

《测量设备计量确认管理控制程序》

《计量确认间隔管理程序》

《不合格管理控制程序》

## 20、测量过程

20.1 适用范围

适用于公司测量过程的策划、确认、实施、文件加以控制，主要对生产过程中关键控制点的测量过程，产品质量检验的测量过程，生产安全检测、环境监测的测量过程，一般测量过程的管理进行控制，确保测量结果的准确、可靠、有效。

20.2 测量过程控制的管理过程

20.2.1 测量过程的输入是：顾客、法律法规的要求和本公司安全环保与经营管理的要求。

20.2.2 测量过程的输出是：准确、可靠、有效的测量检测数据。

20.2.3 测量过程的活动有：识别测量要求；测量过程分类，对关键测量过程进行策划；测量过程的有效性确认；测量不确定度评定；测量过程的实现(包括测量方案的确认、测量设备的确认、环境条件监视、测量人员能力与资格的确认、测量结果修正、必要时与顾客沟通)；测量过程的监视。

20.3职责

20.3.1 公司管理者代表负责有关测量过程的技术文件的批准。

20.3.2产品质量、安全、环保监测测量过程由技术部负责并参与过程的策划和设计。

20.3.3 生产过程关键、重要参数的监控和工艺监测的测量过程，由技术部负责参与过程的策划和设计。

20.3.4 办公室负责测量人员的能力培训和上岗资格的确认。

20.3.5 各测量部门按照有关的技术文件，实施和控制测量过程，对测量环境条件进行监控，对偏离标准条件的测量结果进行修正，出具准确、可靠的测量结果与报告，并负责本部门产生的测量检测记录的保管及其它信息资源的使用和管理。

20.4 测量过程的控制要求

20.4.1 总则

20.4.1.1 技术部编制测量过程控制管理程序，对测量过程的策划、确认、实施、控制、测量结果的出具加以规定。

20.4.1.2 应充分考虑和识别那些影响测量过程的影响量对测量结果的影响。

20.4.1.3 技术部组织编制测量过程的技术文件。每一个测量过程的完整规范应包括所有有关测量设备、测量程序、测量软件、使用条件、测量检测人员和影响结果可靠性的其它因素。

20.4.1.4 承担测量过程控制的部门和人员应根据形成文件的测量程序进行控制。

20.4.2 测量过程设计

20.4.2.1 技术部应根据顾客、组织和法律法规的要求确定测量要求、设计图纸、工艺或检验/试验规范，必要时征得顾客同意。

20.4.2.2 在规定测量过程时，应确定测量设备、测量程序、测量软件、使用条件、测量检测人员和影响测量结果可靠性的其它因素。

20.4.2.3 测量过程设计时，应确定和量化测量过程预期用途所要求的性能特性，包括：测量不确定度、稳定度、最大允许误差、重复性、操作者的技能水平等等。

20.4.3 测量过程的识别

技术部组织各职能部门根据法律法规、产品标准、工艺文件、检验规范、作业指导书识别企业测量要求，建立测量过程档案《测量过程及控制一览表》，根据测量重要性确定关键测量过程、重要测量过程。

20.4.4 关键测量过程策划

技术部组织对企业关键测量过程编制控制规范，计量要求导出，测量过程有效性确认，测量过程性能评定，测量过程影响量控制，测量过程监视。

20.4.5各承担测量和监视任务的部门实现测量过程，为满足计量要求、测量要求，测量过程应在设计的受控条件下实现。

20.4.5.1 测量过程的受控条件包括：

a) 使用经过确认合格的测量设备；

b) 使用经过确认有效的测量程序(标准、规范、技术文件等)

c) 获得所要求的信息资源；

d) 保持所要求的环境条件；

e) 使用具备资格的测量人员；按规定实施监视；

f) 合适的测量结果报告方式。

20.4.6 测量结果的记录

20.4.6.1 只有测量部门中具备资格的人员才允许、修改、出具和删除测量检测记录。

20.4.6.2 测量检测记录的形成、保存和管理按本手册《信息资源》有关“16.4.3 记录”的规定进行。

20.5 相关文件

《质量记录控制程序》

《测量过程设计和实现控制程序》

## 21、测量不确定度和溯源性

21.1 适用范围

适用于公司各个测量过程的不确定度的评价和所有测量结果的溯源性管理，确保测量检测数据准确可靠，并确保所有的测量结果都能够溯源到SI标准。

21.2 测量不确定度和溯源性管理过程

21.2.1 过程的输入是：测量不确定度评价的要求；测量过程控制的技术要求；国家量值溯源系统。

21.2.2 过程的输出是：测量不确定度评价的结果。公司量值溯源的实现。

21.2.3 过程的活动有：识别被测量及测量要求；设计测量方案、选用测量设备；选择测量设备溯源单位，测量设备送检。

21.3 职责

21.3.1 技术部负责测量设备溯源单位的确定和测量设备送检。

21.3.2技术部负责测量过程测量不确定度评定管理和指导。

21.4 测量不确定度和溯源性管理过程控制要求

21.4.1 测量不确定度的评定

21.4.1.1 识别需要进行测量不确定度评价的场合

a) 新产品投产前，技术部组织相关部门对关键工艺过程和关键质量检验参数的监视和测量进行测量不确定度评价。

b) 顾客需求时，测量部门对出具的测量检测数据给出不确定度评定结果。

c) 安全和环境监测有关数据的检测，如果所配备的测量设备明显偏离有关技术标准的要求应进行测量不确定度评价。

d) 使用常规通用测量设备进行测量检测的，可以直接使用公认的不确定度，不再进行不确定度评定。

21.4.1.2 测量不确定度评定指南

a) 测量管理体系覆盖范围的每个测量过程都应评定测量不确定度；

b) 测量不确定度评定应在测量过程的有效确认前完成；

c) 根据测量过程的重要程度的不同，测量不确定度的评定可以采用不同的方法进行评定。测量不确定度的评定可依据JJF1059-2012《测量不确定度评定与表示》规定，也可使用其它形成文件的和接受的方法进行。

d) 测量不确定度的评定方法参照《测量不确定度评定管理程序》。

e) 进行评定时，须从技术和经济方面充分考虑各种参数/数据的取舍和运用。

21.4.2 溯源性

21.4.2.1 技术部应根据各种测量要求和提供的测量方案，设定测量值溯源系统。

21.4.2.2 技术部设定测量值溯源系统时，应确保所有测量结果和测量设备都能溯源到SI单位标准。当国家已建立量值传递系统时，应满足国家传递的要求，当国家未建立量值传递系统时，应使用公认的办法进行量值溯源。例如：利用核查标准、实验室间的比对，多台测量设备间的比对以及多种测量方法对同一被测量的测量结果的比对等，必要时这种溯源方式与顾客沟通，取得客户同意。

21.4.2.3 技术部依据量值溯源系统开展量值溯源活动，包括进行的检定、校准、测量、工艺过程监视等活动。

21.4.2.7 属于国家强制检定的测量设备，依法由当地法定计量技术机构或授权的机构，按规定周期进行强检。

21.4.2.8 非国家强制检定的测量设备，依法自主管理，根据公司生产、经营的实际情况，进行周期检定/校准。

21.4.2.9 测量设备的检定/校准，由技术部负责组织进行，按照国家、行业或地方检定规程进行。

21.4.2.10 对尚未制定国家、行业或地方计量检定规程的测量设备的校准，按照经批准的校准规范进行。

21.4.3 测量结果的溯源记录应根据顾客的要求，法律法规的要求和测量管理体系文件要求的期限予以保存。

21.5 相关文件

《量值溯源管理程序》

《测量不确定度管理程序》

## 22、体系的分析和改进总则

22.1 适用范围

适用于对公司测量管理体系的监视、分析和改进的策划与实施。

22.2 测量管理体系的分析和改进的管理过程

过程的输入是：测量管理体系的改进需求。

过程的输出是：测量管理体系有效运行和持续改进。

过程的活动有：识别和确定改进需求；确定改进责任部门；顾客满意度监视；体系审核、监视；不合格控制；统计技术应用；纠正措施、预防措施等。

22.3 职责

22.3.1 技术部归口管理测量管理体系的分析和改进。

22.3.2 供销部归口管理外部顾客满意度的监视，办公室负责内部顾客满意度的监视，向公司领导和有关职能部门提供顾客满意度信息。

22.3.3 技术部负责测量管理体系的审核和监视，组织纠正、预防措施的制定，并对实施效果进行验证，对体系的不合格和不合格的测量设备进行处置。

22.3.4 技术部负责本部门测量过程的不合格处置，负责对本部门测量过程不合格的监视和改进。负责监视数据的管理，对不合格的过程制定和实施纠正、预防措施，以保证测量管理体系符合确认规范的要求，并持续改进测量管理体系。

22.4 测量管理体系分析和改进过程的控制要求。

22.4.1监视、分析和改进范围

a) 证实测量过程和计量确认过程的符合性。

b) 确保测量管理体系的符合性。

c) 持续改进测量管理体系的有效性。

22.4.2 监视分析和改进的策划和实施

22.4.2.1 各职能部门应按本手册《审核和监视》、《改进》的规定策划和实施测量管理体系的监视、分析和改进，这些活动分别是：

a) 为证实测量过程的符合性进行的监视和对不合格测量过程的控制；

b) 为证实体系符合性进行的外部和内部测量管理体系质量审核；

c) 为证实顾客满意度不断的满足而进行顾客满意度和抱怨的监视；

d) 为纠正已发生的不合格而采取的不合格控制（包括对不合格体系、不合格测量过程、不合格测量设备的控制）。

e) 为防止不合格的重复发生和潜在的不合格的发生而采取的纠正和预防措施。

22.4.2.2 监视分析和改进的策划形成的输出包括：确定应进行的监视活动和目的，应收集的数据，采用的检测的方法，需要的文件与记录，应配备的资源等。

22.4.2.3 监视、分析和改进的策划与实施过程产生的记录应予以保存。

22.4.3 统计技术应用

22.4.3.1 对进行监视、分析和改进应用的统计技术给予确定。目前常用为：直方图、排列图、控制图、因果图、抽样检验及其它方法。

22.4.3.2 各部门按时对分管范围内测量检测数据进行采集，并按时将统计结果报相关管理部门。

22.5 相关文件

《测量管理体系审核和监视管理程序》

《不合格管理控制程序》

《持续改进控制程序》

## 23、审核和监视

23.1 适用范围

适用于公司测量管理体系的内部审核控制和构成测量管理体系的计量确认与测量过程的监视。

23.2 审核和监视管理过程

过程的输入是：审核和监视的需求与要求。

过程的输出是：通过审核和监视达到测量管理体系和构成测量管理体系的计量确认与测量过程的改进。

过程的活动有：审核和监视策划；审核准备；审核实施；审核报告；确认监视对象和监视方法；顾客满意度的监视；制定监视验收标准；确认监视人员；实施监视；对监视结果的统计分析；针对体系和过程不合格制定纠正和预防措施；实施纠正和预防措施；纠正措施有效性的验证评价；实施持续改进。

23.3 职责

23.3.1 供销部负责与顾客联系，收集顾客意见。供销部负责对顾客满意度进行监测，并向有关职能部门传递信息。

23.3.2 技术部利用审核、监视和其它适用技术确定测量管理体系的适宜性和有效性进行管理。负责体系计量确认的监视。

23.3.3 技术部组织测量管理体系的内部审核，并将审核的结果用于管理评审。受审核部门应得到本部门审核的结果。

23.3.4 各部门负责本部门内测量管理体系有关活动的监视和测量，并进行处置。

23.4 审核和监视管理过程控制要求

23.4.1 顾客满意度监视

23.4.1.1 供销部应向顾客提供本公司能够满足顾客规定要求的证据，赢得顾客对本公司产品的信息和满意，这些信息包括：

a、测量管理体系获得国家认可的证据及有效运行的数据。

b、产品的各项测量要求得到实现并达到要求的证据。

c、当发现不合格过程、不合格产品、不合格体系时，采取了纠正或纠正措施并经验证有效的数据。

d、本公司有能力用准确测量结果证实产品质量、服务质量、安全检测和环境监测满足规定要求的证据。

23.4.1.2 供销部每年对顾客满意度进行测定，评价顾客的满意度。并将评价结果相关信息向相关部门反馈。

23.4.1.3 顾客满意度监视结果应作为测量管理体系管理评审的输入之一。

23.4.2 内部审核

23.4.2.1 技术部应制定测量管理体系内部审核管理程序，归口管理内部审核活动。

23.4.2.2 技术部应策划内部审核，策划内容包括确定审核项目及内容、审核范围、审核时间、审核目的等。内部审核每年进行一次。

23.4.2.3 内部审核人员应经培训，具备资格，审核员不应审核与本人利益和工作存在直接关系的区域。

23.4.2.4 按审核计划的规定实施现场审核。收集和验证审核目的、范围和审核项目及内容有关的信息形成审核发现，作出审核报告与结论。

23.4.2.5 当出现不符合项时，审核组须开出不符合项，交责任单位确认，制定并实施纠正和预防措施。

23.4.2.6 技术部、办公室负责对整改的结果进行验证。

23.4.2.7 测量管理体系管理评审一年一次。当公司机构发生重大变化或产品结构发生重大变化时，也应对体系进行评审。管理评审由总经理或委托管理者代表主持。

23.4.2.8 办公室保存审核和评审的有关记录和报告。

23.4.3 计量确认过程和测量过程监视

23.4.3.1 技术部负责计量确认过程和过程的监视，计量确认和测量实施部门提交监视数据和对监视结果的处理建议。

23.4.3.2 计量确认和测量过程监视的方法与要求

a) 监视的频度不得大于规定的时间间隔；

b) 可采用监督检查、核查、比对、方法验证、文件验证、试用等方法实施监视；

c) 监视的依据是相应检定规程、校准规范、理化检验标准、相关图纸和工艺文件等；

d) 监视的内容主要有：确定监测点、确认使用的计量确认方法；确

认测量校准和测量过程中环境监控是否满足规定要求；检查记录的规范性。

e) 监视的结果应采用数据统计方法进行分析，并将分析结果应用于监视间隔和计量确认间隔的调整，以及对计量确认和测量过程的有效性评价和改进。

23.4.3.3 核查标准是为了对某个测量过程进行控制，通过对该过程的测量来收集数据所使用的测量设备、产品或其他物体，利用核查标准监视测量过程是国际计量推崇的办法，是公司鼓励该方法在测量过程中的应用。

23.4.3.4 监视过程中发现的不合格，监视活动的管理部门应以书面的形式要求责任部门给予纠正，必要时制定纠正措施。

23.4.3.5 监视的记录分别由计量部门和监视活动的管理部门保存。

23.5 相关文件

《测量管理体系审核和监视管理程序》

## 24、不合格控制

24.1 适用范围

适用于公司测量管理体系运行中不合格体系、不合格测量过程、不合格测量设备的识别、纠正、纠正措施的制定与实施，以及由其造成的风险和后果的追溯与处理，以便使测量管理体系达到持续改进。

24.2 不合格控制管理过程

过程的输入：管理评审的结果；外部/内部体系审核的结果；顾客的反馈意见；监视与测量的数据分析结果。

过程的输出：对不合格的纠正与纠正/预防措施，对体系的改进。

过程的活动：不合格的识别；对不合格的标识与隔离；不合格的纠正与纠正措施；对不合格造成风险的追溯与处理；纠正/纠正措施的验证；不合格记录管理等。

24.3 职责

24.3.1 技术部归口管理不合格测量体系和不合格测量设备。

24.3.2 检验人员负责发现和标识不合格测量过程并标识和隔离不合格产品。

24.3.3 各部门负责处理本部门不合格的测量设备。技术部归口管理不合格测量过程的处置。

24.3.4 技术部对新购置的测量设备的不合格进行处置。

24.3.5 供销部、技术部对检验不合格的产品包括已出厂或已交付给顾客的进行追踪与处理。

24.3.6 各部门负责本部门不合格的纠正及纠正措施的制定与实施。

24.4 不合格过程控制要求

24.4.1 不合格的识别

24.4.1.1 根据不合格的性质，不合格可分为：

a) 不合格测量管理体系；

b) 不合格测量过程；

c) 不合格测量设备。

24.4.1.2 下列情况为不合格的测量管理体系

a) 应纳入测量管理体系的而未纳入的活动。

b) 在测量管理体系管理过程中发现的任何不符合项。

24.4.1.3 下列情况为不合格测量过程

a) 产生或怀疑产生不正确测量的测量过程；

b) 因不合格而修改但尚未得到验证的测量过程。

24.4.1.4 下列情况为不合格测量设备

a) 损坏；

b) 过载；

c) 可能使其预期用途无效的故障；

d) 产生不正确的测量结果；

e) 超过规定的计量确认间隔；

f) 误操作；

g) 封印或保护装置损坏或破裂；

h) 暴露在已有的可能影响其预期用途的影响量中(如电磁场、灰尘)；

i) 国家明令禁止使用或本公司已更新换代但仍在使用的；

j) 已经办理报废手续，在现场被发现仍在使用的。

24.4.2 不合格的确认标识与隔离

24.4.2.1 技术部对不合格测量管理体系进行确认，并开出测量管理体系不符合项目报告单。

24.4.2.2 技术部组织各有关部门对不合格测量过程进行确认，开出质量问题处理或质量改进项目要求通知单。

24.4.2.3 技术部及各使用部门对不合格的测量设备进行确认，签发“禁用”标识，各使用单位负责撤离现场并进行隔离处置。

24.4.2.4 新购测量设备不合格，由技术部及法定或国家授权的计量检测机构出具确认结果，交供销部门处理。

24.4.2.5 已对外出具的不合格检测结果，由技术部负责追溯处理。

24.4.3 不合格处置。

24.4.3.1 对体系的不符合项，由责任部门查找原因，制定纠正措施并予以实施，技术部对实施效果进行跟踪验证。

24.4.3.2 对不合格的测量过程，由测量部门查找原因，并予以纠正，制定纠正措施并予以实施，必要时技术部予以技术支持，对效果进行跟踪验证，详细过程按《不合格管理控制程序》进行。

24.4.3.3 对于不合格的测量设备，由技术部进行调整修理或委外进行维修，但必须经过再校准合格后再允许发放使用。经再校准仍不合格的，办理报废手续或转为特殊或限制使用的测量设备进行管理。因不合格测量设备对测量过程造成的误差风险由使用该测量设备进行测量的部门负责追踪处理。详细过程按《不合格管理控制程序》进行。

24.4.3.4 对于重大不合格或涉及工厂多个部门的不合格，公司将纳入质量整改、改进项目，组织攻关。

24.4.4 不合格的记录管理

不合格的发现、确认、标识、纠正或纠正措施、风险的追溯与处理，纠正或纠正措施实施效果等过程产生的记录均应存档，存档地点为责任部门和相关职能部门。

24.5 相关文件

《不合格管理控制程序》

## 25、改进

25.1 适用范围

适用于公司测量管理体系改进机会的识别，改进的策划和必要时修改，确保测量检测体系得到持续改进。

25.2 测量管理体系管理过程

过程的输入：管理评审、体系审核、顾客反馈；监视和测量的数据分析以及其它有关因素对不合格的识别。

过程的输出：测量管理体系有效运行和持续改进。

过程的活动：不合格原因的确定；纠正/纠正措施的制定；纠正/纠正措施需求的识别与评价；实施并记录所采取措施的结果；跟踪验证措施实施效果；采取纠正/纠正措施的准则形成程序文件等。

25.3 职责

25.3.1 办公室归口管理测量管理体系的改进；编制纠正预防措施管理程序；负责已发生的和潜在的不合格的识别，纠正/纠正措施需求的评价与确定，以及纠正/纠正措施实施效果的跟踪、验证和记录保持。

25.3.2 各部门负责本部门不合格的识别，并寻找产生不合格的原因，评价纠正/预防措施的需求，制定并实施纠正/预防措施。

25.4 改进管理过程控制要求

25.4.1 改进过程的要求总则

25.4.1.1 办公室根据管理评审，体系审核(包括内、外审核)；顾客反馈和其它因素策划测量管理体系的持续改进，制定纠正/预防措施管理程序。

25.4.1.2 办公室提供评审改进测量管理体系的机会，必要时报管理者代表对体系进行修改。

25.4.2 纠正措施

25.1.2.1 对体系确认和内部审核发现的不合格由产生不合格的责任单位查找原因，制定纠正措施。

25.1.2.2 对管理评审提出的问题，办公室应进行评价，识别出已发生的不合格及产生不合格的责任单位，评价并确定纠正措施的需求，要求责任单位纠正措施。

25.4.2.3 产生不合格的责任单位，分析并确定不合格原因，制定纠正措施

交办公室确认，并记录纠正措施实施的过程和结果。

25.4.2.4 对纠正措施实施效果的跟踪验证，经评审未达到规定要求时，应再次向责任部门提出采取纠正措施的要求，直至制定的纠正措施经实施验证后达到改进的目的为止。

25.4.2.5 各部门可仿照本章规定本管理部门层次内发现的不合格，以达到本部门承担的体系职责范围内持续改进。

25.4.3 预防措施

25.4.3.1 各职能部门根据管理评审报告，体系审核报告，顾客反馈信息、数据统计分析显示的结果以及其他因素识别潜在的不合格。

25.4.3.2 针对潜在的不合格，责任部门分析原因，制定并实施预防措施，对实施过程和结果予以记录。

25.4.3.3 技术部及有关职能部门对预防措施的实施效果进行跟踪验证。

25.4.3.4 各相关部门在新产品开发和工艺设计过程中，对以往类似产品出现的不合格或问题进行评估，识别潜在的不合格，采取适当的措施，预防不合格的再次发生，必要时在生产前向生产操作人员，质量检验人员及相关管理人员进行技术交底(培训)。

25.5 相关文件

《持续改进控制程序》