## 检测设备台账
浙江易锻精密机械有限公司
2024年检测设备台帐
序号 | 名称 | 型号规格 | 准确度 | 生产厂家
(测量范围)
1 | 外径千分尺 | (50~75)mm | ±0.01 | 上海量具刃具厂有限公司
2 | 外径千分尺 | (75~100)mm | ±0.01 | 上海量具刃具厂有限公司
3 | 外径千分尺 | (125~150)mm | ±0.01 | 上海量具刃具厂有限公司
4 | 内径百分表 | (160~250)mm | ±0.01 | 威海新威量量具厂有限公司
5 | 内径千分尺 | (50~600)mm | ±0.01 | 青海量具刃具有限责任公司
6 | 游标万能角度尺 | (0~320)° | 2′ | 上海量具刃具厂有限公司
7 | 条式水平仪 | ST200-0.02 |  | 台州德量工具有限公司
8 | 声级计 | AR814 |  | 希玛仪表
9 | 内径百分表 | (18~35)mm | ±0.01 | 宁波金兴量具有限公司
10 | 大理石直角尺 | 315mm
11 | 内径百分表 | （18~35)mm | ±0.01 | 宁波金兴量具有限公司
12 | 内径百分表 | （35~50)mm | ±0.01 | 宁波金兴量具有限公司
13 | 内径百分表 | （50~160)mm | ±0.01 | 宁波金兴量具有限公司
14 | 外径千分尺 | （25~50)mm | ±0.01 | 青海量具刃具有限责任公司
15 | 外径千分尺 | （75~100)mm | ±0.01 | 青海量具刃具有限责任公司
16 | 外径千分尺 | （125~150)mm | ±0.01 | 青海量具刃具有限责任公司
17 | 公法线千分尺 | （25~50)mm | ±0.01 | 青海量具刃具有限责任公司
18 | 公法线千分尺 | （225~250)mm | ±0.01 | 青海量具刃具有限责任公司
19 | 激光跟踪仪 | R-20 Radian |  | 美国API
编制/日期：吴良2024.4.28

## 已检 (hidden)
|  |  | 浙江易锻精密机械有限公司 | [7 empty] | 管理编号：YD240926
2024年检测设备台帐
序号 | 名称 | 型号规格 | 准确度 | 生产厂家 | 出厂编号 | 厂内编号 | 启用日期 | 校准时间 | 离校准天数 | 使用人或安装地点 | 备注 | 状态 | 有效期
(测量范围)
1 | 外径千分尺 | (50~75)mm | ±0.01 | 上海量具刃具厂有限公司 |  | YD-03 | 2019-09-20 | 2020-09-19 | -1496 | 实验室 | 宁波市计量测试研究院 | 正常 | 一年
2 | 外径千分尺 | (75~100)mm | ±0.01 | 上海量具刃具厂有限公司 |  | YD-04 | 2019-09-20 | 2020-09-19 | -1496 | 实验室 | 宁波市计量测试研究院 | 正常 | 一年
3 | 外径千分尺 | (125~150)mm | ±0.01 | 上海量具刃具厂有限公司 | Q172 | YD-06 | 2019-09-20 | 2020-09-19 | -1496 | 实验室 | 宁波市计量测试研究院 | 正常 | 一年
4 | 内径百分表 | (160~250)mm | ±0.01 | 威海新威量量具厂有限公司 | 1534342 | YD-39 | 2019-09-16 | 2020-09-15 | -1500 | 实验室 | 宁波市计量测试研究院 | 正常 | 一年
5 | 内径千分尺 | (50~600)mm | ±0.01 | 青海量具刃具有限责任公司 | 111064616 | YD-42 | 2019-09-25 | 2020-09-24 | -1491 | 实验室 | 宁波市计量测试研究院 | 正常 | 一年
6 | 游标万能角度尺 | (0~320)° | 2′ | 上海量具刃具厂有限公司 | 4-11100233 | YD-56 | 2019-09-20 | 2020-09-19 | -1496 | 实验室 | 宁波市计量测试研究院 | 正常 | 一年
7 | 条式水平仪 | ST200-0.02 |  | 台州德量工具有限公司 |  | YDJG-14 | 2019-09-18 | 2020-09-17 | -1498 | 实验室 | 宁波市计量测试研究院 | 正常 | 一年
8 | 声级计 | AR814 |  | 希玛仪表 | 02300761 | YD-96 | 2019-04-08 | 2020-04-07 | -1661 | 实验室 | 宁波市计量测试研究院 | 正常 | 一年
9 | 内径百分表 | (18~35)mm | ±0.01 | 宁波金兴量具有限公司 | 17-03392 | YD-97 | 2019-09-16 | 2020-09-15 | -1500 | 实验室 | 宁波市计量测试研究院 | 正常 | 一年
10 | 大理石直角尺 | 315mm |  |  | 210*310 | YD-102 | 2019-09-16 | 2020-09-19 | -1496 | 实验室 | 宁波市计量测试研究院 | 正常 | 一年
11 | 内径百分表 | （18~35)mm | ±0.01 | 宁波金兴量具有限公司 | 18-18769 | YD-103 | 2019-09-16 | 2020-09-15 | -1500 | 实验室 | 宁波市计量测试研究院 | 正常 | 一年
12 | 内径百分表 | （35~50)mm | ±0.01 | 宁波金兴量具有限公司 | 17-01553 | YD-104 | 2019-09-16 | 2020-09-15 | -1500 | 实验室 | 宁波市计量测试研究院 | 正常 | 一年
13 | 内径百分表 | （50~160)mm | ±0.01 | 宁波金兴量具有限公司 | 18-19070 | YD-105 | 2019-09-16 | 2020-09-15 | -1500 | 实验室 | 宁波市计量测试研究院 | 正常 | 一年
14 | 外径千分尺 | （25~50)mm | ±0.01 | 青海量具刃具有限责任公司 | 190462105 | YD-106 | 2019-09-20 | 2020-09-19 | -1496 | 实验室 | 宁波市计量测试研究院 | 正常 | 一年
15 | 外径千分尺 | （75~100)mm | ±0.01 | 青海量具刃具有限责任公司 | 140710330 | YD-107 | 2019-09-20 | 2020-09-19 | -1496 | 实验室 | 宁波市计量测试研究院 | 正常 | 一年
16 | 外径千分尺 | （125~150)mm | ±0.01 | 青海量具刃具有限责任公司 | 180760365 | YD-108 | 2019-09-20 | 2020-09-19 | -1496 | 实验室 | 宁波市计量测试研究院 | 正常 | 一年
17 | 公法线千分尺 | （25~50)mm | ±0.01 | 青海量具刃具有限责任公司 | 171016505 | YD-109 | 2019-09-20 | 2020-09-19 | -1496 | 实验室 | 宁波市计量测试研究院 | 正常 | 一年
18 | 公法线千分尺 | （225~250)mm | ±0.01 | 青海量具刃具有限责任公司 | 141124382 | YD-110 | 2019-09-20 | 2020-09-19 | -1496 | 实验室 | 宁波市计量测试研究院 | 正常 | 一年
19 | 激光跟踪仪 | R-20 Radian |  | 美国API | 60846 | YD-70 | 2019-09-26 | 2021-09-04 | -1146 | 实验室 | 浙江省计量科学研究院 | 正常 | 两年
| 编制/日期：吴良2019.9.28 | [6 empty] | 批准/日期：王春雷2019.9.28

## 品质部 (hidden)
浙江易锻精密机械有限公司
品质部测量设备管理台账
序号 | 企业编号 | 固定资产编号 | 编号 | 量具名称 | 测量范围 | 类别 | 准确度 | 准确度等级 | 制造厂 | 出厂编号 | 确认间隔 | 确认单位 | 确认方式 | 状态 | 使用部门 | 有效日期 | 备注
01 | YD-01 |  | ZW-PZ-027 | 外径千分尺 | (0~25)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 成都成量工具集团有限公司 | 09800 |  |  | 未检 |  | 品质部
02 | YD-02 |  | ZW-PZ-028 | 外径千分尺 | (25~50)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 上海量具刃具厂有限公司 |  |  |  | 未检 |  | 品质部
03 | YD-03 |  | ZW-PZ-029 | 外径千分尺 | (50~75)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 上海量具刃具厂有限公司 |  |  |  | 已检 | 合格 | 品质部 | 2020-09-19
04 | YD-04 |  | ZW-PZ-030 | 外径千分尺 | (75~100)mm | A | ±0.01 | ±0.004 | 上海量具刃具厂有限公司 |  |  |  | 已检 | 合格 | 品质部 | 2020-09-19
05 | YD-05 |  | ZW-PZ-031 | 外径千分尺 | (100~125)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 上海量具刃具厂有限公司 | G297 |  |  | 未检 |  | 品质部
06 | YD-06 |  | ZW-PZ-032 | 外径千分尺 | (125~150)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 上海量具刃具厂有限公司 | Q172 |  |  | 已检 | 合格 | 品质部 | 2020-09-19
07 | YD-07 |  | ZW-PZ-033 | 外径千分尺 | (150~175)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 上海量具刃具厂有限公司 | G095 |  |  | 未检 |  | 品质部
|  |  | ZW-PZ-034 | [5 empty] | 青海量具刃具有限责任公司 | 140768255 |  |  | 未检 |  | 品质部
08 | YD-08 |  | ZW-PZ-035 | 外径千分尺 | (175~200)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 上海量具刃具厂有限公司 | U213 |  |  | 未检 |  | 品质部
09 | YD-09 |  | ZW-PZ-036 | 外径千分尺 | (200~225)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 上海量具刃具厂有限公司 |  |  |  | 未检 |  | 品质部
10 | YD-10 |  | ZW-PZ-037 | 外径千分尺 | (225~250)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 上海量具刃具厂有限公司 |  |  |  | 未检 |  | 品质部
|  |  | ZW-PZ-038 | [5 empty] | 青海量具刃具有限责任公司 | 150194438 |  |  | 未检 |  | 品质部
11 | YD-11 |  | ZW-PZ-039 | 外径千分尺 | (250~275)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 上海量具刃具厂有限公司 |  |  |  | 未检 |  | 品质部
12 | YD-12 |  | ZW-PZ-040 | 外径千分尺 | (275~300)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 上海量具刃具厂有限公司 |  |  |  | 未检 |  | 品质部
13 | YD-13 |  | ZW-PZ-041 | 外径千分尺 | (300~400)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 成都成量工具集团有限公司 | 231229 |  |  | 未检 |  | 品质部
14 | YD-14 |  | ZW-PZ-042 | 外径千分尺 | (400~500)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 成都成量工具集团有限公司 | 48135 |  |  | 未检 |  | 品质部
15 | YD-15 |  | ZW-PZ-043 | 外径千分尺 | (500~600)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 成都成量工具集团有限公司 | 45839 |  |  | 未检 |  | 品质部
16 | YD-16 |  | ZW-PZ-044 | 公法线千分尺 | (0~25)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 青海量具刃具有限责任公司 | 100713572 |  |  | 未检 |  | 品质部
17 | YD-17 |  | ZW-PZ-045 | 公法线千分尺 | (25~50)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 青海量具刃具有限责任公司 | 100415708 |  |  | 未检 |  | 品质部
18 | YD-18 |  | ZW-PZ-046 | 公法线千分尺 | (50~75)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 青海量具刃具有限责任公司 | 100427681 |  |  | 未检 |  | 品质部
19 | YD-19 |  | ZW-PZ-047 | 公法线千分尺 | (75~100)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 青海量具刃具有限责任公司 | 091221080 |  |  | 未检 |  | 品质部
20 | YD-20 |  | ZW-PZ-048 | 公法线千分尺 | (100~125)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 青海量具刃具有限责任公司 | 100827525 |  |  | 未检 |  | 品质部
21 | YD-21 |  | ZW-PZ-049 | 公法线千分尺 | (125~150)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 青海量具刃具有限责任公司 | 091268330 |  |  | 未检 |  | 品质部
22 | YD-22 |  | ZW-PZ-050 | 公法线千分尺 | (150~175)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 青海量具刃具有限责任公司 | 101203846 |  |  | 未检 |  | 品质部
23 | YD-23 |  | ZW-PZ-051 | 公法线千分尺 | (175~200)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 青海量具刃具有限责任公司 | 100159698 |  |  | 未检 |  | 品质部
24 | YD-24 |  | ZW-PZ-052 | 公法线千分尺 | (200~225)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 青海量具刃具有限责任公司 | 140664813 |  |  | 未检 |  | 品质部
25 | YD-25 |  | ZW-PZ-053 | 公法线千分尺 | (225~250)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 青海量具刃具有限责任公司 | 040905300 |  |  | 未检 |  | 品质部
26 | YD-26 |  | ZW-PZ-054 | 公法线千分尺 | (250~275)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 青海量具刃具有限责任公司 | 110343051 |  |  | 未检 |  | 品质部
27 | YD-27 |  | ZW-PZ-055 | 公法线千分尺 | (275~300)mm | B | ±0.02 | ±0.004 | 青海量具刃具有限责任公司 | 170581589 |  |  | 未检 |  | 品质部
28 | YD-28 |  | ZW-PZ-056 | 公法线千分尺 | (300~325)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 青海量具刃具有限责任公司 | 110327716 |  |  | 未检 |  | 品质部
|  |  | ZW-PZ-057 | [6 empty] | 161178298 |  |  | 未检 |  | 品质部
29 | YD-29 |  | ZW-PZ-058 | 公法线千分尺 | (325~350)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 青海量具刃具有限责任公司 | 170654670 |  |  | 未检 |  | 品质部
30 | YD-30 |  | ZW-PZ-059 | 公法线千分尺 | (350~375)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 青海量具刃具有限责任公司 | 081261010 |  |  | 未检 |  | 品质部
31 | YD-31 |  | ZW-PZ-060 | 公法线千分尺 | (375~400)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 青海量具刃具有限责任公司 | 160680347 |  |  | 未检 |  | 品质部
32 | YD-32 |  | ZW-PZ-061 | 公法线千分尺 | (400~425)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 青海量具刃具有限责任公司 | 150387233 |  |  | 未检 |  | 品质部
33 | YD-33 |  | ZW-PZ-062 | 公法线千分尺 | (425~450)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 青海量具刃具有限责任公司 | 150431721 |  |  | 未检 |  | 品质部
35 | YD-35 |  | ZW-PZ-064 | 内径百分表 | （35~50)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 宁波金兴量具有限公司 | 18-20149 |  |  | 未检 |  | 品质部
36 | YD-36 |  | ZW-PZ-065 | 内径百分表 | （50~160)mm | A | ±0.01 | ±0.004 | 宁波金兴量具有限公司 | 18-19079 |  |  | 未检 |  | 品质部
38 | YD-38 |  | ZW-PZ-067 | 电子数显半寸千分表 | (0-12.7)mm | B | ±0.001 | ±0.004 | 金华市世匠工具有限公司 |  |  |  | 未检 |  | 品质部
39 | YD-39 |  | ZW-PZ-068 | 内径百分表 | (160~250)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 威海新威量量具厂有限公司 | 1534342 |  |  | 已检 | 合格 | 品质部 | 2020-09-15
40 | YD-40 |  | ZW-PZ-069 | 内径百分表 | (250~450)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 宁波金兴量具有限公司 |  |  |  | 未检 |  | 品质部
41 | YD-41 |  | ZW-PZ-070 | 内径百分表 | (450~750)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 威海新威量量具厂有限公司 |  |  |  | 未检 |  | 品质部
42 | YD-42 |  | ZW-PZ-071 | 内径千分尺 | (50~600)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 青海量具刃具有限责任公司 | 111064616 |  |  | 已检 | 合格 | 品质部 | 2020-09-24
43 | YD-43 |  | ZW-PZ-072 | 内径百分表 | (18~35)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 宁波金兴量具有限公司 | 4121277 |  |  | 未检 |  | 品质部
44 | YD-44 |  | ZW-PZ-073 | 游标卡尺 | (0~200)mm | B | ±0.02 | ±0.005 | 靖江量具有限公司 | GD103236 |  |  | 未检 |  | 品质部
45 | YD-45 |  | ZW-PZ-075 | 游标卡尺 | (0~500)mm | B | ±0.02 | ±0.005 | 成都成量工具集团有限公司 | 川1007105550 |  |  | 未检 |  | 品质部
|  |  | ZW-PZ-076 | [5 empty] | 无锡市锡量刃具有限公司 | 1801139 |  |  | 未检 |  | 品质部
46 | YD-46 |  | ZW-PZ-077 | 游标卡尺 | (0~1000)mm | B | ±0.02 | ±0.005 | 上海量具刃具厂 | 9-1101058 |  |  | 未检 |  | 品质部
47 | YD-47 |  | ZW-PZ-078 | 游标卡尺 | (0~2000)mm | B | ±0.02 | ±0.005 | 无锡市锡量刃具有限公司 | 1403007 |  |  | 未检 |  | 品质部
48 | YD-48 |  | ZW-PZ-079 | 电子卡尺 | (0~300)mm | B | ±0.01 | ±0.005 | 桂林广陆数字测控股份有限公司 | C1108045752 |  |  | 未检 |  | 品质部
51 | YD-51 |  | ZW-PZ-082 | 深度游标卡尺 | (0~300)mm | A | ±0.02 | ±0.005 | 嘉兴精工工量具有限责任公司 | 50617733 |  |  | 未检 |  | 品质部
52 | YD-52 |  | ZW-PZ-083 | 电子深度卡尺 | (0~300)mm | B | ±0.01 | ±0.005 | 桂林广陆数字测控股份有限公司 | C1102245021 |  |  | 未检 |  | 品质部
53 | YD-53 |  | ZW-PZ-084 | 长爪内测游标卡尺 | (30~300)mm | B | ±0.02 | ±0.005 | 湛江市华洲量具刃具有限公司 | 91078 |  |  | 未检 |  | 品质部
54 | YD-54 |  | ZW-PZ-085 | 高度尺 | (0~500)mm | B | ±0.02 |  | 上海量具刃具厂有限公司 |  |  |  | 未检 |  | 品质部
55 | YD-55 |  | ZW-PZ-086 | 高度尺 | (0~1000)mm | B | ±0.02 |  | 上海量具刃具厂有限公司 |  |  |  | 未检 |  | 品质部
56 | YD-56 |  | ZW-PZ-087 | 游标万能角度尺 | (0~320)° | B | 2′ |  | 上海量具刃具厂有限公司 | 4-11100233 |  |  | 已检 | 合格 | 品质部 | 2020-09-19
57 | YD-57 |  | ZW-PZ-088 | 框式水平仪 | SK200-0.02 | B | ±0.02 |  | 中国沈阳艾隆水平仪厂 |  |  |  | 未检 |  | 制造部
58 | YD-58 |  | ZW-PZ-089 | 条式水平仪 | ST200-0.02 | B | ±0.02 | ±0.06 | 台州德量工具有限公司 |  |  |  | 未检 |  | 制造部
59 | YDJG-14 |  | ZW-PZ-090 | 条式水平仪 | ST200-0.02 |  |  |  | 台州德量工具有限公司 |  |  |  | 已检 | 合格 | 制造部 | 2020-09-17
60 | YD-59 |  | ZW-PZ-002 | 大理石桌 | (2010*1505*255) | B |  |  | 青岗量仪有限公司 |  |  |  | 未检 |  | 品质部
61 | YD-60 |  | ZW-PZ-003 | V型块 | (250*195*305) | B |  |  | 青岗量仪有限公司 |  |  |  | 未检 |  | 品质部 |  | 共2块
|  |  | ZW-PZ-004 | [9 empty] | 未检 |  | 品质部
62 | YD-62 |  | ZW-PZ-091 | 吨位仪 | (1000)t | B |  |  | 嘉兴精工工量具有限责任公司 |  |  |  | 未检 |  | 制造部
63 | YD-63 |  | ZW-PZ-092 | 吨位仪 | (2000)t | B |  |  | 嘉兴精工工量具有限责任公司 |  |  |  | 未检 |  | 制造部
64 | YD-64 |  | ZW-PZ-005 | 电子秤 | (200-50000)kg | B |  |  | 宁波精联电子衡器制造有限公司 | UAS-XZ |  |  | 未检 |  | 品质部
66 | YD-66 |  | ZW-PZ-001 | 大理石直角尺 | (160*250)mm | B |  |  | 博尊量具有限公司 |  |  |  | 未检 |  | 铲刮
66 | YD-66 |  | ZW-PZ-093 | 大理石直角尺 | (160*260)mm | B |  |  | 博尊量具有限公司 |  |  |  | 未检 |  | 品质部
67 | YD-67 |  | ZW-PZ-094 | 大理石直角尺 | (400*300)mm | B |  |  | 博尊量具有限公司 |  |  |  | 未检 |  | 品质部
68 | YD-68 |  | ZW-PZ-095 | 大理石直角尺 | (400*300)mm | B | [6 empty] | 未检 |  | 品质部
69 | YD-69 | 065 | NB-PZ-001 | 里氏硬度计 | TH110 | B |  |  | 北京时代之峰科技有限公司 | 0000015945000016 |  |  | 未检 |  | 品质部
70 | YD-70 | 113 | ZJ-PZ-002 | 三坐标激光检测仪 | API R-20 Radian/10m | B | ±0.0001 |  | 美国API(进口） | 60846 |  |  | 已检 | 合格 | 品质部 | 2021-09-04
71 | YD-71 |  | ZW-PZ-097 | 钢卷尺 | (0~3)m | B |  |  | 宁波长城精工卷尺制造有限公司 |  |  |  | 未检 |  | 品质部
72 | YD-72 |  | ZW-PZ-098 | 钢卷尺 | (0~3)m | B |  |  | 宁波长城精工卷尺制造有限公司 |  |  |  | 未检 |  | 品质部
73 | YD-73 |  | ZW-PZ-099 | 钢卷尺 | (0~3)m | B |  |  | 浙江新蓝达实业股份有限公司 |  |  |  | 未检 |  | 品质部
74 | YD-74 |  | ZW-PZ-100 | 钢卷尺 | (0~10)m | B |  |  | 浙江新蓝达实业股份有限公司 |  |  |  | 未检 |  | 制造部/品质部
75 | YD-75 |  | ZW-PZ-101 | 噪音测试仪 |  | B |  |  | 广州市恒高精艺科技发展有限公司 | 00514804 |  |  | 未检 |  | 品质部
76 | YD-76 |  | ZW-PZ-103 | 带表卡尺 | (0~300)mm | B | ±0.02 |  | 靖江量具有限公司 | HE101591 |  |  | 未检 |  | 品质部
77 | YD-77 |  | ZW-PZ-104 | 大理石直角尺 | (805*510)mm | B |  |  | 青岗量仪有限公司 |  |  |  | 未检 |  | 制造部
78 | YD-78 |  | ZW-PZ-105 | 大理石直角尺 | (805*630)mm | B |  |  | 青岗量仪有限公司 |  |  |  | 未检 |  | 制造部
79 | YD-79 |  | ZW-PZ-106 | 大理石方尺（大） | (1505*1500)mm | B |  |  | 青岗量仪有限公司 |  |  |  | 未检 |  | 制造部
80 | YD-80 |  | ZW-PZ-107 | 大理石方尺（小） | (1000*1000)mm | B |  |  | 青岗量仪有限公司 |  |  |  | 未检 |  | 制造部
81 | YD-81 |  | ZW-PZ-108 | 大理石方尺（小） | (1000*1000)mm | B |  |  | 青岗量仪有限公司 |  |  |  | 未检 |  | 制造部
82 | YD-82 |  | ZW-PZ-109 | 大理石直尺 | (2500*250)mm | B |  |  | 青岗量仪有限公司 |  |  |  | 未检 |  | 制造部
83 | YD-83 |  | ZW-PZ-110 | 大理石直尺 | (2500*320)mm | B |  |  | 青岗量仪有限公司 |  |  |  | 未检 |  | 制造部
84 | YD-84 |  | ZW-PZ-111 | 大理石直尺 | (2500*245)mm | B |  |  | 青岗量仪有限公司 |  |  |  | 未检 |  | 制造部
85 | YD-85 |  | ZW-PZ-112 | 大理石直尺 | (1030*155)mm | B |  |  | 青岗量仪有限公司 |  |  |  | 未检 |  | 制造部
86 | YD-86 |  |  | 钳工水平仪 | (0-300)mm |  |  |  | 重庆宏宇量具制造有限公司 |  |  |  | 未检 |  | 制造部 |  | 2019-01-05
87 | YD-87 |  |  | 钳工水平仪 | (0-300)mm |  |  |  | 重庆宏宇量具制造有限公司 |  |  |  | 未检 |  | 制造部 |  | 2019-01-05
88 | YD-88 |  |  | VT800型现场动平衡测量仪 |  |  |  |  | 江苏报应宝飞振动仪器厂 |  |  |  | 未检 | 7000元 | 制造部/品质部 |  | 2019-01-26
89 | YD-89 |  |  | 千斤顶(绿色款) | 32T |  |  |  | 世达 |  |  |  | 未检 |  | 制造部
90 | YD-90 |  |  | 千斤顶(绿色款) | 32T |  |  |  | 世达 |  |  |  | 未检 |  | 制造部
91 | YD-91 |  |  | 千斤顶(红色款) | 32T |  |  |  | 光辉 |  |  |  | 未检 |  | 制造部
92 | YD-92 |  |  | 千斤顶(红色款) | 50T | [7 empty] | 未检 |  | 制造部
93 | YD-93 |  |  | 油压泵 | 2900cc |  |  |  |  | CP-700-2A |  |  | 未检 |  | 制造部
94 | YD-94 |  |  | 油压泵 | 2900cc |  |  |  |  | CP-700-2A |  |  | 未检 |  | 制造部
95 | YD-95 |  |  | 过负载油压泵 | PC09-B-S/600KG |  |  |  | 山田顺精机 | C00257 |  |  | 未检 |  | 制造部 |  | 2018-05-01
96 | YD-96 |  | ZW-PZ-102 | 声级计 | AR814 | B |  |  | 希玛仪表 | 02300761 | 12 | 宁波市计量测试研究院 | 已检 | 合格 | 品质部 | 2020-04-07
97 | YD-97 |  | ZW-PZ-113 | 内径百分表 | (18~35)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 宁波金兴量具有限公司 | 17-03392 |  |  | 已检 | 合格 | 品质部 | 2020-09-15
98 | YD-98 |  |  | 百分指示表 | (0-10)mm |  |  |  | 宁波金兴量具有限公司 |  |  |  | 未检 |  | 品质部
99 | YD-99 |  |  | 焊道坡口尺 | MG-8 |  |  |  | CAM TYPE GAUGE |  |  |  | 未检 |  | 品质部
100 | YD-100 |  |  | 焊道坡口尺 | MG-11 |  |  |  | WELD FILLET GAGE |  |  |  | 未检 |  | 品质部
101 | YD-101 |  |  | 焊道坡口尺 | HJC40 |  | 0.05 |  | 常州市华工刃量具有限公司 | 19080776 |  |  | 未检 |  | 品质部
102 | YD-102 |  |  | 大理石直角尺 | 315mm |  |  |  |  | 210*310 |  |  | 已检 | 合格 | 制造部 | 2020-09-19
103 | YD-103 |  |  | 内径百分表 | （18~35)mm |  | ±0.01 |  | 宁波金兴量具有限公司 | 18-18769 |  |  | 已检 | 合格 | 品质部 | 2020-09-15
104 | YD-104 |  |  | 内径百分表 | （35~50)mm |  | ±0.01 |  | 宁波金兴量具有限公司 | 17-01553 |  |  | 已检 | 合格 | 品质部 | 2020-09-15
105 | YD-105 |  |  | 内径百分表 | （50~160)mm |  | ±0.01 |  | 宁波金兴量具有限公司 | 18-19070 |  |  | 已检 | 合格 | 品质部 | 2020-09-15
106 | YD-106 |  |  | 外径千分尺 | （25~50)mm |  | ±0.01 |  | 青海量具刃具有限责任公司 | 190462105 |  |  | 已检 | 合格 | 品质部 | 2020-09-19
107 | YD-107 |  |  | 外径千分尺 | （75~100)mm |  | ±0.01 |  | 青海量具刃具有限责任公司 | 140710330 |  |  | 已检 | 合格 | 品质部 | 2020-09-19
108 | YD-108 |  |  | 外径千分尺 | （125~150)mm |  | ±0.01 |  | 青海量具刃具有限责任公司 | 180760365 |  |  | 已检 | 合格 | 品质部 | 2020-09-19
109 | YD-109 |  |  | 公法线千分尺 | （25~50)mm |  | ±0.01 |  | 青海量具刃具有限责任公司 | 171016505 |  |  | 已检 | 合格 | 品质部 | 2020-09-19
110 | YD-110 |  |  | 公法线千分尺 | （225~250)mm |  | ±0.01 |  | 青海量具刃具有限责任公司 | 141124382 |  |  | 已检 | 合格 | 品质部 | 2020-09-19
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

## 已坏 (hidden)
浙江易锻精密机械有限公司
品质部测量设备管理台账
序号 | 企业编号 | 固定资产编号 | 编号 | 量具名称 | 测量范围 | 类别 | 准确度 | 准确度等级 | 制造厂 | 出厂编号 | 确认间隔 | 确认单位 | 确认方式 | 状态 | 使用部门 | 有效日期 | 备注
34 | YD-34 |  | ZW-PZ-063 | 内径百分表 | (18~35)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 宁波金兴量具有限公司 |  |  | 已更换 | 未检 | 坏，7.23已拿走 | 品质部 |  | 坏，已拿走7-23
37 | YD-37 |  | ZW-PZ-066 | 内径百分表 | （50~160)mm | B | ±0.01 | ±0.004 | 宁波金兴量具有限公司 | 17-02128 |  | 已更换 | 未检 | 坏，7.23已拿走 | 品质部 |  | 坏，已拿走7-23
49 | YD-49 |  | ZW-PZ-080 | 带表卡尺 | (0~150)mm | B | ±0.02 | ±0.005 | 成都成量工具集团有限公司 |  |  |  | 校准 | 坏，7.23已拿走 | 品质部 |  | 坏，已拿走7-23
50 | YD-50 |  | ZW-PZ-081 | 带表卡尺 | (0~300)mm | B | ±0.02 | ±0.005 | 靖江量具有限公司 |  |  |  | 未检 | 坏，7.23已拿走 | 品质部 |  | 坏，已拿走7-23
| YD-45 |  | ZW-PZ-074 | 游标卡尺 | (0~500)mm | B | ±0.02 | ±0.005 | 成都成量工具集团有限公司 | 川1006101167 |  |  | 未检 | 坏，7.23已拿走 | 品质部 |  | 坏，已拿走7-23