编号：0050-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：咸阳同辉锻铸有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 技检部 陪同人员: |
| 不符合事实描述：查技检部硬度检验室未有效进行实验室测量环境控制。不符合认证审核准则条款号：\_\_6.3.2环境\_\_不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2019年8月21日 |
| 纠正措施:企业部门代表签名:审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |

可另附页

编号：0050-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：咸阳同辉锻铸有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 综合办公室 陪同人员:  |
| 不符合事实描述：查测量管理体系人员资质情况时，发现企业无持证计量内审员。不符合认证审核准则条款号：\_\_\_6.1.2能力和培训 不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2019-08-21 |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |

可另附页