项目编号：0171-2020-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：上海科泽智慧环境科技有限公司

审核员：_

审核日期： 2021年11月8日 上午至2021年11月9日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ 对投诉的处理情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？ |  | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照注册地址发生变化：注册地址由上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J353室变更为上海市嘉定区嘉安公路2055号2幢4层406室。详见《营业执照》。 查生产经营地址发生变化：生产经营地址由上海市静安区江场西路299弄3号楼601室变更为上海市静安区江场三路38号11号楼402室。详见《租赁合同》。 企业组织机构没有变更。 企业产品没有增加。 企业已识别出了主要产品的测量过程20个，包括1个关键测量过程为“分析仪泄漏电流测量过程”，重要测量过程15个，一般测量过程4个。已将6台测量设备，测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴。 企业未收到投诉。查KZZHCL-BG-2101《2021年度测量管理体系客户满意度调查工作报告》，企业在2021年7月份实施了客户满意度调查工作，共发出内部客户满意度调查表8份，顾客满意度98. 5%。达到内部顾客满意度的目标值。 | 管理层 商务部 人事部 销售部 采购部 研发部 仓库部 | 否 |
| 2 | 企业质量目标完成情况？ |  | 5.3质量目标 | 企业制定了4项质量目标。 查KZZHCL-JH-2102《2021年测量管理体系质量目标年度分解计划》一份，已对企业6个部门进行了分解，抽查商务部分解质量目标4项、研发部分解质量目2项、人事部分解质量目4项、仓管部分解质量目4项，符合要求。 查《2021年测量管理体系质量目标完成报告》，已对2021年1月-10月人事部、研发部、商务部、销售部、采购部、仓管部等部门及公司质量目标完成情况进行统计，均已完成目标值。符合GB/T 19022-2003标准要求，具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 管理层 商务部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ |  | 5.4管理评审 | 查《2021年度测量管理体系管理评审计划》，企业于2021年9月28日开展测量管理体系管评会议。查管评输入报告《2021年测量管理体系运行情况报告》、《2021年质量方针目标完成情况报告》、《2021年测量过程控制情况报告》等共8份，覆盖了企业6个部门及测量管理体系运行、人员培训、质量目标、供方管理、设备溯源性管理、测量过程控制及客户满意调查情况。 查《2021年度测量管理体系管理评审报告》1份，会议由企业总经理吴卫国主持、管理者代表胡宁及6个部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会议要求企业目前加强测量设备管控、关键测量过程的识别及人员培训等方面的问题，已完成整改。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 商务部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 |  | 6.1人力资源 | 抽查《2021年测量管理体系培训计划》，企业制定了2021年度人员培训计划1项，抽查2021年8月22日培训项目“测量管理体系手册和程序文件培训”参培人员李伟峰、姚豪杰培训答卷2份，已完成培训答卷。查《培训评价表》1份，已完成培训结果的评价。符合要求。 查2021年度《测量管理体系内审报告》中内审员有姚豪杰、任婉清，查人力资源部未提供出姚豪杰参加内审员培训的记录。不符合认证审核准则条款号：“6. 1.2能力和培训”的要求。 | 人事部 | 不符合01 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ |  | 6.4外部供方 | 企业无新增测量设备和检定校准服务供方。 查《合格供方台账》，入账的测量设备主要供方为3家。抽查《测量设备供方资质调查评价表》和《检测设备供方评价表》各1份，企业已对“上海安标电子有限公司”等3家测量设备的外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价，资料和相关记录齐全。 查《合格供方台账》，入账的检定校准服务供方为1家。抽查检定校准服务供方 “上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心”的《检定校准服务供方资质调查评价表》和《检定校准服务供方评价表》各1份，已对检定校准服务方 “上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心”的资质和能力、服务质量完成评价，符合要求。 | 仓管部 采购部 | 否 |
| 6 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ 测量设备是否有计量确认状态标识？ |  | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2 环境 | 查企业《测量设备台账》，使用的6台件测量设备列入体系管理，公司仓管部负责测量设备全过程管理。现场抽查检定校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 查企业《测量设备台账》中，出厂编号为C016301461的“电子天平”，台账中登记的检定日期为2021年05月08日，检定机构为“上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心”，查该测量设备周期间隔12个月，检定证书编号为2020K11-20-3238332001，检定证书信息和台账相符。现场抽查编号J12646“接地电阻测试仪”的测量设备的校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 抽查“耐电压测试仪”校准证书，证书编号为2020F12-10-3238341001,校准日期为2021年04月29日，测量设备校准证书出具的校准结果内容正确，使用的主要测量标准满足要求。 查研发部现场2021年9月“温湿度记录表”1份，已对实验室温湿度进行记录。测量设备使用环境条件，满足测量设备使用要求。 | 研发部 仓管部 | 否 |
| 7 | 抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ |  | 7.1.计量确认 | 查关键测量过程“分析仪泄漏电流测量过程”，测量要求的识别正确。配备的测量设备为出厂编号为PA30的“泄漏电流测量仪”，已由“上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心”校准，其校准证书编号为2021F12-10-3238337001；校准日期为2021年05月07日；并查该测量过程的的《计量确认过程验证记录表》，已经进行了计量确认验证，验证方法正确，符合要求。 | 研发部 仓管部 | 否 |
| 8 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ |  | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 8.2.4测量管理体系的监视 | 本年度无新增测量过程。企业编制了《测量过程控制及控制一览表》，主要产品的测量过程20个，包括1个关键测量过程为“分析仪泄漏电流测量过程”，重要测量过程15个，一般测量过程4个。信息量全，对测量过程中的技术要求、测量设备、测量频次、控制监视进行了计量确认和计量验证。 查《测量设备计量确认明细表》一份，已对测量设备进行了确认，查《计量确认过程验证记录表》，已对关键测量设备和检测特性进行了计量验证，验证记录符合要求。 查关键测量过程《分析仪泄漏电流测量过程控制规范》，已按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制，测量过程定期进行了监视控制，并对《分析仪泄漏电流测量过程》进行了有效性确认，进行了关键测量过程的不确定度评定，见附1《分析仪泄漏电流测量过程的不确定度评定》。符合要求。 | 研发部 仓管部 | 否 |
| 9 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ |  | 7.3.2溯源性 | 企业无强制检定测量设备。企业未建立最高计量标准。企业建立《测量设备台账》，共有6台测量设备列入计量管理工作。全部测量设备委外送检至“上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心（计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01019号/01039号、机构注册号：CNAS L0314）”进行检定校准，溯源符合要求。 | 研发部 仓管部 | 否 |
| 10 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ |  | 8.2.3测量管理体系审核 | 查《2021年度测量管理体系内部审核工作计划》，于2021年9月6日-7日进行内审工作。企业已按计划日期组织了企业测量管理体系内审，管理者代表参与审核，对企业的管理层、6个部门进行了全要素的审核，出具了《2021年测量管理体系内部审核报告》。查内审发现了1个不符合项，属于次要不符合项，涉及责任部门是仓管部，涉及标准条款为“6.4外部供方”。查责任部门已进行原因分析，并制定了《2021年测量管理体系内审不符合项整改计划》，限期整改完成时间。查《2021年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，不符合项已于2021年9月12日前全部关闭。 审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理层 商务部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 |  | 8.3不合格控制 | 经审核组现场审核确认，企业2020年度测量管理体系认证审核中出具1项次要不符合项。“不符合01：查编号E00512的“数字绝缘电阻测试仪”，已根据实际使用要求对测量设备校准证书进行符合性确认，但未粘贴计量确认标识。不符合认证审核准则条款号“7. 1计量确认”的要求。”。 经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 商务部 仓管部 采购部 研发部 | 否 |
| 12 |  | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业于2021年9月6日-9月7日开展内审，发现1项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。经验证不符合项均已完成了整改。 企业2020年度测量管理体系认证审核中出具1项不符合项。经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 商务部 人事部 研发部 仓管部 采购部 销售部 | 否 |
| 13 |  | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于： 1）开发国内市场 2）企业形象广告宣传 3）企业进行招投标加分用。 | 销售部 商务部 | 否 |
| 14 |  | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业无强制检定设备。企业将6台件测量设备列入计量管理工作测量设备按周期送检计划进行检定/校准。随机抽查4件，溯源管理较好。 查《K301S TP总磷自动分析仪使用说明书》、《KZZH-ZY-2020国家地表水水质自动站运行维护作业指导手册》文件、记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 研发部 商务部 仓管部 | 否 |
| 15 |  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电、水。2020年11月-2021年10月用电：56000kWh,用水：250吨，共消耗6. 9吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 研发部 | 否 |