受理编号：0120-2018－2021

审核员现场审核记录

企业名称：广州市番禺区鸿力电缆有限公司  审核员：      审核日期：  2021年11月11日

|  | 序号 |  | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 |  | 审核记录及说明 |  | 审核部门 |  | 是否列入 不符合项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 |  | 4 总要求 |  | 已确定测量管理体系的范围和内容。公司已建立了测量设备台帐，并已识别主要测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求,现场查看公司的《计量要求台账》。质管部负责组织生产部与生产部进行计量要求导出，导出填写基本符合要求，识别基本正确。 质管部主要的测量过程是对来料及成品进行性能试验及成品检验。生产部负责生产过程中的检测 |  | 管理层/管理者代表 质管部 生产部 |  | 不列入 |  |
|  |  |  | 是否确定计量职能？ 查计量职能分配情况，计量职能是否涵盖了技术职能和行政职能？ 查有关文件。 |  | 5.1 计量职能 |  | 已确定质管部作为公司的计量职能部门。 已制定部门职能分配表，对各部门的职责进行了分配。各部门职能明确。最高管理者5项职能。计量职能部门 的19项职能。计量职能已涵盖了全部技术职能和行政职能。 |  | 管理层/管理者代表 质管部 |  | 不列入 |  |
|  |  |  | 是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？ 测量管理体系是否满足顾客的计量要求？ 如何证明符合顾客规定的要求？ |  | 5.2 以顾客为关注焦点 |  | 已确定顾客的测量要求并转化为计量要求。 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施内部外部顾客满意度调查评价。体系建立至今无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。 已按文件规定将产品要求、工艺要求和法规及其它要求转化为计量要求，销售部及时将顾客需求转交质管部与生产部，由质管部组织相关部门进行识别。 |  | 管理层/管理者代表 质管部 生产部 |  | 不列入 |  |
|  |  |  | 有无制定质量目标？目标是否可以测量？ 是否达到质量目标？ |  | 5.3 质量目标 |  | 已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标，公司的计量目标共3项。 已经制定《2021年计量目标》，对目标的统计方法和统计周期形成规定。 质管部负责统计公司质量完成情况。公司提供了相关部门的《计量目标统计情况表》，根据本审核周期内计量目标统计情况，已达成质量目标。 |  | 管理层/管理者代表 质管部 生产部 |  | 不列入 |  |
|  |  |  | 是否制定管理评审文件？ 是否按要求进行管理评审？ 管理评审输入与输出是否满足要求？ 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？ 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。 |  | 5.4管理评审 |  | 已于2021年10月25日进行了管理评审，管理评审由公司总经理主持，各部门负责人参加。 管理评审输入资料：计量目标实现情况；计量顾客满意度测评结果；测量管理体系监视情况；内部审核；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。 能提供评审计划、资料及报告。 |  | 管理层/管理者代表 |  | 不列入 |  |
|  |  | 公司如何确保充足的人力资源？公司通过什么方式加强员工对测量管理体系的认识？ |  | 6.1人力资源 |  | 公司已经制定已在《质量计量管理手册》中对人员培训的要求进行规定。 公司已经制定年度培训计划。2021年以内部培训为主，包括标准宣贯、内审员培训等内容。 公司共有内审员2名，已培训合格。 |  | 办公室 |  | 不列入 |  |  |
|  |  |  | 文件是否定期评审并更新？ 文件是否适宜和受控？ |  | 6.2.1 程序 |  | 质管部负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本E//0版。 已经形成《文件控制程序》对文件管理流程进行规定。公司有文件发放登记及回收作废登记记录，符合文件管理要求。 |  | 质管部 生产部 |  | 不列入 |  |
|  |  |  | 软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？ 查测量软件清单及软件确认记录。 |  | 6.2.2 软件 |  | 已建立公司的测量软件台账，公司的测量软件有ROhs检测用的测量软件和材料烟密度测定系统用的烟密度测量软件，测量软件已经进行确认，有确认记录。抽查烟密度测量的软件确认记录，符合要求。 |  | 质管部 |  | 不列入 |  |
|  |  |  | 是否有记录清单？ 有无记录控制程序？ 记录有无标识？使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？ |  | 6.2.3 记录 |  | 现场查《产品检验原始记录》，（2021.8.2－9.17）及《CCC产品成品检验记录/报告》填写正确，有标识，已妥善保管。 |  | 质管部 生产部 |  | 不列入 |  |
|  |  |  | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识?受控失控. 抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 |  | 6.2.4 标识 |  | 查质管部的测厚仪、外径千分尺、电子天平，生产部的计米器，火花机等 设备经过广州番禺区质量技术监督检测所校准/检定，已粘贴 已粘贴计量确认标识。 |  | 质管部 生产部 |  | 不列入 |  |
|  |  |  | 是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ |  | 6.3.1 测量设备 |  | 公司有《检测设备台帐》。所抽查的测量设备均处于有效的校准状态。 测量设备在受控的条件下使用。查耐压测试仪、自然通风老化试验、实验室温湿度计箱等，设备经过广州番禺区质量技术监督检测所校准，已粘贴标识，处于有效校准状态，已纳入台账管理。 |  | 质管部 生产部 |  | 不列入 |  |
|  |  |  | 是否有测量环境条件的管理程序？ 是否监视和记录影响测量的环境条件？ |  | 6.3.2 环境 |  | 质管部实验室环境要求为（20－30）℃，试验室有温湿度计，已经过校准，有《实验室温湿度记录表》，每天记录实验室环境。 生产部无测量环境要求。 |  | 质管部 生产部 |  | 不列入 |  |
|  |  |  | 是否有合格外部供方名单？外部供方是否进行选择、评价与再评价？ |  | 6.4外部供方 |  | 公司有服务类合格外部供方名单，主要外部供方包括广州市番禺质量技术监督检测所、广州广电计量检测服份有限公司、广州高铁计量检测服份有限公司等，已收集合格供方的资质，并进行合格外部供方评价。 |  | 质管部 |  | 不列入 |  |
|  |  |  | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 |  | 7.1.1（计量确认）总则 7．1.4计量确认过程记录 |  | 已经制定《计量确认管理程序》。 查线材伸长率测试仪（出厂编号809880326）和建筑材料燃烧或分解烟密度试验机（编号HL-001，、X射线荧光光谱仪已校准校准，能提供该测量设备的计量确认记录。确认结论：符合要求，能提供确认记录。 |  | 质管部 生产部 |  | 不列入 |  |
|  |  |  | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? |  | 7.1.2计量确认间隔 |  | 公司已制定《计量确认控制程序》，文件中已明确如何对测量设备分类管理目录及公司各类测量设备的计量确认间隔。A类测量设备按检定周期进行计量确认。 公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。 |  | 质管部 生产部 |  | 不列入 |  |
|  |  |  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法? |  | 7.1.3设备调整控制 |  | 本部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。 |  | 质管部 生产部 |  | 不列入 |  |
|  |  |  | 是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程是否在设计的受控条件下实现？ 是否由授权人员出具/修改? |  | 7.2 测量过程 |  | 已制定《测量过程控制管理程序》；已对公司测量过程进行分类管理，公司已确定关键测量过程，本部门的关键测量过程是20℃导体电阻测量过程、产品外径测量过程和绝缘厚度检测过程，现场查看测量过程的实际操作，在受控条件下实现。测量过程记录已得到妥善保管。本次抽查了外径测量过程，详见〈测量过程控制检查表〉。 |  | 质管部 生产部 |  | 不列入 |  |
|  |  |  | 有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？ |  | 7.3.1 测量不确定度 |  | 公司的关键测量过程均已进行不确定度评定与分析，具体见不确定度评定原始记录。 |  | 质管部 |  | 不列入 |  |
|  |  |  | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ 是否使用法定计量单位？ 抽查有关的证书情况。 抽查现场记录，是否有非法定单位的使用 |  | 7.3.2 溯源性 |  | 通过外部检定或校准进行量值溯源。查阅文件及记录过程中，未发现使用非法定计量单位。 |  | 质管部 生产部 |  | 不列入 |  |
|  |  |  | 是否利用审核、监视和其他适用技术以确定测量管理体系的适宜性和有效性？ |  | 8.2.1 （审核和监视）总则 |  | 已形成《管理体系内部审核控制程序》、《顾客满意度评定程序》《测量管理体系监视程序》，分别就体系监视、分析改进等要求形成规定。 |  | 质管部 管理层/管理者代表 |  | 不列入 |  |
|  |  |  | 是否进行内、外部顾客满意度调查？ |  | 8.2.2 顾客满意 |  | 体系运行至今未收到客户有关产品质量及测量结果方面的投诉。 质管部于9月对公司内部进行测量满意度调查，结果表明，各部门对质管部的满意度均达到目标要求。 |  | 质管部 |  | 不列入 |  |
|  |  |  | 是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审核？ 查内审的有关记录 |  | 8.2.3 测量管理体系审核 |  | 公司质管部已制定2021年内审计划并于2021年9月15日按计划实施。 内审共发现1项不符合 内审结论为体系运行有效，现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和不符合项报告。 |  | 质管部 |  | 不列入 |  |
|  |  |  | 是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？ |  | 8.2.4 测量管理体系的监视 |  | 公司已就测量管理体系监视形成《绩效测量与监监视程序》。 测量管理体系监视由质管部实施。已经制定2021年监视计划，并按计划实施。已经形成《测量管理体系监视报告》，监视没有发现不符合项。 |  | 质管部 生产部 |  | 不列入 |  |
|  |  |  | 是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 |  | 8.3.1不合格测量管理体系 8.3.2 不合格测量过程 |  | 查阅《计量确认控制程序》和《测量过程控制程序》及《测量管理体系监视程序》中分别对不合格的测量管理体系、不合格测量设备和不合格测量过程进行管理。质管部的测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。 |  | 质管部 生产部 |  | 不列入 |  |
|  |  |  | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ |  | 8.3.3 不合格测量设备 |  | 暂无不合格测量设备 |  | 质管部 |  | 不列入 |  |
|  |  |  | 有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ |  | 8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施 |  | 暂未采取纠正和预防措施。 |  | 质管部 管理层 生产部 |  | 不列入 |  |
|  |  |  | 检查该公司能源消耗统计情况。 是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？ 能源计量器具的配备率是否符合要求。 |  | GB17167－2006 |  | 该公司消耗的能源包括水、电，2021年全年总能耗544吨标煤。已经配备了计量用电能表、水表，由供应单位定期抄表结算。公司已经定期对能源消耗情况进行统计。 |  | 办公室 |  | 不列入 |  |
|  |  |  | 强检的测量设备是否进行强制检定？ |  | 法制计量 |  | 本企业的强检测量设备已进行强检，符合要求。 |  | 质管部 |  | 不列入 |  |