[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0224-2020-2021
审核员监督审核记录（三）

企业名称：玫德集团有限公司

审核员：                              审核日期：2021年11月3日至4日上午 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	   销售部对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方，要求对方必须要有资质，并选择在同行业中口碑好的企业并对对方的业绩进行评价和监视。公司已对外部供方进行了管理，对主要合格外部供方进行了评价。查看质量管理部相关外部供方资料，平阴县计量检定所授权证书号：（鲁）法计（2015）370105，山东省计量科学研究院授权证书号：（国）法计（2017）01024号，资质证明和能力符合要求，企业并对其进行了评价有记录，符合要求。
	质量管理部海外客户服务中心

销售部

直营业务部


	

	2
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	各部门采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉部门能和销售部沟通，2021年9月共发放调查表232份，收回222份，满意率95.69%。
。
	海外客户服务中心

销售部

直营业务部

财务部
	

	3
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业能源主要消耗品种为：电、焦炭、天然气、煤、汽油、水等。2020年能源消耗3.3416万吨标煤,是山东省重点用能单位。
	安全环境部
	

	4
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备7台件，实际配备7台件，配备率满足要求。

进出次级用能单位应配备67台件，实际配备67台件，配备率满足要求。进出重点耗能设备应配备241台件，实际配备241台件，配备率满足要求。
	安全环境部
	    

	6
	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	查编号为1303430746 燃气表于2021年3月29日检定，精度1.0级，编号为201406001的150T电子汽车衡2020年9月1日检定。
	安全环境部
	 

	7
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	企业能源计量管理部门对能源计量数据采用远程抄表和人工抄表方式采集，配备的测量设备测量数据和上报报表测量数据一致性，证明企业能源测量数据来自测量设备。
	安全环境部
	 


 2 / 2

