编  号：0067-2021-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：济南迈克阀门科技有限公司

审核员：                审核日期：2021年11月4日13：00分时—5日12时

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业一年来测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。 2020年，虽然受疫情影响，但总产值仍保持在4.44亿元水平。 截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业组织机构没有变更。 | 管理层、行政综合部、品管部、研发中心、设备部、生产部、生产车间、制造部、销售部、采购部、企财部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 规定了公司的计量方针5项，质量目标与计量方针一致。基本覆盖标准要素。质量目标已经分解到行政综合部、品管部、研发中心、设备部、生产部等10个部门。本年度企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计分析。 查《2021年1—10月份质量目标完成情况统计》，制定的5项目标，完成情况达到质量目标要求，有考核分类和考核记录。 | 管理者代表、品管部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年10月20日，开展了体系管理评审。会议公司总经理赵桂芝参加会议，由管理者代表马光绪汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。公司在2021年，将加强对测量管理体系标准进行学习，将体系要求融合到日常的管理当中，优化和改善计量器具的管理工作。会议落实了相关责任部门，制定了相应的整改措施和计划。会议形成了管理评审报告。 | 管理者代表、管理层 | 否 |
| 4 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司2021年9月23日，组织了公司2021年测量管理体系单体系内审。内审由管理者代表马光绪主持组织。内部审核发现1个不合格项，2021年9月30日前，整改完成，不符合项已关闭。内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、整改记录规范。企业通过内审工作，可以对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审查，达到了发现问题马上解决的目的，收到了很好的效果。 | 管理者代表、管理层 | 否 |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业对测量管理体系2020年测量管理体系认证审核发现的1个不符合项，已按纠正措施及时整改，经审核组现场审核确认，不符合项整改工作符合标准要求，不符合项已关闭。 公司不合格测量设备控制，是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。目前未出现不合格测量过程。 | 品管部 | 否 |
| 6 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 8.4改进 | 企业和部门对内、外审中发现不合格，会及时制定纠正和预防措施，并进行整改工作，对其符合性和有效性验证。并在验收合格后及时关闭其不符合项。 经验证，公司已将经确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。 | 品管部 | 否 |
| 7 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 公司64台件测量设备列入计量管理工作。测量设备按分类管理规定的检定周期送检。随机抽查品管部10件测量设备，溯源管理较好。查文件、记录、报表等资料中，计量单位的使用，符合计量法制要求。 | 品管部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 - 用于开发国内和海外市场企业形象广告宣传； - 用于企业产品招投标加分。 | 品管部 | 否 |