项目编号：0067-2021-2021

审核员监督审核记录（三）

企业名称：济南迈克阀门科技有限公司

审核员：                      审核日期：2021年11月4日下午至5日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业对提供测量 设备和辅助材料、 消耗性材料和提 供服务的外部供 方如何识别、选 择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 销售部和采购部提供了合格供方目录，查德州市和丰精密工具有限公司，营业执照注册号：913714026882807910有供方评价表。 查测量设备检定/校准/检测机构合格供方，有合格供方清单，合格供方综合评价表。 查 | 销售部 采购部 企财部 | 否 |
| 2 | 就顾客的计量要 求是否已满足来 监视有关顾客满 意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 部门采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，2021年10月10日至10月29日对国内客户进行了2021年度客户满意度定期调查，满意度为97.7%,对顾客的意见和投诉部门能和质量管理部门沟通。 查墨西哥I NDUSTRIAS BELG-W客户反馈外观缺陷问题异常投诉记录，有问题投诉异常分析报告，有处理意见级处理结果，已处理关闭。 | 销售部 采购部 企财部 | 否 |
| 3 | 企业能源主要品 种？年消耗标 煤？是否是重点 用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、天然气、水等，年消耗 71.905吨标煤,不是重点用能单位。 | 设备部 | 否 |
| 4 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备6台件，实际配备6台件，配备率满足要求。 进出次级用能单位应配备49台件，实际配备49台件，配备率满足要求。进出重点耗能设备应配备3台件，实际配备3台件，配备率满足要求。 | 设备部 | 否 |
| 6 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查编号为1303430748 燃气表，于2021年4月15日检定，精度1.0级， 表号为8418电表，于2021年3月2日检定，精度0.5S级. | 设备部 | 否 |
| 7 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源计量管理部门对能源计量数据采用远程抄表和人工抄表方式采集，配备的测量设备测量数据和上报报表测量数据一致性，证明企业能源测量数据来自测量设备。 | 设备部 | 否 |