项目编号：0040-2019-M/0491-2019-E-2021

审核员现场审核记录

企业名称：咸阳海龙密封复合材料有限公司

审核员：   李俐                         审核日期： 2021年11月5日 下午至 11月6日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 2020年12月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。通过实施测量管理体系、制订测量体系文件和企业相关制度、职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验、加工过程质量控制和成品出厂检验。 企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷，企业一年来测量管理体系取得的成绩：对检验实验室的人员进行了培训，提升了检测能力。 加强了计量器具的管理，进一步完善了测量过程的控制，使产量有较大提升。 | 管理研究所密封研究所 乾县密封件厂区 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查《2020年11月-2021年10月计量目标达成情况》：1.测量设备计量确认标识差错数量，不超过2项；2.A.B类测量设备送检及时率，100%；3.因产品测量不准确造成顾客投诉次数，不超过2次；4.因测量失准引起产品不合格，每年不超过2次；5.计量人员年度专业培训合格率，100%；经统计，目标全部完成。 | 管理研究所密封研究所 乾县密封件厂区 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 于2021年8月5日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司祝海峰主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代祝立夫总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 管理研究所密封研究所 乾县密封件厂区 | 否 |
|  | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 该厂对提供检定校准服务的东莞市帝恩检测有限公司机构收集了能力证明材料并实施了评价，有记录。 | 管理研究所密封研究所 乾县密封件厂区 | 否 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.1测量设备 6.2.4标识 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 对企业的计量设备进行了分类管理，查《测量设备台账》，规定了测量设备的规格、型号、精度、编号、使用用途和存放地点，企业测量设备管理符合标准要求公司原材料进厂检验、生产过程控制、产品性能和出厂检验测量设备纳入测量体系管理。 提供《测量设备台账》共有计量器具135台件,满足规定的使用条件,环境条件满足行业技术规范要求。 抽查：1、编号CHY-01 测厚仪，校准日期：2020.11.15。东莞市帝恩检测有限公司，有确认标识。 2、编号19110789压力表，校准日期：2020.11.15 。东莞市帝恩检测有限公司，有确认标识。 3、编号180592 数字式粘度仪，校准日期：2020.11.15 。东莞市帝恩检测有限公司，有确认标识。 生产和检测实验室，环境有记录，现场查检测室的《环境条件监控记录表》，抽查2021.11份监视记录。记录完整。 抽查，编号CHY-01 测厚仪，校准日期：2020.11.15； 编号: 3412涂层测厚仪，校准日期：2020.11.15； 编号：014183 影像测量仪，校准日期：2020.11.14；均有确认标识。 溯源性满足要求。 见《测量设备溯源抽查表》 | 管理研究所密封研究所 乾县密封件厂区 | 否 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查，金属橡胶复合密封板厚度测量过程计量要求导出：测量过程名称、测量参数、顾客要求、导出过程、及测量设备要求，满足要求。 在生产现场抽查： 1、编号：056716 外径千分尺转 ，校准日期：2020.11.14。有确认标识。 2、编号：2005-01816 发泡橡胶无转子硫化仪，校准日期：2020.11.15，有确认标识。 3、编号2005-02229门尼粘度仪，校准日期：2020.11.15 有确认标识。 | 管理研究所密封研究所 乾县密封件厂区 | 否 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 识别了2个高控测量过程：密封板装配厚度测量、金属橡胶复合密封板厚度测量。 查《测量过程一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。制定了控制规范，规范编制，实施满足要求。 | 管理研究所密封研究所 乾县密封件厂区 | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 现场重点抽查了金属橡胶复合密封板厚度测量过程不确定度评定记录，评定方法正确。 | 管理研究所密封研究所 乾县密封件厂区 | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对顾客进行满意度调查。抽查6份2021.12.26顾客满意度调查表。得分在95分以上。 | 管理研究所密封研究所 乾县密封件厂区 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 2021年7月15-16日组织了企业测量管理体系内审，祝立夫为组长，成员：上官鸿雪、陈飞飞、乙大伟等。对企业全部部门进行了全要素的审核，测量管理体系方面共开出了1不符合项，于2021年7月30日完成整改。审核记录保存完整。 | 管理研究所密封研究所 乾县密封件厂区 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制并执行《测量管理体系监视程序》，对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视，提供高控测量过程：金属橡胶复合密封板厚度测量监视记录及控制图。 | 管理研究所密封研究所乾县密封件厂区 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2020年监督审核不符合项：“现场检查生产部生产现场使用的《混料作业指导书HJ-3F-LJ-4B》，未见受控标识。” 企业对不符合组织了纠正，1.立即对《混料作业指导HJ-3F-LJ-4B》进行受控管理。；2.对相关人员进行培训，避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 2021年内审开出了1不符合项，于2021年7月30日完成整改。 | 管理研究所密封研究所乾县密封件厂区 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 公司关于纠正预防措施控制参照质量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。 2021年内审的1个不符合项已经实施纠正和纠正措施，于2021年7月30日完成整改经过验证，措施有效。 | 管理研究所密封研究所乾县密封件厂区 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，能采用法定计量单位， | 管理研究所密封研究所乾县密封件厂区 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电。2020年用电折标煤360吨标准煤，不是重点能耗单位。能源计量管理满足GB17167要求。 | 管理研究所密封研究所乾县密封件厂区 | 否 |
| 15 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于企业形象广告宣传：在企业宣传册、网站上进行了宣传。 | 管理研究所密封研究所乾县密封件厂区 | 否 |