[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.jpg]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


7                                                           项目编号：1122-2021
审核员现场审核记录

企业名称：黑龙江省荣泽石油设备有限公司
审核员： 

审核日期：2021年11月10日上午～2021年11月11日上午 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1

计量职能
	企业编制了《测量管理手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。

计量职能机构是综合部。已在公司体系文件中明确规定了最总经理5项职能。管理者代表7项职能。计量职能部门的8项职能。

	质量部

供销部

生产部

技术部

综合部

	否

	2
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1

程序
	企业编制的测量体系《管理手册》和《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。研发部提供的产品主要执行标准为企业产品主要执行标准：。

查生产技术部执行的标准GB/T7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备》、GB/T12668.2-2002《调速电气传动系统 第2部分：一般要求低压交流变频电气传动系统额定值规定》。现行有效，受控，计量单位使用正确，符合要求。
	技术部

质量部

综合部

	否

	3
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2

软件
	企业建立了RZ/CL-CX07-2021《测量软件管理控制程序》，规定了质量部针对软件进行管理、使用、测试、确认等作出规定。规定了软件的控制要求。
	生产部

技术部


	否

	4
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3

记录
	企业编制了RZ/CL-CX08-2021《记录控制程序》,其中规定了对记录的控制要求。测量管理体系和管理类相关记录的保存期限至少为5年。每满1年对涉及电子记录进行一次检查登记。
查编号为ZDCY。JL.15“成品检验记录”， 产品名称：抽油机调速配电箱，检验项目：包括内电气间隙、爬电距离、对地绝缘电阻等，检验设备为：接地电阻测试仪（检测日期:2021年4月19日）、兆欧表（检测日期：2021年9月24日）等，检验依据为：RZ-CL-GF-202101《配电箱接地保护连续测量过程控制规范》，设备符合要求。
	质量部

生产部


	否

	5
	是否有计量确认状态标识？
	6.2.4

标识
	企业编制了RZ/CL-CX09-2021《封印和标识管理程序》,并规定了对标识的控制要求，符合要求。

查质量部编号为31040047WS的数字钳型万用表的校准证书，校准日期2021年03月15日，证书编号HK20031505001,已粘贴了计量确认标识，符合要求。查编号3764的（0～300mm）游标卡尺校准证书，校准日期2021年10月29日，证书编号HFJL2110CZ29057,以黏贴计量确认标识，符合要求。
	质量部

生产车间
	否

	6
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1

测量设备
	企业编制《测量设备管理控制程序》、《测量设备计量确认管理控制程序》规定了测量设备的维护管理要求及溯源和受控要求。

查《测量设备管理台账》，共有测量设备17台件查测量设备管理台账中，设备编号、精度等级、描述清楚，建议按ABC分类、细化测量设备的管理--例如存放地点、使用状态、使用环境等。

现场抽查：编号2104006接地电阻测试仪、110803247工作耐压测试仪、DN200194电火花测试仪等测量设备，列入了测量设备台帐企业测量设备的溯源受控管理，具备有效期内的证书，粘贴计量合格确认标识。该企业测量设备全部以送检至上级法定计量单位（中国航发南方工业有限公司计量实验室、深圳华科计量检测技术有限公司、南京市计量监督检测院）的形式进行溯源。

查见企业测量设备申购、封存报废流转记录、测量设备维护记录。均能按照标准和企业文件规定要求实施控制和管理。

	生产部

质量部
	否

	7
	使用环境条件是否满足要求？
	6.3.2

环境
	企业编制了RZ/CL-CX10-2021《测量设备环境控制程序》，规定了对环境条件的要求及控制程序，符合要求。

企业对2021年10月 11-12日内审中发现的1项不符合项，测量设备使用环境超出范围，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。符合要求。
	生产部

生产车间
	否

	8
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	企业编写了RZ/CL-CX12-2021《外部供方管理控制程序》，规定了供方管理及评价的方法。

查编号： JL08和JL09  的《合格供方名录》，入账的主要合格供方为：原材物料供方8家、测量设备供方12家、校准服务供方3家。

查原材物料的《供方评定记录》，已对原材料“电器、电缆”的供应商“浙江天正电气、哈尔滨金桥电线电缆制造有限公司”等的资质、供货能力、产品实物质量等进行了评价，符合企业要求。
查测量设备的《合格供方评价表》，已对测量设备“兆欧表”的供应商“ 北京远东仪器有限公司”、“耐压测试仪”供应商“天津炜衡科技有限公司”等7家供方的产品质量、资质、服务等进行评价，结论为符合要求。

查检定校准服务的《合格供方评价表》，已对“接地电阻测试仪”的校准机构“南京市计量监督检测员”、“兆欧表”的校准机构“中国航发南方工业有限公司计量实验室”等3家供方的服务质量等进行评价，结论为符合要求。
	供销部

质量部

综合部

	否

	9
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？

测量过程是否分类管理？
	7.1.1

计量确认
	企业编制了《测量过程设计和实现管理程序》、 《测量不确定度管理控制程序》、《计量确认明细表过程验证记录表》、《测量过程及控制一览表》，对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求，确定了计量要求，识别了测量过程要素和控制线。

对测量过程按照关键、重要、一般实施了分类管理。
	生产部

技术部


	否

	10
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2

计量确认间隔
	企业建立了RZ/CL-CX14-2021《计量确认间隔管理控制程序》，其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。

企业目前暂无需要调整间隔的测量设备。
	生产部

技术部


	否

	11
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3

设备调整控制
	企业编制了RZ/CL-CX10-2021《测量设备管理程序》RZ/CL-CX03-2021《质量目标管理程序》RZ/CL-CX14-2021 《计量确认间隔管理控制程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。

企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。
	生产部

技术部


	否

	12
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.2

测量过程

7.2.4测量过程的记录

	企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》进行汇总，识别，企业对高度控制测量过程定为关键测量过程。
查《测量过程及控制一览表》，共识别了16个测量过程，其1个关键测量过程，4个重要测量过程，测量要求均已识别，对关键测量过程导出了计量要求。

查关键测量过程：《配电箱接地保护连续测量》的测量要求的识别与计量要求的导出情况以及“计量确认过程验证记录表”，计量要求导出及验证方法正确。符合要求。见《计量要求导出和验证记录表》。
抽查“成品检验记录”，编号ZDC.JL.19其中产品检验依据标准没有提供负责人员信息，不符合GB/T19022-2003标准中7.2.4条款“f”，“负责提供记录信息人员标识”，规定要求。


	质量部

生产部

技术部


	次要不符合01

	13
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1

测量不确定度
	企业编制了RZ/CL-CX16-2021 《测量不确定度管理控制程序》，高度控制测量过程和校准测量设备已经按要求进行了测量不确定度评定。
查配电箱接地保护连续测量不确定度评定，评定方法符合要求。

见附《配电箱接地保护连续测量过程不确定度评定报告》。
	技术部


	否

	14
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2

溯源性
	企业的测量设备均经过溯源，委外送检三家机构。“中国航发南方工业有限公司计量实验室”机构注册号“L1247”、“南京市计量监督检测院” 机构注册号“L0848”、“深圳华科计量检测技术有限公司” 机构注册号“L8465”。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

抽查7台测量设备规格型号TE-DMC5的工作频耐压测试仪，委托“中国航发南方工业有限公司计量实验室”进行校准，校准日期：2021年09月24日。已溯源到SI单位标准。规格型号NCJ2678的接地电阻测试仪，委托“南京市计量监督检测院”进行校准，已溯源到SI单位标准。详见附件《测量设备溯源抽查表》，符合要求。
	生产部

质量部
	否

	15

	企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？
	8.2.2顾客满意
	企业编制了RZ/CL-CX02-2021《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度，达到持续改进的目的。。

企业每季度对已发生交易客户回访，开展满意度调查工作。并于2021年1-10月收到客户满意度调查回复12份。查《顾客满意度调查表》 12份，外部顾客满意度平均的得分97.5。达到企业的要求。
	供销部

生产部

技术部

综合部


	否

	16
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	企业编写了RZ/CL-CX19-2021《不合格管理控制程序》，规定了对出现的不合格测量过程进行有效性确认，不合格产品超出误差上差标准，维修在调整，并做好维修、在校准记录。经确认不合格应做报废消帐处理
。
	供销部

生产部

技术部

综合部

	否

	17
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	企业编写了RZ/CL-CX20-2021《纠正和预防措施管理程序》和RZ/CL-CX18-2021《审核和监视管理控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时监视纠正改进完善。
2021年度测量体系内审不符合项听过《纠正（预防）措施表》，纠正和预防并形成文件保存，达到持续改进目的，基本满足标准要求。

	供销部

生产部

技术部

综合部


	否

	18
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	能源管理
	企业主要耗能为电。2021年1月～10月用电39056kwh。折合4.8吨标煤。企业的能源计量器具准度等级：2.0级的三相四线电能表，满足GB17167标准。企业不是重点用能单位。
	生产部

技术部


	否


 1 / 5

