## 稳定性
附录C1: 工字型电感测量过程控制监视分析表及监控图
过程名称： |  | 工字型电感测量过程 |  |  | 被测参数: |  | 电感：2.0mH±7% |  |  | 允许偏差： |  | T=0.28mH
测量仪器： |  | LCR数字电桥 |  |  | 测量范围: |  | (0～1)H |  |  | 最大允许誤差： |  | 0.093mH
核查标准:QXGF-IQC变压器/电感检验规范、 NBQX-CLGF-202101工字型电感测量过程控制规范 |  |  |  |  | 被测物件 |  |  | 工字型电感
日 期： |  | 2021-06-17 | 2021-06-30 | 2021-07-03 | 2021-07-12 | 2021-07-29 | 2021-08-01 | 2021-08-19 | 2021-08-27 | 2021-09-06 | 2021-09-28
测 量 值 | 1 | 2.1164 | 2.1013 | 2.0849 | 2.082 | 2.0059 | 2.0418 | 2.0181 | 2.0841 | 2.0423 | 2.0424
| 2 | 2.063 | 2.0298 | 2.0552 | 2.1145 | 2.0113 | 2.0534 | 2.0252 | 2.0338 | 2.0419 | 2.0396
| 3 | 2.0062 | 2.1137 | 2.0377 | 2.0214 | 2.0098 | 2.1062 | 2.0512 | 2.0943 | 2.0433 | 2.0411
| 4 | 2.0621 | 2.0043 | 2.0401 | 2.1009 | 2.1195 | 2.066 | 2.0713 | 2.0355 | 2.0369 | 2.0649
| 5 | 2.0281 | 2.1105 | 2.0321 | 2.0897 | 2.0719 | 2.1031 | 2.0024 | 2.0482 | 2.0937 | 2.0857
平均值(X) |  | 2.0552 | 2.0719 | 2.05 | 2.0817 | 2.0437 | 2.0741 | 2.0336 | 2.0592 | 2.0516 | 2.0547
全距（R) |  | 0.1102 | 0.1094 | 0.0528 | 0.0931 | 0.1136 | 0.0644 | 0.0689 | 0.0605 | 0.0568 | 0.0461
| X | 2.0576 |  | UCLx=X+A2R |  | 2.1023 |  | A2 | 0.577 |  | 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-06-17: 0.07758; 2021-07-03: LCLx=X-A2R; 2021-07-29: 2.0128; 2021-08-19: D3; 2021-08-27: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.164 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 2.0576 | 2.0576 | 2.0576 | 2.0576 | 2.0576 | 2.0576 | 2.0576 | 2.0576 | 2.0576 | 2.0576 | 2.0576 | 2.0576
UCLx |  | 2.1023 | 2.1023 | 2.1023 | 2.1023 | 2.1023 | 2.1023 | 2.1023 | 2.1023 | 2.1023 | 2.1023 | 2.1023 | 2.1023
LCLx |  | 2.0128 | 2.0128 | 2.0128 | 2.0128 | 2.0128 | 2.0128 | 2.0128 | 2.0128 | 2.0128 | 2.0128 | 2.0128 | 2.0128
R均值 |  | 0.07758 | 0.07758 | 0.07758 | 0.07758 | 0.07758 | 0.07758 | 0.07758 | 0.07758 | 0.07758 | 0.07758 | 0.07758 | 0.07758
UCLr |  | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，检验测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-06-17: 赵付杰; 2021-08-27: 审核：