项目编号：1137-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 宁波祈禧智能科技股份有限公司

审核员：                   审核日期： 2021年11月07日 至11月08日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 企业的主要产品是家电用电脑控制板，年产值约1.7亿元。企业最高管理者代表赵涛知晓建立测量管理体系的目的。企业通过制订测量体系文件、相关制度，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门品管部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 企业主要测量要求是外购零部件的结构以及生产过程中对其核对、产品出厂的性能检验。 企业目前管理中未发现存在问题，按照测量管理体系的要求，测量结果能满足顾客要求。 | 管理者 代表 品管部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是品管部。已在企业体系文件中明确规定了总经理的6项计量职能，管理者代表的9项计量职能，主要计量职能部门--品管部的18项。 询问管理者代表赵涛、品管部的张云涛、生产部的严仕军，基本清楚自己的工作职责。 | 管理者 代表 品管部 计划部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业已组织识别了企业外购件进厂检验，生产过程质量控制，首检、巡检、成品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，极少有顾客投诉及纠纷。 | 管理者 代表 品管部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。 是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业建立《质量目标分解及控制程序》规定了公司的测量管理体系的质量目标5项，已分解至各部门，有具体指标可测量，每年的年底，制定下一年度的质量目标，综合部每个月统计总目标的实现情况。 企业编制了QXGF/CX003-01《各部门计量目标分解考核表》， 查：2021年10月考核表，统计人：赵涛，日期：2021年10月04日。全部达标。 | 品管部 综合部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年10月15日举行，会议由公司总经理方曙光主持，由管理者代表赵涛汇报了体系运行情况，体系所覆盖的部门负责人和测量管理体系内审员、专职计量员参加。 从测量管理体系的运行、内审情况和部门的汇报情况等方面可以看出，体系是充分的、有效的，也是适宜的，质量目标是适宜的，目前不需更改，并形成了管理评审报告，满足要求。 | 管理层及 品管部 | 否 |
| 6 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 人力资源部每年会同各部门编制测量管理体系人员的培训要求、考核计划。 企业编制了2021年度的28个培训计划，涉及综合部、生产部、品管部等部门；有相应的考核评价记录。 抽查：2021年10月08日培训签到/评价表，由人力资源部组织，培训人：赵涛，培训主题为“测量管理体系文件培训”，考核形式为笔试，考题分为名词解释、填空题、是非题、问答题，涵盖了测量管体系的主要内容；抽查品管部赵付杰、工艺部唐浩云、的试卷，分别为95分和91分，培训效果显著，增强了员工的计量意识。 抽查：电工作业证书一本，持证人：严方渭，准操项目：低压电工作业，许可证编号T330222198108036155，初领日期：2004年05月24日，有效期至2025年06月16日。证书授权单位：浙江省应急管理厅。 符合标准要求。 | 人力资源部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册、测量管理体系程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。 企业按照客户需求生产产品，产品上的主要部件为外购芯片、稳压器，电阻。企业只是在芯片烧录程序，没有国标可参照。 企业编制了QXGF-G05-01-2019《进料检验规范》，QXGF-G05-02-2019《成品检验规范》，QXGF-G05-06-2019《首件检验规范》等，现行有效并受控。符合要求。 | 品管部 综合部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业在QXGF/CX007-2020《测量设备的计量确认和量值溯源控制程序》中阐明了本公司目前软件较少，与测量设备配套的软件，在出厂时已由厂家经过确认，以成品形式在公司内使用的，不再进行确认。 |  | 否 |
| 9 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 6.3.2 环境 | 企业编制的QXGF/CX006-2020《测量设备配备和流转控制程序》，QXGF/CX007-2020《测量设备的计量确认和量值溯源控制程序》，规定了对测量设备的管理过程控制要求，品管部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理台账》、《测量设备确认间隔控制程序》，《测量设备标识控制程序》等； 企业测量设备台帐共有72台件（A、B、C类）测量设备，企业未建立最高标准装置， 企业按计量确认计划将测量设备送检至慈溪市质量技术监督检验检测服务中心和深圳精宇航监测技术有限公司进行检定/校准，台帐信息全面。 企业的测量设备均处于有效的校准状态。 | 品管部 工艺部 | 否 |
| 10 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业在报表管理系统建立了供应商考核评价表（目录），共有62个供应商；对每个供应商分别对质量得分、按期交货得分、价格得分、其他情况得分进行了量化，对平均得分为A、B、C、D级。 查：2021年7月21日供方综合评价表，A类27家供应商，B类35家供应商。抽查：温州市华邦电子有限公司，供货类别：线路板，交货批数169，质量得分45.3，按期交货得分19、价格得分6、其他情况9，总分92.52，属于A级优秀供应商。 查：品管部编制的《测量设备合格供方名录》，未能提供检定/校准机构“深圳精宇航监测技术有限公司”资质的评价记录，不符合GB/T19022-2003标准6.4条款。 | 综合部 品管部 | 次要 不符合项 01 |
| 11 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业编制了QXGF/CX007-2020《测量设备的计量确认和量值溯源控制程序》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准，基本全部进行了验证和张贴计量确认合格标识。总体来说，测量设备满足预期使用要求。 企业的重要测量过程有1个--“工字型电感测量过程”，计量要求导出及验证方法正确，配备的测量设备为LCR数字电桥，规格型号：TH2811DN，出厂编号：QC-716-16288，校准日期：2020年11月27日，校准单位：深圳精宇航监测技术有限公司，并经计量验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 现场查看，企业暂无不合格测量设备，测量设备满足预期使用要求。符合标准要求。 | 品管部 | 否 |
| 12 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《测量设备计量确认间隔控制程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 品管部 | 否 |
| 13 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3 设备调整控制 | 企业建立了QXGF/CX007-2020《测量设备标识控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 品管部 | 否 |
| 14 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了QXGF/CX012-2020《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了6个测量过程档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业测量过程按照产品类别分类，其测量过程分1个重要测量过程和一般测量过程（5个）进行管理。重要测量过程为“工字型电感测量过程”，所用的NBQX-CLGF-202101《工字型电感测量过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 品管部 生产部 工艺部 | 否 |
| 15 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 现场重点抽查了工字型电感测量过程的测量不确定度评定，方法均正确。见附件《工字型电感测量过程测量过程不确定评定报告》。 | 品管部 | 否 |
| 16 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业的72台测量设备按周期送检计划进行委外检定校准，均列入计量管理工作。 企业测量设备委外检定校准服务方2家。分别为：深圳精宇航检测技术有限公司、慈溪市质量技术监督检验检测服务中心。企业量值均已溯源到SI单位,符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 品管部 | 否 |
| 17 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者 代表 品管部 | 否 |
| 18 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2021年10月06日组织了测量管理体系内部审核，公司测量管理体系内部审核涵盖职能与生产部门所有相关的测量活动，覆盖测量管理体系的所有条款。内部审核时，发现编号为S872140的数字温度计没有计量确认合格标识。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2021年10月08日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。 公司通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 企业于2021年10月15日组织了管理评审，未发现不符合项。 | 管理者 代表 品管部 | 否 |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业在QXGF/CX012-2020《内部审核和监视控制程序》中，对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 品管部 | 否 |
| 20 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 经验证，企业对内审过程中发现1个次要不符合项，能够查找原因，按期整改并关闭。 目前没有发现不合格测量过程、以及不合格测量设备。 | 品管部 | 否 |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编制了QXGF/CX017-2020《纠正措施和预防措施控制程序程序》，采取有效的改进、纠正和预防措施，防止不合格再次发生或避免不合格发生，以完善测量管理体系，实施持续改进，提高测量质量。 | 品管部 | 否 |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业规定了品管部负责法定计量单位的应用考核和监督检查；负责法定计量单位的宣贯和培训； 抽查：企业来料记录表，发现1处计量单位mm书写不规范，企业已纠正。总体技术文件计量单位使用规范，符合要求。 抽查：企业强检的2只压力表，已送检具有相应资质的慈溪市质量技术监督检验检测服务中心检定；企业无定量包装。 | 品管部 综合部 | 否 |