项目编号：1139-2021

审核员现场审核记录

企业名称:宁波思成建设工程质量检测有限公司

审核员：                           审核日期：2021年11月4日 - 11月5日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业规定了检测部为计量职能部门，明确规定了最高管理者及管理者代表计量职能。询问检测部相关人员，基本清楚自己的工作职责。 | 检测部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业测量管理体系满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，并转化为满足顾客的计量要求。企业对涉及到标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求基本进行了测量，共识别了测量过程741个，重要测量过程85个。 | 检测部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 企业编制的SCJC/CM -2020《测量管理手册》中制定了测量管理体系管理方针及三项质量目标，目标可测量。编制目标检查表，每季度由检测部负责对质量目标定期检查和统计，考核均已达标。 | 检测部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系SCJC/CM -2020《测量管理手册》和SCJC/CX（001～017）-2020《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。抽查企业执行检测标准及技术文件：GB/T 1499.1-2017《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》、GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》、GB/T 9647-2015《热塑性塑料管材环刚度的测定》等，文件已受控，有受控标识，符合要求。 | 检测部 | 否 |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了SCJC/CX 002-2020《记录控制程序》，检测部为测量管理体系运行记录控制的归口管理部门，各使用部门负责记录的填写和保管。 查：水泥检验记录 名称：水泥，型号：P.0 42.5，数量12kg，样品编号：2021SN00101，记录单编号：JLDH2021-0102，根据用户委托单要求检验项目有安定性、标准稠度用水量、胶砂流动度、抗压度、密度、细度等；明确了检测设备；检验日期2021.8.3,检验员为李鑫，结论：符合。 查：水泥检验记录 名称：混凝土，型号：C25 150*150*150mm，数量3块，样品编号：2021HLY07350，记录单编号：JLDH2021 -5465，检验项目有抗压强度；检测设备：压力试验机（A-090）；检验日期2021.11.1,检验员为朱超辉，结论：符合。 查：检测报告 名称：钢筋，型号：HRB400，样品编号：2021JSY01142，报告编号：JSY-2021-0652，检验项目有力学性能、弯曲性能、重量偏差；检验日期2021.10.25，检验员为刘宏杰；结论：符合GB/T1499.2-2018要求。 | 检测部 | 否 |
| 6 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业编制了SCJC/CX 007-2020《测量设备的计量确认和量值溯源控制程序》、SCJC/CX 006-2020《测量设备配备和流转控制程序》、SCJC/CX 008-2020 《测量设备调整控制程序》、SCJC/CX 009-2020《测量设备确认间隔控制程序》以及SCJC/CX 010-2020《测量设备标识控制程序》、SCJC/CX 014-2020《测量环境和数据修正控制程序》，程序中规定检测部为测量设备计量确认标识的归口管理；规定了计量确认标识的种类、形式、使用和损坏后的处理等。 企业对测量设备的配置进行策划、配置、申请、采购、验收、检定（或校准）、领用、使用、维护、封存、降级、禁用、报废等过程；企业共有315台套测量设备，建立了测量设备管理台账，内容包含测量设备编号、名称、规格型号、制造厂、测量范围、准确度等级等，但无测量设备的计量确认间隔或有效日期的相关信息。 检查检测部使用的编号A-118，型号WAW-1000B液压万能试验机，校准证书编号：KJQZJZ-202011130244，校准日期为2020.11.13，校准单位：浙江科鉴启真计量校准有限公司,相关信息与台账、标识一致。 检查检测部使用的编号A-200，型号XLB-1新标准连续式打印机，校准证书编号：KJQZJZ-202011130152，校准日期为2020.11.13，校准单位：浙江科鉴启真计量校准有限公司,相关信息与台账、标识一致。 测量设备溯源祥见《测量设备溯源抽查表》。 养护室环境要求：工作温度18℃～22℃，相对湿度大于95%。试验室配备有空调和加湿机，以保证满足环境要求。 | 检测部 | 01 |
| 7 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业经识别，无测量软件。 | 检测部 | 否 |
| 8 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 企业编制的SCJC/CX 007-2020《测量设备的计量确认和量值溯源控制程序》、SCJC/CX 010-2020《测量设备标识控制程序》，规定了检测部负责测量设备计量确认的实施，编制了《测量设备年度计量确认计划》，负责测量设备在有效期内的核查和比对实施。企业对测量设备进行了校准、验证，并实施计量确认。测量设备满足预期使用要求。 抽查编号B-021温湿度计测量设备计量确认验证记录表，验证时间2020年11月16日，验证结果：符合要求。 企业编制的SCJC/CX 009-2020《测量设备确认间隔控制程序》中规定了检测部对测量设备的计量确认间隔，以及需要进行计量确认间隔调整的测量设备的管理。 企业编制了SCJC/CX 008-2020 《测量设备调整控制程序》，规定了测量设备需对调整部位由专人在计量确认完成时进行标识或封印，在计量设备点检时应对调整部位进行检查，确认调整部位是否保持原样。如发现调整部位发生变化，应将该设备按不合格测量设备进行处置，并重新进行重新计量确认。 目前企业没有需要封印的测量设备。 | 检测部 | 否 |
| 9 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了SCJC/CX 012-2020《测量过程设计和实现控制程序》中规定了检测部负责选择、设计和确定需要实施联系控制的关键测量过程；检测部确定测量过程中测量设备的管理和关键测量过程的方法、实施，以及数据统计的分析。对测量过程的策划、设计、实现，监视、失控原因分析、纠正和预防措施做了规定。使用经计量确认合格的测量设备、有效的测量程序、使用具备能力的人员等。 按照程序的规定管理记录，测量记录完整准确。 抽查一个高控的重要测量过程---HPB300光圆钢筋(φ16mm)力学性能测量，规定了对测量人员、测量方法、测量设备的控制要求，满足测量要求。 企业编制了SCJC/CX 016-2020《内部审核和监视控制程序》，规定了管理者代表组织内部审核；检测部负责关键测量过程和计量确认过程的监视。抽查HPB300光圆钢筋(φ16mm)力学性能测量。详见附件：HPB300光圆钢筋(φ16mm)力学性能测量检测过程监视记录及控制图。 | 检测部 | 否 |
| 10 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制的SCJC/CX 015-2020 《测量不确定度评定控制程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。抽查了HPB300光圆钢筋(φ16mm)力学性能测量过程测量不确定度评定报告，见附件。 | 检测部 | 否 |
| 11 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 企业对不合格测量过程及不合格测量设备的控制已在SCJC/CX 011-2020《不合格控制程序》里做了明确规定，目前暂无出现不合格测量过程、不合格测量设备，满足要求。 | 检测部 | 否 |
| 12 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制的SCJC/CX 017-2020《纠正措施和预防措施控制程序》中规定了纠正措施和预防措施控制管理要求，内审中的不符合项的纠正措施已落实，满足标准要求。 | 检测部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位能规范使用法定计量单位，满足要求。企业无强检计量器具，无定量包装产品。 | 检测部 | 否 |