[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0133-2020-2021
审核员现场审核记录

企业名称：宿迁市金田塑业有限公司
审核员：                                      审核日期： 2021年11月9日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	公司建立测量管理体系，自上年度认证审核以来的运行基本正常、适宜，符合体系要求，体系运行是有效的。

测量设备、设施充分和测量过程有效监控能够持续满足顾客的测量要求。

企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进和新产品研发提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。
企业组织机构无变化，未见新增关键测量过程。

	管理层

技术部

生产部（含车间）

品管部

供应部

销售部

人力资源部

行政部
	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	企业制定了计量目标，查公司年度质量目标完成情况统计了9项测量管理体系质量工作目标。考核指标可测量,按期统计进行汇总。
查质量目标“a) 在用计量器具合格率100％；b) 重要测量参数计量器具配备率100％；c) 关键测量过程受控率100％ ；d）测量过程失控不超过一天……等9项目标经统计，已全部完成。 
	品管部

	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？


	5.4管理评审
	企业于2021年10月15日进行了测量管理体系管理评审。是单独进行了评审。会议由总经理徐总主持，各职能部门负责人参加。会议对质量目标完成情况、内审、顾客满意度、各部门体系运行及不合格整改情况进行了评审。管理评审每年进行一次。会议肯定了公司测量管理体系基本充分、适宜，体系运行对实现目标指标、方针是有效的，并形成了管理评审报告。对职工测量管理意识和检查监督的有效性要继续加强；加大资源资金提供，提升公司的技术研发和产品质量能力等5方面制定方向规划。
	管理层

技术部

生产部（含车间）

品管部

供应部

销售部

人力资源部

行政部
	否

	4
	企业是否建立人员档案，资质是否符合要求？
	6.1人力资源
	企业对专业人员建立了档案进行管理，查企业计量检测人员（兼职）和管理35人，进行年度培训上岗，人员资质符合要求。公司一人获得了测量体系内审员证，建议公司继续加强公司自身内审人员的培养。查见公司年度培训计划，包括了对产品测试操作的培训，建议继续加强测量体系培训，提高人员意识。
	人力资源部
品管部
	否

	5
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业制定了JT/CL01.12-2020外部供方控制程序，明确了对测量设备采购,检/校外来服务机构建立档案和资质确认。
查企业未能提供检定校准机构东莞市帝恩检测有限公司、宿迁市计量测试所等服务供方资质和项目评价确认资料。不符合标准要求。
	品管部
供应部

	01

	6
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	查企业提供了2020顾客满意度调查报告，通过发放信息调查表进行信息汇总统计，本次顾客满意度为97%，，每年进行一次。对顾客的意见和投诉部门能和相关管理部门沟通并及时处理关闭。
	销售部
	否

	7
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	企业本审核年度进行1次测量管理体系内审2021年10月10日-12日组织了公司测量管理体系内审，按GB/T 19022-2003标准的要素要求，对职能部门及生产车间进行了全要素的审核。内审是单独进行审核。内审组织有序、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范，内审首次会由管理者代表主持。通过内审确定了测量管理系统运转正常，人员、组织机构和体系文件健全，以满足公司内外部顾客要求为目标，关键测量设备经过确认，测量过程均进行控制，人员定期接受培训，并形成了内审报告。

	管理者代表
技术部

生产部（含车间）

品管部

供应部

销售部

人力资源部

行政部
	否

	8
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司制定了JT/CL01.18-2020《测量管理体系审核和监视管理程序》对列入体系管理的关键重要测量过程和测量设备计量确认过程按照测量过程控制规范规定的频次进行监视。
	品管部

	否

	9
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。

	8.3不合格控制
	查企业的JT/CL01.19-2020《不合格管理控制程序》文件中对不合格的控制满足标准要求。

查验现场发现的不符合能够按照文件要求执行。
企业上年度审核中开具3个不符合项 
：
1. 检查品管部提供的《测量过程及控制一览表》，其中生产车间薄膜生产线的熔融挤出温度控制测量过程未识别,不符合GB/T19022-2003标准7.2.2 条款。
2. 品管部检测室在做熔体流动速试验时所使用PC2000A秒表未列入台账管理且未检定/校准, 不符合GB/T19022-2003标准6.3.1 条款。
3. 检查生产部车间中控室1667双向拉伸在线检测控制软件未识别，无确认记录，不符合GB/T19022-2003标准6.2.2 条款。
企业已实施纠正，本次审核现场验证，企业已整改完成，纠正措施有效，经验证同意上述不符合项关闭。。
	品管部
生产部（含车间）
	否

	10
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	企业和部门对发现的不合格，开具了不符合项报告，分析了原因并及时进行纠正，提出了改进和预防措施。明确了责任部门和实施时间。查：企业上年度外审开具3项不符合项，本次内审发现1个不符合项，进行整改。企业现场产品不合格和测量设备不合格的处理满足JT/CL01.20-2020《纠正和预防控制管理程序》要求。

	品管部

	否

	11
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	查看企业记录表单、设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。

计量器具总数93件，其中强制检定计量器具有压力表20件。归为A类管理,按周期规定进行检定,管理符合要求。

	品管部
技术部
生产部（含车间）


	否

	12
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 

是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？准确度等级和配备率是否符合要求。 
	GB17167－2006
	企业能源消耗以水、电、汽为主，2020年全年折合耗能约1.6576万吨标煤，属于耗能重点企业。企业能源计量器具编制统计表，已建议同时汇入能源测量设备台账，配备的测量设备准确度等级和配备率满足要求。具体见能源审核情况表。
	品管部
生产部（含设备）

	否

	13
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书
是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？

	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。对取得的测量管理体系认证证书用于公司对外宣传、对内产品质量提升、与同行之间竞争都起到了重要作用
	行政部
销售部
	否


 7 / 7

