目编号：0192-2019-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：中阀科技（长沙）阀门有限公司

审核员：                               审核日期： 2021年11月17日-11月18日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 一年来，公司日常运行中生产、经营、安全、质量管理等方面比去年都有很大提升，企业制定了多项生产管理文件、制度，测量管理体系理念更加深入人心，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企组织机构没有变更。企业建立测量管理体系的运行基本充分、适宜，体系运行对实现目标是有效的。 | 管理者代表/ 质量部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了5项质量目标，质量目标有具体考核指标可测量，质量目标已分解，经统计2021年1月至6月质量目标全部完成。 | 质量部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年10月12日开展了单体系管理评审，会议由公司副总经理管理者代表张波主持，由质量部汇报了体系运行情况。相关部门汇报了各自分管要素的完成情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 管理者代表/ 质量部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查现场5台测量设备，都处于有效的检定／校准状态，测量设备有计量确认状态标识，标识清晰，符合要求。 查《计量器具仪器仪表登记表》，共132台件测量设备。 查；生产部（车间）现场编号HY7062186858压力表，证书编号202105001028,检定日期2021.05.17。 查；生产部（车间）编号A155外径千分尺，证书编号LT2108240055校准日期2021.08.24。 查；生产部（车间）编号6072358游标卡尺，证书编号LT2108240017校准日期2021.08.24。 查：质量部编号C190212013涂层测厚仪，证书编号LT2108240054，校准日期2021.08.24。 查：质量部编号006洛氏硬度计，证书编号LT2108240107，校准日期2021.08.24。 检定证书与台账信息一致。由长沙市望城区产商品检测中心、量天检测认证有限公司检定/校准， 企业测量环境条件满足要求。 | 质量部、生产部（生产车间） |  |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》对供方管理进行了相关规定。，并对供应商进行选择、确认评价，对供方进行管理。符合要求。 采购部负责测量设备采购供方管理，采购部编制了《合格供方调查、评价表》和《合格供应商名录》，对测量设备供方进行评价。符合要求。但合格供方名录没有表单编号，已和企业沟通整改。质量部编制《测量设备检测服务供方评价表》和《测量设备检测服务合格供方名录》对测量设备检定/校准服务供方进行了评价。符合要求。 | 采购部、质量部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准，和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查企业《测量过程及控制一览表》，共识别29个测量过程，其中20个关键测量过程。涂层厚度检测测量过程，为关键测量过程，配备的测量设备为涂层测厚仪，2021年08月24日校准，已验证，符合测量要求，验证方法正确。 企业没有经验证不合格的测量设备。 | 质量部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业在本审核周期内，新增加了1个关键测量过程，涂层厚度检测测量过程 关键测量过程涂层厚度检测测量过程，编制了《涂层厚度检测测量过程控制规范》，按要求进行过程控制，绘制了控制图。控制图绘制方法正确。对关键测量过程涂层厚度检测测量过程，进行有效性确认，确认方法正确，见附件。 | 质量部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业编制的《测量不确定度管理控制程序》对测量不确定度评定做出了规定。符合标准要求。 现场重点抽查了关键测量过程涂层厚度检测测量过程，对涂层厚度检测测量过程进行了不确定度评定。评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质量部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了《顾客满意收集分析控制程序》规定了顾客满意度调查的相关要求， 企业通过《客户服务满意度调查表》来调查客户满意度并形成了《客户满意度分析报告》。符合要求。 | 营运部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年9月29日组织了公司测量管理体系内审，内审分1个组，对公司7个部门和车间进行了审核，共开出了1个不符合项，到目前为止不符合项已全部完成整改。 | 管理者代表/ 质量部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2020年监督审核发现1不符合项，企业制定了整改措施，不符合项已整改完成，经验证，同意关闭该不符合项。今年内审发现1个不符合项，责任单位进行了原因分析，制定了纠正措施，到目前不符合项已整改完成。 | 质量部 | 否 |
| 12 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的《审核和监视管理控制程序》规定对列入体系管理的关键测量过程和一般的测量过程使用的测量设备，做好测量设备计量确认。关键测量过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。见《涂层厚度测量过程监视统计记录表》。 | 质量部 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 2020年监督审核发现1个不符合项，企业制定了整改措施，并举一反三，查找是否有类似问题一并整改。经验证不符合项已整改完成，同意关闭该不符合项。今年内审发现1个不符合项，责任单位进行了原因分析，制定了纠正措施，到目前不符合项已整改完成。 | 质量部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查看企业技术文件、检验记录、测量设备台账等，能采用法定计量单位。管理符合要求。 企业有强制检定测量设备23件。能按照规定的周期，送法定技术机构检定，符合要求。 | 质量部 | 否 |
| 15 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：招投标和企业形象宣传。 | 质量部 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要消耗电能、水，2021年1-10月消耗电量327151kwh，水2570吨。企业不是重点能耗单位。 | 质量部 | 否 |