## 明浩
无锡百年通工业输送有限公司
测量过程监视统计表及监视控制图（橡胶硬度检测）
量具名称： |  | 邵氏硬度计 |  |  | 基准件名称: |  | 标准橡胶试样
量具编号： |  | 1101103 |  |  | 测量参数: |  | 65±5HA
日 期： |  | 2019-05-05 | 2019-02-21 | 2019-03-01 | 2019-03-11 | 2019-03-21 | 2019-03-31 | 2019-04-10 | 2019-04-20 | 2019-04-30 | 2019-05-10 | 2019-10-15 | 2019-10-30
时 间： |  | 24:00
观测员： |  | 戚玉显 | 戚玉显 | 戚玉显 | 戚玉显 | 戚玉显 | 戚玉显 | 戚玉显 | 戚玉显 | 戚玉显 | 戚玉显 | 戚玉显 | 戚玉显
测 量 值(m) | 1 | 62 | 63 | 64 | 63 | 62 | 63 | 63 | 63 | 62 | 63 | 62 | 63
| 2 | 62 | 63 | 63 | 62 | 63 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 63 | 62
| 3 | 61 | 61 | 60 | 61 | 60 | 62 | 61 | 60 | 62 | 61 | 61 | 61
| 4 | 59 | 61 | 60 | 61 | 62 | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 | 60 | 60
| 5 | 60 | 62 | 62 | 61 | 60 | 60 | 61 | 59 | 61 | 63 | 61 | 62
平均值(X) |  | 60.8 | 62 | 61.8 | 61.6 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61 | 61.6 | 62 | 61.4 | 61.6
（R) |  | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3
| X | 61.5 |  | UCLx=X+A2R |  | 63.095 |  | A2 | 0.58 |  | 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2.75 |  | LCLx=X-A2R |  | 59.905 |  | D3 | 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 6.27 |  | D4 | 2.28
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5
UCLx |  | 63.095 | 63.095 | 63.095 | 63.095 | 63.095 | 63.095 | 63.095 | 63.095 | 63.095 | 63.095 | 63.095 | 63.095
LCLx |  | 59.905 | 59.905 | 59.905 | 59.905 | 59.905 | 59.905 | 59.905 | 59.905 | 59.905 | 59.905 | 59.905 | 59.905
R均值 |  | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75
UCLr |  | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 若所有X值及R值均在管制上下限内则可接受
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 制定： | 戚玉显 | [6 empty] | 审核： | 何磊