不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS** **□FSMS** **□HACCP**  **■初审□第( )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **新疆辉腾塑胶有限公司** | **陪同人员** | 王婷 |
| **受审核部门** | **质检部** | **预计整改完成日期** |  |
| **不符合事实描述:**  **远程查看，企业检测使用的计量器具：连续测厚仪、电子精密天平、灰分测定马弗炉等检测设备，未能提供校准报告，不符GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5条款**  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5条款**  **□GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　□一般**  **35b3aafdf404ed4d0ef2157cff4e44735b3aafdf404ed4d0ef2157cff4e447**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021.11.14 日 期：2021.11.14 日 期： 2021.11.14** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **经确认整改已完成，纠正措施验证有限**  **35b3aafdf404ed4d0ef2157cff4e447**  **审核员： 日期： 2021.11.20** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**