项目编号：0150-2018-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：成都市更新家具有限公司

审核员：                                                审核日期： 2021.11.14-16

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 2020年12月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。通过实施测量管理体系、制订测量体系文件和企业相关制度、职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验、加工过程质量控制和成品出厂检验。 企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷，企业一年来测量管理体系取得的成绩：对检验实验室的人员进行了培训，提升了检测能力。 加强了计量器具的管理，进一步完善了测量过程的控制，使产量有较大提升。 | 质管部 采购部 销售部 工艺技术部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查质管部《2021年测量体系目标及分解表》，查2021年1月到11月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，质管部、采购部、销售部 工艺技术部均完成，质量目标管理满足要求。 | 质管部 采购部 销售部 工艺技术部 | 否 |
| 7 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了的《外部供方控制管理程序》文件。 质管部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供应商名录》。 质管部未对四川东华计量检测技术有限公司的资质、授权范围等进行有效性确认，不符合GB/T19022-2003标准6.4条要求。 | 质管部 采购部 销售部 工艺技术部 | 01 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.1测量设备 6.2.4标识 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 对企业的计量设备进行了分类管理，查《测量设备台账》，规定了测量设备的规格、型号、精度、编号、使用用途和存放地点，企业测量设备管理符合标准要求公司原材料进厂检验、生产过程控制、产品性能和出厂检验测量设备纳入测量体系管理。 提供《测量设备台账》共有计量器具16台件,满足规定的使用条件,环境条件满足行业技术规范要求。 抽查：1、编号CHG-01 测厚仪，校准日期：2021.9.6。有确认标识。 2、编号14050354带表卡尺，校准日期：2021.9.3，有确认标识。 3、编号SF-001木材水份检测仪，校准日期：2021.9.7 ，有确认标识。 生产和检测室，环境有记录，提供查检测室的《环境条件监控记录表》，抽查2021.11份监视记录。记录完整。 抽查，编号CHG-01 测厚仪，校准日期：2021.9.6； 编号:6805031435 游标卡尺，校准日期：2021.9.3； 编号：GX-01 台秤，校准日期：2021.9.3；均有确认标识。 溯源性满足要求。 见《测量设备溯源抽查表》 | 质管部 采购部 销售部 工艺技术部 | 否 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查，金属橡胶复合密封板厚度测量过程计量要求导出：测量过程名称、测量参数、顾客要求、导出过程、及测量设备要求，满足要求。 抽查，编号CHG-01 测厚仪，校准日期：2021.9.6； 编号:6805031435 游标卡尺，校准日期：2021.9.3； 编号：GX-01 台秤，校准日期：2021.9.3；均有确认标识。 | 质管部 采购部 销售部 工艺技术部 | 否 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 查《测量过程一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。制定了控制规范，规范编制，实施满足要求。 查《关键测量过程一览表》板材厚度测量、木材含水量测量等13个测量过程为高控过程，编制了控制规范及不确定度评定，制定了监视方法，并实施。 查2021年增加测量过程《木皮厚度测量过程控制规范》。 | 质管部 采购部 销售部 工艺技术部 | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 现场重点抽查了木皮厚度测量测量过程不确定度评定记录，评定方法正确。 | 质管部 采购部 销售部 工艺技术部 | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对顾客进行满意度调查。抽查6份2021.10.3顾客满意度调查表。得分在95分以上。 | 质管部 采购部 销售部 工艺技术部 | 否 |
| 9 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制并执行《测量管理体系监视程序》，对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视，提供高控测量过程：木皮厚度测量监视记录及控制图。 | 质管部 采购部 销售部 工艺技术部 | 否 |
| 10 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2020年监督审核不符合项：“查，编号CHG-001 （0～10）mm/0.01mm 测厚仪经，2020.10.13校准，未对其进行计量确认。” 企业对不符合组织了纠正，1。对该计量器具按计量要求进行确认，举一反三对公司测量过程进行再确认。；2.对相关人员进行培训，避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 2021年内审开出了1不符合项，已完成整改。 | 质管部 采购部 销售部 工艺技术部 | 否 |