编     号：0200-2019

现场审核记录

企业名称：重庆科宝电缆股份有限公司

审核员：孙保健                                 审核日期：2019年11月25-26日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 重庆科宝电缆股份有限公司成立于2007年11月22日，注册认证证书地址是重庆市涪陵区鹤凤大道1号。企业营业执照统一社会信用代码：915001026689225236，营业期限长期。负责人：张哲新、管理者代表为黄美华 该企业于2019年07月01日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。公司通过制订《测量体系管理手册》和管理流程图、及企业相关制度、规定的人员职责、能力，测量设备、环境控制、顾客计量要求的识别和导出、测量设备、计量确认要求导出和验证、测量过程的控制、测量不确定度评定和溯源，测量管理体系的分析和改进等过程控制，识别了产品的顾客的计量要求，策划了相应的计量确认和测量过程要求;执行公司的纠正和预防措施控制程序，避免测量管体不符合计量要求而带来的风险和后果，持续提升测量管理体系的有效性，主要计量职能品控部将计量职能进行了划分和向部门传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 | 管理层,品管部、技术部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构为品管部部。已在公司体系文件中明确规定了手册规定了总经理4项,管理者代表5项,计量职能部门的7项职能。 《测量体系管理手册》明确了总经理、各部门及有关人员的职责。 | 管理层,品管部、技术部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 公司制定了《顾客满意收集分析控制程序》。 公司提供了以顾客为关注焦点规定：适用范围、以顾客为关注焦点的过程、过程控制要求。 企业产品质量稳定，目前未见顾客投诉，一年内没有相关能源、安全等投诉和纠纷。 企业执行标准执行标准为中华人民共和国国家标准GB/T12706.1-2008《额定电压1KV(Um=1.2KV)到35KV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件》，GB/T5023/1-2008/IEC60227-1∶ְ2007《额定电压4550/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第一部分∶一般要求》、GB/T5023/2-2008/IEC60227-2∶ְ2003《额定电压4550/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分∶试验方法》、GB/T5023/3-2008/IEC60227-3∶ְ2003《额定电压4550/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分∶固定布线用无护套电缆》、GB/T5023/4-2008/IEC60227-4∶ְ2003《额定电压4550/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分∶固定布线用护套电缆》、GB/T5023/5-2008/IEC60227-5∶ְ2003《额定电压4550/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分∶软电缆(软线)》。中华人民共和国机械行业标准JB/T8734.1-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第一部分∶一般规定》、JB/T8734.2-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分∶固定布线用电缆电线》、JB/T8734.3-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第3部分∶连接用软电缆软电线》JB/T8734.4-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第4部分∶安装用电线》JB/T8734.5-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第5部分∶屏蔽电线》JB/T8734.5-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第6部分∶电梯电缆》等40余份国家和行业标准、企业产品质量稳定，目前未见顾客投诉，一年内没有相关环境、安全等投诉和纠纷。 | 管理层,品管部、技术部 | 否 |
| 3 | 1）企业是否制定质量目标。 2）是否和质量方针一致。 3）是否分解到各部门。 4）是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3 质量目标 | 公司在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的5项质量目标。 查企业按《计量目标管理程序》规定，已经制定《2019年计量目标》，对目标的统计方法和统计周期形成规定。 品控部负责统计公司质量完成情况。提供了《计量目标统计表》统计数据已达成质量目标。 | 管理层,品管部、技术部 | 否 |
| 4 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。 | 5.4管理评审 | 企业建立了《管理评审控制程序》文件，规定每年进行一次管理评审；。 企业于2019年10月23日进行了测量管理体系管理评审，会议由公司负责人张哲新主持，由管理者代表黄美华汇报了内审结果、顾客反馈、测量体系目标完成情况、改进的建议等方面运行情况。 | 管理层,品管部、技术部 | 否 |
| 5 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 | 6.1.1 人员职责 | 被审核企业通过《计量职责管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 | 管理层,品管部、技术部 | 否 |
| 6 | 1）企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 2）培训实施情况 3）企业是否有计量人员教育、培训经验和技能 档案。 4）企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1.2 能力和培训 | 企业有人员培训计划，2019共计划3次培训抽查了测量基础知识培训有培训计划，有评价记录。 | 管理层,品管部、技术部 | 否 |
| 7 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》。 查该企业所有测量软件均进入台账管理。 | 管理层,品管部、技术部 | 否 |
| 8 | 企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？ | 6.2.3 记录 | 企业根据管理手册编制了《记录控制程序》，有记录的标识，留存记录。 | 管理层,品管部、技术部 | 否 |
| 9 | 纳入体系管理测量设备计量确认标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了《封印和标识管理控制程序》，查企业文件、计量器具均按标识程序管理，抽查制丝车间使用的所有测量设备的无环境要求。抽查：GP-25-200-Ⅲ型1206198的工频火花机、AH型交流耐压系统有检定证书，确认记录。确认标识。 | 管理层,品管部、技术部 | 否 |
| GP-25-200-10 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1 测量设备 | 公司建立了《测量设备管理控制程序》，企业规定对公司原材料进厂检验、生产过程控制、产品性能和出厂检验测量设备纳入测量体系管理。抽查了PC40B型ZB1807051号数字绝缘电阻测试仪的校准记录符合要求。 | 管理层,品管部、技术部 | 否 |
| 11 | 企业测量设备工作和校准环境是否有文件规定？是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 企业建立了《测量设备环境控制程序》 企业测量无环境要求。 | 管理层,品管部、技术部 | 否 |
| 12 | 查看企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1 计量确认总则 | 企业建立了《测量设备计量确认管理程序》文件，有测量设备计量确认记录。抽查了2019年6月的测量设备计量确认确认了5台件测量设备。 | 管理层,品管部、技术部 | 否 |
| 13 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2 计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业所使用的测量设备均按规定的时间进行了溯源。 | 管理层,品管部、技术部 | 否 |
| 14 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3 设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。 | 管理层,品管部、技术部 | 否 |
| 15 | 企业计量确认记录是否能证明每每台测量设备满足规定的计量要求？计量信息量？记录形成、修改人员是否授权？记录的标识、储存、保护、检索和处置 | 7.1.4 计量确认过程记录 | 查企业计量确认档案《计量确认明细表》，信息记录内容包括：技术要求、测量设备的计量特性、验证方法、验证结果等内容，信息记录正确，齐全。出具记录人员已被授权。查关键测量过程《烟支重量过程控制》见附件《测量过程计量要求导出及计量验证》满足测量要求。 | 管理层,品管部、技术部 | 否 |
| 16 | 企业是否建立程序文件对测量过程进行策划、设计、确认、实施和控制。对关键测量过程是否建立控制规范？ | 7.2．1 测量过程总则 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，对测量过程的策划、设计、确认、实施和控制做出了规定，符合标准的要求。 | 管理层,品管部、技术部 | 否 |
| 17 | 企业是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2.2 测量过程设计 | 企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立识别了25个测量过程，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分一般和重要测量过程进行管理。查高度控制测量过程规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 管理层,品管部、技术部 | 否 |
| 18 | 测量过程是否在设计的受控条件下实现 | 7.2.3 测量过程实现 | 查高度控制测量过程的计量要求导出和验证记录、测量过程有效性记录、测量过程监视记录等满足要求。详见附件《测量过程控制检查表》《测量不确定评定》、《测量过程有效性确认记录》。 | 管理层,品管部、技术部 | 否 |
| 19 | 企业测量过程记录是否能证明每每个测量过程符合要求？计量信息量？记录形成、修改人员是否授权？记录的标识、储存、保护、检索和处置是否满足文件要求？ | 7.2.4 测量过程记录 | 查企业的出厂检验报告后，认为该企业测量过程原始记录信息量全，记录人经授权，保存期限为长期，记录满足要求。 | 管理层,品管部、技术部 | 否 |
| 20 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1 测量不确定度 | 查《测量不确定度管理程序》文件满足标准要求。 现场重点抽查了《电线电缆导体电阻测量》测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 管理层,品管部、技术部 | 否 |
| 21 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2 溯源性 | 本未建立计量标准器。企业建立了《量值溯源管理控制程序，企业的测量设备均按时进行了溯源详见《量值溯源抽查记录表》。 | 管理层,品管部、技术部 | 否 |
| 22 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理层,品管部、技术部 | 否 |
| - 23 | 是否利用审核、监视和其他适用技术以确定测量管理体系的适宜性和有效性？ | 8.2.1 （审核和监视）总则 | 已形成《测量管理体系内部审核控制程序》、《计量满意度测评程序》《测量管理体系监视程序》，分别就体系监视、分析改进等要求形成规定。 | 管理层,品管部、技术部 | 否 |
| - 24 | 是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查？调查情况如何？ | 8.2.2 顾客满意 | 公司已经就顾客满意度形成《计量满意度测评程序》。公司由品控部制定内部的顾客满意度调查计划并实施。内部顾客满意度由品控部实施，采用会议形式调查内部顾客满意度，主要针对各个部门和基层单位进行内部满意度调查，2019年1-10月份内部顾客满意率为93%，已达到质量目标要求。 | 管理层,品管部、技术部 | 否 |
| - 25 | 是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审核？ 查内审的有关记录 | 8.2.3 测量管理体系审核 | 品控部已制定2019年内审计划并于2019 年10月14日按计划实施。 内审共发现2项不符合。内审结论为体系运行有效，现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。 内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和不符合项报告不符合项已于2019年10月20日整改完成。 | 管理层,品管部、技术部 | 否 |
| 26 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》 对列入体系管理的高度控制的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。测量过程，监视记录满足要求。详见《烟支重量过程控制》附件《测量过程监视控制图》。 | 管理层,品管部、技术部 | 否 |
| 27 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中给出的努力方向能查找原因，列出努力的措施方法，按期整进。 目前未出现不合格测量过程。 企业不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。 | 管理层,品管部、技术部 | 否 |
| 28 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 管理层,品管部、技术部 | 否 |
| 29 | 计量法制要求 |  | 该企业在整体生产和经营活动中能够遵守计量法规的要求。并取得了中国国家强制性产品认证证书，证书号分别为2010010105394474、2010010105394471、2010010105394473、2010010105394469和全国工业产品生产许可证证书编号为(渝)XK06-001-00002,用于贸易结算和安全防护用的强检计量器具共6台件。 | 管理层,品管部、技术部 | 否 |