编     号：0200-2019

现场审核记录

企业名称：重庆科宝电缆股份有限公司

审核员：李学弘                      审核日期： 2019年11月22日 至2019年11月24日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解生产部是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？生产部的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 生产部负责人 | 生产部/物控部/生产部(矿物电缆车间\普通电缆车间) | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 生产部负责人郑立对其部门计量职能认识清楚,能够按照体系要求推动和实施. | 生产部/物控部/生产部(矿物电缆车间\普通电缆车间) | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 查企业产品执行标准为中华人民共和国国家标准GB/T12706.1-2008《额定电压1KV(Um=1.2KV)到35KV(Um=40.5KV) 挤包绝缘电力电缆及附件》， GB/T5023/1-2008/IEC60227-1∶ְ2007《额定电压4550/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第一部分∶一般要求》、GB/T5023/2-2008/IEC60227-2∶ְ2003《额定电压4550/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分∶试验方法》、GB/T5023/3-2008/IEC60227-3∶ְ2003《额定电压4550/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分∶固定布线用无护套电缆》、GB/T5023/4-2008/IEC60227-4∶ְ2003《额定电压4550/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分∶固定布线用护套电缆》、GB/T5023/5-2008/IEC60227-5∶ְ2003《额定电压4550/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分∶软电缆(软线)》。中华人民共和国机械行业标准JB/T8734.1-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第一部分∶一般规定》、JB/T8734.2-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分∶固定布线用电缆电线》、JB/T8734.3-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第3部分∶连接用软电缆软电线》JB/T8734.4-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第4部分∶安装用电线》JB/T8734.5-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第5部分∶屏蔽电线》JB/T8734.5-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第6部分∶电梯电缆》。 | 生产部/物控部/生产部(矿物电缆车 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况，企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业通过《测量体系管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。建立了《人力资源管理程序》文件，制定了各类人员能力要求，企业识别了测量体系相关人员，对相关人员的能力进行了要求。 查看了测量管理体系相关岗位(控制电缆检测\投影仪操作\3C电缆喷码要求\工业许可证要求等培训)培训记录，符合岗位能力要求。企业识别了测量体系相关人员160人，制定了人员能力要求。 | 生产部/物控部/生产部(矿物电缆车间/普通电缆车间) | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1 程序 | 企业编制了测量管理手册\程序文件及其他体系文件;编制了<轻型聚氯乙烯护套电缆\铜芯聚氯乙烯绝缘电线>等41种型号标准目录\产品及原材料标准目录。能够满足标准和企业管理要求，现行有效、受控。 | 生产部/物控部/生产部(矿物电缆车间/普通电缆车间) | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 在普通电缆车间<电线自动成圈机>配置的成品测试软件未纳入测试软件管理目录.不符合GB/T19022标准6.2.2的规定. | 生产部/物控部/生产部(矿物电缆车间/普通电缆车间) | 是01 |
| 9 | 企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？ | 6.2.3 记录 | 查看了生产管理部普通电缆车间编号KB/QR-824.04-2017<生产原始过程控制记录表>支联A机台等记录信息完整,填写规范. | 生产部/物控部/生产部(矿物电缆车间/普通电缆车间) | 否 |
| 10 | 纳入体系管理测量设备计量确认标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了《计量标识管理程序》。 查生产管理部矿物电缆车间\普通电缆车间电线自动成圈机\工频火花机等配套仪表均有计量确认标识。 | 生产部/物控部/生产部(矿物电缆车间/普通电缆车间) | 否 |
| 11 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 企业建立了《测量设备管理程序》，企业规定了测量设备配置、贮存、流转、封存、报废和测量设备的计量确认等方面的控制。对企业的计量设备进行了分类管理，查《监视和测量设备台账》规定了测量设备的规格、型号、精度、编号、使用用途和存放地点，品控部负责测量设备全过程管理，共68台件计量器具。 | 生产部/物控部/生产部(矿物电缆车间/普通电缆车间) | 否 |
| 12 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了的《合格供应商控制》文件。物控部部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供应商名册》，企业测量设备由重庆市计量检测院\机械工业电线电缆专用测试设备检测中心\东莞世通仪器检测服务有限公司等计量机构,电缆产品检测委托上海缆慧检测技术有限公司等. 企业未对提供计量校准和检测机构的能力进行识别并形成评价记录 .不符合GB/T19022标准6.4条款规定. | 生产部/物控部/生产部(矿物电缆车间/普通电缆车间) | 是02 |
| 13 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业的建立了《计量计量确认控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法，查看了普通电缆车间<射线式交联电缆在线检测系统\电子拉力试验机\手提式塑像测厚仪\数字式测量投影仪\工频火花试验机>的计量确认要求及实施过程\结果满足预期使用要求。 | 生产部/物控部/生产部(矿物电缆车间/普通电缆车间) | 否 |
| 14 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》文件，计量确认间隔按计量检定证书和校准结果的要求，确定确认间隔;企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 生产部/物控部/生产部(矿物电缆车间/普通电缆车间) | 否 |
| 15 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 7.1.4计量确认记录 | 企业建立了《测量设备管理控制程序》文件，对测量设备的调整控制做出了规定，文件符合标准的要求。未见调整情况信息. 查看了射线式交联电缆在线检测系统电子拉力试验机\手提式塑像测厚仪\数字式测量投影仪\工频火花试验机>等测量设备确认记录符合要求. | 生产部/物控部/生产部(矿物电缆车间/普通电缆车间) | 是01 |
| 16 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2 测量过程 | 企业建立了《测量过程控制程序》文件，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程及控制一览表》，通过从原材料检验、挤塑加工等过程进行识别，测量过程记录，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 查《测量过程及控制一览表》等过程识别了25个主要测量过程，查看了编号:KB-JS-JY-2014<电线电缆成品检验规程>等测量过程技术规范,对产品检验项目\测量设备要求\检验方法等要素均经行了明确规定 其中<电线电缆导体电阻测量> 定为高度控制的测量过程编制了测量过程控制规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 详见<测量过程控制检查表> | 生产部/物控部/生产部(矿物电缆车间/普通电缆车间) | 否 |
| 19 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在重要测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 生产部/物控部/生产部(矿物电缆车间/普通电缆车间) | 否 |
| 23 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 查看了XS21910290623\2RFY-YJY223X70等产品不合格品处置报告报告涉及原因均为生产过程操作不当,不涉及测量设备和测量过程及测量管理体系要求. | 生产部/物控部/生产部(矿物电缆车间/普通电缆车间) | 否 |
| 24 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 企业在人员培训及测量设备控制范围等方面提出了改进的要求. | 生产部/物控部/生产部(矿物电缆车间/普通电缆车间) | 否 |