编     号：0200-2019

现场审核记录

企业名称：重庆科宝电缆股份有限公司

审核员：   程万荣                            审核日期：2019年11月25日至26日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 经了解业务部主管陈于洪明确职责， 通过制订建立业务用费控制，货款催收和市场开拓等相关制度，健全营销管理团队，实现销售目标。做好顾满意度调查和反馈，让测量管理体系的制度落到实处。 | 业务部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 业务部通过产品销售，每月对市场信息收集和研判，通过测量过程的控制和监视，持续改进，企业通过提高产品质量，来满足顾客的测量要求。 ### 经查扬州天都五环建设有限公司于2019-05-27和公司签订编号为RF20190527的合同，合同已执行完结。 | 业务部 | 否 |
| 3 | 有无制定质量目标？目标是否可以测量？ 是否达到质量目标？ | 5.3 质量目标 | 已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标，公司的计量目标共5项。 已经制定《2019年计量目标》，对目标的统计方法和统计周期形成规定。 业务部还负责统计市场信息收集反馈给公司相关部门，已持续改进质量目标。 | 业务部 | 否 |
| 4 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 业务部按照《人力资源管理程序》和《管理手册》职责，编制了相关人员计划表，有全员学习时间表，有培训签到表，有培训记录。财务部也有相关培训记录。 | 业务部 财务部 | 否 |
| 5 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2信息资源 | 企业编制的测量管理手册已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，现行有效、受控。 | 业务部 财务部 | 否 |
| 6 | 是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ | 6.3 测量设备 | 企业已制定部门的《测量设备管理程序》。查共有68台测量设备台账，测量设备由品控部负责送重庆市计量质量检测研究院第六分院检定、效准，测量设备处于有效效准状态。 | 业务部 | 否 |
| 7 | 企业是否建立了外部管理文件？是否有合格供方名单和资质 、授权范围和评价监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件，风控部还负责外部供方合同的监审及有关法律咨询。查记录：品控部负责建立和评价测量设备供方名录，由相关部门组成的评审会，负责对提供服务的外部供方进行选择、确认评价。测量设备全部委托重庆市计量质量检测研究院第六分院负责检定。 | 风控部 | 否 |
| 8 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1计量确认总则 | 企业的建立了《测量设备计量确认管理控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法，测量设备基本满足预期使用要求。 查《测量设备计量确认明细表》测量过程名称、测量设备名称、规格型号、验证情况、确认结果、校准周期、确认人、确认日期等基本符合要求。 | 业务部 | 否 |
| 9 | 是否有测量过程控制程序？ 每一个测量过程的规范是否完整？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程设计是否进行了有效性确认? 测量过程的策划是否符合要求？ 测量过程是否在设计的受控条件下实现？ 测量过程记录是否得到妥善保管? 是否由授权人员出具/修改? | 7.2 测量过程 | 已制定《测量过程控制程序》 品控部识别关键测量过程1个，关键测量过程：电线电缆导体电阻。 现场抽查公司的关键测量过程，已对该过程已经识别过程的控制要求（《关键测量过程有效性识别表》），分别采用同等级不同测量设备比对试验及绘制控制图核查。已根据过程不确定度对过程进行有效性确认，U＜U允（k=2），过程有效。 已经按要求每月核查，根据核查数据过程受控。 | 业务部 | 否 |
| 10 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业营销部每年通过电话及走访进行一次顾客满意度问卷调查，满意度指数为98%，企业的计量要求均能满足要点和行业标准的要求。 | 风控部 |  |
| 11 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的问题能查找原因，按期整改关闭。 目前未发现不合格测量过程。 企业不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。 | 业务部 | 否 |