编 号：0200-2019

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 重庆科宝电缆股份有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 0.5653 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 3 | 4 | 8 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100％ | 100％ | 100％ |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 审核情况说明： 该企业主要是额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆；额定电压450/750V及以下无卤低烟阻燃电线电缆；聚氯乙烯绝缘控制电缆；交联聚乙烯绝缘控制电缆；无卤低烟阻燃控制电缆；额定电压1KV和3KV挤包绝缘电力电缆；额定电压1KV和3KV无卤低烟阻燃电力电缆；额定电压6KV到30KV交联聚乙烯绝缘电力电缆；额定电压35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆；额定电压1KV和10KV架空绝缘电缆；架空绞线；额定电压750V及以下矿物绝缘电缆；额定电压1KV及以下柔性矿物绝缘电缆的生产主要用能是天然气..电能相应配备2台0.5级电能表，1块1.0级天然气表，主要用能和次级用能配备了4块电能表，主要用能设备配备了8台电能表。配备符合GB17167-2006《能源计量器具配备和管理通则 》的规定，并建立了计量器具台账，抽查了3份检定证书都在有效期内。2018年全年用气55089立方米。用电5414836KW/h.水19401t共折合标煤5653t. 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日期: 日期: |  |  |  |