项目编号：0183-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：山东宏泰塑业有限公司

审核员：

审核日期：2021年11月12日上午～ 2021年11月13日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业建立测量体系后取得了哪些成绩？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。对投诉的处理情况：企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 自上年度监督审核一年来，测量管理体系在企业的运行有效，企业在管理、生产、经营、安全、销售等各方面均有一定的提升，加强了测量设备管理和测量过程控制，加大了对人员培训的力度，取得了良好效果。无违反法律、法规和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业的产品质量、测量设备、测量过程等在持续满足客户的测量要求方面，通过顾客满意度调查来得以证明。查2021年度的“内部顾客满意度调查统计表”，分别发出内、外部顾客满意度调查表7份和8份，均全部收回，内、外部顾客满意度分别达到98.22%和97.0%，符合企业的要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等情况发生。 企业的营业执照和组织机构未发生变更，管理者代表由孔令兵变更为蔡翠平。企业的产品无增加。 | 管理层 办公室 生产部 质量技术部 供应部 销售部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了5项质量目标，有具体指标、可测量，已分解到5个部门。抽查其中的2项质量目标“关键测量设备计量确认率100%”分解到了质量技术部和生产部；“顾客满意度达到95%以上 ”分解到办公室和销售部。 查《测量管理体系质量目标完成情况统计表》，汇总了5个部门2021年1月～10月的统计结果（按月统计），各部门均已完成质量目标。公司领导层在管理评审会议上对质量目标完成情况做了总结，认为：公司计量工作质量目标策划到位，执行效果及运行是有效的。 | 管理层 办公室 生产部 质量技术部 供应部 销售部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年8月20日单独召开了测量管理体系管理评审会议，会议由总经理张光伟主持，管理者代表蔡翠平汇报了体系运行情况，评审输入包括测量管理体系运行情况、质量目标完成情况、内审情况等8项内容。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，并部署了公司测量管理体系下一步的工作重点是加强测量设备的管理和测量管理体系相关制度的完善。评审结论：公司测量管理体系符合标准要求和公司实际情况，制定的质量方针和目标合乎公司战略目标，并得到实现，体系运行有效，符合要求。 | 管理层 办公室 生产部 质量技术部 供应部 销售部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量 设备和辅助材料、 消耗性材料和提 供服务的外部供 方如何识别、选 择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查企业的《合格供方名录》，主要合格供方为：原材物料供方11家；测量设备供方12家；检定/校准服务供方2家（均为新增校准服务供方）。 抽查外部供方的《合格供方调查、评价表》： 1）已对原材料“聚乙烯”的供应商“青岛万合橡塑有限公司”、“聚氯乙烯”的供应商“荏平恺实瑞工贸有限公司”等的资质、供货能力、产品实物质量等进行了评价，评价资料包括了营业执照、产品检验报告等，评价结论为可持续列入合格供方。 2）已对测量设备“电子天平”的供应商“上海浦春计量仪器有限公司”等的产品质量、资质、服务等进行评价，结论为保持合格供应商资格。 3）已对“电子万能试验机”的校准机构“山东博测计量检测技术有限公司（其机构注册编号为CNAS L12886）”、“卷尺”的校准机构“广东中准检测有限公司（机构注册编号为CNAS L0239）”的资质、服务质量等进行了调查和评价，资质资料和相关记录齐全。符合要求。 | 质量技术部 供应部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查由“山东博测计量检测技术有限公司（其机构注册编号为CNAS L12886）”校准的出厂编号BJ202718，规格型号（0-200）的游标卡尺以及出厂编号LHTS-009，规格型号WDS-20的电子万能试验机，校准日期均为2021年4月17日，有效期均至2022年4月16日，均处于有效校准状态，并已粘贴了计量确认合格标识。符合要求。 查由“广东中准检测有限公司（机构注册编号为CNAS L0239）”校准的出厂编号11123，型号规格XGY-16-3的管材静液压爆破试验机以及出厂编号ZC46A,规格型号LHTS-002的高阻计，校准日期均为2021年4月17日，设备信息与证书信息均一致。符合要求。 测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 查质量技术部实验室检测现场，未提供出2021年11月2日的环境温湿度记录。 不符合认证审核准则条款 “6.3.2环境”的要求。 | 生产部 质量技术部 | 不符 合01 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查关键测量过程：“Φ200mm的钢丝网骨架聚乙烯复合管材壁厚测量过程”的识别正确，使用的测量设备“游标卡尺”的测量范围（0-200）mm,校准日期：2021年4月17日，查该测量过程的《计量要求导出和计量验证记录表》，验证日期2021年4月19日，验证方法正确，符合要求。 企业规定对验证不合格的测量设备应停用并维修后再检定/校准，或做报废处理。符合要求。目前暂无经验证不合格的测量设备。 | 生产部 质量技术部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本年度无新增关键测量过程。 抽查已识别的关键测量过程：“Φ200mm的钢丝网骨架聚乙烯复合管材壁厚测量过程”的计量要求导出正确，配备的测量设备已校准并计量验证，验证方法正确，验证结果为满足要求。 经查：企业能按照控制规范的要求对测量过程进行有效控制。抽查关键测量过程“Φ200mm的钢丝网骨架聚乙烯复合管材壁厚测量过程”，已进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并按规定的频次对测量过程进行持续监视。见附2《测量过程监视记录及控制图》，附3《测量过程有效性确认表》，符合要求。 | 生产部 质量技术部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 查关键测量过程“Φ200mm的钢丝网骨架聚乙烯复合管材壁厚测量过程”的不确定度评定情况，不确定度评定方法正确。详见附1《Φ200mm的钢丝网骨架聚乙烯复合管材壁厚测量过程不确定度评定报告》。 | 生产部 质量技术部 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几 次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业制定了2021年《测量管理体系内部审核计划》，于2021年8月5日~6日，单独组织了测量管理体系内审，分2个组，对5个职能部门进行了全要素审核，内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范。发现的1个涉及“6.2.4标识”的不符合项，已于2021年8月18日完成整改。符合要求。 | 办公室 生产部 质量技术部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量 确认过程和测量 过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程按照控制规范规定的频次进行持续监视控制。 抽查关键测量过程“Φ200mm的钢丝网骨架聚乙烯复合管材壁厚测量过程的监视记录及控制图”显示，已对“Φ200mm的钢丝网骨架聚乙烯复合管材壁厚测量过程进行了有效性持续监视和记录，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视记录及控制图》。 | 生产部 质量技术部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合控制 | 企业上年度监督审核出具了2项不符合： 不符合01：在现场抽查发现，对公司提供测量检定/校准服务的合格供方，已增加“深圳新广行检测技术有限公司”，但是，企业未对其资质、授权范围、服务质量、诚信等方面，进行审查和评价。不符合GB/T19022-2003 -6.4外部供方 条款。属一般不符合项。 不符合02：现场抽查质量技术部试验室，发现正在使用的型号FA204编号为LHTS-004电子天平，已超检定周期，未及时送检进行计量检定。不符合GB/T19022- 2003 7.1计量确认 条款。 经验证，企业针对上述2项不符合已落实了纠正措施，完成整改，不合格控制有效。 | 办公室 生产部 质量技术部 供应部 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业《测量管理体系内审不符合项报告》，对2021年8月5日~6日内审过程中发现的1个涉及“6.2.4标识”的不符合项，已进行了原因分析，制定了纠正措施，于2021年8月18日完成了整改，纠正措施有效。企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 办公室 生产部 质量技术部 供应部 销售部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查2021年1月17日的《原材料检验报告》、《检测记录表》等文件、报表资料中计量单位的使用符合法定计量要求。 企业按照强制检定的周期间隔对强制检定的测量设备实施送检。符合要求。 | 生产部 质量技术部 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品 种？年消耗标煤 ？是否是重点用能能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能为水、电；2021年1月～10月用水901吨，用电1151300度。折合141.6吨标煤。企业不是重点用能企业。 | 生产部 | 否 |
| 15 | 公司对标志的使 用，符合相关标准 和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场、企业形象广告宣传以及进行招投标。 | 办公室 销售部 | 否 |