项目编号：0180-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：德州金玉石油机械科技有限公司

审核员：

审核日期：2021年11月18日上午～ 2021年11月19日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业建立测量体系后取得了哪些成绩？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。对投诉的处理情况：企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 自上年度监督审核一年来，测量管理体系在企业的运行有效，企业在管理、生产、经营、安全、销售等各方面均有一定的提升，加强了测量设备管理和测量过程控制，加大了对人员培训的力度，取得了良好效果。无违反法律、法规和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业的产品质量、测量设备、测量过程等在持续满足客户的测量要求方面，通过顾客满意度调查来得以证明。查2021年度的“内部顾客满意度调查统计表”，分别发出内、外部顾客满意度调查表10份和3份，均全部收回，内、外部顾客满意度分别达到97.78%和98.8%，符合企业的要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等情况发生。 企业的营业执照和组织机构未发生变更，企业的产品无增加。 | 管理层 综合部 生产部 质检部 技术部 采购部 销售部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了5项质量目标，有具体指标、可测量，已分解到6个部门。抽查其中的2项质量目标“关键测量设备计量确认率100%”分解到了质量部和生产部；“顾客满意度达到95%以上 ”分解到综合部和销售部。 查《测量管理体系质量目标完成情况统计表》，汇总了2021年1月～10月的统计结果（按月统计），各部门均已完成质量目标。公司领导层在管理评审会议上对质量目标完成情况做了总结，认为：公司计量工作质量目标策划到位，执行效果及运行是有效的。 | 管理层 综合部 生产部 质检部 技术部 采购部 销售部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年08月20日单独召开了测量管理体系管理评审会议，会议由总经理杜子峰主持，管理者代表黄俊丽汇报了体系运行情况，评审输入包括企业质量方针、目标的可行性及实现情况、测量管理体系的运行状况及改进建议、内外部顾客满意及顾客反馈意见、内审结果等内容。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，并部署了公司测量管理体系下一步的工作重点是加强测量设备的管理和测量过程控制项目的核查，并完善测量管理体系相关制度的。评审结论：公司测量管理体系实施运行过程受控，是适宜的，有效的，符合标准要求。 | 管理层 综合部 采购部 生产部 质检部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量 设备和辅助材料、 消耗性材料和提 供服务的外部供 方如何识别、选 择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查企业的《合格供方名录》，主要合格供方为：原材物料供方7家；测量设备供方4家；检定/校准服务供方1家。 抽查外部供方的《合格供方调查、评价表》： 1）已对原材料“铝棒”的供应商“昆山市长发铝业有限公司”、“无缝钢管”的供应商“瓦卢瑞克天大安徽股份有限公司”等的资质、供货能力、产品实物质量等进行了评价，评价资料包括了营业执照、产品检验报告等，评价结论为可持续列入合格供方。 2）已对“压力表”的校准机构“深圳市中测计量检测技术有限公司（其机构注册编号为CNAS L4085）”的资质、服务质量等进行了调查和评价，资质资料和相关记录齐全。符合要求。 查采购部，未对测量设备的供方“桂林量具刃具有限责任公司”进行持续监视评价，不符合认证审核准则“6.4外部供方”条款的要求。 | 质检部 采购部 | 不符合01 |
| 5 | 抽查企业(3-4)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查由“深圳市中测计量检测技术有限公司（其机构注册编号为CNAS L4085）”校准的3台测量设备： 出厂编号068，规格型号为BH200C的里氏硬度计，校准日期为2021年10月28日； 出厂编号为0019112，规格型号CJW-5 000的程控荧光磁粉探伤机，校准日期为2021年05月11日； 出厂编号HC69591602040，规格型号（0-40）MPa的压力表，校准日期为2021年10月28日； 3台测量设备均处于有效校准状态，有计量确认合格标识，设备信息与校准证书信息均一致，符合要求。 测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 生产部 质检部 技术部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查关键测量过程：“分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程”的识别正确，使用的测量设备“游标卡尺”的测量范围（0-200）mm,校准日期：2021年5月10日，查该测量过程的《计量要求导出和计量验证记录表》，验证日期2021年05月13日，验证方法正确，符合要求。 企业规定对验证不合格的测量设备应停用并维修后再检定/校准，或做报废处理。符合要求，企业目前没有验证不合格的测量设备。 | 生产部 技术部 质检部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业共识别了42个测量过程，其中关键和重要测量过程11个，本年度无新增关键测量过程。 抽查已识别的关键测量过程：“分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程”的计量要求导出正确，配备的测量设备已校准并计量验证，验证方法正确，验证结果为满足要求。 经查：企业能按照控制规范的要求对测量过程进行有效控制。抽查关键测量过程“分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程”，已进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并按规定的频次对测量过程进行持续监视。见附2《测量过程监视记录及控制图》，附3《测量过程有效性确认表》，符合要求。 | 生产部 技术部 质检部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 查关键测量过程“分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程”的不确定度评定情况，评定方法正确。详见附1《分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程不确定度评定报告》。 | 生产部 技术部 质检部 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几 次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业制定了2021年《测量管理体系内部审核计划》，于2021年07月06日，单独组织了测量管理体系内审，分2个组，对6个职能部门进行了全要素审核，内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范。发现的1个涉及“6.2.4标识”的不符合项，已于2021年07月10日完成整改。符合要求。 | 综合部 生产部 技术部 质检部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量 确认过程和测量 过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程按照控制规范规定的频次进行持续监视控制。 抽查关键测量过程“分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程的监视记录及控制图”显示，已对该关键测量过程进行了有效性持续监视和记录，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视记录及控制图》。 | 综合部 生产部 技术部 质检部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合控制 | 企业已制定了JYSY/CX19-2019《不合格管理控制程序》，规定了对不合格的管理控制要求。经确认上年度监督审核未出具不符合项。 | 综合部 生产部 技术部 质检部 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业《测量管理体系内审不符合项报告》，对2021年07月06日内审过程中发现的1个涉及“6.2.4标识”的不符合项，已进行了原因分析，制定了纠正措施，于2021年07月10日完成了整改，纠正措施有效。企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 综合部 生产部 技术部 采购部 销售部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查2021年11月18日的球座《加工检验记录》、《测量过程及控制一览表》等资料中计量单位的使用符合法定计量要求。 企业无强制检定的测量设备。 | 生产部 质检部 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品 种？年消耗标煤 ？是否是重点用能能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能为水、电；2020年11月～2021年10月用水145吨，用电58690度。共计折合7.214吨标煤。 企业不是重点用能企业。 | 生产部 | 否 |
| 15 | 公司对标志的使 用，符合相关标准 和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场、企业形象广告宣传以及进行招投标。 | 综合部 销售部 | 否 |