## Sheet1
无锡百年通工业输送有限公司
测量过程监视统计表及监视控制图（样品厚度检测）
量具名称： |  | （0-150）mm数显卡尺 |  |  | 基准件名称: |  | 标准橡胶样件
量具编号： |  | C31936 | [5 empty] | 测量参数: |  | 2.0±0.2mm
日 期： |  | 2021-01-05 | 2021-02-28 | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 2021-04-18 | 2021-05-07 | 2021-05-23 | 2021-06-10 | 2021-06-28 | 2021-07-15 | 2021-08-03 | 2021-08-19 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 2021-10-08 | 2021-10-24
观测员： | bar: 2021-01-05 to 2021-10-24
测 量 值(m) | 1 | 2.11 | 2.08 | 2.1 | 2.11 | 2.12 | 2.09 | 2.09 | 2.15 | 2.06 | 2.1 | 2.08 | 2.1 | 2.08 | 2.11 | 2.09 | 2.08
| 2 | 2.14 | 2.11 | 2.09 | 2.09 | 2.13 | 2.1 | 2.08 | 2.1 | 2.1 | 2.07 | 2.1 | 2.13 | 2.11 | 2.09 | 2.08 | 2.09
| 3 | 2.12 | 2.13 | 2.14 | 2.13 | 2.15 | 2.13 | 2.1 | 2.14 | 2.13 | 2.06 | 2.13 | 2.15 | 2.06 | 2.07 | 2.09 | 2.1
| 4 | 2.14 | 2.1 | 2.09 | 2.1 | 2.1 | 2.12 | 2.14 | 2.13 | 2.11 | 2.14 | 2.16 | 2.14 | 2.11 | 2.06 | 2.1 | 2.08
| 5 | 2.11 | 2.14 | 2.13 | 2.06 | 2.11 | 2.14 | 2.11 | 2.1 | 2.14 | 2.07 | 2.11 | 2.07 | 2.09 | 2.13 | 2.09 | 2.07
平均值(X) |  | 2.124 | 2.112 | 2.11 | 2.098 | 2.122 | 2.116 | 2.104 | 2.124 | 2.108 | 2.088 | 2.116 | 2.118 | 2.09 | 2.092 | 2.09 | 2.084
（R) |  | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.03
| X | 2021-01-05: 2.106; 2021-03-15: UCLx=X+A2R; 2021-04-18: 2.139; 2021-05-23: A2; 2021-06-10: 0.58; 2021-07-15: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-01-05: 0.056875; 2021-03-15: LCLx=X-A2R; 2021-04-18: 2.073; 2021-05-23: D3; 2021-06-10: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.12023 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
UCLx=2.139
CLx=2.106
LCLx=2.073
UCLr=0.12
CLr=0.057
LCLr=0
判 | 若所有X值及R值均在管制上下限内则可接受
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 制定： | 2021-01-05: 彭静; 2021-09-03: 审核：; 2021-09-18: 濮强

## Sheet2
2.05
2.07
2.06
2.04
2.07
2.07
2.06