项目编号：1095-2021

审核员现场审核记录

企业名称:本兴阀门制造有限公司

审核员：                           审核日期： 2021年11月15日-16日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 公司的计量职能机构是质检部。已在公司体系文件中明确规定了总经理的6项计量职能，管理者代表的7项计量职能，主要职能部门--质检部的12项计量职能。 询问生产技术部、质检部、采购部、市场部等相关人员基本清楚本部门计量职能，生产过程检验、产品出厂检验人员基本清楚自己的工作职责。 | 生产技术部 质检部 采购部 市场部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2 顾客为关注焦点 | 企业测量管理体系满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，并转化为满足顾客的计量要求。企业对涉及到国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求基本进行了测量，共识别了6个重要测量过程。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 生产技术部质检部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3 质量目标 | 公司建立《测量目标管理程序》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致。 企业计量目标已分解到各职能部门，有具体指标可测量，有考核统计表。 | 生产技术部质检部 采购部 市场部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制的21个程序文件，详细齐全，且经批准确认，有效受控。 查企业《外来文件清单》，抽查产品执行标准GB/T 4213-2008《气动调节阀》、GB/T 26480-2011《阀门的检验和试验》、GB/T 12246-2006《先导式减压阀》，现行有效、受控。 | 生产技术部质检部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了BX/MP-06-2021《测量软件管理程序》。要求质检部负责对软件进行识别，对软件管理的情况实施监督检查，负责软件方维护、测试、确认等技术工作，测量软件的使用部门负责正确使用和保护软件的完整性和有效性。 企业暂无测量软件。 | 生产技术部质检部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 企业编制了BX/MP-07-2021《测量记录管理程序》。记录保存期限3年。 查1：编号BX-JL-25的进料检验记录表。物品名称为压板，供应商为南安力兴阀门有限公司。送检数20，合格数20。检验责任人：陈家鸿，检测日期：2021年10月13日。 查2：编号:BX-JL-56的最终检验记录表。产品名称：闸阀，型号规格：Z45X-16Q DN100。检测项目包括表面质量、结构尺寸、壳体强度、密封、低压密封、阀体壁厚测量、阀杆硬度测量、阀体标志检查、铭牌内容检查。检测数80，合格数80。检测责任人：陈家鸿，检测日期：2021年9月27日。 | 质检部 生产技术部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 | 公司编制的BX/MP-09-2021《测量设备管理程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，企业规定了外购件进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验中的测量设备列入体系管理，质检部负责测量设备全过程管理。 查《测量设备管理台账》共101台测量设备，进行A、B分类管理。企业编制了《量值溯源管理程序》进行溯源。 抽查：超级恒温器，规格型号为CS501DB，出厂编号为201508012，校准日期2021年5月26日，证书编号：ZS21067403W，校准单位：深圳华量校准检测有限公司。有计量确认合格标识。 抽查：压力表，规格型号为（0-4）MPa，出厂编号为15076805，校准日期2021年5月26日，证书编号：ZS21067480W，校准单位：深圳华量校准检测有限公司。有计量确认合格标识。 详见《测量设备溯源抽查表》。 该企业的测量设备的使用环境满足要求。 | 质检部 生产技术部 | 否 |
| 8 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1 计量确认 | 企业编制了BX/MP-12-2021《计量确认管理程序》、BX/MP-09-2021《测量设备管理程序》来进行检测能力分析， 对测量设备确认进行验证，提供了《测量设备计量确认明细表》和检定/校准证书（全部设备检定或校准）。 企业的重要测量过程有：出水闷盖直径测量、阀体螺栓孔测量、阀杆硬度测量、阀门强度测量等测量过程；抽查：阀杆硬度测量过程，配备的里氏硬度计经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，不确定度评价，计量验证满足要求，验证方法正确。 | 生产技术部质检部 | 否 |
| 9 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2 测量过程 8.2.4 测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程管理程序》进行汇总，信息量全，企业识别了16项测量过程，分为重要测量过程和一般测量过程，其中6个重要测量过程。 企业编制了《内部审核管理程序》控制规范，对测量管理体系现状和适应性实施有计划的内部审核，确保体系持续有效运行。 | 生产技术部 质检部 | 否 |
| 10 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2 顾客满意 | 企业编制了BX/MP-16-2021《测量满意度管理程序》，通过对顾客满意度信息的收集、分析，评价测量管理体系的有效性，达到持续改进的目的。 查：企业采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。顾客满意度均在95%以上。 | 采购部 市场部 质检部 | 否 |
| 11 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3 不合格控制 | 企业编制了《不合格控制管理程序》对测量管理体系内的不合格进行识别和控制，防止非预期使用和交付，确保测量过程和测量设备的符合规定要求。 目前没有发现不合格测量体系、不合格测量设备、不合格测量过程。满足要求。 | 生产技术部质检部 | 否 |
| 12 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4 改进 | 企业编制《持续改进管理程序》，采取有效的纠正措施和预防措施，防止不合格再次发生或避免不合格发生，满足客户需求和期望。 | 生产技术部质检部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 检查相关部门的质量记录及统计报表，基本能使用法定计量单位。 企业的强制检定计量器具一只，主要用于安全防护的压力表，在有效期内使用。企业提供了三份消防产品自愿认证证书，分别是内扣式接口、漏水喷头、消火栓；同时还提供了五份特种设备型式试验证书：证书编号为TSX7100272020180068（69、70、71、72）。 企业无定量包装产品。 | 生产技术部质检部 | 否 |