项目编号：0228-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：泉瓦特斯阀门有限公司

审核员：                                         审核日期2021年11月17日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 公司一年内营业执照等资质未发生变化。公司组织机构没有变更。公司产品没有增加。公司未收到投诉。公司未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升。 公司本次无新增关键测量过程。 | 质量管理部 生产技术部 业务部 采购部 办公室 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了3项质量目标，已分解至各部门、有目标指标，查：QC-6.2-02，质量目标分解考核表，由质量管理部统计考核，均已完成目标值。 | 质量管理部 生产技术部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 公司于2021年8月25日开展测量管理体系管理评审会议。会议由公司总经理李铭良主持、管理者代表及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，对内审中的1个不符合项已完成纠正和验证。 | 质量管理部 办公室 | 否 |
|  | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 公司本次新增1家测量设备检定校准服务供方，已列入合格供方名录，并已完成资质评价。 查《2021年度合格供方名录》合格供方为5家。抽查《供方调查评价表》3份，已对供应商的资质和能力完成了持续评价。 | 业务部 采购部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 公司建立了《测量设备管理台账》，共24台（套）测量设备，实行A、B、C管理；全部由福建省正毅工业计量站有限公司、深圳华科计量检测技术有限公司检定/校准，其中的有关信息和检定/校准证书，与台账信息一致。均有计量确认合格标识。使用环境满足要求。符合标准要求。 查：生产技术部在用的测量设备，名称为：里氏硬度计，规格型号为SW-6230，出厂编号：L942170, 校准日期：2021年11月15日，建议1年校准一次；校准单位：福建省正毅工业计量站有限公司。 查：生产技术部在用的测量设备，名称为：超声波测厚仪，规格型号为NDT310，出厂编号：K00316081608, 校准日期：2021年11月15日，建议1年校准一次；校准单位：福建省正毅工业计量站有限公司。 查：生产技术部在用的测量设备，名称为： 游标卡尺，规格型号为0-300mm，出厂编号：川4908053463, 校准日期：2021年11月15日， 建议1年校准一次；校准单位：福建省正毅工业计量站有限公司。 测量设备使用环境条件满足要求。 查：生产技术部在用的测量设备，名称为：超声波测厚仪，规格型号为NDT310，出厂编号：K00316081608, 校准日期：2021年11月15日，校准单位：福建省正毅工业计量站有限公司。此台测量设备未按要求张贴计量确认状态标识。不符合GB/T19022-2003标准中的6.2.4条款。 | 质量管理部 生产技术部 | 01 次要不符合项 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业对列入体系管理的测量设备规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 质量管理部 生产技术部 | 否 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量 过程 7.3.1测量不确定度 | 企业没有新增关键测量过程。对测量过程仍然分重要和一般测量过程进行管理。企业共识别14个测量过程，其中阀体壁厚检测、阀体硬度检测、蝶阀壳体强度检测、密封性及强度试验过程等7个重要测量过程。 抽查了阀杆硬度测量过程，其计量要求的导出正确，配备的测量设备里氏硬度计，经福建省正毅工业计量站有限公司校准，在有效期范围内，并进行了计量验证，验证方法正确，验证结果合格，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。 | 生产技术部 | 否 |
| 8 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 公司未建立最高计量标准开展检定工作。公司24台测量设备按周期送检计划进行委外检定校准，均列入计量管理工作。 企业测量设备委外检定校准服务方2家。福建省正毅工业计量站有限公司、深圳华科计量检测技术有限公司。企业量值均已溯源到SI单位,符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 质量管理部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 公司通过内外部顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《内部顾客满意度调查表》27份、内部顾客满意度为96.7%。查《外部满意度调查表》12份，顾客满意度为97.0%。符合要求。 | 业务部 采购部 质量管理部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3 测量管理 体系审核 | 公司于2021年8月16日组织了测量管理体系内审，管理者代表唐启炜为组长，有内审计划、内审实施计划、内审报告、不符合项整改记录规范。 | 质量管理部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了QWTS/MP-15-2020《审核和监视控制程序》，规定了管理者代表组织内部审核；质量管理部负责关键测量过程和计量确认过程的监视。抽查阀杆硬度测量过程，详见附件：阀杆硬度测量监视记录及控制图。 | 质量管理部 生产技术部 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2020年度测量管理体系认证中出具了2个次要不符合项，分别为“不符合报告编号01，具体为：查生产技术部使用的出厂编号:苏02000218，名称：游标卡尺，规格型号（0-1000）mm ，查校准证书，校准日期2020年6月1日，证书编号：HK83920200047，校准单位：深圳汇科计量检测技术有限公司，未按要求张贴计量确认状态标识。不符合GB/T19022-2003标准6.2.4条款”；以及“不符合报告编号02，具体为：查生产技术部现场使用的出厂编号7535，0-300mm/0.02mm游标卡尺，未列入测量设备台帐管理且未进行送检，不符合GB/T19022-2003标准6.3.1条款”。 通过微信传递照片等方式的验证，确认公司这两台测量设备已列入台帐、检定/校准在有效期内，均已进行了计量确认，张贴了计量确认合格标识。纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 质量管理部 生产技术部 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 公司对内审中发现的1项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已于2021年08月18日关闭。 公司通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 质量管理部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制 要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。企业的强检计量器具2只用于安全防护的压力表，已检定/校准，满足要求，企业的产品非定量包装产品。 | 质量管理部 生产技术部 办公室 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 公司自2020年10月至2021年9月份，耗能折算为78.77t标煤，不是重点耗能企业。 | 办公室 | 否 |
| 16 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 管理 | 查：特种设备作业人员，持证人：邱春龙，证件编号：362133197301140911，发证机关为茂县市场监督管理局，有效期自2020年11月至2024年10月。 抽查：企业在用1台曳引与强制驱动电梯，监查识别码：TC33678；设备号：3505T33678，检验日期为2021年03月25日，检验单位为福建省特种设备检测研究院，检验结论：合格。 查：由北京文华东方环境科技有限公司的《违规建设项目环保备案报告书》，分析结果认为：项目排放的主要污染物符合总量控制要求。废气、废水、噪声、固废污染等防治措施基本符合环保要求。 | 办公室 | 否 |