编    号：0176-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：__陕西中烟工业有限责任公司汉中卷烟厂

审核员：李俐                                   审核日期： 2021年11月18日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 公司规定了的计量方针及8项质量目标 ，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。公司将质量目标考核细则已纳入员工绩效考核表，进一步体现了实现顾客、质量、服务等方面的要求，符合GB/T 19022-2003标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。经统计考核，查2021年10月考核记录，已达标。 | 动力车间 物流分中心 | 否 |
| 2 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.1测量设备 6.2.4标识 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 对企业的计量设备进行了分类管理，制烟过程控制检验等测量设备列入体系管理，查《测量设备台账》，规定了测量设备的规格、型号、精度、编号、使用用途和存放地点，企业测量设备管理符合标准要求公司原材料进厂检验、生产过程控制、产品性能和出厂检验测量设备纳入测量体系管理。 提供《测量设备台账》3074台件,满足规定的使用条件,环境条件满足行业技术规范要求。 抽查：1、编号HC65542140993压力表，检定日期：2021.01.29。有确认标识。 2、编号1603178986电子秤，检定日期：2021.5.07 。有确认标识。 3、编号D121132数显卡尺，检定日期：2021.05.28有确认标识。 查物流分中心库房，环境要求为温度（20±3）℃，湿度（≤75）%RH。现场查检测室的《环境条件监控记录表》，抽查2021.11，记录完整。 查，型号：AEC2302 点型可燃气体探测器，检定日期：2021.4.28； 编号: HC65542140993 压力表，检定日期：2021.1.29； 编号：1231480969 电子天平，检定日期：2021.06.03；均有确认标识。 溯源性满足要求。 | 动力车间 物流分中心 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查看了卷烟综合测试设备吸阻、圆周、重量的计量要求导出、测量过程名称、测量参数、顾客要求、导出过程、及测量设备要求，满足要求。 抽查：1、编号1207314943压力表，检定日期：2021.01.29。有确认标识。 2、编号1603178986电子秤，检定日期：2021.5.07 。有确认标识。 3、查编号 12110818双金属温度计，检定日期：2021.05.13有确认标识。 | 动力车间 物流分中心 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 建立了《测量过程及控制一览表》，其中烟丝含水率、卷烟吸阻、卷烟主流烟气检测156个测量过程，测量过程档案，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。 重点抽查“烟支重量过程控制测量过程”：制定了控制规范，规范编制，实施满足要求。 | 动力车间 物流分中心 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 现场重点抽查了烟支重量过程控制测量过程、混丝加香出口烟丝水分测定测量过程、纸张透气度测定、在线圆周率测量不确定评定等，不确定度评定方法正确， | 动力车间 物流分中心 | 否 |
| 6 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对内部顾客进行满意度调查。2021年内部顾客满意度92.01分已达标， | 动力车间 物流分中心 | 否 |
| 7 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制并执行《测量管理体系监视程序》，对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 动力车间 物流分中心 | 否 |
| 8 | 强制检定 | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，能采用法定计量单位， 抽查17台强检计量器具都有有效期内的检定证书。 | 动力车间 物流分中心 | 否 |
| 9 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业2020年耗能0.64万吨标准煤。不是重点耗能单位，企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配6台（件），实配 6台（件）；进出主要次级用能单位，应配 ：14台（件），实配 14台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 18台（件），实配 18台（件）；现场抽查测量设备配备率满足要求，能源计量管理满足GB17167要求。 | 动力车间 物流分中心 | 否 |