疫情期间现场补充审核检查表（通用）

受审核企业：唐山市怡文环境监测有限公司   审核员：吉洁、杨园   审核日期：2022.6.30

| 序号 | 审核要点 | 审核记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场查看经营地址与认证证书的一致性 | 经营地址：迁西县经济开发区中区兴城镇西河南寨村北，一致 | 符合要求 |
| 2 | 现场查看资质证书与提供资料的一致性 | 检验检测机构资质认定证书： 编号：210312343297 发证日期：2021年6月24日 一致 | 符合要求 |
| 3 | 与最高管理者或管代确认获证后管理体系的重大变化 | 部门整合，负责人进行了调整 | 符合要求 |
| 4 | 与最高管理者或管代确认获证后管理体系认证范围有无变化 | Q：资质范围内环境检测服务 E：资质范围内环境检测服务所涉及场所的相关环境管理活动 O：资质范围内环境检测服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 无变化 | 符合要求 |
| 5 | 与最高管理者或管代确认获证后是否发生事件、曝光、处罚和重大投诉 | 无 | 符合要求 |
| 6 | 与最高管理者或管代确认获证后如何使用认证证书和标志 | 用于投标及宣传 | 符合要求 |
| 7 | 在成品库中查看产品包装是否正确使用认证标志 | 不涉及 | 符合要求 |

注：通用部分适用于QEO所有体系

疫情期间现场补充审核检查表（QMS）

受审核企业：唐山市怡文环境监测有限公司   审核员：吉洁、杨园   审核日期：2022.6.30

| 条款号 | 审核要点 | 审核记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | 现场确认质量方针是否传达到各部门 | 方针：独立公正，科学严谨，诚实守信，追求卓越，保护环境，立足安全，传达到了各部门 | 符合要求 |
| 5.3 | 现场确认各部门的职责和权限是否确认并在公司内进行沟通 | 设置了综合部、业务部、技术部，明确了职责权限，并在公司内部进行告知。 | 符合要求 |
| 6.1 | 现场确认公司运行重大风险和机遇与体系文件和资料一致 | 环境检测市场饱和，同行竞争激烈等，一致 | 符合要求 |
| 6.2 | 现场查看获证后质量目标完成情况 | 检测数据准确有效、检测报告合格率100% 优质服务，年质量投诉率<5% 合同履约率100%，已完成 | 符合要求 |
| 6.3 | 现场查看管理体系变更是否按要求进行了评审 | 部门进行了整合变更，并进行评审 | 符合要求 |
| 7.1.3 | 现场查看3~5台主要的生产设备，运行的是否完好以及维修记录 | 气相色谱仪、离子色谱仪、原子吸收分光光度计、可见分光光度计、红外分光测油仪、电子天平，现场查看运行正常，有维护保养记录，厂家维修记录。 | 符合要求 |
| 7.1.4 | 现场查看生产环境是否符合产品质量的要求 | 主要对检测室进行温湿度控制，根据检测规程调节相应环境，现场查看符合要求 | 符合要求 |
| 7.1.5 | 现场查看3~5台主要的监视和测量设备，是否在有效期内并完好 | 同7.1.3 | 符合要求 |
| 7.1.6 | 现场询问3~5名操作及技术人员生产有关的知识是否进行了更新和共享 | 询问检测人员，有检测方法相关知识的更新 | 符合要求 |
| 7.2 | 现场抽查3~5名人力资源是否符合组织的任职要求 | 查看总经理王彬宇、技术部负责人接玉强、胡国鑫中级工程师证（环境检测），符合任职要求 | 符合要求 |
| 7.2 | 确认组织的持证上岗人员是够充分？现场抽查2~3名持证上岗人员证书是否在有效期内 | 公司对员工进行培训合格后发放上岗证，无行业性要求。 | 符合要求 |
| 7.3 | 现场询问2~3名员工，公司如何提高质量意识 | 询问综合部文员、检测人员，通过开会、培训、检查提高质量意思 | 符合要求 |
| 7.4 | 现场询问2~3名员工，公司如何进行内部沟通 | 通过座谈会、每周五例会、工作群等方式进行内部沟通 | 符合要求 |
| 7.5 | 现场查看3~5份三层次文件如何审批、发放、更改、作废？ | 按照文件控制程序审批、发放、更改、作废，保留有相关记录 | 符合要求 |
| 8.1 | 现场查看生产工艺流程与提供资料的一致性 | 接受任务—见证取样—检测—记录数据—数据整理—编制报告—报告校核批准—打印存档—报告发送 一致 | 符合要求 |
| 8.1 | 现场查看确保产品质量的作业指导书的充分性 | 现场查看有《检测设备操作规程》《作业指导书》、《检测规程》、《样品管理规程》、《现场取样规程》，充分 | 符合要求 |
| 8.1 | 现场询问哪些生产流程属于外包 | 无外包 | 符合要求 |
| 8.2 | 查看获证后合同评审与文件的一致性 | 进行了合同评审，一致 | 符合要求 |
| 8.2 | 查看获证后组织对顾客投诉的处理是否与文件一致 | 未发生顾客投诉情况，一致 | 符合要求 |
| 8.3 | 查看新产品开发和技术改进与文件的一致性 | 提供有“一种用于水体监测的采样仪器”开发文件，一致 | 符合要求 |
| 8.4 | 现场抽查获证后新发展供方评价的记录 | 对新供方进行了评价 | 符合要求 |
| 8.5 | 在生产现场查看认证范围内的产品是否按作业指导书进行（宜描述作业参数） | 现场查看依据HJ828-2017标准，进行废水的化学需氧量检测，使用COD消解仪（JQ-COD12S型）消解后，用滴定管进行滴定记录读数，主要参数：滴定消耗的体积，计算浓度及检测结果 | 符合要求 |
| 8.5 | 现场查看是否实施了首件检验（适用时） | 不适用 | 符合要求 |
| 8.5 | 在库房现场查看是否按要求对原材料、半成品、成品进行了正确的储存和防护 | 查看药品库、危险化学品库、器材库、档案库，均按要求进行储存和防护 | 符合要求 |
| 8.6 | 现场抽查2~3种原材料查看进货检验是否按文件实施 | 查看2022.6.13化学试剂验收记录表，显示有硫化物、二氧化硫标准物质、氮氧化物等，结论：合格，验收人：马杰 | 符合要求 |
| 8.6 | 现场抽查2~3种半成品查看过程检验是否按文件实施 | 查看2022.3.3迁西康力医院的检测任务通知单及各类检测原始记录、采样原始记录、样品接收登记表、样品流转单等记录，符合要求 | 符合要求 |
| 8.6 | 现场抽查成品查看最终检验是否按文件实施 | 查看2022.4.16迁西康力医院检测报告，报告编号：唐山怡文（2022）环检第J22054号，有报告编制、审核、签发各级人员签字 | 符合要求 |
| 8.7 | 现场查看对不合格原料如何处置和标识 | 未发生不合格 | 符合要求 |
| 8.7 | 现场查看对不合格半成品如何处置和标识 | 各记录表格均经校核、审核控制，未发生不合格 | 符合要求 |
| 8.7 | 现场查看对不合格成品如何处置和标识 | 未发生不合格 | 符合要求 |
| 8.7 | 现场查看对出厂的不合格品如何处置 | 未发生不合格 | 符合要求 |
| 9.1.2 | 现场查看顾客满意度调查的方式和结果是否与提供材料一致 | 通过调查表进行了顾客满意度调查，一致 | 符合要求 |
| 9.2 | 现场查看内部审核材料是否完整，与提供时一致 | 提供内审员任命书、内审计划、内审报告、不符合报告，一致 | 符合要求 |
| 9.3 | 现场查看管理评审材料是否完整，与提供时一致 | 提供管理评审计划、报告、改进措施等，一致 | 符合要求 |
| 10.2 | 询问获证后是否发生过不符合，并采取了纠正措施 | 对检测人员记录不规范的情况进行整改。 | 符合要求 |

疫情期间现场补充审核检查表（EMS）

受审核企业：唐山市怡文环境监测有限公司   审核员：吉洁、杨园   审核日期：2022.6.30

| 条款号 | 审核要点 | 审核记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | 现场确认环境方针是否传达到各部门 | 方针：独立公正，科学严谨，诚实守信，追求卓越，保护环境，立足安全，传达到了各部门 | 符合要求 |
| 5.3 | 现场确认各部门的职责和权限是否确认并在公司内进行沟通 | 设置了综合部、业务部、技术部，明确了职责权限，并在公司内部进行告知。 | 符合要求 |
| 6.1 | 现场确认公司运行重大风险和机遇与体系文件和资料一致 | 环境检测市场饱和，同行竞争激烈等，一致 | 符合要求 |
| 6.2 | 现场查看获证后环境目标完成情况 | 固废分类处置率100%；火灾发生率为零；危险化学品泄漏事故为零，已完成 | 符合要求 |
| 6.1.2 | 现场查看环境因素识别是否充分，重要环境因素评价是否合理 | 重要环境因素：废弃物排放、火灾的发生、危险化学试剂泄漏、排放，合理 | 符合要求 |
| 6.1.3 | 现场确认是否收集并保存了环境法律法规文件 | 收集并保存了环境保护法、消防法、固体废弃物环境防治法等 | 符合要求 |
| 6.1.4 | 现场查看环境因素的控制措施是否有效 | 检测过程中废液分类存放，并交由有资质单位处置，提供了“废液处理记录”。 有效 | 符合要求 |
| 7.2 | 现场抽查3~5名人力资源是否符合组织的任职要求 | 查看总经理王彬宇、技术部负责人接玉强、胡国鑫中级工程师证（环境检测），符合任职要求 | 符合要求 |
| 7.2 | 确认组织的持证上岗人员是够充分？现场抽查2~3名持证上岗人员证书是否在有效期内 | 公司对员工进行培训合格后发放上岗证，无行业性要求。 | 符合要求 |
| 7.3 | 现场询问2~3名员工，公司如何提高环保意识 | 询问综合部文员、检测人员，通过开会、培训、检查提高环保意思 | 符合要求 |
| 7.4 | 现场询问2~3名员工，公司如何进行内部沟通 | 通过座谈会、每周五例会、工作群等方式进行内部沟通 | 符合要求 |
| 7.4 | 现场查看主管部门的抽查是否有不符合和整改措施 | 无 | 符合要求 |
| 7.5 | 现场查看3~5份三层次文件如何审批、发放、更改、作废？ | 按照文件控制程序审批、发放、更改、作废，保留有相关记录 | 符合要求 |
| 8.1 | 现场查看3~5台主要的生产设备和环保设备（污水处理、除尘等），运行的是否完好以及维修记录 | 生产设备见Q7.1.3，环保设备有集气罩、灭火器，运行完好 | 符合要求 |
| 8.1 | 现场查看3~5台主要的特种设备，运行的是否完好及检测报告，检测报告是否真实有效 | 无特种设备 | 符合要求 |
| 8.1 | 在生产现场查看重要环境因素是否按文件要求进行控制 | 检测过程中废液分类存放，并交由有资质单位处置，提供了“废液处理记录”。 有效 | 符合要求 |
| 8.1 | 查看公用设施（锅炉房、配电室、消防泵房、污水处理站、危废存放处等）运行是否正常 | 查看危废间，符合要求 | 符合要求 |
| 8.1 | 现场查看危化品库房和危废存放处是否按法规要求进行存放和标识，并配有应急措施 | 现场查看危化品库房和危废存放处按要求进行存放和标识，并配有应急措施。 | 符合要求 |
| 8.2 | 现场询问获证后是否发生过紧急情况，如何进行响应 | 未发生 | 符合要求 |
| 8.2 | 现场查看是否配备了应急预案，并对有关人员进行了培训 | 制定了火灾事故、触电事故、危险化学试剂泄漏应急预案，并进行了培训、演习。 | 符合要求 |
| 8.3 | 查看新产品开发和技术改进是否进行了环境因素评价并制定了措施 | 在新产品开发过程中考虑了环境方面的要求。 | 符合要求 |
| 8.4 | 现场抽查获证后新发展供方是否施加了环境保护的影响 | 对新供方进行了环境方面的告知 | 符合要求 |
| 9.1 | 现场查看环境相关的检测报告是否真实有效 | 不适用 | 符合要求 |
| 9.1 | 现场查看环境影响评估及批复/验收是否真实有效 | 不适用 | 符合要求 |
| 9.1 | 现场查看排污许可证是否真实有效（适用时） | 不适用 | 符合要求 |
| 9.1.1 | 现场查看3~5台主要的环境监视和测量设备，是否在有效期内并完好 | 无 | 符合要求 |
| 9.1.2 | 现场查看环境因素有无明显违法法律法规的情况 | 无 | 符合要求 |
| 9.2 | 现场查看内部审核材料是否完整，与提供时一致 | 见Q9.2 | 符合要求 |
| 9.3 | 现场查看管理评审材料是否完整，与提供时一致 | 见Q9.3 | 符合要求 |
| 10.2 | 询问获证后是否发生过不符合，并采取了纠正措施 | 无环境方面的不符合发生 | 符合要求 |

疫情期间现场补充审核检查表（OHSMS）

受审核企业：唐山市怡文环境监测有限公司   审核员：吉洁、杨园   审核日期：2022.6.30

| 条款号 | 审核要点 | 审核记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | 现场确认职业健康安全方针是否传达到各部门 | 方针：独立公正，科学严谨，诚实守信，追求卓越，保护环境，立足安全，传达到了各部门 | 符合要求 |
| 5.3 | 现场确认各部门的职责和权限是否确认并在公司内进行沟通 | 设置了综合部、业务部、技术部，明确了职责权限，并在公司内部进行告知。 | 符合要求 |
| 6.1 | 现场确认公司运行重大风险和机遇与体系文件和资料一致 | 环境检测市场饱和，同行竞争激烈等，一致 | 符合要求 |
| 6.2 | 现场查看获证后职业健康安全目标完成情况 | 触电伤残事故控制为零 重大交通事故发生为零 工伤频率小于2‰ 无重伤及死亡事故 火灾发生率为零，已完成 | 符合要求 |
| 6.1.2 | 现场查看危险源识别是否充分，重要危险源评价是否合理 | 识别的危险源包括火灾发生、意外触电发生、交通事故发生、机械伤害发生、高处坠落、物体打击发生、危险化学品腐蚀伤害发生，合理 | 符合要求 |
| 6.1.3 | 现场确认是否收集并保存了职业健康安全法律法规文件 | 收集并保存了中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、传染病防治法、消防法等 | 符合要求 |
| 6.1.4 | 现场查看危险源的控制措施是否有效 | 对员工进行培训，配备了灭火器、灭火毯、急救箱，药品室放置有药品的化学品安全技术说明书 | 符合要求 |
| 7.2 | 现场抽查3~5名人力资源是否符合组织的任职要求 | 查看总经理王彬宇、技术部负责人接玉强、胡国鑫中级工程师证（环境检测），符合任职要求 | 符合要求 |
| 7.2 | 确认组织的持证上岗人员是够充分？现场抽查2~3名持证上岗人员证书是否在有效期内 | 公司对员工进行培训合格后发放上岗证，无行业性要求。 | 符合要求 |
| 7.3 | 现场询问2~3名员工，公司如何提高职业健康安全意识 | 询问综合部文员、检测人员，通过开会、培训、检查提高职业健康安全意思 | 符合要求 |
| 7.4 | 现场询问2~3名员工，公司如何进行内部沟通 | 通过座谈会、每周五例会、工作群等方式进行内部沟通 | 符合要求 |
| 7.4 | 现场查看主管部门的抽查是否有不符合和整改措施 | 无 | 符合要求 |
| 7.5 | 现场查看3~5份三层次文件如何审批、发放、更改、作废？ | 按照文件控制程序审批、发放、更改、作废，保留有相关记录 | 符合要求 |
| 8.1 | 现场查看3~5台主要的生产设备和职业健康安全装置（光栅、急停按钮、联锁装置等），运行的是否完好以及维修记录 | 生产设备见Q7.1.3，实验室配备洗眼器、急救箱等应急处理装置，完好 | 符合要求 |
| 8.1 | 现场查看3~5台主要的特种设备，运行的是否完好及检测报告，检测报告是否真实有效 | 无特种设备 | 符合要求 |
| 8.1 | 在生产现场查看危险源是否按文件要求进行控制 | 现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品（手套、口罩等），对员工进行培训，制定了相应的应急预案 | 符合要求 |
| 8.1 | 查看公用设施（锅炉房、配电室、消防泵房、污水处理站、危废存放处等）运行是否正常 | 查看危废间，符合要求 | 符合要求 |
| 8.1 | 现场查看危化品库房和危废存放处是否按法规要求进行存放和标识，并配有应急措施 | 现场查看危化品库房和危废存放处，按要求进行存放和标识，并配有应急措施 | 符合要求 |
| 8.1 | 对于承包方和外包方是否施加了职业健康安全的影响 | 无 | 符合要求 |
| 8.2 | 现场询问获证后是否发生过紧急情况，如何进行响应 | 未发生 | 符合要求 |
| 8.2 | 现场查看是否配备了应急预案，并对有关人员进行了培训 | 制定了火灾事故、触电事故、危险化学试剂泄漏应急预案，并进行了培训、演习。 | 符合要求 |
| 8.3 | 查看新产品开发和技术改进是否进行了危险源评价并制定了措施 | 在新产品开发过程中考虑了危险源方面的要求。 | 符合要求 |
| 8.4 | 现场抽查获证后新发展供方是否施加了职业健康安全的影响 | 对新供方进行了职业健康安全方面的告知 | 符合要求 |
| 9.1 | 现场查看职业健康安全评估/相关的检测报告是否真实有效 | 不适用 | 符合要求 |
| 9.1 | 现场查看安全生产许可证是否真实有效（适用时） | 不适用 | 符合要求 |
| 9.1.1 | 现场查看3~5台主要的职业健康安全监视和测量设备，是否在有效期内并完好 | 无 | 符合要求 |
| 9.1.2 | 现场查看危险源有无明显违法法律法规的情况 | 无 | 符合要求 |
| 9.2 | 现场查看内部审核材料是否完整，与提供时一致 | 见Q9.2 | 符合要求 |
| 9.3 | 现场查看管理评审材料是否完整，与提供时一致 | 见Q9.3 | 符合要求 |
| 10.2 | 询问获证后是否发生过不符合，并采取了纠正措施 | 无职业健康安全方面的不符合发生 | 符合要求 |