项目编号：1189-2021

审核员现场审核记录

企业名称：江西铜业集团铜板带有限公司

审核员： 黄为平                                           审核日期：2021.11.16～11.17

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司管理者代表叶茂为企业的副总经理。通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门品质管理部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是：厚度、抗拉强度、维氏硬度、重量。 | 管理者代表/品质管理部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是品质管理部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者3项职能。管理者代表12项职能，计量职能部门（品质管理部）的6项职能。相关部门生产运营部、供应管理部等9项职能。 | 管理者代表/品质管理部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 管理者代表已组织各部门识别内外部顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉。 | 管理者代表/ 品质管理部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业建立《管理方针和目标》规定了4项测量管理体系质量目标，目标已分解，2020年已进行了综合考核。 | 品质管理部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年10月14日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理张旺主持，由管理者代表姜桂平汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。 | 品质管理部 | 否。建议改进项1：针对管理评审报告所提的2个改进项，补充相应的改进措施计划 |
| 6 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为QEM/JCCS/2021/A0、JCCS/MMS01(～08)/2021/A0等，受控状态”受控” 现场抽查品质管理部编号为 JCCS/MMS04/2021/A0等文件，现行有效，受控较好。 | 品质管理部 | 否 |
| 7 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了拉力试验机等591台件测量设备列入体系管理，企业编制了《测量设备管理目录》、《测量设备台账》品质管理部负责测量设备全过程管理。 | 品质管理部 | 否。建议改进项2：测量设备台帐建议增加“使用部门”信息 |
| 8 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方控制程序》文件。 品质管理部负责建立和评价测量设备检定校准服务合格供方名录。 企业测量设备全部委托南昌市计量检定站、东华计量测试研究所进行了检定或校准。 | 品质管理部 | 否 |
| 9 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《测量设备计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 品质管理部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 品质管理部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《测量设备管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 品质管理部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了6个测量过程档案《关键测量过程及控制清单》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 | 品质管理部 | 否，建议改进项3：完善《测量过程控制程序》对测量过程的分类（关键过程、重要过程、一般过程等） |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度评定程序》文件，满足标准要求。 现场重点抽查了成品检测（硬度和厚度）2个测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 品质管理部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该单位没有建立最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备均送至东华计量院等单位检定/校准。 | 品质管理部 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 2021年9月22日开展了测量管理体系内审，发现了2个问题，完成了整改和验证 | 品质管理部 | 否 |
| 18 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年9月22日组织了公司测量管理体系，内审分3个组，对公司6个部门进行了全要素的审核，共开出了2不符合项，于9月30日完成整改。 | 品质管理部 | 否 |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》 对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 品质管理部 | 否 |
| 20 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 | 品质管理部 | 否 |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 品质管理部 | 否 |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业建立的管理台帐中有各类测量设备共591台件，其中253台件测量设备列入强制检定，随机抽查约60台件，溯源管理较好。 | 品质管理部 | 否 |