项目编号：1189-2021

审核员现场审核记录

企业名称：江西铜业集团铜板带有限公司

审核员： 黄为平                                            审核日期：2021.11.16～11.17

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问供应管理部门主管，本部门共8人（部门主管1人，原料采购员1人，材料备件采购员2人，计划员1人，期货管理员1人，仓库管理员2人），主要负责原料、材料及配件的采购，并组织品质管理部开展原料验收，组织物资需求部门开展物资及配件验收；负责合格供应商评价等 | 供应管理部 | 否 |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：《外部供方控制程序》（编号：JCCS/MMS06/2021/A0）、《原料入厂检验标准》（编号：JCCS/PZ03/2020/B0）现行有效并受控，但程序文件需进一步完善。 | 供应管理部/品质管理部 | 是 不符合项03：验收标准规定了“青铜角料”的杂质元素验收标准，在“主成分含量符合标准的前提下”，没有规定“当不同杂质元素出现不同等级时”如何进行等级判定 |
| 3 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 抽查：部门关键测量过程记录：2021年11月10日编号为273“原辅料计量计量码单”、“外来物料化学成分分析”记录，记录基本满足要求，但测量结果建议增加复核。 | 供应管理部/品质管理部 | 否，建议改进项：化学成分分析记录建议增加来料单位名称，记录编号等信息 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查供应管理部2020年合格原料供应商名单，已建立合格供方清单，并保存有对应的评价记录 | 供应管理部 | 否 |
| 5 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 部门采用《顾客满意度调差表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉部门能和质量管理部门沟通，无投诉情况。 | 供应管理部 | 否 |
| 6 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 经查，2021年9月进行的全过程内审,对供应管理部未提出了不符合项。 | 供应管理部 | 否 |
| 7 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 供应管理部 | 否 |