## 1A
附录D
绝缘电阻测量过程监视统计记录表
测量过程名称：电缆保护管绝缘电阻
被测参数：绝缘电阻 测量范围：500 MΩ 允差范围：100MΩ
测量仪器：TD2550兆欧表 测量范围：（0～5000）MΩ
监视方法：统计技术 |  |  | 核查标准：电阻 10MΩ |  | 500
序号 | 核查 | 观察记录（ MΩ） | [5 empty] | R
| 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 2021.7.20 | 500.1 | 500.4 | 500.5 | 500.6 | 500.7 | 500.46 | 0.6
2 | 2021.8.1 | 500.2 | 500.3 | 500.8 | 500.9 | 500.1 | 500.46 | 0.8
3 | 2021.8.20 | 500.2 | 500.3 | 500.3 | 500.4 | 500.4 | 500.32 | 0.2
4 | 2021.8.31 | 500.1 | 500.9 | 500.7 | 500.3 | 500.3 | 500.46 | 0.8
5 | 2021.9.4 | 500.4 | 500.3 | 500.6 | 500.7 | 500.5 | 500.5 | 0.4
6 | 2021.9.19 | 500.2 | 500.2 | 500.4 | 500.9 | 500.1 | 500.36 | 0.8
7 | 2021.9.28 | 500.9 | 500.8 | 500.7 | 500.3 | 500.4 | 500.62 | 0.6
8 | 2021.10.14 | 500.2 | 500.3 | 500.6 | 500.6 | 500.5 | 500.44 | 0.4
9 | 2021.10.30 | 500.1 | 500.4 | 500.9 | 500.2 | 500.3 | 500.38 | 0.8
10 | 2021.11.10 | 500.2 | 500.7 | 500.4 | 500.6 | 500.3 | 500.44 | 0.5
| 500.444 |  |  |  |  | 0.59
查表得: |  | A2= | 0.577 | D4= | 2.115 | D3= | 0
控制图计算：
中心线 | CL= |  | 500.444 | MΩ
上控制线 | UCL= |  | 500.7844 | MΩ
下控制线 | LCL= |  | 500.1036 | MΩ
R | 控制图计算：
中心线 | CL= |  | 0.59 | MΩ
上控制线 | UCL= |  | 1.2478 | MΩ
下控制线 | LCL= |  | 0 | MΩ
监视结果评价：
均值、极差控制图状态正常，绝缘电阻测量过程中未出现非正常变异，能满足生产工艺要求。
核查人员： 2021.11.10

## 1B
附录E
绝缘电阻测量过程控制图
均值控制图
UCL=500.8
CL=500.44
LCL=500.1
极差控制图
UCL=1.25
CL=0.59
LCL=0