测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业： 大庆世佳石油设备股份有限公司

编    号：   1188-2021

认证报告内容

1. 企业名称： 大庆世佳石油设备股份有限公司

2. 认证审核的类型：（□初次认证审核    ■再认证审核）

3. 注册地址： 黑龙江省大庆高新技术开发区新发街 2#工业公寓 2#厂房西侧

企业活动范围和场所：黑龙江省大庆高新技术开发区新发街 2#工业公寓 2#厂房西侧

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日  3 (人.日)，现场人日1.5  (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场+远程审核）实施日期和地点：

现场+远程审核： 2021年11月18日 下午至2021年11月19日 下午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姜丽 | 女 | 组长 | 13194223371 | 审核员 | 2021-M1MMS-2274284 |
| 李弘博 | 男 | 组员 | 18545344458 | 审核员 | 2020-M1MMS-1231763 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 赵世军 | 李全恕 | 孙景泉 | 王志文 | 王媛 | 孙凡颖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 公司副总兼管理者代表 | 技检部主任 | 供销部主任 | 生产部厂长 | 办公室主管 | 财务部主任 |

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：石油机械设备、电气设备(伺服控制装置、变频控制装置、多功能调速控制装置、衡功率控制装置、无功补偿装置、全能微电脑控制装置、螺杆泵驱动装置)、仪器仪表、井下工具、过滤器、污油污水处理设备、打孔工具压力管道元件组合装置(井口装置和采油树)、石油钻采设备及配件、混合器、调节堰、滤油机、井下工具、水处理设备及配件(软化水装置及配件)及其它机械产品有关的所有活动等方面的测量设备及测量过程。 审核部门有：管理者代表、技检部、生产部、办公室、供销部、财务部等

12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围未发生变化：

企业申请认证的范围：石油机械设备、电气设备(伺服控制装置、变频控制装置、多功能调速控制装置、衡功率控制装置、无功补偿装置、全能微电脑控制装置、螺杆泵驱动装置)、仪器仪表、井下工具、过滤器、污油污水处理设备、打孔工具压力管道元件组合装置(井口装置和采油树)、石油钻采设备及配件、混合器、调节堰、滤油机、井下工具、水处理设备及配件(软化水装置及配件)及其它机械产品有关的所有活动等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

12.2《企业营业执照》：大庆世佳石油设备股份有限公司，法定代表人为：王强，注册资本为伍千万元整，成立于2009年09月02日，营业期限2009年09月02日至长期，营业执照注册地址为 黑龙江省大庆高新技术开发区新发街 2#工业公寓 2#厂房西侧 ，营业执照的登记时间为2021年10月29日。法人资格满足要求。生产经营地址为： 黑龙江省大庆高新技术开发区新发街 2#工业公寓 2#厂房西侧 。见附件营业执照副本、认证信息确认表

企业未收到因产品质量方面的客户投诉。企业每季度对已发生交易客户回访，开展满意度调查工作。并于2021年1-10月收到客户满意度调查回复3份。查《顾客满意度调查表》 3份，外部顾客满意度100%。达到企业的要求。

企业主要耗能为电。2021年1-10月用电和水：折合6.4吨标煤。企业不是重点用能单位。

12.3企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2016年08月05日，制订了企业测量管理体系《测量管理体系手册》、《测量管理程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.3.1.标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.3.2.企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为技检部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的5个部门和相关生产车间，规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的人力资源、物质资源、信息资源、外部供方、计量确认、测量过程控制、测量不确定度评定、溯源性、纠正措施、改进等条款也分别制定了文件。

12.3.3.企业采用过程方法编了《测量管理体系组织机构图》和《测量管理体系职能分配表》，明确规定了总经理6项、管理者代表8项职能和计量职能部门—技检部13项计量管理职责。并配备了生产工艺流程图。见附件《测量管理体系组织机构图》、《生产工艺流程图》

审核组认为：该企业的资质情况与《测量管理体系手册》、《测量管理体系程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.4内审和管理评审情况：

12.4.1.企业于2021年10月15日组织了公司测量管理体系内审，管代;赵世军、技检部主任李全恕任分别任组长组织审核，内审分2个组，对公司5个部门进行了全要素的审核，提出次要不符合1个，于2021年10月16日完成整改。

12.4.2.企业于2021年10月22日开展了管理评审，会议由企业总经理王强主持，管理者代表赵世军及5个部门汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的的问题落实了整改部门。

13. 现场现场审核情况：

核组于11月18日下午到11月19日下午利用1.5天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业5个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节“伺服控制配电箱接地导通电阻测试过程”                            等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，技检部部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员15人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了7个测量过程“伺服控制配电箱接地导通电阻测试过程”被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，企业共有22台件测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；实验室环境条件；测量设备标识管理到位；供销部负责建立测量设备合格供方名录。技检部负责对提供服务的“南京市计量监督检测院”、“黑龙江华馨检测科技有限公司”等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2质量目标完成情况：

企业制定6项测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准  GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相关条款内容。质量目标与计量方针一致，质量目标已分解。企业对2021年度1月-10月份质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。

13.2本次审核共出具一般不符合项1项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、查《元器件装配工艺作业指导书》未有经授权人批准，主管负责人审核。不满足标准GB/T 19022-2003标准6.2.1条款 程序管理要求。属于次要不符合项。

针对上述1项次要不符合项，企业制定了整改措施并已落实，审核组验证有效。

13.3现场重点抽查了“ 伺服控制配电箱接地导通电阻测试测量过程 ”等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，祥见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准。公司测量设备分别委托“南京市计量监督检测院”机构注册号“L0848”、“黑龙江华馨检测科技有限公司” 计量授权证书号编号：（哈新）法计（2020）JLS001号等机构检定/校准。企业量值均已溯源到SI单位,符合标准要求。随机抽查7台，检定校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5测量过程控制

13.5.1查：“伺服控制配电箱接地导通电阻测试”。详见附件《测量过程控制检查表》

13.5.2现场重点抽查了“伺服控制配电箱接地导通电阻测试测量不确定度评定方法正确”。详见附件《不确定度评定报告》

13.5.3现场重点抽查了“伺服控制配电箱接地导通电阻测试测量过程”等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14.审核组对是否通过再认证的意见 ：

根据2021年11月18日下午至2021年11月19日下午的文件审核和现场+远程审核情况，审核组认为，企业领导重视，专人负责测量体系的管理，测量设备配备基本齐全，体系文件得到持续有效实施。重要测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范，使用测量设备都经校准/验证。重要测量过程进行了计量要求导出和验证，测量过程受控，并能进行不确定度评定和测量过程控制及监视，监视方法正确有效。测量能力满足企业生产管理需求。综上所述，审核组认为，大庆世佳石油设备股份有限公司测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过测量管理体系再认证审核。

15.为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1.组织企业测量过程设计和工艺人员进行不确定度知识培训；

15.2.对企业的工艺、技术文件等加强完善。以满足标准要求。

16. 其他需要说明的事项:

17. 审核组组长（签字）：                                日期：2021.11.19

- 审核组成员(签字)：                             日期： 20121.11.19

19.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：