目编号：0140-2019-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：江苏祥信科教设备有限公司

审核员：                                审核日期： 2021年11月19日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 公司建立了测量管理体系，自上年度审核以来的运行基本正常、适宜，符合体系要求，体系运行是有效的。 测量设备、设施正常，测量过程有效监控，能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进和新产品研发提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业更换了法定代表人，营业执照进行了更换，其它企业名称、组织机构等方面均无变更。营业执照见附件。产品无变化，未见新增测量过程。 | 管理层 质检部 生产部 供销部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了计量目标。查公司年度质量目标完成情况统计了6项测量管理体系质量工作目标。考核指标可测量。 质量目标包括“1) 在用测量设备受检率100％；2) 测量过程失控发现不超过一天；3)不存在不清晰的计量确认记录 ；4）不会因不正确的测量而拒收合格的产品或接受不合格产品；5)顾客满意达95％，6)计量人员培训率100%。统计到目前为止目标已基本完成。 | 质检部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年8月10日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理主持，由管理者代表施立信汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的测量设备有效管理提升体系运行效果方面提出改进，落实了整改部门。 | 管理层 质检部 生产部 供销部 行政部 | 否 |
| 4 | 企业是否建立人员档案，资质是否符合要求？ | 6.1人力资源 | 企业计量检测人员（兼职）经培训后上岗工作，人员资质符合要求。目前内审员未取得证书，已建议公司加强公司内审人员的培养。制定年度培训计划并实施，内容包含测量管理体系文件学习等。 | 行政部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业制定了XX-LCMMS.13《外部供方管理程序》，明确了对测量设备采购,检/校外来服务机构建立档案和资质确认。查企业对检定校准机构苏州艾凯艾计量校准技术有限公司校准服务供方已进行资质和项目确认。计量器具的采购选择定点量具生产商。 | 供销部 | 否 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查企业提供了2021顾客满意度调查统计结果：顾客满意度为99%，每年进行一次。对顾客的意见和投诉部门能和相关管理部门沟通并及时处理关闭。 | 供销部 | 否 |
| 7 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年8月1日组织了公司测量管理体系，内审组对公司4个部门和车间进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于8月1日完成整改。 | 管理层 质检部 生产部 供销部 行政部 | 否 |
| 8 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了XX-LCMMS.19《测量管理体系监视管理程序》对列入体系管理的关键测量过程和测量设备计量确认过程按照测量过程控制规范规定的频次进行监视。 | 质检部 | 否 |
| 9 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业上年度监督审核未开具不符合项。 查企业编制的XX-LCMMS.20《不合格控制程序》对不合格的控制程序满足标准要求。 查验现场发现的不符合和内审和监督过程中发现的不符合按不合格控制采取措施纠正，并对纠正结果进行验证。符合文件要求。 | 质检部 | 否 |
| 10 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业和部门对内审发现的不合格，开具了不符合项报告，分析了原因并及时进行纠正，提出了改进和预防措施。明确了责任部门和实施时间。查：本次内审发现1个不符合项，进行整改。企业现场产品不合格和测量设备不合格的处理满足XX-CLMMS.21《纠正措施管理程序》要求。 | 质检部 | 否 |
| 11 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查看企业记录表单、设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。 目前一件压力表列入A类管理,定期检定,管理符合要求。 | 质检部 |  |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源消耗以电为主，2021年1-10月折合耗能约3.1吨标煤，不属于重点耗能企业。企业电、水表各一件，由主管供电供水公司负责配备安装和管理。能源管理符合要求。 | 行政部 |  |
| 13 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：对外体现在企业形象，广告宣传上，对内促进产品质量提升。在企业参与市场竞争，与同行对比方面起到了重要作用。 | 供销部 |  |