项目编号：0101-2017-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：通鼎互联信息股份有限公司

审核员：                                    审核日期： 2021年11月24日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 一年来，公司日常运行中生产、经营、安全、质量管理等方面比去年都有很大提升，企业制定了多项生产管理文件、制度，测量管理体系理念更加深入人心，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照发生变更，注册资本由126155.3144万元人民币，变更为125046.309万元人民币。2021年07月12日重新取得了营业执照。营业期限2001年02月07日至******。组织机构没有变更。企业建立测量管理体系以来的运行基本充分、适宜，体系运行对实现目标是有效的。 | 管理者代表/技术质量部、 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了5项质量目标，质量目标有具体考核，指标可测量，企业下发了《2021年计量目标分解方案》，质量目标分解到各部门。经统计2021年1月至9月份质量目标全部完成。 | 技术质量部、 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年11月1日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理冒兵主持，由技术质量部、汇报了测量管理体系运行情况。其他相关职能部门汇报了本部门所做的测量体系相关工作。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 管理者代表/ 技术质量部、、 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理程序》对供方管理进行了相关规定。，并对供应商进行选择、确认评价，对供方进行管理。符合要求。 查：技术质量部负责测量设备采购供方管理和测量设备检定/校准服务供方管理，编制了《2021年供方初（复）审记录》、《测量体系供应商评价表》对测量设备采购供方、测量设备检定/校准服务供方进行了评价，建立了《合格供方清单（2021年）》，符合要求。 | 技术质量部、 | 否 |
| 5 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了《客户满意度收集分析控制程序》规定了顾客满意度调查的相关要求， 查：市场经营部负责外部顾客调查，企业通过《满意度调查表》来调查外部客户满意度，并形成《顾客满意度调查分析表》和《顾客满意度调查评估报告》。符合要求。技术质量部负责测量体系内部顾客调查，通过发放《测量管理体系顾客满意度调查表》方式来调查内部顾客满意度。符合要求。 | 市场经营部技术质量部 | 否 |
| 6 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年8月11日至8月13日组织了公司测量管理体系内部审核，内审分3个组，对公司6个部门和6个事业部进行了审核，本次审核未发现不符合项，对审核中发现的3个问题项，及时和责任单位进行了沟通，责任单位进行了分析，及时组织进行了整改。到目前为止问题项已全部完成整改。 | 管理者代表/ 技术质量部、 | 否 |
| 7 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的《测量管理体系审核和监视管理程序》规定对列入体系管理的关键测量过程和一般的测量过程使用的测量设备，做好测量设备计量确认。关键测量过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 管理者代表/ 技术质量部、 | 否 |
| 8 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2020年监督审核未发现不符合项，今年测量体系内审发现3个问题项，未发现不符合项，问题项到目前已整改完成。 | 技术质量部、 | 否 |
| 9 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 去年监督审核未发现不符合项。今年企业内审发现3个问题项，未发现不符合项。到目前为止内审发现的问题项已整改完成。 | 技术质量部、 | 否 |
| 10 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查看企业技术文件、记录、测量设备台账等，能采用法定计量单位。管理符合要求。 企业有4件强制检定测量设备。已按要求进行了检定，符合要求。 | 技术质量部、 | 否 |
| 11 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：招投标和企业形象宣传。 | 技术质量部、 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、水等，年消耗1.03595974万吨标煤,是重点用能单位。 具体情况见能源审核情况表。 | 设备管理部 | 否 |
| 13 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 设备管理部负责公司能源管理，制定了03SC312A《能源管理体系管理手册》规定了职责，管理方法等，建立了能源计量器具台帐，纳入周期管理。公司是重点能耗单位，具体情况见能源审核情况表。 企业编制了《能源计量器具台账》，和能源网络图表。进出用能单位应配备7台件，实际配备7台件；进出次级用能单位应配备22台件，实际配备22台件；进出重点耗能设备应配备41台件，实际配备41台件，配备率均满足要求。 | 设备管理部 | 否 |
| 14 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查主要以电、水为主，企业根据GB171674.3.8表4的要求按电能量的值确定用户类型，并配备的符合规定准确度等级的电能表，其中进出用能单位为I类用户配备电能表准确度等级为0.5s级，水表准确度等级为2.0级，满足GB17167标准要求。 主要次级用能单位和进出重点耗能设备配备的测量设备电能表的准确度等级分别为0.5级和1级。满足要求。 | 设备管理部 | 否 |
| 15 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查验配备的能源测量设备均已经过检定/校准。 | 设备管理部 | 否 |
| 16 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 公司建立了线网级能源管理平台，对电能消耗数据进行采集、分析、处理，统一汇总到线网能源管理平台，实时了解各线路、各事业部电能消耗状况。每月对各分公司进行现场监督检查，记录汇总检查情况。 | 设备管理部 | 否 |