[image: image1.png]=



   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0101-2017-2021
审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：通鼎互联信息股份有限公司
审核员：  [image: image2.png]


                   审核日期： 2021年 11 月24日 ~  11 月 24日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	抽查编号为OF1-035的光时域反射计，中国电子科技集团第二十三研究所检验中心2021.04.30校准，符合要求。

查出厂编号为OF1-059的光纤色散测试仪，中国电子科技集团第二十三研究所检验中心2021.04.30校准，符合要求。

查见型号DPD-200编号2016-051数字式局部放电检测分析系统，由机械工业电线电缆专用测试设备检测中心2020.12.12校准，符合要求。

抽查的设备现场标识，标识清楚，无涂改。

提供了计量器具台帐一份计量器具共7984件，强制检定计量器具4件，7980件列为B类，无C类。台账信息和证书一致。

试验室环境条件满足要求。
详见“测量设备溯源抽查表”
	技术质量部（检测中心）、光纤事业部、特种电缆事业部
	无


	2
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认


	抽查见：提供了测量过程及控制一览表，共185个测量过程，75个关键测量过程，176个一般测量过程。
要求已识别，测量设备已检定，验证满足要求。

查关键测量过程“单丝直径测量过程”，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。

祥见附件《计量要求导出及验证记录表》


	技术质量部（检测中心）、光纤事业部、特种电缆事业部
	无

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	7.2测量过程


	   企业没有新增关键测量过程，查见《单丝直径测量过程控制规范》，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。

祥见《测量过程控制检查表》及附件

 
	技术质量部（检测中心）、光纤事业部、特种电缆事业部
	无

	4
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	抽查了一个关键测量过程《单丝直径测量过程不确定度》评定，方法正确。

祥见附件《单丝直径测量过程不确定度评定表》。
	技术质量部
	无


 2 / 2

