[image: image1.png]



   

[image: image2.jpg]


     北京国标联合认证有限公司

     Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      
[image: image3.png]






编 号：0101-2017-2021
能源计量审核情况表
	企业名称
	通鼎互联信息股份有限公司

	年消耗能源（万吨标准煤）
	1.03595974


	部位
	用能单位
	主要次级用能单位
	主要用能设备

	能源计量器具抽查数量（台、件）
	7
	22
	41

	能源计量器具配备率（%）
	100%
	100%
	100%

	配备率是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	准确度等级是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	能源计量器具检定率是否达到要求
	7
	22
	41

	审核情况说明：

公司为重点耗能单位，企业完成了能源管理体系评价工作。公司建立了《能源管理规定》、《能源管理体系管理手册》等规章制度，严格落实执行。

2020年耗能为1.03595974万吨标准煤。企业配备进出用能单位测量设备为7台件，次级用能单位测量设备22台件，主要用能测量设备为41台件，配备率均满足要求。企业主要耗能为电力，能源测量设备配备和准确度等级满足要求。

    企业建立了线路级能源管理系统和线网级能源管理平台，对电能消耗数据进行采集、分析、处理，统一汇总到线网能源管理平台，实时了解各线路、各事业部电能消耗状况，提高了能源管理水平，并通过开展节能管理、节能研究及技术改造等工作，进一步降低了能源消耗，主要指标达到国内同行业先进水平。

企业能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

审核组长(签名)                  受审核方代表（签名）

  日期:  2021.11.24                            日期2021.11.24


