## 直流电阻测量过视控制图
直流电阻测量过程监视控制图
过程控制规范文件编号： 19GF205A
测量过程名称 |  | 直流电阻 | [5 empty] | 规格 |  | 标准 |  | 样本数 |  | 控制方法 |  | 均值 |  | 极差 |  | 核查标准 |  | 标准电阻 电阻：50Ω |  |  | 管理编号 |  | EX1-26
[8 empty] | 上限 USL |  | 50.05 |  | 5 |  | 上限 UCL |  | 50.0187 |  | 0.055836
控制对象 |  | 数字微欧计 | [5 empty] | 中心限CL |  | 50 |  | 组数 |  | 中心限CL |  | 50.0034 |  | 0.0264 |  | 使用部门 |  | 质量部
测量单位 |  | Ω | [5 empty] | 下限 LSL |  | 49.95 |  | 25 |  | 下限 LCL |  | 49.9882 |  | 0 |  | 测量者 |  | 周张贤 |  |  | 日期 |  | 2021-04-23
日期/ | 时间 | 4/22 | 4/22 | 4/22 | 4/22 | 4/22 | 4/22 | 4/23 | 4/22 | 4/22 | 4/22 | 4/22 | 4/22 | 4/22 | 4/23 | 4/23 | 4/23 | 4/23 | 4/23 | 4/23 | 4/23 | 4/23 | 4/23 | 4/23 | 4/23 | 4/23
组 | 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
测量样本X | 1 | 50.01 | 50 | 50 | 50.01 | 50 | 50 | 49.98 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.01 | 50 | 50 | 50 | 50.01 | 50.01 | 50 | 50 | 50.01 | 50 | 50 | 50.02
| 2 | 50 | 50.02 | 50 | 50 | 50 | 50.02 | 50 | 50.01 | 50 | 50 | 50 | 50.01 | 50.02 | 50.01 | 49.99 | 50.02 | 49.98 | 50 | 50 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 50.02 | 50.01 | 49.99
| 3 | 49.98 | 50 | 49.99 | 49.98 | 50.01 | 50.01 | 50.01 | 49.99 | 49.99 | 50.01 | 50.02 | 50.01 | 50 | 49.98 | 50 | 50 | 50.01 | 49.99 | 50.02 | 50.02 | 50.02 | 50.01 | 50 | 50.01 | 50.02
| 4 | 50.01 | 49.99 | 50 | 49.99 | 50 | 50.01 | 50.02 | 49.99 | 50.01 | 50.02 | 50.01 | 50 | 50.02 | 50.01 | 50 | 49.99 | 50.01 | 50.01 | 50 | 50 | 49.99 | 50.02 | 50.01 | 49.98 | 50
| 5 | 50.02 | 50 | 49.98 | 50.02 | 50 | 50.01 | 50 | 50 | 50 | 50.01 | 50.01 | 49.99 | 50.01 | 50 | 50.01 | 50.02 | 50 | 50.02 | 50.01 | 49.98 | 50.01 | 50 | 50.01 | 50 | 50.02
Ｘ |  | 50.004 | 50.002 | 49.994 | 50 | 50.002 | 50.01 | 50.002 | 49.998 | 50 | 50.008 | 50.008 | 50.002 | 50.01 | 50.002 | 50 | 50.006 | 50 | 50.006 | 50.008 | 49.998 | 50.002 | 50.006 | 50.008 | 50 | 50.01 | Ｘ＝ | 50.0034
R |  | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | R= | 0.0264
控制图用系数
x | [26 empty] | A2 | 0.577
均值控制图 | [26 empty] | D3 | -
[27 empty] | D4 | 2.115
R
极差控制图
控制图用系数表
| n | 1: A2; 2: m3A2; 3: D3; 4: D4; 5: E2
| 2 | 1: 1.88; 2: 1.88; 3: -; 4: 3.267; 5: 2.66
| 3 | 1: 1.023; 2: 1.187; 3: -; 4: 2.575; 5: 1.772
| 4 | 1: 0.729; 2: 0.796; 3: -; 4: 2.282; 5: 1.457
| 5 | 1: 0.577; 2: 0.691; 3: -; 4: 2.115; 5: 1.29
| 6 | 1: 0.483; 2: 0.549; 3: -; 4: 2.004; 5: 1.184
| 7 | 1: 0.419; 2: 0.509; 3: 0.076; 4: 1.924; 5: 1.109
| 8 | 1: 0.377; 2: 0.432; 3: 0.136; 4: 1.864; 5: 1.054
| 9 | 1: 0.337; 2: 0.412; 3: 0.184; 4: 1.186; 5: 1.01
| 10 | 1: 0.308; 2: 0.363; 3: 0.223; 4: 1.777; 5: 0.975
以下为控制图所用数据，无需再填，已有链接数据
|  | 4/22 | 4/22 | 4/22 | 4/22 | 4/22 | 4/22 | 4/23 | 4/22 | 4/22 | 4/22 | 4/22 | 4/22 | 4/22 | 4/23 | 4/23 | 4/23 | 4/23 | 4/23 | 4/23 | 4/23 | 4/23 | 4/23 | 4/23 | 4/23 | 4/23
均值控制图 | USL | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05
| LSL | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95
| UCL | 50.0187 | 50.0187 | 50.0187 | 50.0187 | 50.0187 | 50.0187 | 50.0187 | 50.0187 | 50.0187 | 50.0187 | 50.0187 | 50.0187 | 50.0187 | 50.0187 | 50.0187 | 50.0187 | 50.0187 | 50.0187 | 50.0187 | 50.0187 | 50.0187 | 50.0187 | 50.0187 | 50.0187 | 50.0187
| CL | 50.0034 | 50.0034 | 50.0034 | 50.0034 | 50.0034 | 50.0034 | 50.0034 | 50.0034 | 50.0034 | 50.0034 | 50.0034 | 50.0034 | 50.0034 | 50.0034 | 50.0034 | 50.0034 | 50.0034 | 50.0034 | 50.0034 | 50.0034 | 50.0034 | 50.0034 | 50.0034 | 50.0034 | 50.0034
| X | 50.004 | 50.002 | 49.994 | 50 | 50.002 | 50.01 | 50.002 | 49.998 | 50 | 50.008 | 50.008 | 50.002 | 50.01 | 50.002 | 50 | 50.006 | 50 | 50.006 | 50.008 | 49.998 | 50.002 | 50.006 | 50.008 | 50 | 50.01
| LCL | 49.9882 | 49.9882 | 49.9882 | 49.9882 | 49.9882 | 49.9882 | 49.9882 | 49.9882 | 49.9882 | 49.9882 | 49.9882 | 49.9882 | 49.9882 | 49.9882 | 49.9882 | 49.9882 | 49.9882 | 49.9882 | 49.9882 | 49.9882 | 49.9882 | 49.9882 | 49.9882 | 49.9882 | 49.9882
极差控制图 | UCL | 0.055836 | 0.055836 | 0.055836 | 0.055836 | 0.055836 | 0.055836 | 0.055836 | 0.055836 | 0.055836 | 0.055836 | 0.055836 | 0.055836 | 0.055836 | 0.055836 | 0.055836 | 0.055836 | 0.055836 | 0.055836 | 0.055836 | 0.055836 | 0.055836 | 0.055836 | 0.055836 | 0.055836 | 0.055836
| CL | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264
| R | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03
| LCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50.01 | 50 | 50 | 50.01 | 50 | 50 | 49.98 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.01 | 50 | 50 | 50 | 50.01 | 50.01 | 50 | 50 | 50.01 | 50 | 50 | 50.02
| 50 | 50.02 | 50 | 50 | 50 | 50.02 | 50 | 50.01 | 50 | 50 | 50 | 50.01 | 50.02 | 50.01 | 49.99 | 50.02 | 49.98 | 50 | 50 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 50.02 | 50.01 | 49.99
| 49.98 | 50 | 49.99 | 49.98 | 50.01 | 50.01 | 50.01 | 49.99 | 49.99 | 50.01 | 50.02 | 50.01 | 50 | 49.98 | 50 | 50 | 50.01 | 49.99 | 50.02 | 50.02 | 50.02 | 50.01 | 50 | 50.01 | 50.02
| 50.01 | 49.99 | 50 | 49.99 | 50 | 50.01 | 50.02 | 49.99 | 50.01 | 50.02 | 50.01 | 50 | 50.02 | 50.01 | 50 | 49.99 | 50.01 | 50.01 | 50 | 50 | 49.99 | 50.02 | 50.01 | 49.98 | 50
| 50.02 | 50 | 49.98 | 50.02 | 50 | 50.01 | 50 | 50 | 50 | 50.01 | 50.01 | 49.99 | 50.01 | 50 | 50.01 | 50.02 | 50 | 50.02 | 50.01 | 49.98 | 50.01 | 50 | 50.01 | 50 | 50.02

## 直流电阻测量过程监视图
直流电阻测量过程监视控制图
过程控制规范文件编号： 19GF205A
测量过程名称 |  | 直流电阻 | [5 empty] | 规格 | 标准 | 样本数 | 控制方法 | 均值 | 极差 | 核查标准 | 标准电阻 电阻：50Ω | 管理编号 | EX1-26
[8 empty] | 上限 USL | 50.05 | 5 | 上限 UCL | 50.0154 | 0.052875
控制对象 |  | 数字微欧计 | [5 empty] | 中心限CL | 50 | 组数 | 中心限CL | 50.001 | 0.025 | 使用部门 | 质量部
测量单位 |  | Ω | [5 empty] | 下限 LSL | 49.95 | 25 | 下限 LCL | 49.9866 | 0 | 测量者 | 周张贤 | 日期 | 2021.10.23
日期/ | 时间 | 5/22 | 6/26 | 7/24 | 8/21 | 9/25 | 10/23
组 | 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
测量样本X | 1 | 50 | 50 | 50.02 | 50 | 50 | 50
| 2 | 50 | 49.99 | 50.02 | 49.99 | 49.99 | 50.02
| 3 | 50 | 49.99 | 49.99 | 50.01 | 50.01 | 50.01
| 4 | 49.99 | 50 | 49.99 | 50 | 50.02 | 50
| 5 | 49.99 | 50.02 | 50.01 | 49.99 | 49.99 | 49.99
Ｘ |  | 49.996 | 50 | 50.006 | 49.998 | 50.002 | 50.004 | [9 empty] | Ｘ＝ | 50.001
R |  | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | [9 empty] | R= | 0.025
控制图用系数
x | [16 empty] | A2 | 0.577
均值控制图 | [16 empty] | D3 | -
[17 empty] | D4 | 2.115
R
极差控制图
控制图用系数表
| n | A2 | m3A2 | D3 | D4 | E2
| 2 | 1.88 | 1.88 | - | 3.267 | 2.66
| 3 | 1.023 | 1.187 | - | 2.575 | 1.772
| 4 | 0.729 | 0.796 | - | 2.282 | 1.457
| 5 | 0.577 | 0.691 | - | 2.115 | 1.29
| 6 | 0.483 | 0.549 | - | 2.004 | 1.184
| 7 | 0.419 | 0.509 | 0.076 | 1.924 | 1.109
| 8 | 0.377 | 0.432 | 0.136 | 1.864 | 1.054
| 9 | 0.337 | 0.412 | 0.184 | 1.186 | 1.01
| 10 | 0.308 | 0.363 | 0.223 | 1.777 | 0.975
以下为控制图所用数据，无需再填，已有链接数据
|  | 5/22 | 6/26 | 7/24 | 8/21 | 9/25 | 10/23
均值控制图 | USL | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05
| LSL | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95
| UCL | 50.0154 | 50.0154 | 50.0154 | 50.0154 | 50.0154 | 50.0154
| CL | 50.001 | 50.001 | 50.001 | 50.001 | 50.001 | 50.001
| X | 49.996 | 50 | 50.006 | 49.998 | 50.002 | 50.004
| LCL | 49.9866 | 49.9866 | 49.9866 | 49.9866 | 49.9866 | 49.9866
极差控制图 | UCL | 0.052875 | 0.052875 | 0.052875 | 0.052875 | 0.052875 | 0.052875
| CL | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
| R | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03
| LCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0