## Sheet1
测量过程监视统计表及监视控制图（混凝土抗压强度试验）
测量设备名称： |  | 压力试验机 |  |  | 核查标准名称: |  | 标准压力仪 |  |  | 测量周期：每20天/次 |  | 每次测量时监测
测量设备编号： |  | SY002 |  |  | 测量参数: |  | 强度2000kN
测量设备类型： |  | 力学 |  |  | 参数规格:（0-3000）kN
日 期： |  | 2021-07-05 | 2021-07-25 | 2021-08-15 | 2021-09-05 | 2021-09-25 | 2021-10-15 | 2021-11-05
时 间： |  | 2021-07-05: 24:00
作业员： | bar: 2021-07-05 to 2021-11-05
测 量 值 | 1 | 2000 | 1999.98 | 2000 | 2000 | 1999.95 | 2000 | 2000
| 2 | 2000.08 | 2000 | 2000.02 | 2000.03 | 2000 | 2000.05 | 1999.97
| 3 | 2000.07 | 2000 | 2000 | 2000 | 1999.98 | 2000.06 | 1999.97
| 4 | 2000 | 2000.03 | 2000.02 | 2000.01 | 2000 | 2000.02 | 2000
| 5 | 2000.02 | 2000.05 | 2000.05 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
平均值(X) |  | 2000.034 | 2000.012 | 2000.018 | 2000.008 | 1999.986 | 2000.026 | 1999.988
（R) |  | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.03
| X | 2021-07-05: 2000.0103; 2021-08-15: UCLx=X+A2R; 2021-09-25: 2000.0408; 2021-11-05: A2 | 0.577 |  | 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-07-05: 0.052857; 2021-08-15: LCLx=X-A2R; 2021-09-25: 1999.9798; 2021-11-05: D3 | --
|  | 2021-08-15: UCLr=D4R; 2021-09-25: 0.11174; 2021-11-05: D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | --
X均值 |  | 2000.0103 | 2000.0103 | 2000.0103 | 2000.0103 | 2000.0103 | 2000.0103 | 2000.0103 | 2000.0103 | 2000.0103 | 2000.0103 | 2000.0103 | 2000.0103
UCLx |  | 2000.0408 | 2000.0408 | 2000.0408 | 2000.0408 | 2000.0408 | 2000.0408 | 2000.0408 | 2000.0408 | 2000.0408 | 2000.0408 | 2000.0408 | 2000.0408
LCLx |  | 1999.9798 | 1999.9798 | 1999.9798 | 1999.9798 | 1999.9798 | 1999.9798 | 1999.9798 | 1999.9798 | 1999.9798 | 1999.9798 | 1999.9798 | 1999.9798
R均值 |  | 0.052857 | 0.052857 | 0.052857 | 0.052857 | 0.052857 | 0.052857 | 0.052857 | 0.052857 | 0.052857 | 0.052857 | 0.052857 | 0.052857
UCLr |  | 0.11174 | 0.11174 | 0.11174 | 0.11174 | 0.11174 | 0.11174 | 0.11174 | 0.11174 | 0.11174 | 0.11174 | 0.11174 | 0.11174
LCLr | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | bar: 2021-07-05 to 2021-11-05
由以上数据总得控制图
判 | 若所有X值及R值均在管制上下限内则可接受
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受 | [7 empty] | 判定者：